Załącznik nr 1.1 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Część 1 - Rozpuszczalniki organiczne wysokiej czystości

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa rozpuszczalników organicznych wysokiej czystości do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

      - Maksymalne przewidywane ilości rozpuszczalników organicznych wysokiej czystości objętych zamówieniem:

Część 1 – Rozpuszczalniki organiczne wysokiej czystości.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aceton do analiz pozostałości | opakowanie | 20 | aceton, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,3%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l. |
|  | acetonitryl supergradient do HPLC | opakowanie | 4 | acetonitryl, stopień czystości do gradientowej HPLC, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,9%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l |
|  | benzen spektralnie czysty | opakowanie | 1 | benzen, stopień czystości do spektroskopii, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; opakowanie: butelka szklana o poj. 0,5 l |
|  | dichlorometan do analiz pozostałości | opakowanie | 80 | dichlorometan, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,05%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l |
|  | izooktan do analiz pozostałości | opakowanie | 4 | izooktan, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,5%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l |
|  | izopropanol do analiz pozostałości | opakowanie | 2 | izopropanol (2-propanol), stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,1%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l |
|  | n-heksan do analiz pozostałości | opakowanie | 60 | n-heksan, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 95%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l |
|  | tetrachloroeten spektralnie czysty | opakowanie | 8 | tetrachloroeten, stopień czystości do spektroskopii, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,9%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,01%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l |
|  | n-butanol do HPLC | opakowanie | 2 | n-butanol, stopień czystości do HPLC, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%: zawartość wody max. 0,03%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l |
|  | octan etylu do analiz pozostałości | opakowanie | 2 | octan etylu, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,7%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,03%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l |
|  | eter dietylowy do analiz pozostałości | opakowanie | 3 | eter dietylowy, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,5%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,1%; opakowanie: butelka szklana o poj. 1 l |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę rozpuszczalników organicznych wysokiej czystości realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w OPZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych rozpuszczalników organicznych wysokiej czystości w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone rozpuszczalniki organiczne wysokiej czystości muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju rozpuszczalnika organicznego wysokiej czystości.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii rozpuszczalników organicznych wysokiej czystości dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych odczynników, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie rozpuszczalników organicznych wysokiej czystości.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych rozpuszczalników organicznych wysokiej czystości.

Załącznik nr 1.2 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2 - Kwasy nieorganiczne wysokiej czystości

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa kwasów nieorganicznych wysokiej czystości do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

      - Maksymalne przewidywane ilości kwasów nieorganicznych wysokiej czystości objętych zamówieniem:

Część 2 – Kwasy nieorganiczne wysokiej czystości.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kwas azotowy 65% (maksymalnie 5ppb Hg) | opakowanie | 19 | Kwas azotowy stężony, stopień czystości BAKER ANALYZED®, o poniższych parametrach: zawartość minimum 65%; rtęć maksymalnie 5 ppb; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l. JTBaker / 6080 lub równoważny |
|  | Kwas azotowy 69-70% INSTRA | opakowanie | 3 | Kwas azotowy stężony, stopień czystości BAKER INSTRA-ANALYZED®, do analizy śladowej metali, o poniższych parametrach: zawartość minimum 69-70 %; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l. JTBaker / 9598 lub równoważny |
|  | Kwas fluorowodorowy 40% | opakowanie | 20 | Kwas fluorowodorowy stężony, stopień czystości do analizy EMSURE® ISO, o poniższych parametrach: zawartość minimum 40%; opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 1 l Merck / 100338 lub równoważny |
|  | Kwas nadchlorowy 69-72% | opakowanie | 8 | Kwas nadchlorowy stężony, stopień czystości BAKER ANALYZED® ACS, o poniższych parametrach: zawartość minimum 69-72%; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l. JTBaker / 9652 lub równoważny |
|  | Kwas ortofosforowy 85% | opakowanie | 1 | Kwas ortofosforowy stężony, stopień czystości do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., o poniższych parametrach: zawartość minimum 85%; opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 1 l. Merck / 100573 lub równoważny |
|  | Kwas siarkowy 95-97% | opakowanie | 2 | Kwas siarkowy stężony, stopień czystości EMSURE® ISO, o poniższych parametrach: zawartość minimum 95-97 %; opakowanie: butelka szklana o poj. 1 l. Merck / 100731 lub równoważny |
|  | Kwas solny 37-38% (maksymalnie 5ppb Hg) | opakowanie | 44 | Kwas solny stężony, stopień czystości BAKER ANALYZED®, o poniższych parametrach: zawartość minimum 36-38 %; rtęć maksymalnie 5 ppb, butelka opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l JTBaker / 6081 lub równoważny |
|  | Kwas solny 36,5-38% INSTRA | opakowanie | 1 | Kwas solny stężony, stopień czystości BAKER INSTRA-ANALYZED® do analizy śladowej metali, do analizy śladowej metali, o poniższych parametrach: zawartość minimum 36,5-38 %; opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l. JTBaker / 9530 lub równoważny |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę kwasów nieorganicznych wysokiej czystości realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych kwasów nieorganicznych wysokiej czystości w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone kwasy nieorganiczne wysokiej czystości muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju kwasu nieorganicznego wysokiej czystości.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii kwasów nieorganicznych wysokiej czystości dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych odczynników, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu związane z dostawą oraz koszty odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów (pustych butelek po kwasach) ujęte zostaną w cenie kwasów nieorganicznych wysokiej czystości.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych kwasów nieorganicznych wysokiej czystości.

Załącznik nr 1.3 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 3 – Odczynniki pomocnicze wysokiej czystości

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników pomocniczych wysokiej czystości do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

      - Maksymalne przewidywane ilości odczynników pomocniczych wysokiej czystości objętych zamówieniem:

Część 3 - Odczynniki pomocnicze wysokiej czystości.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Środek do tabletkowania do XRF | kg | 1 | Wosk Hoechst C mikroproszek firmy Merck lub równoważny, o poniższych parametrach: bizmut, ołów, tal maksymalnie 10 ppm; kobalt, chrom, miedź, żelazo, mangan, nikiel, stront, cynk maksymalnie 5 ppm. |
|  | Topnik do XRF Li2B4O7 66%, LiBO2 34% | kg | 1 | topnik o zawartości Li2B4O7 ok. 66%, LiBO2 ok. 34%, firmy Merck A12 lub równoważny, o poniższych parametrach: chlorki, siarczany maksymalnie 50 ppm; fosforany, wapń, sód maksymalnie 20 ppm; krzemionka maksymalnie 100 ppm; glin, żelazo, potas maksymalnie 10 ppm; srebro, bar, kadm , kobalt, chrom, miedź, gal, magnez, mangan, nikiel, ołów, stront, cynk maksymalnie 5 ppm; strata przy prażeniu (800 °C) maksymalnie 1%; gęstość około 130 g/100 ml. |
|  | Topnik do XRF LiBO2 100% | kg | 1 | topnik o zawartości LiBO2 ok. 100%, firmy Merck A20 lub równoważny, o poniższych parametrach: chlorki, siarczany maksimum 50 ppm; fosforany, wapń, żelazo, sód maksimum 20 ppm; krzemionka maksimum 100 ppm; glin, potas, magnez, maksimum 10 ppm; srebro, bar, kadm , kobalt, chrom, miedź, gal, mangan, nikiel, ołów, stront, cynk maksimum 5 ppm; strata przy prażeniu (800 °C) maksimum 1%; gęstość około 130 g/100 ml |
|  | chlorek sodu | opakowanie | 10 | chlorek sodu, stopień czystości cz.d.a., o poniższych parametrach: zawartość NaCl min. 99,9%; substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%; opakowanie 1 kg |
|  | diwodorofosforan potasu | opakowanie | 2 | diwodorofosforan potasu, stopień czystości cz.d.a., zawartość KH2PO4 min. 99,5%; opakowanie 250 g. |
|  | siarczan sodu granulowany | opakowanie | 10 | siarczan sodu bezwodny granulowany, o czystości do analiz śladowych ilości związków organicznych, o poniższych parametrach: zawartość Na2SO4 min. 99,0%: straty na suszeniu w 130 °C max. 0,5%; opakowanie 1 kg |
|  | wodorofosforan dipotasu | opakowanie | 4 | wodorofosforan dipotasu, cz.d.a., zawartość K2HPO4 min. 99%; opakowanie 250 g |
|  | octan amonu do LC-MS | opakowanie | 1 | octan amonu, stopień czystości do LC-MS, zawartość min. 98%; opakowanie: butelka o poj. 50 g |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę odczynników pomocniczych wysokiej czystości realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych odczynników pomocniczych wysokiej czystości w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone odczynniki pomocnicze wysokiej czystości muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju odczynnika pomocniczego wysokiej czystości.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii odczynników pomocniczych wysokiej czystości dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie odczynników pomocniczych wysokiej czystości.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych odczynników pomocniczych wysokiej czystości.

Załącznik nr 1.4 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 4 – Odczynniki pomocnicze czyste

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników pomocniczych czystych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

      - Maksymalne przewidywane ilości odczynników pomocniczych czystych objętych zamówieniem:

Część 4 - Odczynniki pomocnicze czyste.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aceton | opakowanie | 32 | Aceton, stopień czystości czysty (cz.), o zawartości minimum 99% ; opakowanie: butelka szklana o poj. 0,25 l. |
|  | Alkohol etylowy | opakowanie | 60 | Alkohol etylowy, stopień czystości czysty do analizy (cz.d.a.), o zawartości minimum 96%; opakowanie: butelka szklana o poj. 0,5 ll. |
|  | Keton metyloizobutylowy (MIBK) | opakowanie | 1 | Keton metyloizobutylowy (MIBK), stopień czystości czysty do analizy (cz.d.a.), zawartość minimum 99%; opakowanie: butelka szklana o poj. 1 l l |
|  | Borowodorek sodu | opakowanie | 2 | Borowodorek sodu (NaBH4 ), stopień czystości czysty do analizy (cz.d.a.), opakowanie 0,5 kg. |
|  | Wodorotlenek sodu | opakowanie | 2 | Wodorotlenek sodu (NaOH ), stopień czystości czysty do analizy (cz.d.a.), opakowanie 0,5 kg. |
|  | Aktywowany tlenek glinu do analizatora rtęci | opakowanie | 2 | aktywowany tlenek glinu - dodatek B nr 282-62665 do analizatora rtęci MA 3000 lub równoważny, stopień czystości czysty do analizy (cz.d.a.), opakowanie 0,5 kg. |
|  | kwas octowy lodowaty | opakowanie | 2 | kwas octowy lodowaty, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99,8%, zawartość chlorków max. 0,01%; opakowanie: butelka szklana o poj. 1 l |
|  | siarczan sodu bezwodny | opakowanie | 30 | siarczan sodu bezwodny, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99,0%; zawartość substancji nierozpuszczalnych max. 0,01%; straty na suszeniu w 130 °C max. 0,5%; opakowanie 1 kg |
|  | tlenek glinu obojętny (AR) | opakowanie | 3 | tlenek glinu obojętny (AR), średni rozmiar cząstek 0,05-0,20 mm; pH 5% wodnej zawiesiny ok. 7; opakowanie 1 kg |
|  | amoniak 25% | opakowanie | 3 | amoniak, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 25%; opakowanie butelka o poj. 1 l |
|  | octan sodu | opakowanie | 1 | octan sodu bezwodny, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99%; opakowanie 50 g |
|  | pentatlenek dijodu | opakowanie | 1 | pentatlenek dijodu, CAS-No 12029-98-0, stopień czystości d analizy; o ziarnistości 0,5- 2,5 mm; opakowanie 100 g. Merck, nr kat. 1003580100 lub równoważny |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę odczynników pomocniczych czystych realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych odczynników pomocniczych czystych w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone odczynniki pomocnicze czyste muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju odczynnika pomocniczego czystego.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii odczynników pomocniczych czystych dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie odczynników pomocniczych czystych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych odczynników pomocniczych czystych.

Załącznik nr 1.5 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5 – Odczynniki pomocnicze

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników pomocniczych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

      - Maksymalne przewidywane ilości odczynników pomocniczych objętych zamówieniem:

Część 5 - Odczynniki pomocnicze.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabletki sanityzacyjne | opakowanie | 2 | Tabletki sanityzacyjne, chlor w tabletkach (kwas dichloroizocyjanurowy, sól disodowa, dihydrat), środek do sanityzacji i ochrony membran odwróconej osmozy (RO) w systemach oczyszczania wody ELIX MilliQ; opakowanie zawiera 48 tabletek. Merck / ZWCL01F50 lub równoważne |
|  | Florisil żel | opakowanie | 10 | żel do chromatografii kolumnowej Florisil, o średnim rozmiarze cząstek 0,15-0,25 mm; opakowanie 1 kg |
|  | Miedź wiórki | opakowanie | 30 | w opakowaniach po ok. 200 g |
|  | piasek morski ekstra czysty | opakowanie | 3 | piasek morski ekstra czysty: substancje rozpuszczalne w HCl maks. 0,5%; chlorki maks. 0,01%, straty prażenia (900 °C) maks. 0,5%; uziarnienie (0,1 - 0,315 mm) min. 90%; opakowanie 1 kg; Merck / 107711 lub równoważny |
|  | wata szklana | opakowanie | 2 | CAS-No: 65997-17-3; opakowanie 250 g |
|  | ziemia okrzemkowa przeznaczona do stosowania w ekstraktorze Thermo Scientific Dionex ASE | opakowanie | 4 | ziemia okrzemkowa przeznaczona do stosowania w ekstraktorze Thermo Scientific Dionex ASE np. ASE® Prep DE, opakowanie 1 kg ThermoFisher SCIENTIFIC nr kat. 062819 lub równoważny |
|  | detergent zasadowy | opakowanie | 10 | detergent zasadowy, pH 11-12 dla 5% roztworu wodnego; opakowanie 1 l Extran® MA 01 firmy Merck lub równoważny |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę odczynników pomocniczych realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych odczynników pomocniczych w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone odczynniki pomocnicze muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju odczynnika pomocniczego.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii odczynników pomocniczych dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie odczynników pomocniczych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych odczynników pomocniczych.

Załącznik nr 1.6 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 6 – Testy tabletkowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa testów tabletkowych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

      - Maksymalne przewidywane ilości testów tabletkowych objętych zamówieniem:

Część 6 – Testy tabletkowe.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Odczynniki do oznaczania zasadowości w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 2 | Tabletki do oznaczania zasadowości w wodzie, zakres pomiarowy zasadowości (0 - 500) mg CaCO3 /l, przy długości fali 585 nm; opakowanie zawiera 250 tabletek. Palintest Alkaphot Tablets / ZW AP 188 lub równoważny |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę testów tabletkowych realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych testów tabletkowych w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone testy tabletkowe muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia testów tabletkowych.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii testów tabletkowych dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonego produktu, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie testów tabletkowych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych testów tabletkowych.

Załącznik nr 1.7 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 7 – Testy probówkowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa testów probówkowych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 35 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

      - Maksymalne przewidywane ilości testów probówkowych objętych zamówieniem:

Część 7 – Testy probówkowe.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Probówkowe testy do oznaczania jonów amonowych w wodzie | opakowanie | 200 | Probówkowe testy do oznaczania jonów amonowych w wodzie metoda błękitu indofenolowego, zakres pomiarowy (0,02 - 2,5) mg/l NH4; opakowanie zawiera 25 probówek. HACH / LCK 304 lub równoważny |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę testów probówkowych realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych testów probówkowych w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone testy probówkowe muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, okresu trwałości, itp.

- Dostarczone testy muszą mieć ważność minimum 12 miesięcy od daty dostarczenia Zamawiającemu.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu,   lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia testów probówkowych.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 35 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii testów probówkowych dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonego produktu, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu związane z dostawą oraz koszty odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów (zużytych testów probówkowych) ujęte zostaną w cenie testów probówkowych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych testów probówkowych.

Załącznik nr 1.8 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 8 – Odczynniki do analizy przepływowej

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników do analizy przepływowej do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

      - Maksymalne przewidywane ilości odczynników do analizy przepływowej objętych zamówieniem:

Część 8 – Odczynniki do analizy przepływowej.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brij 35 | opakowanie | 1 | Brij 35, detergent niejonowy, roztwór wodny o stężeniu 30%; opakowanie :butelka o poj. 250 ml. Skalar / 13900 lub równoważny |
|  | FFD6 | opakowanie | 1 | FFD6 roztwór czyszczący do analizatora; opakowanie :butelka z tworzywa o poj. 250 ml. Skalar / 13908 lub równoważny |
|  | 4-aminoantypiryna | opakowanie | 1 | 4-aminoantypiryna (C11H13N3O), reagent analityczny, o zawartości minimum 99%; opakowanie: butelka z tworzywa; 100 g. Merck / 107293 lub równoważny |
|  | heksacyjanożelazian(III) potasu | opakowanie | 2 | heksacyjanożelazian(III) potasu, stopień czystości do analizy EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur., o zawartości minimum 99%; opakowanie: butelka z tworzywa; 100 g. Merck / 104973 lub równoważny |
|  | Chlorek potasu | opakowanie | 2 | Chlorek potasu, stopień czystości do analizy EMSURE®, o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,5%, opakowanie :butelka z tworzywa, 250 g. Merck / 104936 lub równoważny |
|  | Wodorotlenek potasu granulat | opakowanie | 1 | Wodorotlenek potasu granulat, stopień czystości do analizy EMSURE®, o poniższych parametrach: zawartość minimum 85%, opakowanie :butelka z tworzywa, 500 g. Merck / 105033 lub równoważny |
|  | Kwas cytrynowy jednowodny | opakowanie | 1 | Kwas cytrynowy jednowodny, stopień czystości do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,5%, opakowanie: butelka z tworzywa, 500 g. Merck / 100244 lub równoważny |
|  | Wodorotlenek sodu granulat | opakowanie | 3 | Wodorotlenek sodu granulat, stopień czystości do analizy EMSURE®, opakowanie: butelka z tworzywa, 500 g. Merck / 106498 lub równoważny |
|  | Wodoroftalan potasu | opakowanie | 1 | Wodoroftalan potasu, stopień czystości do analizy EMSURE® Reag. Ph. Eur., opakowanie: butelka z tworzywa, 250 g. Merck / 104874 lub równoważny |
|  | Chloramina-T trójwodna | opakowanie | 1 | Chloramina-T trójwodna, stopień czystości ACS, Reag. Ph. Eur. reagent analityczny, opakowanie: butelka z tworzywa, 250 g. Merck / 102426 lub równoważny |
|  | Kwas 1,3-dimetylo-barbiturowy | opakowanie | 2 | Kwas 1,3-dimetylo-barbiturowy, o zawartości minimum 99%; opakowanie: butelka z tworzywa, 50 g. Sigma-Aldrich / 39565 lub równoważny |
|  | Kwas 4-pirydynokarboksylowy | opakowanie | 1 | Kwas 4-pirydynokarboksylowy, o zawartości minimum 98%, opakowanie: butelka z tworzywa, 250 g. Sigma-Aldrich / 800736 lub równoważny |
|  | Siarczan cynku siedmiowodny | opakowanie | 1 | Siarczan cynku siedmiowodny, stopień czystości do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur ., o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,5%, opakowanie: butelka z tworzywa, 500 g. Merck / 108883 lub równoważny |
|  | Kwas borowy | opakowanie | 2 | Kwas borowy, stopień czystości do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,5 %, opakowanie: butelka z tworzywa, 100 g. Merck / 100165 lub równoważny |
|  | Roztwór do regeneracji separatora faz | opakowanie | 1 | Roztwór do regeneracji separatora faz (Sigmacote®), opakowanie o poj.100 ml Sigma-Aldrich / SL2 lub Skalar / 13914 lub równoważny |
|  | Chloroform | opakowanie | 4 | chloroform (CHCl3), stopień czystości do analizy GR (do oznaczeń z ditizonem), o zawartości minimum 99%; opakowani:e butelka szklana o poj. 2,5 l. Merck / 102442 lub równoważny |
|  | Błękit metylenowy | opakowanie | 1 | Błękit metylenowy (C16H18ClN3S x 3 H2O), stopień czystości Reag. Ph. Eu., opakowanie: butelka szklana, 100 g. Merck / 159270 lub równoważny |
|  | Tetraboran disodowy, dekahydrat | opakowanie | 1 | Tetraboran disodowy, dekahydrat (Na2B4O7 x 10 H2O), stopień czystości do analizy ACS, ISO, Reag. Ph Eur., o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,5%, opakowanie: butelka z tworzywa, 500 g. Merck / 106308 lub równoważny |
|  | Siarczan dodecylu, sól sodowa (SDS) | opakowanie | 2 | Siarczan dodecylu, sól sodowa (SDS) (C12H25NaO4S), o poniższych parametrach: zawartość minimum 99%, opakowanie: butelka z tworzywa, 100 g. Merck / 113760 lub równoważny |
|  | Alkohol etylowy | opakowanie | 1 | Alkohol etylowy, stopień czystości absolutny do analizy EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur, o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,9%, opakowanie: butelka szklana o poj. 1 l. Merck / 100983 lub równoważny |
|  | Diwodorofosforan sodowy, dihydrat | opakowanie | 1 | Diwodorofosforan sodowy, dihydrat (NaH2PO4 x 2 H2O), stopień czystości EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,ChP,USP,JPE,E 339, o poniższych parametrach: zawartość minimum 98,0%; opakowanie: butelka z tworzywa, 1 kg. Merck / 106345 lub równoważny |
|  | Formaldehyd 37% | opakowanie | 1 | Formaldehyd, stopień czystości EMPROVE® EVOLVE, o poniższych parametrach: zawartość minimum 37%; opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 1 l. Merck / 104002 lub równoważny |
|  | Winian potasowo-sodowy, tetrahydrat | opakowanie | 1 | Winian potasowo-sodowy, tetrahydrat (C4H4O6KNa x 4 H2O), stopień czystości do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, o zawartości minimum 99%; opakowanie: butelka z tworzywa, 500 g. Merck / 108087 lub równoważny |
|  | Cytrynian trisodowy, dihydrat | opakowanie | 1 | Cytrynian trisodowy, dihydrat (C6H5Na3O7 x 2 H2O), stopień czystości do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, o zawartości minimum 99%; opakowanie: butelka z tworzywa, 500 g. Merck / 106448 lub równoważny |
|  | Salicylan sodowy | opakowanie | 3 | Salicylan sodowy (C7H5NaO3), stopień czystości do analizy EMSURE®, o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,5%, opakowanie :butelka z tworzywa, 250 g. Merck / 106601 lub równoważny |
|  | Nitroprusydek sodowy, dihydrat | opakowanie | 1 | Nitroprusydek sodowy, dihydrat (Na2[Fe(CN)5NO] x 2 H2O), stopień czystości GR do analizy ACS, Reag. Ph Eur, o poniższych parametrach: zawartość minimum 99%, opakowanie: butelka z tworzywa, 100 g. Merck / 106541 lub równoważny |
|  | Kwas dichloroizocyjanurowy, sól sodowa, dihydrat | opakowanie | 1 | Kwas dichloroizocyjanurowy, sól sodowa, dihydrat (C3N3O3Cl2Na x 2 H2O), o poniższych parametrach: zawartość minimum 98,0%, opakowanie: butelka szklana, 2,5 kg Merck / 110887 lub równoważny |
|  | Metanol | opakowanie | 1 | Metanol (CH3OH), stopień czystości do analizy EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur., o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,9%, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 2,5 l. Merck / 106009 lub równoważny |
|  | Eter naftowy | opakowanie | 1 | Eter naftowy, stopień czystości cz.d.a., ACS reag., o poniższych parametrach: temperatura wrzenia 40-60°C (90%) , opakowanie: butelka szklana o poj. 2,5 l. Sigma-Aldrich / 32299-M lub równoważny |
|  | Diwodorofosforan potasowy | opakowanie | 1 | Diwodorofosforan potasowy (KH2PO4), stopień czystości do analizy EMSURE® ISO, o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,5%, opakowanie : butelka z tworzywa, 250 g. Merck / 104873 lub równoważny |
|  | Diwodorofosforan sodowy, monohydrat | opakowanie | 1 | Diwodorofosforan sodowy, monohydrat (NaH2PO4 x H2O), stopień czystości do analizy EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur., o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,0%, opakowanie: butelka z tworzywa, 1 kg. Merck / 106346 lub równoważny |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę odczynników do analizy przepływowej realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych odczynników do analizy przepływowej w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone odczynniki do analizy przepływowej muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju odczynnika do analizy przepływowej.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii odczynników do analizy przepływowej dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie odczynników do analizy przepływowej.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych odczynników do analizy przepływowej.

Załącznik nr 1.9 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 9 – Odczynniki, wzorce i certyfikowane materiały odniesienia do analizy miareczkowej

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników, wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia do analizy miareczkowej do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę odczynników oraz w terminie nie późniejszym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia.

      - Maksymalne przewidywane ilości odczynników, wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia do analizy miareczkowej:

Część 9 – Odczynniki, wzorce i certyfikowane materiały odniesienia do analizy miareczkowej.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór do przechowywania elektrod pH | opakowanie | 1 | Roztwór kondycjonujący, do przechowywania kombinowanych szklanych elektrod pH z elektrolitem wewnętrznym c(KCl) = 3 mol/l; opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 250 ml, z nakrętką z dzióbkiem. Metrohm / 6.2323.000 lub równoważny |
|  | Roztwór elektrolitu c(KCl) = 3 mol/l | opakowanie | 1 | Roztwór elektrolitu c(KCl) = 3 mol/l, elektrolit wewnętrzny do elektrod referencyjnych Ag/AgCl; opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 250 ml, z nakrętką z dzióbkiem. Metrohm / 6.2308.020 lub równoważny |
|  | Wzorzec lub certyfikowany materiał odniesienia węglanu sodu | opakowanie | 1 | Wzorzec lub certyfikowany materiał odniesienia węglanu sodu, do stosowania w acydymetrii do nastawiania miana kwasu solnego (HCl), o zawartości minimum 99,8%; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; opakowanie: butelka szklana, 80 g; ważność wzorca min. 48 miesięcy Merck / 102405 lub równoważny |
|  | Węglan sodu | opakowanie | 1 | Węglan sodu bezwodny, stopień czystości do analizy EMSURE® ISO, o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,9 %, opakowanie 500 g. Merck / 106392 lub równoważny |
|  | Chlorek potasu | opakowanie | 4 | Chlorek potasu, stopień czystości do analizy EMSURE®, o poniższych parametrach: zawartość minimum 99,5%; opakowanie butelka z tworzywa, 250 g. Merck / 104936 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,020 mS/cm w 25°C | opakowanie | 6 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,020 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 6 miesięcy. CPAchem / CS20M0S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,147 mS/cm w 25°C | opakowanie | 8 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,147 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS147M0S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm w 25°C | opakowanie | 32 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS5P2S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm w 25°C | opakowanie | 8 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS1413M0S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 12,88 mS/cm w 25°C | opakowanie | 6 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 12,88 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o pojemności 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS1288P1S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 20 mS/cm w 25°C | opakowanie | 6 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 20 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS2P4S.L5 lub równoważny |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 2,00 w 20°C | opakowanie | 4 | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 2,00 w 20°C, (kwas cytrynowy/chlorek sodu/kwas solny), opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / PH102.L5 lub równoważny |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 4,00 w 20°C | opakowanie | 4 | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 4,00 w 20°C (kwas cytrynowy/chlorek sodu/wodorotlenek sodu), opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / PH104.L5 lub równoważny |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 6,865 w 25°C | opakowanie | 4 | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 6,865 w 25°C, (diwodorofosforan potasu/wodorofosforan), opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / PH017.L5 lub równoważny |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 10,00 w 20°C | opakowanie | 4 | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 10,00 w 20°C, (kwas borowy/chlorek potasu/wodorotlenek sodu), opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / PH110.L5 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy buforu pH 4,00 w 20°C | opakowanie | 4 | Roztwór wzorcowy buforu pH 4,00 w 20°C, (kwas cytrynowy/wodorotlenek sodowy/kwas solny), koloru czerwonego, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 36 miesięcy. Merck / 109475 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy buforu pH 7,00 w 20°C | opakowanie | 4 | Roztwór wzorcowy buforu pH 7,00 w 20°C, (wodorofosforan disodu/diwodorofosforan potasu), koloru zielonego, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 36 miesięcy. Merck / 109477 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy buforu pH 9,00 w 20°C | opakowanie | 4 | Roztwór wzorcowy buforu pH 9,00 w 20°C, (kwas borowy/chlorek potasu/chlorek sodu), koloru niebieskiego, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 36 miesięcy. Merck / 109476 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy zasadowości 1000 mg/l CaCO3 | opakowanie | 24 | Roztwór wzorcowy zasadowości o stężeniu CaCO3 1000 mg/, do analiz wolumetrycznych, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml, wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 36 miesięcy. Supelco / ALK1000 lub równoważny |
|  | Roztwór wodorotlenku sodu 0,01 mol/l do analiz wolumetrycznych | opakowanie | 1 | NaOH roztwór 0.01 mol/l, roztwór mianowany, stopień czystości Titripur®, reag. USP, o poniższych parametrach: stężenie c(NaOH)=0,0100 mol/l ± 0,5% sprawdzone względem wzorca wyższego rzędu, np. SRM NIST; roztwór przeznaczony do analiz wolumetrycznych, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 1 l; ważność roztworu min. 12 miesięcy. Merck / 160309 lub równoważny |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę odczynników, wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia do analizy miareczkowej realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych odczynników, wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia do analizy miareczkowej w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone odczynniki do analizy miareczkowej muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostarczone wzorce i certyfikowane materiały odniesienia do analizy miareczkowej muszą pochodzić od producentów spełniających wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025.

- Dostarczone wzorce i certyfikowane materiały odniesienia do analizy miareczkowej muszą posiadać ważny certyfikat, zawierający informacje odnośnie certyfikowanej wartości wzorca lub certyfikowanego materiału odniesienia wraz ze związaną z nią niepewnością pomiaru i spójnością pomiarową oraz odnośnie jednorodności, stabilności i okresu trwałości wzorca i certyfikowanego materiału odniesienia do analizy miareczkowej.

- Dostarczone wzorce i certyfikowane materiały odniesienia do analizy miareczkowej muszą mieć ważność zgodną z opisem parametrów przedmiotu zamówienia.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju odczynnika, wzorca i certyfikowanego materiału odniesienia do analizy miareczkowej.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy odczynników do analizy miareczkowej będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Dostawy wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia do analizy miareczkowej będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie odczynników do analizy miareczkowej wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii, dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz kartę charakterystyki produktu.

- Przy każdej dostawie wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia do analizy miareczkowej wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii, ważnego certyfikatu producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025, potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie odczynników, wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia do analizy miareczkowej.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych odczynników, wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia do analizy miareczkowej.

Załącznik nr 1.10 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 10 – Wzorce fizykochemiczne i certyfikowane materiały odniesienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wzorców fizykochemicznych i certyfikowanych materiałów odniesienia do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę wzorców fizykochemicznych i certyfikowanych materiałów odniesienia.

      - Maksymalne przewidywane ilości wzorców fizykochemicznych i certyfikowanych materiałów odniesienia:

Część 10 – Wzorce fizykochemiczne i certyfikowane materiały odniesienia.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 2 w 20°C | opakowanie | 2 | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 2,00 w 20°C, (kwas cytrynowy /chlorek sodu/kwas solny), opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml, wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025.; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / PH102.L5 lub równoważny |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 4 w 20°C | opakowanie | 2 | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 4,00 w 20°C (kwas cytrynowy/chlorek sodu/wodorotlenek sodu), opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / PH104.L5 lub równoważny |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 6,865 w 25°C | opakowanie | 2 | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 6,865 w 25°C (diwodorofosforan potasu/wodorofosforan), opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 24 miesiące. CPAchem / PH217.L5 lub równoważny |
|  | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 10 w 20°C | opakowanie | 2 | Certyfikowany materiał odniesienia roztworu buforowego pH 10,00 w 20°C, (kwas borowy/chlorek potasu/wodorotlenek sodu), opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / PH110.L5 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy buforu pH 7 w 20°C | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy buforu pH 7,00 w 20°C, (wodorofosforan disodu/diwodorofosforan potasu), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / PH107.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,020 mS/cm w 25°C | opakowanie | 2 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,020 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 6 miesięcy. CPAchem / CS20M0S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,147 mS/cm w 25°C | opakowanie | 2 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,147 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS147M0S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm w 25°C (1) | opakowanie | 1 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS5P2S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm w 25°C (2) | opakowanie | 1 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 60 miesięcy. Inorganic Ventures / CON500-25-500ML lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm w 25°C (1) | opakowanie | 1 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS1413M0S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm w 25°C (2) | opakowanie | 1 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 60 miesięcy. Inorganic Ventures / CON1413-25-500ML lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 12,88 mS/cm w 25°C | opakowanie | 1 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 12,88 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS1288P1S.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 20 mS/cm w 25°C | opakowanie | 1 | Wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 20 mS/cm (25°C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie: butelka z tworzywa o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / CS2P4S.L5 lub równoważny |
|  | Zestaw wzorców do kalibracji aparatu HACH 2100P | zestaw probówek | 1 | Zestaw wzorców formazynowych do kalibracji mętnościomierza, do aparatu HACH 2100P pracującego w systemie RATIO. np. Ampułki StablCal 0, 20, 100, 800 NTU, HACH / 2659405 lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiarów mętności 0,5 NTU | opakowanie | 5 | Wzorzec formazynowy do pomiarów mętności, o wartości 0,5 NTU, opakowanie o poj.100 ml, do aparatu HACH 2100P pracującego w systemie RATIO, wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 24 miesiące. CPAchem / TD0.5NTU.L1 lub Supelco / TURB05-100ML lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiarów mętności 1,0 NTU | opakowanie | 5 | Wzorzec formazynowy do pomiarów mętności, o wartości 1,0 NTU, opakowanie o poj. 100 ml, do aparatu HACH 2100P pracującego w systemie RATIO, wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 24 miesiące. CPAchem / TD1NTU.L1 lub Supelco / TURB1-100ML lub równoważny |
|  | Wzorzec do pomiarów mętności 5,0 NTU | opakowanie | 5 | Wzorzec formazynowy do pomiarów mętności, o wartości 5,0 NTU, opakowanie o poj. 100 ml, do aparatu HACH 2100P pracującego w systemie RATIO, wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 24 miesiące. CPAchem / TD5NTU.L1 lub Supelco / TURB5-100ML lub równoważny |
|  | Wzorzec do analiz chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) COD 20 mg/l | opakowanie | 1 | Wzorzec do analiz chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) COD 20 mg/l, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 24 miesiące. CPAchem / COD20.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec barwy 0 jednostek wg skali Hazena | opakowanie | 2 | Wzorzec barwy 0 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych, opakowanie o poj. 500 ml; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / HZN0.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec barwy 10 jednostek wg skali Hazena | opakowanie | 2 | Wzorzec barwy 10 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych, opakowanie o poj. 500 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 36 miesięcy. CPAchem / HZN10.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec barwy 250 jednostek wg skali Hazena | opakowanie | 1 | Wzorzec barwy 250 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych, opakowanie o poj. 500 ml, wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 36 miesięcy. CPAchem / HZN250.L5 lub równoważny |
|  | Wzorzec barwy 500 jednostek wg skali Hazena | opakowanie | 1 | Wzorzec barwy 500 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych, opakowanie o poj. 500 ml, wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 36 miesięcy. Supelco / CLR500 lub CPAchem / HZN500.L1 lub równoważny |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę wzorców fizykochemicznych i certyfikowanych materiałów odniesienia realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych wzorców fizykochemicznych i certyfikowanych materiałów odniesienia w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone wzorce fizykochemiczne i certyfikowane materiały odniesienia muszą pochodzić od producentów spełniających wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025.

- Dostarczone wzorce i certyfikowane materiały odniesienia muszą posiadać ważny certyfikat, zawierający informacje odnośnie certyfikowanej wartości wzorca lub certyfikowanego materiału odniesienia wraz ze związaną z nią niepewnością pomiaru i spójnością pomiarową oraz odnośnie jednorodności, stabilności i okresu trwałości wzorca i certyfikowanego materiału odniesienia.

- Dostarczone wzorce i certyfikowane materiały odniesienia muszą mieć ważność zgodną z opisem parametrów przedmiotu zamówienia.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju wzorca i certyfikowanego materiału odniesienia.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii, ważnego certyfikatu producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025, potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz kartę charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych wzorców i certyfikowanych materiałów odniesienia.

Załącznik nr 1.11 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 11 – Wzorce chemiczne - roztwory wzorcowe związków nieorganicznych

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych związków nieorganicznych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę wzorców chemicznych – roztworów związków nieorganicznych.

      - Maksymalne przewidywane ilości wzorców chemicznych – roztworów związków nieorganicznych:

Część 11 – Wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe związków nieorganicznych.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór wzorcowy jonów amonowych 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Wodny roztwór wzorcowy chlorku amonu, o stężeniu jonów amonowych 1000 µg/ml; opakowanie o poj. 100 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 24 miesiące. AccuStandard / IC-NH4-10X-1 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy jonów amonowych 1000 mg/l | opakowanie | 1 | Wodny roztwór wzorcowy chlorku amonu, o stężeniu jonów amonowych 1000 mg/l; opakowanie o poj. 100 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 36 miesięcy. CPAchem / H011.W.L1 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy azotu amonowego 1000 mg/l | opakowanie | 1 | Wodny roztwór wzorcowy chlorku amonu, o stężeniu azotu amonowego 1000 mg/l; opakowanie o poj. 100 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 36 miesięcy. CPAchem / H031.W.L1 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy cyjanków 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy cyjanków, matryca 2% NaOH, o stężeniu cyjanków 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml, wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. AccuStandard / WC-CN-10X-1 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy cyjanków 1000 mg/l | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy cyjanków, matryca 0,1% KOH, o stężeniu cyjanków 1000 mg/l, opakowanie o poj. 100 ml, wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min.24 miesiące. CPAchem / H032.W.L1 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy azotanów | opakowanie | 3 | wodny roztwór azotanu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów azotanowych 1000 mg/l; opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy azotynów | opakowanie | 2 | wodny roztwór azotynu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów azotynowych 1000 mg/l; opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy bromków | opakowanie | 2 | wodny roztwór bromku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów bromkowych 1000 mg/l; opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy chlorków | opakowanie | 2 | wodny roztwór chlorku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów chlorkowych 1000 mg/l; opakowanie o poj. 500 ml ; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy fluorków | opakowanie | 2 | wodny roztwór fluorku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów fluorkowych 1000 mg/l; opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy fosforanów | opakowanie | 2 | wodny roztwór diwodorofosforanu potasu lub równoważny, o stężeniu jonów fosforanowych 1000 mg/l; opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy jodków | opakowanie | 1 | wodny roztwór jodku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów jodkowych 1000 mg/l; opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy siarczanów | opakowanie | 2 | wodny roztwór siarczanu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów siarczanowych 1000 mg/l; opakowanie o poj. 500 ml ; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy anionów wieloskładnikowy | opakowanie | 2 | wodny roztwór anionów, o stężeniu jonów: bromkowych 10 mg/l, fluorkowych 1 mg/l, azotanowych 10 mg/l, chlorkowych 10 mg/l, fosforanowych 10 mg/l, siarczanowych 10 mg/l; opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę wzorców chemicznych – roztworów związków nieorganicznych realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych wzorców chemicznych – roztworów związków nieorganicznych w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone wzorce chemiczne – roztwory związków nieorganicznych muszą pochodzić od producentów spełniających wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025.

- Dostarczone wzorce chemicznych – roztworów związków nieorganicznych muszą posiadać ważny certyfikat, zawierający informacje odnośnie certyfikowanej wartości wzorca lub certyfikowanego materiału odniesienia wraz ze związaną z nią niepewnością pomiaru i spójnością pomiarową oraz odnośnie jednorodności, stabilności i okresu trwałości wzorca chemicznego – roztworu związków nieorganicznych.

- Dostarczone wzorce chemiczne– roztwory związków nieorganicznych muszą mieć ważność zgodną z opisem parametrów przedmiotu zamówienia.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju wzorca chemicznego – roztworu związków nieorganicznych.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy wzorców chemicznych – roztworów związków nieorganicznych będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 28 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wzorców chemicznych – roztworów związków nieorganicznych wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii, ważnego certyfikatu producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025, potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz kartę charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie wzorców chemicznych – roztworów związków nieorganicznych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych wzorców chemicznych – roztworów związków nieorganicznych.

Załącznik nr 1.12 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 12 – Wzorce chemiczne - roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 42 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych.

      - Maksymalne przewidywane ilości wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych:

Część 12 – Wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór wzorcowy antymonu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy antymonu (Sb) w HNO3 + tr. tartaric acid, o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy arsenu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy arsenu (As) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy baru 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy baru (Ba) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy bizmutu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy bizmutu (Bi) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy boru 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy boru (B) w HNO3 lub H2O o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy boru 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy boru (B) w HNO3 lub H2O, lub NH4OH; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy ceru 10 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy ceru (Ce) w HNO3, o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy cezu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy cezu (Cs) w HNO3, o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy cynku 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy cynku (Zn) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy cyny 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy cyny (Sn) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy cyny 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy cyny (Sn) w H2O + tr. HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy cyrkonu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy cyrkonu (Zr) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy fosforu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy fosforu (P) w H2O lub HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy germanu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy germanu (Ge) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy glinu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy glinu (Al) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy holmu 10 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy holmu (Ho) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy indu 10 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy indu (In) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy iterbu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy iterbu (Yb) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy itru 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy itru (Y) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy kobaltu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy kobaltu (Co) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy krzemu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy krzemu (Si) w H20 + tr HNO3+ tr HF lub H2O; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy magnezu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy magnezu (Mg) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy manganu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy manganu (Mn) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy miedzi 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy miedzi (Cu) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy molibdenu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy molibdenu (Mo) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy molibdenu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy molibdenu (Mo) w rozcieńczonym NH4OH; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy niklu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy niklu (Ni) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy niobu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy niobu (Nb) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml lub 125 ml: certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy ołowiu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy ołowiu (Pb) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy potasu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy potasu (K) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy renu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy renu (Re) w HCl lub HNO3 o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy rodu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy rodu (Rh) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy rtęci 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy rtęci (Hg) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy rubidu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy rubidu (Rb) w HNO3, o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy rutenu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy rutenu (Ru) w HCl; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy siarki 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy siarki (S) w H2O; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy siarki 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy siarki (S) w H2O; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy skandu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy skandu (Sc) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy sodu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy sodu (Na) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy strontu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy strontu (Sr) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy tantalu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy tantalu (Ta) w HNO3 lub HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy telluru 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy telluru (Te) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy tytanu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy tytanu (Ti) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy tytanu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy tytanu (Ti) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy wanadu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy wanadu (V) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy wapnia 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy wapnia (Ca) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy wolframu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy wolframu (W) w HNO3 lub HF lub 0,05% NH3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy złota 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy złota (Au) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |
|  | Roztwór wzorcowy żelaza 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy żelaza (Fe) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 24 miesiące |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe muszą pochodzić od producentów spełniających wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025.

- Dostarczone wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe muszą posiadać ważny certyfikat, zawierający informacje odnośnie certyfikowanej wartości wzorca wraz ze związaną z nią niepewnością pomiaru i spójnością pomiarową oraz odnośnie jednorodności, stabilności i okresu trwałości wzorca chemicznego – roztworu wzorcowego jednopierwiastkowego.

- Dostarczone wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe muszą mieć ważność minimum  24 miesiące.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju wzorca chemicznego – roztworu wzorcowego jednopierwiastkowego.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 42 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii, ważnego certyfikatu producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025, potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych jednopierwiastkowych.

Załącznik nr 1.13 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 13 – Wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wzorców chemicznych - roztworów wielopierwiastkowych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 42 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia.

      - Maksymalne przewidywane ilości wzorców chemicznych – roztworów wielopierwiastkowych:

Część 13 – Wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (1) | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (1) w HNO3, zawierający: Al, As, Ag, Ba, Be, B, Ca, Co, Cd, Cr, Cu, Eu, Ho, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Yb, Zn o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie o poj. 250 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034, ważność roztworu min. 10 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (2) | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (2) w HNO3, zawierający: Al, As, Ag, Ba, Be, Bi, Cs, Ca, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, TI, U, V, Zn o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034, ważność roztworu min. 10 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (3) | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (3) w HNO3, zawierający: Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034, ważność roztworu min. 10 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (4) | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS (4) w HNO3, zawierający: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034, ważność roztworu min. 10 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP (1) | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP (1) w HNO3 + tr. HF, IV Certi Pur lub równoważny, zawierający: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP (2) | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP (2) w HNO3 + tr. HF; ICP QCS-1 lub równoważny, zawierający: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; certyfikat potwierdzający, że producent CRM spełnia wymagania norm: ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność roztworu min. 12 miesięcy |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych wielopierwiastkowych realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych wielopierwiastkowych w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe muszą pochodzić od producentów spełniających wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025.

- Dostarczone wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe muszą posiadać ważny certyfikat, zawierający informacje odnośnie certyfikowanej wartości wzorca wraz ze związaną z nią niepewnością pomiaru i spójnością pomiarową oraz odnośnie jednorodności, stabilności i okresu trwałości wzorca chemicznego – roztworu wzorcowego wielopierwiastkowego.

- Dostarczone wzorce chemiczne– roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe muszą mieć ważność zgodną z opisem parametrów przedmiotu zamówienia.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju wzorca chemicznego – roztworu wzorcowego wielopierwiastkowego.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych wielopierwiastkowych będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 42 dni roboczych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych wielopierwiastkowych wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii, ważnego certyfikatu producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025, potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych wielopierwiastkowych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych wielopierwiastkowych.

Załącznik nr 1.14 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 14 – Wzorce chemiczne - roztwory wzorcowe związków organicznych

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wzorców chemicznych – roztworów wzorcowych związków organicznych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 42 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę wzorców chemicznych – roztworów związków organicznych.

      - Maksymalne przewidywane ilości wzorców chemicznych – roztworów związków organicznych:

Część 14 – Wzorce chemiczne – roztwory wzorcowe związków organicznych.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roztwór wzorcowy ogólnego węgla organicznego (OWO) 5 mg/l | opakowanie | 1 | Wodny roztwór wzorcowy ogólnego węgla organicznego (OWO), do analiz spektrofotometrycznych, o stężeniu ogólnego węgla organicznego 5 mg/l, opakowanie o poj. 100 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 12 miesięcy. CPAchem / TOC5.L1 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy ogólnego węgla organicznego (OWO) 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Wodny roztwór wzorcowy ogólnego węgla organicznego (OWO), do analiz spektrofotometrycznych, o stężeniu ogólnego węgla organicznego 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 48 miesięcy. CPAchem / TOC1000.L1 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy do badania indeksu fenolowego 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | Wodny roztwór wzorcowy do badania indeksu fenolowego, o stężeniu fenolu 1000 µg/ml, opakowanie o poj. 100 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 24 miesiące. AccuStandard / WC-PHEN-10X-1 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy do badania indeksu fenolowego 1000 mg/l | opakowanie | 1 | Wodny roztwór wzorcowy do badania indeksu fenolowego, o stężeniu fenolu 1000 mg/l, opakowanie o poj. 100 ml; wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025; ważność wzorca min. 24 miesiące. CPAchem / F330654.L1 lub równoważny |
|  | Roztwór wzorcowy fenoli | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy fenoli: fenol, 2-chlorofenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4-dimetylofenol, 2,4,6-trichlorofenoI, 4-chloro-3-metylofenol, pentachlorofenol; o stężeniu 2000 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka, o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy pentachlorobenzenu i heksachlorobenzenu | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy pentachlorobenzenu i heksachlorobenzenu o stężeniu 100 µg/ml w n-heksanie; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy lotnych węglowodorów aromatycznych | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy lotnych węglowodorów aromatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, 1,4-dimetylobenzen, 1.3-dimetylobenzen, 1,2-dimetylobenzen, izopropylobenzen, n-propylobenzen, chlorobenzen, tertbutylobenzen, 1,3,5 -trimetylobenzen, sec-butylobenzen, styren, 1 -izopropylo-4-metylobenzen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1 -chloro-2-metylobenzen, n-butylobenzen, 1 -chloro-4-metylobenzen, bromobenzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,3 -dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,2,3-trichlorobenzen, naftalen o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy lotnych chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy lotnych chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych: chloroetan, bromometan, 1,1-dichloroeten, 2,2-dichloropropan, trans-1,2-dichloroeten, 1,1 -dichloropropen, 1,1,1 -trichloroetan, tetrachlorometan, 1,1 -dichloroetan, dichlorometan, trichloroeten, cis-1,2-dichloroeten, tetrachloroeten, trichlorometan, chloroeten, 1,2-dichloropropan, bromochlorometan, 1,2-dichloroetan, trans-1,3-dichloropropen, bromodichlorometan, dibromometan, 1,3-dichloropropan, cis-1,3-dichloropropen, 1,1,1,2-tetrachloroetan, 1,1,2-trichloroetan, dibromochlorometan, tribromometan, 1,2,3-trichloropropan, 1,3-heksachlorobutadien, 1,1,2,2-tetrachloroetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy lotnych węglowodorów aromatycznych i chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy lotnych węglowodorów aromatycznych i chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, 1,4-dimetylobenzen, 1,3-dimetylobenzen, 1,2-dimetylobenzen, trichloroeten, tetrachloroeten o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy n-heksadekanu | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy n-heksadekanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy pestycydów chloroorganicznych | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy pestycydów chloroorganicznych: alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, heptachlor, epoksyd heptachloru, aldryna, alfa-chlordan, gamma-chlordan, endosulfan I o stężeniu 5 µg/ml w n-heksanie; dieldryna, p,p'-DDE, endryna, endosulfan II, p,p'-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu, p,p'-DDT, keton endryny o stężeniu 10 µg/ml w n-heksanie; metoksychlor o stężeniu 50 µg/ml w n-heksanie; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; dopuszczalna kompozycja w dwóch mieszankach; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy polichlorowanych bifenyli (PCB) | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy polichlorowanych bifenyli (PCB): PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180 o stężeniu 10 µg/ml w izooktanie; opakowanie - szklana fiolka o poj. 10 ml ; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy pestycydów fosforoorganicznych | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy pestycydów fosforoorganicznych: dichlorfos, mewinfos, diazynon, tiometon o stężeniu 100 µg/ml w izooktanie; chlorfenwinfos, fenitrotion, fention, malation, paration etylowy, paration metylowy o stężeniu 200 µg/ml w izooktanie; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 1 | opakowanie | 4 | Roztwór wzorcowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 1: acenaftylen, benzo[b]fluoranten, dibenzo[ah]antracen, benzo[ghi]perylen, fluoren, fluoranten o stężeniu 200 µg/ml w dichlorometanie; acenaften, antracen, benzo[a]antracen, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, chryzen, fenantren, indeno[1,2,3-cd]piren, piren o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 2 | opakowanie | 4 | Roztwór wzorcowy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) 2 : benzo[e]piren i perylen; o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.12 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy deuterowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy deuterowanych wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych : acenaften-d10, benzo[a]antracen-d12, benzo[a]piren-d12, dibenzo[ah]antracen-d14, dibenzo[ai]piren-d14, fenantren-d10, fluoranten-d10; o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy pestycydów triazynowych | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy pestycydów triazynowych: atrazyna, symazyna, terbutryna, propazyna, prometryna ; w izooktanie o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy 17beta-estradiolu | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy 17beta-estradiolu : numer CAS: 50-28-2, o stężeniu 100 µg/ml w acetonitrylu; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml, certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy nonylofenolu | opakowanie | 2 | Roztwór wzorcowy nonylofenolu - numer CAS: 84852-15-3, o stężeniu 100 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml, certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |
|  | Roztwór wzorcowy izooktanu | opakowanie | 1 | Roztwór wzorcowy izooktanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka o poj. 1 ml; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę wzorców chemicznych – roztworów związków organicznych realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych wzorców chemicznych – roztworów związków organicznych w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone wzorce chemiczne – roztwory związków organicznych muszą pochodzić od producentów spełniających wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025.

- Dostarczone wzorce chemicznych – roztworów związków organicznych muszą posiadać ważny certyfikat, zawierający informacje odnośnie certyfikowanej wartości wzorca wraz ze związaną z nią niepewnością pomiaru i spójnością pomiarową oraz odnośnie jednorodności, stabilności i okresu trwałości wzorca chemicznego – roztworu związków nieorganicznych.

- Dostarczone wzorce chemiczne– roztwory związków organicznych muszą mieć ważność zgodną z opisem parametrów przedmiotu zamówienia.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju wzorca chemicznego – roztworu związków organicznych.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy wzorców chemicznych – roztworów związków organicznych będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 42 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wzorców chemicznych – roztworów związków organicznych wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii, ważnego certyfikatu producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025, potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie wzorców chemicznych – roztworów związków organicznych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych wzorców chemicznych – roztworów związków organicznych.

Załącznik nr 1.15 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 15 – Certyfikowane materiały odniesienia i matrycowe materiały odniesienia – wody

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa certyfikowanych materiałów odniesienia i matrycowych materiałów odniesienia – wody do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 42 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia i matrycowych materiałów odniesienia – wody.

      - Maksymalne przewidywane ilości certyfikowanych materiałów odniesienia i matrycowych materiałów odniesienia – wody:

Część 15 – Certyfikowane materiały odniesienia i matrycowe materiały odniesienia – wody.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | certyfikowany materiał odniesienia - woda naturalna (1) | opakowanie | 2 | certyfikowany materiał odniesienia – woda naturalna (1), NIST 1643f (Trace Element in Natural Water) lub równoważny, wielopierwiastkowy opakowanie o poj. 250 ml; certyfikat, ważności roztworu min. 12 miesięcy |
|  | matrycowy materiał odniesienia - woda naturalna (2) | opakowanie | 2 | matrycowy materiał odniesienia – woda naturalna (2), HAMIL-20.2 lub równoważny, wielopierwiastkowy opakowanie o poj. 250 ml; certyfikat, ważność roztworu min. 10 miesięcy |
|  | matrycowy materiał odniesienia - woda jeziorna (1) | opakowanie | 2 | matrycowy materiał odniesienia – woda jeziorna (1), - TM-24.4 lub równoważny, wielopierwiastkowy, opakowanie o poj. 250 ml; certyfikat, ważność roztworu min. 10 miesięcy |
|  | matrycowy materiał odniesienia - woda jeziorna (2) | opakowanie | 2 | matrycowy materiał odniesienia – woda jeziorna (2), TMDA-54.6 lub równoważny, wielopierwiastkowy, opakowanie o poj. 250 ml; certyfikat, ważność roztworu min. 10 miesięcy |
|  | matrycowy materiał odniesienia - woda jeziorna (3) | opakowanie | 2 | matrycowy materiał odniesienia – woda jeziorna (3), CRANBERRY-05 lub równoważny, wielopierwiastkowy, opakowanie o poj. 250 ml; certyfikat, ważność roztworu min. 10 miesięcy |
|  | matrycowy materiał odniesienia - woda do picia | opakowanie | 4 | matrycowy materiał odniesienia - woda do picia, LETH-13 lub równoważny, wielopierwiastkowy, opakowanie o poj. 250 ml, certyfikat, ważność roztworu min. 10 miesięcy |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę certyfikowanych materiałów odniesienia i matrycowych materiałów odniesienia – wody realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych certyfikowanych materiałów odniesienia i matrycowych materiałów odniesienia – wody w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone certyfikowane materiały odniesienia i matrycowe materiały odniesienia – wody muszą pochodzić od producentów spełniających wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025.

- Dostarczone certyfikowane materiały odniesienia i matrycowe materiały odniesienia – wody muszą posiadać ważny certyfikat, zawierający informacje odnośnie certyfikowanej wartości wraz ze związaną z nią niepewnością pomiaru i spójnością pomiarową oraz odnośnie jednorodności, stabilności i okresu trwałości certyfikowanego materiały odniesienia i matrycowego materiału odniesienia – wody.

- Dostarczone certyfikowane materiały odniesienia i matrycowe materiały odniesienia – wody muszą mieć ważność zgodną z opisem parametrów przedmiotu zamówienia..

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju certyfikowanego materiału odniesienia i matrycowego materiału odniesienia – wody.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy certyfikowanych materiałów odniesienia i matrycowych materiałów odniesienia – wody będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 42 kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie certyfikowanych materiałów odniesienia i matrycowych materiałów odniesienia – wody wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii, ważnego certyfikatu producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025, potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie certyfikowanych materiałów odniesienia i matrycowych materiałów odniesienia – wody.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych certyfikowanych materiałów odniesienia i matrycowych materiałów odniesienia – wody.

Załącznik nr 1.16 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 16 – Odczynniki, wzorce i materiały do analizatora elementarnego i TOC

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników, wzorców i materiałów do analizatora elementarnego i TOC do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 42 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę odczynników, wzorców i materiałów do analizatora elementarnego i TOC.

      - Maksymalne przewidywane ilości odczynników, wzorców i materiałów do analizatora elementarnego i TOC :

Część 16 – Odczynniki,  wzorce i materiały  do analizatora elementarnego i TOC.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | absorber wilgoci "aquatak" do analizatora TOC | opakowanie | 1 | absorber wilgoci "aquatak"; opakowanie 50 g. Elemental Microanalysis B1354 lub równoważny |
|  | kryształki kwarcowe do analizatora TOC | opakowanie | 3 | kryształki kwarcowe, ; opakowanie 50 g. Elemental Microanalysis B1215 lub równoważny |
|  | kulki korundowe do analizy elementarnej | opakowanie | 1 | kulki korundowe (Al2O3) do analizy elementarnej, ; opakowanie 50 g. (Alumina (Aluminium Oxide) Spheres 3 to 6 mm) Elemental Microanalysis B1090 lub równoważny |
|  | miedź wiórki do analizy elementarnej | opakowanie | 1 | miedź wiórki do analizy elementarnej, (Copper Wires Fine Wires Reduced 4 x 0,5 mm 100 gm) ; opakowanie 100 g. Elemental Microanalysis B1015M lub równoważny |
|  | tlenek miedzi do analizatora TOC | opakowanie | 4 | tlenek miedzi, (Copper Oxide Wires Fine Wires 4 x 0,5 mm 250 gm) ; opakowanie 250 g. Elemental Microanalysis B1122 lub równoważny |
|  | trójtlenek wolframu-granulat do analizy elementarnej | opakowanie | 1 | trójtlenek wolframu granulowany do analizy elementarnej, (Tungsten (VI) Oxide Granular 60g) ; opakowanie 60 g. Elemental Microanalysis B1217 lub równoważny |
|  | wata aluminiowa do analizatora TOC | opakowanie | 3 | wata aluminiowa, ; opakowanie 20 g. Elemental Microanalysis B1089 lub równoważny |
|  | wata szklana do analizy Elementarnej | opakowanie | 2 | wata szklana do analizy elementarnej, zawartość min. 99%; (Silica (Quartz) Wool Very Fine 10g); opakowanie 10 g. Elemental Microanalysis B1208 lub równoważny |
|  | wełna mosiężna do analizatora TOC | opakowanie | 2 | wełna mosiężna; opakowanie 50 g. Elemental Microanalysis B1304 lub równoważny |
|  | wzorzec fenantrenu wzbogaconego do analizy Elementarnej | opakowanie | 1 | wzorzec fenantrenu wzbogaconego, o zawartości: azotu ok. 0,5%, siarki ok. 0,6%; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy; ; opakowanie 1 g. Elemental Microanalysis B2113 lub równoważny |
|  | certyfikowany materiał odniesienia gleby ilastej | opakowanie | 1 | Certyfikowany materiał odniesienia gleby ilastej, o zawartości: węgla około 2,5%, azotu około 0,3 % w glebie ilastej; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034, opakowanie 30 g; ważność wzorca min.18 miesięcy; ; Elemental Microanalysis B2186 lub równoważny |
|  | certyfikowany materiał odniesienia gleby ilastej | opakowanie | 1 | Certyfikowany materiał odniesienia gleby ilastej, o zawartości: węgla około 2,3%, azotu około 0,3 % w glebie ilastej; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034, opakowanie 5 g; ważność wzorca min.18 miesięcy; Elemental Microanalysis B2051 lub równoważny |
|  | certyfikowany materiał odniesienia gleby o niskiej zawartości substancji organicznych | opakowanie | 1 | Certyfikowany materiał odniesienia gleby o niskiej zawartości substancji organicznych, o zawartości: węgla około 1,4%, azotu około 0,1 % w glebie ilastej; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034, opakowanie 30 g; ważność wzorca min.18 miesięcy; Elemental Microanalysis B2152 lub równoważny |
|  | wzorzec sulfanilamidu do analizy elementarnej | opakowanie | 1 | wzorzec sulfanilamidu o zawartości: węgla ok. 42%, wodoru ok. 4,7%, azotu ok. 16%, tlenu ok. 19%, siarki ok. 19%; certyfikat producenta akredytowanego zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034; ważność wzorca min.18 miesięcy; opakowanie 1 g. Elemental Microanalysis B2902 lub równoważny |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę odczynników, wzorców i materiałów do analizatora elementarnego i TOC realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych odczynników, wzorców i materiałów do analizatora elementarnego i TOC w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone wzorce do analizatora elementarnego i TOC muszą pochodzić od producentów spełniających wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025.

- Dostarczone wzorce do analizatora elementarnego i TOC muszą posiadać ważny certyfikat, zawierający informacje odnośnie certyfikowanej wartości wraz ze związaną z nią niepewnością pomiaru i spójnością pomiarową oraz odnośnie jednorodności, stabilności i okresu trwałości wzorców do analizatora elementarnego i TOC.

- Dostarczone wzorce do analizatora elementarnego i TOC muszą mieć ważność minimum 18 miesięcy.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz odczynników, wzorców i materiałów do analizatora elementarnego i TOC.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy odczynników, wzorców i materiałów do analizatora elementarnego i TOC będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 42 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Zamawiającego zamówienia na dostawę, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wzorców do analizatora elementarnego i TOC wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii, ważnego certyfikatu producenta spełniającego wymagania norm ISO 17034 i ISO/IEC 17025, potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych produktów, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie odczynników,  wzorców i materiałów do analizatora elementarnego i TOC.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych odczynników, wzorców i materiałów do analizatora elementarnego i TOC.

#### Załącznik nr 1.17 do SWZ

#### Załącznik nr 2 do Umowy

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Część 17 - Rozpuszczalniki organiczne do analizy LC-MS

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa rozpuszczalników organicznych do analizy LC-MS do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowieckiej 4 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Maksymalne przewidywane ilości rozpuszczalników organicznych do analizy LC-MS objętych zamówieniem:

Część 17 – Rozpuszczalniki organiczne do analizy LC-MS.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | acetonitryl do LC-MS | opakowanie | 20 | acetonitryl, stopień czystości do LC-MS, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,9%; kwasowość max. 0,0001 meq/g; zasadowość max. 0,0002 meq/g; zawartość wody max. 0,01%; pozostałość po odparowaniu max 1 ppm; zanieczyszczenia: glin max. 10 ppb, żelazo max 10 ppb, sód max 50 ppb, wapń max 10 ppb, magnez max 10 ppb, potas max 5 ppb; przefiltrowany przez filtr 0,2 μm; opakowanie :butelka szklana o poj. 2,5 l |
| 2 | metanol do LC-MS | opakowanie | 8 | metanol, stopień czystości do LC-MS, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,9%; kwasowość/zasadowość max. 0,0002 meq/g; zawartość wody max. 0,01%; pozostałość po odparowaniu max 1 ppm; zanieczyszczenia: glin max. 10 ppb, żelazo max 10 ppb, sód max 100 ppb, wapń max 10 ppb, magnez max 10 ppb, potas max 5 ppb; przefiltrowany przez filtr 0,2 μm; opakowanie :butelka szklana o poj. 2,5 l |
| 3 | octan etylu do LC-MS | opakowanie | 8 | octan etylu, stopień czystości do LC-MS, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,9%; kwasowość/zasadowość max. 0,0002 meq/g; zawartość wody max. 0,01%; pozostałość po odparowaniu max 1 ppm; zanieczyszczenia: glin max. 10 ppb, żelazo max 10 ppb, sód max 100 ppb, wapń max 10 ppb, magnez max 10 ppb, potas max 5 ppb; przefiltrowany przez filtr 0,2 μm; opakowanie :butelka szklana o poj. 2,5 l |
| 4 | kwas mrówkowy do LC-MS | opakowanie | 1 | kwas mrówkowy, stopień czystości do LC-MS, zawartość min. 98%; opakowanie :butelka szklana o poj. 50 ml |

      - Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę rozpuszczalników organicznych do analizy LC-MS realizowany będzie od dnia zawarcia umowy przez 12 miesięcy, lub do dnia w którym Zamawiający wykorzysta kwotę określoną jako (łączne) maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy, w zależności od tego, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych rozpuszczalników organicznych do analizy LC-MS w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone rozpuszczalniki organiczne do analizy LC-MS muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, wskazanego w umowie, z podaniem ilości, miejsca dostarczenia oraz rodzaju rozpuszczalnika organicznego do analizy LC-MS.

- Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy będą realizowane w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy każdej dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru danej partii rozpuszczalników organicznych do analizy LC-MS dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych odczynników, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie oraz karty charakterystyki produktu.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie rozpuszczalników organicznych do analizy LC-MS.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych rozpuszczalników organicznych do analizy LC-MS.

#### Załącznik nr 1.18 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Część 18 – Kwasy nieorganiczne dla Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa kwasów nieorganicznych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Zgoda 21 w Kielcach

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Całkowita przewidywana ilość kwasów nieorganicznych objętych zamówieniem:

Część 18 -  Dostawa kwasów nieorganicznych dla Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kwas fluorowodorowy r-r 70% cz. | opakowanie | 20 | Kwas fluorowodorowy stężony techniczny, cz. m 70%; opakowanie :butelka z tworzywa o pojemności 1 litra. |
|  | kwas fluorowodorowy r-r 40% cz. | opakowanie | 20 | Kwas fluorowodorowy stężony techniczny cz, m 40%; opakowanie :butelka z tworzywa o pojemności 1 litra. |
|  | Kwas solny 37-38% | opakowanie | 20 | Kwas solny stężony techniczny, zawartość minimum 36-38 %; opakowanie :opakowania o pojemności 2,5 litra. |

- Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę kwasów nieorganicznych realizowana będzie w formie dostawy jednorazowej

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych kwasów organicznych wysokiej czystości w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone kwasy nieorganiczne muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawa realizowana będzie jednorazowo po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawa zrealizowana zostanie w terminie nie późniejszym niż 14 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych odczynników, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie kwasów nieorganicznych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych kwasów

#### Załącznik nr 1.19 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Część 19 - Dostawa kwasu solnego dla Oddziału Górnośląskiego PIG – PIB

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa czystego kwasu solnego o stężeniu 35-38 % w butelkach szklanych o poj. 1 l w ilości 20 litrów do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Królowej Jadwigi 1; 41-200 Sosnowiec.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Całkowita przewidywana ilość kwasów nieorganicznych objętych zamówieniem:

Część 19 -  Dostawa  kwasu solnego dla Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB w Sosnowcu.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Czysty kwas solny o stężeniu 35%-38%. | opakowanie | 20 | Czysty kwas solny o stężeniu 35%-38%, opakowanie : butelka szklana pojemności 1 litra. |

- Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę: czystego kwasu solnego o stężeniu 35-38 % w butelkach szklanych o poj. 1 l  w ilości 20 litrów realizowana będzie w formie dostawy jednorazowej.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych kwasów organicznych wysokiej czystości w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone kwasy muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawa realizowana będzie jednorazowo po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawa zrealizowana zostanie w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych odczynników, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie kwasów nieorganicznych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych kwasów

#### Załącznik nr 1.20 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Część 20 - Dostawa odczynników chemicznych i rozpuszczalników organicznych dla Laboratorium Analiz w Mikroobszarze

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa Odczynników chemicznych – kategoria rozpuszczalniki organiczne w tym: aceton CZDA, eter naftowy CZDA, alkohol etylowy 99% CZDA i alkohol etylowy 96% CZDA. do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Rakowiecka 4 w 00-975 Warszawa PIG-PIB, Laboratorium Analiz w Mikroobszarze BLM-582

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Całkowita przewidywana ilość kwasów nieorganicznych objętych zamówieniem:

Część 20 - Dostawa odczynników chemicznych i rozpuszczalników organicznych dla Laboratorium Analiz w Mikroobszarze

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aceton CZDA. | opakowanie | 18 | CZDA., cz. opakowanie : butelka szklana o pojemności 1 litra. |
|  | Eter naftowy t. w. 40-60°C CZDA | opakowanie | 6 | t. w. 40-60°C CZDA; opakowanie :butelka szklana o pojemności 1 litra. |
|  | Alkohol etylowy 96% CZDA. | opakowanie | 18 | 96% CZDA., opakowanie :butelka szklana 0.5l |
|  | Alkohol etylowy 99% CZDA | opakowanie | 18 | 99% CZDA opakowanie :butelka szklana 0.5l |

- Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę Odczynników chemicznych – kategoria rozpuszczalniki organiczne w tym: aceton CZDA, eter naftowy CZDA, alkohol etylowy 99% CZDA i alkohol etylowy 96% CZDA realizowana będzie w formie dostawy jednorazowej

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych kwasów organicznych wysokiej czystości w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone Odczynniki chemicznych – kategoria rozpuszczalniki organiczne w tym: aceton CZDA, eter naftowy CZDA, alkohol etylowy 99% CZDA i alkohol etylowy 96% CZDA muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawa realizowana będzie jednorazowo po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu, lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawa zrealizowana zostanie w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych odczynników, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie kwasów nieorganicznych.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych kwasów

#### Załącznik nr 1.21 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Część 21 - Dostawa odczynników chemicznych dla laboratorium Centrum Badań Gruntów i Skał PIG –PIB

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa odczynników/związków chemicznych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego:  PIG-PIB Zakład Geologii Inżynierskiej, laboratorium Centrum Badań Gruntów i Skał przy ul. Jagiellońskiej 79 w Warszawie.

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Całkowita przewidywana ilość odczynników/związków chemicznych objętych zamówieniem:

Część 21: Dostawa odczynników chemicznych dla laboratorium Centrum Badań Gruntów i Skał PIG –PIB

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | kwas solny | opakowanie | 6 | kwas solny stężony 35-38%, cz, opakowanie : butelka szklana o pojemności 1 litra. |
|  | nadtlenek wodoru (perhydrol) | opakowanie | 40 | woda utleniona 30%, cz, opakowanie : butelka lub kanister z tworzywa sztucznego o pojemności 5 litrów. |
|  | parafina ciekła | opakowanie | 2 | olej parafinowy/paraffin, cz, opakowanie : butelka szklana lub z tworzywa sztucznego o pojemności 1 litra. |
|  | pirofosforan sodu | opakowanie | 4 | Na2H2P2O7, opakowanie : pojemnik z tworzywa sztucznego o wadze zawartości 1 kg |
|  | błękit metylenowy | opakowanie | 1 | cz.d.a., opakowanie : pojemnik z tworzywa sztucznego o wadze zawartości 5 g |
|  | szkło wodne sodowe | opakowanie | 2 | opakowanie : butelka szklana lub z tworzywa sztucznego o pojemności 1 litra. |
|  | gotowy roztwór stężony do badania wskaźnika piaskowego | opakowanie | 2 | opakowanie : butelka szklana lub z tworzywa sztucznego o pojemności 1 litra. |
|  | chlorek sodu | opakowanie | 1 | cz.d.a., opakowanie : pojemnik z tworzywa sztucznego o wadze zawartości 50 g |
|  | aceton | opakowanie | 4 | cz.d.a. C3H6O, opakowanie : butelka szklana o pojemności 1 litra. |
|  | pentanol-1 | opakowanie | 4 | cz.d.a., opakowanie : butelka szklana o pojemności 0,5 litra. |

- Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę odczynników/związków chemicznych realizowana będzie etapami.

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych odczynników/związków chemicznych wysokiej czystości w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone odczynniki/związki chemiczne muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawca musi dostarczyć kartę charakterystyki odczynnika/związku chemicznego.

- Dostawa realizowana będzie jednorazowo po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu,   lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w umowie, z podaniem rodzaju i ilości odczynnika/związku chemicznego. Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawy realizowane będą sukcesywnie w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych odczynników, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie odczynnika/związku chemicznego.

- Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych odczynników/związków chemicznych.

#### Załącznik nr 1.22 do SWZ

Załącznik nr 2 do Umowy

#### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Część 22 - Dostawa kwasów nieorganicznych dla Oddziału Karpackiego PIG-PIB.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa kwasów nieorganicznych do miejsca użytkowania, wskazanego przez Zamawiającego każdorazowo w zleceniu szczegółowym, przy ul. Skrzatów 1 w Krakowie

- Pod pojęciem dostawy należy rozumieć: dostawy dokonywane etapami w różnych dowolnych ilościach nie przekraczających wartości umowy, w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

- Całkowita przewidywana ilość kwasów nieorganicznych objętych zamówieniem:

Część 22 - dostawa kwasów nieorganicznych dla Oddziału Karpackiego PIG-PIB.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bezwodnik kwasu octowego cz. | opakowanie | 3 | Bezwodnik kwasu octowego stężony techniczny, cz.; opakowanie : butelka szklana o pojemności 1 litra. |
|  | Alkohol etylowy 96% czda. | opakowanie | 3 | Alkohol etylowy techniczny czysty do analiz, m 96%; opakowanie : butelka szklana o pojemności 1 litra. |
|  | kwas solny 35-38% cz. | opakowanie | 1 | Kwas solny stężony techniczny, cz. zawartość minimum 36-38 %; opakowania o pojemności 1 litra. |

- Warunki zamówienia:

- Przedmiot niniejszego zamówienia na dostawę kwasów nieorganicznych realizowana będzie w formie dostawy jednorazowej

- Zamawiający, opisując przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych i jednostki miar, dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe, nie gorsze niż wskazane w SWZ. Zastosowanie produktów równoważnych nie może pogorszyć jakości osiąganych wyników. W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę w ofercie produktów równoważnych jakościowo do produktów wskazanych przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania, że oferowany przez niego produkt równoważny spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w eksploatowanych przez Zamawiającego sprzęcie i urządzeniach, będące wynikiem dostarczanych przez Wykonawcę produktów równoważnych a w szczególności za uszkodzenia aparatury, za pomocą której wykonywane są analizy i badania laboratoryjne.

- Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości dostarczanych kwasów organicznych wysokiej czystości w stosunku do ilości szacunkowych określonych w niniejszym opisie przy zachowaniu zakontraktowanych cen, z uwagi na różne czynniki mające wpływ na zapotrzebowanie Zamawiającego w zakresie ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze z tytułu zmiany zamówienia.

- Dostarczone kwasy nieorganiczne muszą posiadać ważne świadectwo kontroli jakości/certyfikat jakości, które zawiera informację nt. nazwy producenta, numeru katalogowego dostarczonego produktu, składu ilościowego poszczególnych składników, czystości produktu, okresu trwałości, daty atestacji itp.

- Dostawa realizowana będzie jednorazowo po zgłoszeniu za pośrednictwem telefonu,   lub drogą elektroniczną przez przedstawiciela Zamawiającego, Zamówienia będą składane w dni robocze do godziny 15:00.

- Dostawa zrealizowana zostanie w terminie nie późniejszym niż 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia przez Zamawiającego, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

- Przy dostawie wymagane jest przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego – osobie dokonującej odbioru dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku jakości dostarczonych odczynników, określonego przez Zamawiającego w niniejszym opisie.

- Koszty transportu ujęte zostaną w cenie kwasów nieorganicznych.

#### Rozliczenie za dostawy będą dokonywane zgodnie z rzeczywistą ilością dostarczonych kwasów.