Szp/FZ – 55/        /2021					 	                          Wrocław, dnia 08.10.2021r.

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73a, działając na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp,  jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia  do postępowania pn.: dostawa materacy przeciwodleżynowych wózków transportowych, wanny do hydromasażu, stołu operacyjnego oraz stołu rehabilitacyjnego

INFORMACJA NR 12

Pytanie nr 1 dotyczy Zadania nr 7

Prosimy o dopuszczenie następującego oznakowania osłon: trwała etykieta zawierająca następujące: współczynnik ochrony, nazwa wytwórcy, nr identyfikacyjny, gramatura materiału (kg/m2), CE i nr jednostki notyfikowanej

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza oznakowanie osłon RTG zgodnie z powyższym opisem. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.