

Znak: ZOZ.V.010/DZP/26/23 Sucha Beskidzka dnia 24.04.2023r.

Dotyczy: Postępowania na dostawę sprzętu 1x użytku oraz materiałów medycznych: II postepowanie.

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytania:

Pakiet 6 Poz. 1-6 Prosimy o wydzielenie poz. 1-6 do oddzielnego zadania

**Odp. zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

poz. 1 prosimy o dopuszczenie dł. 2,5 m

**Odp. zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

poz. 2 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 3-5.5cm

**Odp. zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

poz. 6 prosimy o dopuszczenie rozmiaru 9-14.5cm Pakiet 8

**Odp. zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

Poz. 3, 4 prosimy o wydzielenie czujników pracujących w technologii Masimo (poz. 3 i 4) do oddzielnego zadania lub o przeniesienie do pakietu 9 (z innymi czujnikami Masimo)

**Odp. zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.**

poz. 1 i 2 czy chodzi o czujniki w technologii Nelcor Non Oximax czy Nellcor Oximax?

**Odp. Technologia Nellcor Oximax.**

poz. 7 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 2,5 m

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

poz. 8, 9 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 0,9 m

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

poz. 13 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 2,5 m

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

poz. 14 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 0,9 m

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

poz. 16 prosimy o dopuszczenie szer. 14,5 cm i dł. 50 cm, w przypadku spełniania pozostałych wymogów

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**

poz. 17 i 18 czy chodzi o kompletny kabel z odprowadzeniami pacjenta czy o sam kabel główny?

**Odp. kabel główny.**

poz. 21 prosimy o dopuszczenie dł. kabla 0,9 m

**Odp. Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnia pozostałych wymagań.**