OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA :

W ramach zadania należy opracować  dokumentację projektowo-kosztorysową                            z uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych ( w tym zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz pozwolenia na budowę ) na remont schodów wejściowych zewnętrznych do budynku Komisariatu Policji  w Szklarskiej Porębie przy ul. Granitowej 1 oraz wykonać remont schodów w oparciu o ww.  projekt.

Remont schodów ma polegać na rozebraniu istniejących schodów i wykonaniu nowych.

Zakres robót został podany w przedmiarze i w przybliżeniu wyznacza zakres robót.,

Dokładny zakres robót wynikał będzie z projektu budowlanego. Z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może być mniejszy od zawartego w przedmiarze.

Dodatkowo należy naprawić liniowe koryto odwadniające teren Komisariatu.

Zadanie będzie rozliczane ryczałtowo.

Wymiary schodów w rzucie z góry – 180 cm x 286 cm  ( 11x16x26 ).

W załączeniu plan z umiejscowieniem schodów.

Opracował   mgr inż. Jarosław Zacharewicz