Kraków, dnia 20.07.2022r.

ZZP-271-31-27/22

SPROSTOWANIE DO PYTANIA I ODPOWIEDZI VI

Dotyczy: zamówienia w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy - nr ZP-27/22

Zamawiający prostuje odpowiedź do pytania nr 11 w zestawie „Pytania i odpowiedzi VI” (odpowiedź Zamawiającego z dnia 19.07.2022r.), powinno być:

Pytanie nr 11

Zgodnie z pytaniami i odpowiedziami II z dn. 12.07.2022 r. w zakres zamówienia wchodzi dostawa 
i montaż kompletnych paneli nadłóżkowych. Proszę o sprecyzowanie czy należy je wykonać zarówno w etapie I (parter) jak i III (I piętro), ponieważ dokumentacja projektowa wskazuje tylko na etap I (parter). Jeżeli w zakres wchodzi również etap III (I piętro) proszę o wskazanie na rzutach miejsca

występowania paneli lub o określenie ilości paneli na I piętrze.

Odpowiedź:

Panele nadłóżkowe należy wykonać zarówno w ETAPIE I jak i w ETAPIE III, zgodnie z przedmiarem robót.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)