## Odczynniki chemiczne
ZAŁĄCZNIK NR 2
do SWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - EDYTOWALNY
Wymagania względem oferty: 1. Zamawiający wymaga przedstawienia karty katalogowej, lub wyciągu z katalogu producenta, przykładowego certyfikatu zgodności lub certyfikatu analizy dla oferowanego produktu - celem potwierdzenia jego zgodności ze specyfikacją (dopuszcza się skan lub dokument tekstowy zawierający odnośniki do Internetowych katalogów producenta). 2. Dopuszcza się złożenie oferty zawierającej produkty zgodne jakościowo, ale w opakowaniu o innej pojemności, objętości, lub ilości, jeśli łączna ilość produktu rozumiana przez iloraz wielkości opakowania z opisu produktu i ilości opakowań jest równa jak w specyfikacji. Wymagania względem dokumentacji: 1. Do każdej dostawy należy zawsze dołączyć certyfikat kontroli jakości lub świadectwo kontroli jakości. Certyfikat/świadectwo ma zawierać: nazwę produktu, numer katalogowy, numer serii, datę ważności, niepewność stężenia (dotyczy wzorców), pH produktu (jeśli dotyczy), skład (jeśli dotyczy), postać produktu, warunki przechowywania. Dopuszcza się przesłanie certyfikatu drogą poczty elektronicznej lub wskazanie adresu internetowego pod którym certyfikat jest dostępny. 2. Do każdej dostawy należy dołączyć aktualną kartę charakterystyki. Jeśli karta charakterystyki nie jest wymagana dla danego produktu, należy to wyraźnie zaznaczyć. Dopuszcza się przesyłanie karty charakterystyki produktu w formie elektronicznej, lub wskazanie adresu internetowego pod którym karta charakterystyki jest dostępna. 3. Do każdej dostawy należy dołączyć dokumentację określającą warunki przechowywania oraz datę ważności produktu (jeśli nie jest to zawarte w certyfikacie lub na etykiecie).
Dodatkowe wymagania względem jakości produktów: 1. Odczynniki mają posiadać czystość, co najmniej, cz.d.a., (lub wskazaną). 2. Wszystkie produkty powinny posiadać na etykiecie datę ważności. Dodatkowe wymagania względem wzorców: 1. Certyfikaty jakości, zawierające informacje o stężeniu, niepewności, numer serii, datę ważności oraz informację, że w procesie produkcyjnym zastosowano wymagania normy ISO 17034. 2. Dokument potwierdzający, że Laboratorium wystawiające certyfikat jest objęte systemem jakości zgodnym z ISO 17025 lub równoważnym. 3. Okres ważności wzorca zgodny ze specyfikacją. 4. W przypadku większej ilości zamawianych poszczególnych wzorców (ilość opakowań > 1) należy zapewnić różne serie produktów lub różnych producentów z zachowaniem pozostałych wymagań dotyczących wzorców. Warunki realizacji dostaw: 1. W celu uniknięcia pomyłek w dostawach dostawca ma obowiązek potwierdzić zgodność pozycji przetargowej z opisem jednostkowym zamawianego towaru. Każda wątpliwość – wymaga kontaktu z Zamawiającym. 2. W przypadku opóźnionego terminu realizacji konieczne jest udzielenie informacji o przyczynach powstania opóźnienia oraz o terminie dostawy brakujących pozycji. 3. Transport odczynników i wzorców powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich temperatur wymaganych przez producenta.
Część 1
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Amoniak 25% czda | Op. 1000 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
2 | Azometyn - H, cz.d.a. | Op. 5 g certyfikat jakości; karta charakterystyki, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. ; minimalny termin ważności odczynnika - 24 m-cy (ważność odczynnika po dostarczeniu do laboratorium min. 75 % terminu ważności odczynnika). | op. | 1 | LLF-W
3 | Borowodorek sodu ≥99% czda | Op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
4 | Chlorek amonu cz.d.a | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Wraz z odczynnikiem karta charakterystyki i świadectwo czystości. Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
5 | Chlorek cezu, Zawartość min. 99,9%, | Op. 100g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 2 | LLF-F
6 | Chlorek cyny (II) 2 hydrat ≥99% czda | op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 11 | LLF
7 | Chlorek lantanu (III) 7 hydrat >98% | Op. 250 g l lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Odczynnik o stężeniu >98% cz.d.a. Wraz z odczynnikiem karta charakterystyki i świadectwo czystości. Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 2 | LLS/LLF
8 | Chlorek potasu cz.d.a | Chlorek potasu poj. 1 kg, | op. | 1 | LLG
9 | Chlorek sodu czda | op. 1000 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Czystość ≥ 99%. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. | op. | 2 | LLF-W-P
10 | Chlorek magnezu 6 hydrat cz.d.a | Op. 100 g l lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Odczynnik o stężeniu >99% cz.d.a. Wraz z odczynnikiem karta charakterystyki i świadectwo czystości. Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
11 | Chlorek żelaza (III) 6 hydrat cz.d.a. | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Karta charakterystyki, świadectwo kontroli, Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
12 | Chlorowodorek fefylohydrazyny ≥ 99% cz.d.a. | Op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Wygląd (kolor): biały do jasnożółtego do różowo-beżowego. Wygląd (forma): krystaliczny proszek. Widmo podczerwieni: zgodny. HPLC: ≥ 99%. Rozpuszczalność: (5% w H2O) roztwór klarowny, bezbarwny do jasnożółtego. Karta charakterystyki, świadectwo kontroli jakości zgodne z ISO9001, ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 2 | LLS
13 | Cytrynian di-sodu 1,5 hydrat | op. 250 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Czystość ≥ 99%. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. | op. | 2 | LLF-W-P
14 | Cytrynian trisodowy 2 hydrat czda | op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Czystość ≥ 99.0%. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Numer CAS: 6132-04-3 | op. | 4 | LLF
15 | Czerwień metylowa czda op. 10g | op. 10 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. czda. Certyfikat jakości w j. polskim, karta charakterystyki w j. polskim. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty otrzymania | op. | 2 | LLF/LLS-R
16 | Dietanoloamina czyst. 99,0% | op. 500 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Czystość ≥ 98.0%. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Numer CAS: 111-42-2 | op. | 2 | LLF-W-P
17 | Dichlorowodorek N- (1- naftylo)-etylenodiamina cz.d.a. | Op. 10 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Odczynnik o stężeniu ≥99% cz.d.a. cz.d.a, karta charakterystyki, świadectwo kontroli, Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
18 | Disodu wersenian 2 hydrat cz.d.a | Op. 250 g certyfikat jakości; karta charakterystyki, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. ; minimalny termin ważności odczynnika - 24 m-cy (ważność odczynnika po dostarczeniu do laboratorium min. 75 % terminu ważności odczynnika). | op. | 1 | LLF-W
19 | Diwodorofosforan sodu 2 hydrat czda | Op. 250 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
20 | Fenoloftaleina 1% roztwór wskaźnikowy. | Op. 100 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
21 | Glikol polietylenowy 8000 | Op. 250 g, lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 12 m-cy od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
22 | Heksacyjanożelazian potasu (III) | Op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Czystość cz.d.a., karta charakterystyki, świadectwo kontroli jakości, ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
23 | Jod roztwór mianowany 0,1 m/l | Op. 1 l lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Roztwór mianowany 0,1 mol/l, karta charakterystyki, świadectwo kontroli jakości, ważność min. 1 rok od daty dostarczenia. | op. | 2 | LLS
24 | Jodek Potasu , czda | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
25 | Kwas metafosforowy czda | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 2 | LLF-F
26 | Kwas sufanilowy >99% cz.d.a | Op. 100 g l lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Odczynnik o stężeniu >99% cz.d.a. Wraz z odczynnikiem karta charakterystyki i świadectwo czystości. Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 2 | LLS
27 | Kwas szczawiowy 2 hydrat > 99% cz.d.a. | Op. 500 g l lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Odczynnik o stężeniu >99% cz.d.a. Wraz z odczynnikiem karta charakterystyki i świadectwo czystości. Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
28 | L-cysteina ≥95% czda | Op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 2 | LLF-F
29 | Molibdenian amonu 4 hydrat czda | Op. 50 g, czda. certyfikat jakości w j. polskim, karta charaktrystyki w j. polskim, data ważności minimum 4 lata od daty otrzymania | op. | 1 | LLS-R
30 | Mrówczan sodu czda | Op. 1 kg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
31 | N,N dimetylo-p-fenylodiamina | Op. 5 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Czystość cz.d.a, karta charatketrystyki, świadectwo kontroli jakości. Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS-HP
32 | Nadmanganian potasu cz.d.a | Op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Czystość cz.d.a, certyfikat jakości, karta charakterystyki, ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
33 | Nadtlenek wodoru 30% 1 l | Op. 500 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań.Odczynnik o stężeniu 30% cz.d.a., karta charakterystyki, świadectwo kontroli jakości, ważność min. 2 rok od daty dostarczenia. | op | 12 | LLS
34 | Octan amonu czda op.=500g | op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. czda. Certyfikat jakości w j. polskim, karta charakterystyki w j. polskim. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty otrzymania | op. | 1 | LLS-R
35 | Octan sodu bezwodny ≥99% czda | Op. 1 kg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
36 | PBS | Op. 100 tabletek Tabletki do produkcji roztworu soli buforowanego fosforanem, pH 7,4. Jedna tabletka na 200 ml wody. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy | op. | 1 | LLF-F
37 | Parafina ciekła | Op. 1 lBezbarwna, przezroczysta, nr CAS 8042-47-5, nie lekka, gęstość 0,827-0,890 g/cm3, lepkość 110-230 mPa. Data ważności- co najmniej 3 lata od daty dostawy do laboratorium. | op. | 2 | LLG
38 | Podchloryn sodu -14% wolnego chloru | Op. 1000 ml certyfikat jakości; karta charakterystyki, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. ; minimalny termin ważności odczynnika - 6 m-cy (ważność odczynnika po dostarczeniu do laboratorium min. 75 % terminu ważności odczynnika). | op. | 1 | LLF-W
39 | Siarczan cynku 7 wodny cz.d.a op=500g | Cynku siarczan 7 wodny, 500 g. Mr=287,54g/mol wymagana całkowita rozpuszczalność w wodzie. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, Minimalny termin ważności odczynnika - 24 m-ce | op. | 1 | LLG
40 | Siarczan magnezu, bezwodny | op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Czystość ≥99%. Certyfikat jakości. Karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Nr CAS: 7487-88-9 | op. | 6 | LLF-W-P
41 | Siarczan miedzi 5 hydrat ≥99% czda | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
42 | Siarczan sodu bezwodny ≥99% czda | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 16 | LLF-F
43 | Siarczek sodu 9 hydrat cz.d.a | Op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Czystość cz.d.a., karta charakterystyki, świadectwo kontroli jakości, Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 2 | LLF/LLS
44 | Skrobia rozpuszczalna | Op. 500 g l lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Odczynnik o stężeniu >99% cz.d.a. Wraz z odczynnikiem karta charakterystyki i świadectwo czystości. Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
45 | Tlenek glinu aktywowany | Op. 1 kg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 12 | LLF-F
46 | Tlenek magnezu ≥99% czda | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
47 | Tlenek wanadu (V) ≥99% czda | Op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
48 | Węgiel aktywny | Op. 500g Węgiel drzewny aktywowany, granulowany, średnica ziarna 2,5mm. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy | op. | 1 | LLF-F
49 | Węgiel grafityzowany | Op. 250g Węgiel grafityzowany, aktywowany, odbarwiający. Proszek mesh 100 (ok. 0,15mm). Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy | op. | 1 | LLF-F
50 | Węglan sodu bezwodny ≥99% czda | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 3 | LLF-F
51 | Wodorocytrynian disodu 1,5 hydrat ≥99% czda | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
52 | Wodorotlenek potasu ≥99% czda | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 5 | LLF-F
53 | Wodorotlenek sodu ≥99% czda | Op. 500 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 10 | LLF/LLS
54 | Wskaźnik Tashiro | Op. 250 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
55 | Żel krzemionkowy szerokoporowaty granulat 2-7 mm | Op. 1000 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań, Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 5 | LLS
56 | Odczynnik Kovacsa | Op. 100ml Odczynnik do wykrywania indolu, karta charakterystyki, certyfikat jakości; Data ważności min.12 m-cy | szt. | 3 | LLD/LLM
Część 2
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Wzorzec pH 4,01 czda | Op. 100 ml. Wzorzec pH o wskazaniu 4 w temp. 25°C. Certyfikowany, dokładność ±0,01. Data ważności- co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium. | op | 1 | LLG
2 | Wzorzec pH 7,00 czda | op. 100 ml. Wzorzec pH o wskazaniu 7 w temp. 25°C. Certyfikowany, dokładność ±0,01. Data ważności- co najmniej 2 lata od daty dostawy do laboratorium. | op | 1 | LLG
Część 3
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Aceton 99,5 % cz.d.a. | Op. 0.5 l lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Odczynnik o stężeniu >99.5% cz.d.a. Wraz z odczynnikiem karta charakterystyki i świadectwo czystości. Minimum 2 lata ważności od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
2 | Alkohol izopropylowy (izopropanol, propan-2-ol) >99% czda | Op. 1 l lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Karta charakterystyki, świadectwo kontroli jakości, ważność min 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
3 | Alkohol Metylowy >99% op.=250 ml | Op. 250 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Mr = 46.07 g/mol, cz.d.a., karta charakterystyki w j. polskim, certyfikat jakości w j. polskim, data ważności min. 3 lata od daty otrzymania. | op. | 1 | LLS-R
4 | Kwas mrówkowy do LC/MS, Czystość ≥99% | op. 100 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
Część 4
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Alkohol etylowy 96 % | Op. 500 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Cz.d.a. Mr = 46.07 g/mol, cz.d.a., karta charakterystyki, świadectwo kontroli jakości, ważność min. 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 8 | LLF/LLS
2 | Alkohol etylowy bezwodny >98% | Op. 500 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania oraz ilość opakowań. Alkohol etylowy roztwór 99,8% w szklanej butelce. Data ważności - minimum rok od dostarczenia do laboratorium. | op. | 8 | LLS/LLM
Część 5
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Kwas azotowy 65 % cz.d.a. | Op. 1 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań, określenie niepewności stężenia, zawartość Fe max 0,0001%, gwint butli pasujący do dozowników Dispensette III, certyfikat jakości, data ważności min. 2 lata od daty otrzymania. | op. | 12 | LLF/LLS
2 | Kwas azotowy 65% czda w butelce z wąską szyjką | Op. 1 L Określenie niepewności stężenia, czda, gwint butelki mały (GL/DIN18, GL/DIN22 lub zbliżony), karta charakterystyki w j. polskim, certyfikat jakości w j. polskim, data ważności min. 2 lata od daty otrzymania. | op. | 8 | LLS-R
3 | Kwas azotowy 65% , do analiz ultraśladowych, z certyfikatem analizy | Op. 1 l. Do analiz śladowych (Ultrapure lub podobny), niska zawartość metali - ≤ 10 PPB każdy. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna byćco najmniej równa ilości wyjściowej. ; minimalny termin ważności odczynnika - 24 m-ce (ważność odczynnika po dostarczeniu do laboratorium min. 75 % terminu ważności odczynnika). | op. | 1 | LLF-W
4 | Kwas nadchlorowy 70% cz.d.a. | Op. 1 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
5 | Kwas octowy 80% czda | Op. 1 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
6 | Kwas octowy lodowaty cz.d.a. | Kwas octowy lodowaty o stężeniu min. 99,5% cz.d.a. Op. 1000 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. | op. | 2 | LLS/LLF
7 | Kwas ortofosforowy 85% czda | Op. 1 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
8 | Kwas siarkowy >95% cz.d.a. | Kwas siarkowy o stężeniu min. 95% cz.d.a. Op. 1000 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. | op. | 5 | LLF/LLS
9 | Kwas siarkowy o stężeniu min. 95% czda w butelce z wąską szyjką | Op. 1 L gwint butelki mały (GL/DIN18, GL/DIN22 lub zbliżony), karta charakterystyki w j. polskim, certyfikat jakości w j. polskim, data ważności min. 2 lata od daty otrzymania. Czystość ≥ 95%. | op | 1 | LLS-R
10 | Kwas solny 35-38% | Op. 1 L karta charakterystyki w j. polskim, certyfikat jakości w j. polskim, data ważności min. 2 lata od daty otrzymania. czystość czda, stężenie ≥37% | op. | 25 | LLF/LLS
11 | Kwas solny 35-38% w butelce z wąską szyjką | Op. 1 L gwint butelki mały (GL/DIN18, GL/DIN22 lub zbliżony), karta charakterystyki w j. polskim, certyfikat jakości w j. polskim, data ważności min. 2 lata od daty otrzymania. czystość czda, stężenie ≥37% | op. | 2 | LLS-R
12 | Kwas solny 30%, do analiz śladowych metali. | Op. 1 l, kwas solny do analiz śladowych (ultrapure lub podobny), Zawartość metali Fe, Ca, hg, As, Sn, Zn, Pb, Pt, Sb, Sr, Mn <= 0,01 PPM. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. ; minimalny termin ważności odczynnika - 24 m-ce (ważność odczynnika po dostarczeniu do laboratorium min. 75 % terminu ważności odczynnika). | op. | 1 | LLF-W
13 | Kwas solny r-r mianowany 0,1 mol/l | Op. 1000 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 4 | LLF-F
14 | Kwas solny 1mol/l r-r mianowany | Op. 1000 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
Część 6
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Wzorzec Chrom 10000 ug/ml | Op. 100 ml Wzorzec 10000 µg/ml w HNO3. karta charakterystyki, certyfikat z określeniem niepewności stężenia wydane przez laboratorium akredytowane zgodnie z PN-EN ISO 17034, termin ważności minimalnie 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
2 | Wzorzec Nikiel 10000 µg/ml | Op. 100 ml Wzorzec 10000 µg/ml w HNO3. karta charakterystyki, certyfikat z określeniem niepewności stężenia wydane przez laboratorium akredytowane zgodnie z PN-EN ISO 17034, termin ważności minimalnie 2 lata od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
3 | Wzorzec rtęci 1g/l, AAS | Op. 100 ml. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca - 36 m-cy od daty dostawy. | op | 1 | LLF-W
4 | Wzorzec miedzi 1g/l, AAS | Op. 100 ml. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca - 36 m-cy od daty dostawy. | op | 1 | LLF-W
5 | Cyna 10000 µg/ml , AAS | Op. 100 ml. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca - 36 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
6 | Cynk 1000 µg/ml , AAS | Op. 100 ml. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca - 36 m-cyod daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
7 | Magnez 10000 µg/ml , AAS | Op. 100 ml. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca - 36 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
8 | Potas 10000 µg/ml, AAS | Op. 100 ml. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca - 36 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
9 | Sód 10000 µg/ml, AAS | Op. 100 ml. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca - 36 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
10 | Wapń 10000 µg/ml, AAS | Op. 100 ml. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca - 36 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
11 | Jony azotynowe NO2- 1g/l | Op. 100 ml Roztwór wzorcowy 1000 mg/l w H2O, certyfikat wydany przez laboratorium akredytowane zgodnie z PN-EN ISO 17034, dokumentacja w języku polskim, ważność min. 1 rok od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
12 | Wzorzec formaldehydu 1000 µg/ml | Op. 100 ml Roztwór wzorcowy formaldehydu w wodzie o czystości do HPLC >99.0%, producent ThermoFisher Scientific, stężenie 1000 mg/l, certyfikat wydany przez laboratorium akredytowane zgodnie z PN-EN ISO 17034, ważność min. 1 rok od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLS
Część 7
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Acetonitryl do HPLC - Gradient Grade, Zawartość min. 99,9% | Op. 2,5 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości. | op. | 20 | LLF
2 | Aceton do chromatografii gazowej z MS | op. 1000 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Czystość do chromatografii gazowej ze spektromertią mas (GC/MS). Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 18 miesiący od daty dostarczenia. | op. | 2 | LLF-W-P
3 | Alkohol metylowy do HPLC - Gradient Grade, Zawartość min. 99,9% | Op. 2,5 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 15 | LLF-F
4 | Cykloheksan do HPLC . Zawartość min. 99,9% | Op. 2,5 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 10 | LLF-F
5 | Dichlorometan do HPLC . Zawartość min. 99,9% | Op. 1 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
6 | Eter naftowy czda | Op. 1 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań, Temp. wrzenia 40-60°C,ważny min. 24 m-ce od daty dostawy certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 9 | LLF-F
7 | Eter naftowy do analizy pozostałości pestycydów | Op. 2,5 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań, temp. wrzenia 40-60°C, czystość min. 99,5%, stosowny do analizy pozostałości pestycydów. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 20 | LLF-F
8 | Heksan do HPLC . Zawartość min. 99,9% | Op. 1 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 2 | LLF-F
9 | Izopropanol (2-Propanol) for LC-MS, min. 99,9% | Op. 2,5 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
10 | Izooktan do chromatografii gazowej z MS | op.1000 ml lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Izooktan do chromatografii gazowej ze spektromertią mas (GC-MS). Czystość ≥ 99.8%. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 18 miesiący od daty dostarczenia. | op. | 3 | LLF-W-P
11 | Octan etylu do HPLC . Zawartość min. 99,9% | Op. 2,5 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
12 | Toluen do chromatografii gazowej MS. Zawartość min. 99,9% | Op. 1 L lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Ważny min. 24 m-ce od daty dostawy, certyfikat jakości, karta charakterystyki. | op. | 1 | LLF-F
Część 8
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Wzorzec Furan >99% | Op. 1 g Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
2 | Wzorzec 2-metylofuran , min 98% | Op. 10 g. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 2 | LLF-F
3 | Wzorzec 3-metylofuran 100 ng/µl, min 98 % | Op. 500 mg Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
4 | Wzorzec Furan - d4 1000 µg/ml w metanolu | Op. 1 g Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -12 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
5 | Wzorzec Dihydrochlorek histaminy >99% | Op. 250 mg Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
6 | Wzorzec Bromek Potasu >99,99% | op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań. Czystość min. 99,99%. Wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. | op. | 1 | LLF-W-P
7 | Wzorzec Jodan potasu 1000 µg/ml | Op. 250 ml Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
8 | Wzorzec Kwas L(+) askorbinowy >99% | op. 250 mg Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -18 m-cy od daty dostawy. | op. | 2 | LLF-F
9 | Wzorzec Witamina D3 >99% | Op. 100 mg Cholekalcyferol, Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
10 | Wzorzec Witamina A, min 95% | Op. 100 mg Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -12 m-cy od daty dostawy. | op. | 2 | LLF-F
11 | Wzorzec Witamina E > 99% | Op. 100 mg Alfa-Tokoferol, Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -12 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
12 | Wzorzec Octan n-butylu, czystość > 99% | Op. 1 ml Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 3 | LLF-F
13 | Wzorzec Octan sec-butylu, czystość > 99% | Op. 250 mg Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 6 | LLF-F
14 | Wzorzec Octan izobutylu, czystość > 99%, | Op. 1 ml Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 3 | LLF-F
15 | Wzorzec VOC Mixture Roztwór 60 lotnych związków organicznych w metanolu, 2000 µg/ml | Op. 1 ml. Mieszanina wzorcowa związkow wg. metody EPA 524.2 (również: Method 8260B, Method 8021B) podlegających kontroli i monitoringowi w Unii Europejskiej. Certyfikat jakości; zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034; minimalny termin ważności wzorca - 24 m-ce. Wymagana zawartość następujących związków: Chlorek winylu, chloroform, 1,2-dichloroetan, benzen, 1,2-dichloropropan, trichloroeten, bromodichlorometan, 1,3-dichloro-1-propen cis, 1,3-dichloro-1-propen trans, dibromochlorometan, 1,2-dibromoetan, tetrachloroeten, bromoform, 1,2-dibromo-3-chloropropan. | op | 1 | LLF-W
Część 9
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Wzorzec Aflatoksyna M1 0,5 µg/ml | Op. 5 ml Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
2 | Wzorzec Cytrynina Cytrynina 100 µg/ml w ACN | op. 1 ml Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -18 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
3 | Wzorzec Deoxynivalenol 100 µg/ml w ACN | Op. 5 ml Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -18 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
4 | Wzorzec Fumonisyna B1 i B2 (mycotoxin Mix3) 50 µg/ml | Op. 5 ml Certyfikowany r-r wzorcowy, mieszanina funomizyn B1 i B2 w stężeniu 50 µg/ml każda, rozpuszczalnik: mieszanina ACN : woda (1:1). Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
5 | Mycotoxin Mix 1 (aflatoxins B1, B2, G1, G2) µg/ml | Op. 5 ml Certyfikowany r-r wzorcowy, mieszanina aflatoksyn B1, G1 w stężeniu 2 µg/ml i aflatoksyn B2, G2 w stężeniu 0,5 µg/ml. Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -18 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
6 | Wzorzec Ochratoksyna A 10 µg/ml w ACN | Op. 5 ml Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -18 m-cy od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
7 | Wzorzec Zearalenon (ZEA) 100µg/ml w ACN | Op. 5 ml Certyfikat jakości; karta charakterystyki, zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 17034, opakowanie może być mniejsze, jednak sumaryczna ilość odczynnika powinna być równa ilości wyjściowej. Minimalny termin ważności wzorca -24 m-ce od daty dostawy. | op. | 1 | LLF-F
Część 10
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Fluopyram | op. 50 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 658066-35-4 | op. | 1 | LLF-W-P
2 | Folpet | op. 250 mg Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 133-07-3 | op. | 1 | LLF-W-P
3 | Thiamethoxam | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 153719-23-4 | op. | 1 | LLF-W-P
4 | Clothianidin | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia.Nr CAS: 210880-92-5 | op. | 1 | LLF-W-P
5 | Acetamiprid | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 135410-20-7 | op. | 1 | LLF-W-P
6 | Chlorothalonil | op. 250 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 1897-45-6 | op. | 1 | LLF-W-P
7 | Chlorpyrifos | op. 250 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia.Nr CAS: 2921-88-2 | op. | 1 | LLF-W-P
8 | Propamocarb | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 24579-73-5 | op. | 1 | LLF-W-P
9 | Tebuconazole | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 107534-96-3 | op. | 1 | LLF-W-P
10 | Propiconazole | op. 250 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 60207-90-1 | op. | 1 | LLF-W-P
11 | Dimethoate | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 60-51-5 | op. | 1 | LLF-W-P
12 | Chlorpropham | op. 250 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 101-21-3 | op. | 1 | LLF-W-P
13 | Methomyl | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 16752-77-5 | op. | 1 | LLF-W-P
14 | Malaoxon | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 1634-78-2 | op. | 1 | LLF-W-P
15 | Cypermethrin | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 52315-07-8 | op. | 1 | LLF-W-P
16 | Fenazaquin | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 120928-09-8 | op. | 1 | LLF-W-P
17 | Bifenthrin | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 82657-04-3 | op. | 1 | LLF-W-P
18 | Pyriproxyfen | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 95737-68-1 | op. | 1 | LLF-W-P
19 | Fenpropimorph | op. 250 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 67564-91-4 | op. | 1 | LLF-W-P
20 | Azoxystrobin | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 131860-33-8 | op. | 1 | LLF-W-P
21 | Thiabendazole | op. 250 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 148-79-8 | op. | 1 | LLF-W-P
22 | Diniconazole | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 83657-24-3 | op. | 1 | LLF-W-P
23 | Fluxapyroxad | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 907204-31-3 | op. | 1 | LLF-W-P
24 | Thiophanate-Methyl | op. 250 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 23564-05-8 | op. | 1 | LLF-W-P
25 | Cyprodinil | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 121552-61-2 | op. | 1 | LLF-W-P
26 | Imidacloprid | op. 100 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 138261-41-3 | op. | 1 | LLF-W-P
27 | Difenoconazole | op. 250 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 119446-68-3 | op. | 1 | LLF-W-P
Część 11 |  | Dostawcy: Tusnovics, LGC Standards
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | Oxychlordane | op. 10,0 mg lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Wzorzec wyprodukowany przez akredytowanego producenta materiałów odniesienia w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO 17034. Certyfikat jakości wraz z podaną niepewnością, karta charakterystyki. Ważność wzorca co najmniej 24 miesięce od daty dostarczenia. Nr CAS: 27304-13-8 | op. | 1 | LLF-W-P
Część 12
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | D-Sorbitol | op. 100 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Czystość ≥ 98%. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Nr CAS: 50-70-4 | op. | 1 | LLF-W-P
2 | Kwas szikimowy | op. 1 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Czystość ≥ 98%. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Nr CAS: 138-59-0 | op. | 1 | LLF-W-P
3 | Glukonolakton | op. 250 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Czystość ≥ 99%. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Nr CAS: 90-80-2 | op. | 1 | LLF-W-P
Część 13
L.p. | Produkt | Opis produktu | J.m. | Ilość | Obszar
1 | 3-Ethoxy-1,2-propanediol | op. 1 g lub inne zapewniające co najmniej taką samą ilość produktu biorąc pod uwagę wielkość opakowania i ilość zamawianych opakowań Czystość ≥ 9B%. Certyfikat jakości, karta charakterystyki. Ważność produktu minimum 24 miesiące od daty dostarczenia. Nr CAS: 1874-62-0 | op. | 1 | LLF-W-P
Note on B108: rmarcinkiewicz: pozycja nie ujęta w zamówieniu rocznym dopisana dodatkowo 21.07.23 r
Note on B109: rmarcinkiewicz: pozycja nie ujęta w zamówieniu rocznym dopisana dodatkowo 21.07.23 r