GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 26.10.2020 r.

GPIR.271.2.73.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Budowa ogrodzenia wokół Domu Ludowego położonego w miejscowości Sławęcin”.

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie ogrodzenia wokół budynku Domu Ludowego w Siedliskach Sławęcińskich (działki nr ewid. 183/3, 183/4, 1833/5 położone 
w m. Sławęcin gm. Skołyszyn).

W ramach zamówienia należy m.in. wykonać:

- Roboty ziemne w uzgodnieniu z Zamawiającym (wybranie i regulacja rowów, wykopy pod fundamenty ogrodzenia) – ok. 50m3 (ziemie pochodzącą z wykopów należy 
po uzgodnieniu rozplantować na terenie wokół budynku);,

- Karczowanie pni – 4 szt.;

- Wykonanie ogrodzenia panelowego, ocynkowanego, malowanego proszkowo, wysokość min. 123 cm, drut 5 mm, kolor: grafit – ok. 70 mb – ogrodzenie na monolitycznym betonowym cokole, poziom posadowienia cokołu 0,5m p.p.t., wysokość cokołu 0,5 n.p.t.;

- Wykonanie ogrodzenia panelowego, ocynkowanego, malowanego proszkowo, wysokość min. 153 cm, drut 5 mm, kolor: grafit – ok. 70 mb – ogrodzenie na systemowym, prefabrykowanym cokole o wys. min 20cm;

- Montaż 1 szt. bramy skrzydłowej wypełnionej panelem, ocynkowanej, malowanej proszkowo  - kolor grafit o szerokości 5 m wraz fundamentem (wysokość bramy dostosowana do wysokości ogrodzenia), brama zamykana na kłódkę lub zamek;

- Montaż 1 furtki wypełnionej panelem, ocynkowanej, malowanej proszkowo – kolor grafit o szerokości 1,00m wraz ze słupami (wysokość furtki dostosowana 
do wysokości ogrodzenia), furtka zamykana na zamek;

- Murowanie elementu (słupa) z cegły klinkierowej z przeznaczeniem na zawieszenie tablicy pamiątkowej. Szerokość ok. 80cm, wysokość dostosowana do wysokości ogrodzenia.

- Wywóz i utylizacja gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 4 grudnia 2020 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  2 listopada 2020 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego 
i podpisanego formularza ofertowego oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona..

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku 
do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) 
na podstawie zwolnienia z art. 4 pkt 8 ustawy.

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Projekt umowy.

- Przedmiar robót.