[image: image1.png]|v| UNIWERSYTET
WARMINSKO-MAZURSKI
(A |N|  woLszTyniE





Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 62/2025/TP/DZP

FORMULARZ CENOWY / ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW
Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Zakup i dostawa mobilnego, elektronicznego przyrządu do pomiarów geometrii 2D i 3D płyty podłogowej i górnych partii nadwozia, pozwalający na identyfikację położenia w trzech współrzędnych wszystkich punktów bazowych na potrzeby Katedry Pojazdów i Maszyn UWM w Olsztynie”
	Lp.
	Parametry techniczne wymagane 
	Parametry oferowane
	Producent oraz
model
	J.m.
	Ilość
	Cena jednostkowa brutto
	Wartość brutto

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H=FxG

	
	Przyrząd do pomiarów geometrii płyty podłogowej samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5tony dopuszczalnej masy całkowitej
	
	
	szt
	1
	
	

	
	Przyrząd do pomiarów geometrii górnych partii nadwozia samochodów osobowych i ciężarowych do 3,5tony dopuszczalnej masy całkowitej
	
	
	
	
	
	

	
	Przyrząd typu elektroniczny cyrkiel (przymiar) blacharski
	
	
	
	
	
	

	
	Rodzaj urządzenia - mobilne
	
	
	
	
	
	

	
	Pomiary odległości pomiędzy punktami bazowymi płyty podłogowej i górnych partii nadwozia (pomiary 2D)
	
	
	
	
	
	

	
	Identyfikacja położenia punktów bazowych płyty podłogowej i górnych partii nadwozia w trzech współrzędnych  (pomiary 3D)
	
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość pomiarów geometrii płyty podłogowej na podnośniku kolumnowym
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość pomiarów geometrii płyty podłogowej na kanale warsztatowym
	
	
	
	
	
	

	
	Możliwość pomiarów górnych partii nadwozia na płaskiej posadce
	
	
	
	
	
	

	
	Przyrząd musi być wyposażony w miernik odległości
	
	
	
	
	
	

	
	Przyrząd musi być wyposażony w elektroniczny miernik kąta pochylenia przyrządu
	
	
	
	
	
	

	
	Komunikacja pomiędzy przyrządem, a komputerem poprzez WLAN

	
	
	
	
	
	

	
	Automatyczny transfer wyników danego pomiaru do komputera
	
	
	
	
	
	

	
	Przyrząd musi być wyposażony w wyświetlacz
	
	
	
	
	
	

	
	Na wyświetlaczu musi być widoczny numer punktu bazowego
	
	
	
	
	
	

	
	Przyrząd musi być wyposażony w panel sterowania do wyboru punktów, zapisu wyników i transferu wyników do komputera
	
	
	
	
	
	

	
	Przyrząd musi być kompatybilny z oprogramowaniem do pomiarów geometrii płyty podłogowej i górnych partii nadwozia
	
	
	
	
	
	

	
	Przyrząd musi być wyposażony we wbudowany akumulator
	
	
	
	
	
	

	
	Pomiar wysokości poprzez odczyt kąta pionowego
	
	
	
	
	
	

	
	Pomiar długości, szerokości i wysokości w obrębie nadwozia
	
	
	
	
	
	

	
	Maksymalny zakres pomiarowy – min. 2,7m
	
	
	
	
	
	

	
	Dostawa powinna obejmować kompletne urządzenie, gotowe do pomiarów geometrii i archiwizacji ich wyników
	
	
	
	
	
	

	
	Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi urządzenia
	
	
	
	
	
	

	
	Urządzenie nowe, nie używane podczas pomiarów
	
	
	
	
	
	

	
	GWARANCJA – MIN. 12 MIESIĘCY
	
	
	
	
	
	

	
	ŁĄCZNA KWOTA BRUTTO
	


…………………………................., dnia …................. 
























             Dokument należy wypełnić i podpisać zgodnie z zapisami SWZ
* Zamawiający wymaga wypełnienia kolumny przez wpisanie konkretnych, oferowanych parametrów w kolumnie C oraz wpisania  producenta i modelu oferowanego asortymentu w kolumnie D. Brak w ofercie  jednoznacznego wskazania wyszczególnionych powyżej parametrów spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp jako oferty, której treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.
2

[image: image1.png]