Znak: ZOZ.V.010/DZP/28/25                                              Sucha Beskidzka dnia 10.03.2025 r.

Dotyczy: Postępowania pn. „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz innych materiałów medycznych uzupełnienie do umów 2024 r.”

Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej, działając na podstawie art. 135 ust.  1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych informuje, że w postępowaniu w terminie, o którym mowa w art. 284 ust. 2 wpłynęły zapytania do treści SWZ. W związku z tym poniżej zamawiający przedstawia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1. Pakiet 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie endoskopu o średnicy części roboczej 8,4 Fr. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odp. Zamawiający dopuszcza.