**ZAPYTANIA, WYJAŚNIENIA, ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 2**

W postępowaniu o zamówienie publiczne nr sprawy **37/P/STO/2021** którego przedmiotem jest: **Naprawa kalibratora FLUKE 5080 A z 1 WOM Gdynia** Zamawiający: **KOMENDA PORTU WOJENNEGO GDYNIA ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1, 81-103 Gdynia** w dniu: 14.09.2021 otrzymał zapytanie dotyczące Zaproszenia do złożenia oferty i 15.09.21 udzielił wyjaśnień i dokonał zmiany treści zaproszenia .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | **Treść zapytania** | **Wyjaśnienia Zamawiającego** |
| 1 | Pyt. 1 Wykonawca pyta, czy może zaoferować przywrócenie przyrządu do sprawności (bezpłatnie) wraz z wystawieniem świadectwa kalibracji (płatne) z Gwarancją na usługę do 15 X 2021. Na fakturze "adiustacja oraz wzorcowanie Fluke 5080A". | **Zamawiający wyraża zgodę na takie zapisy i dokonał modyfikacji treści zaproszenia w zakresie gwarancji .** |
| 2 | Pyt. 2 Wykonawca pyta czy w zał. nr 1 do WTT - WPN określenie multimetr 4020 to literówka ? | **Zamawiający potwierdza oraz dokonał zmiany treści zaproszenia** |

***ZMIANA DO ZAPROSZENIA NR 2***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr pkt | Treść dotychczasowa | Nowa treść |
| 1 | Zał. nr 1 do zaproszenia WTT pkt 7 pkt 7.1 | pkt 7.1Wykonawca udziela co najmniej 3 miesięcznej gwarancji na bezawaryjną i niezawodną pracę przyrządu pomiarowego w zakresie naprawy.Pkt 7.2Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” . | pkt 7.1Wykonawca udziela co najmniej miesięcznej gwarancji na bezawaryjną i niezawodną pracę przyrządu pomiarowego w zakresie naprawy.Pkt 7.2 Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania „Protokołu Zdawczo-Odbiorczego” |