**Nr sprawy D25M/251/N/17-37rj/24**

Gdynia, dnia 31.07.2024 r.

**Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **Usługi serwisowe robota Da Vinci w Szpitalu Morskim im. PCK w Gdyni**

Zamawiający - Szpitale Pomorskie Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni, na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawców:

**Pytanie 7 – dotyczy SWZ**

Diatermia Erbe model VIO stanowi integralny element systemu da Vinci.

Producent Robotów daVinci – firma Intuitive wykonuje przeglądy i naprawy diatermii ERBE wyłącznie w swojej fabryce. Procedura wygląda następująco: urządzenie wymagające przeglądu, lub naprawy zostaje wysłane do producenta. Urządzenie przechodzi przegląd lub dokonywana jest jego naprawa. Po zakończeniu tych czynności wykonywane są testy. Każda jednostka zostaje przywrócona do stanu fabrycznego i trafia do puli urządzeń dostępnych dla serwisu. W miejsce serwisowanego urządzenia instalowana jest inna jednostka – nowa lub rekondycjonowana. Zarówno serwis jak i dystrybutor nie ma wpływu na to, jaki egzemplarz zostanie przysłany.

Mając na uwadze powyższe, zwracamy się do Zamawiającego z uprzejmą prośbą o dopuszczenie stosowania diatermii rekondycjonowanych.

W przypadku odmowy nie będziemy mogli złożyć ważnej oferty w postępowaniu.

**Odpowiedź:** **Zamawiający dopuszcza.**

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w związku z tym, że pytanie zostało zadane po ustawowym terminie na zadawanie pytań, a odpowiedź Zamawiającego nie prowadzi od istotnej zmiany treści SWZ, Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.**

Z poważaniem

Beata Martyn-Mrozowska

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Sporządziła: Anna Pośpiech