(SZKOŁA) USŁUGA: UT-1/XII/2024							Grudzień: 2024
Zespół Szkół CKR w Sandomierzu

OŚWIADCZENIE OFERTOWE NA WYCENĘ WYKONANIA MONTAŻU I KONFIGURACJI
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO I WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU SIECI INTERNETOWEJ

Działając z pominięciem Ustawy z dnia 11 września 2019r PZP, tekst obowiązujący z aktualnymi zmianami. Zamówienia poniżej kwoty: 130 000 złotych netto nie wymagające stosowania Ustawy PZP
Przy aktualnym na 2024r kursie złotego dla PZP.
Postępowanie prowadzone na zlecenie zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie, ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz.

Miejsce wydatków: SZKOŁA Rozdział budżetowy: 80115

Grupa §4000 (zbiorczy)-OGÓLNY zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść i zakres zadania polegającego na wykonaniu:
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO (system telewizji przemysłowej) i wewnętrznego systemu sieci internetowej. WG. WYZNACZONYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

Na obiektach:
Budynek szkoły ZSCKR w Sandomierzu, przy ulicy Mokoszyńskiej 1, 27-600 Sandomierz.
(System monitoringu wizyjnego)
Budynek warsztatów weterynarii nr 3 (dawna stajnia) 
Obiekt Warsztatów Praktycznej Nauki Zawodu ZSCKR w Sandomierzu,
przy ulicy Mokoszyńskiej 4, 27-600 Sandomierz. (Wewnętrzny system sieci internetowej)

Równocześnie PRZEDSTAWIAM OFERTĘ CENOWĄ NA WYKONYWANIE ZADANIA.

UWAGA:
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO I WEWNĘTRZNY SYSTEM SIECI INTERNETOWEJ WYKONAĆ WG. WYZNACZONEJ PONIŻEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ PODSTAWOWE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
DO WYCENY MOŻNA ZASTOSOWAĆ SPRZĘT O RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZASTOSOWANIA SPRZĘTU O NIŻSZYCH NIŻ PODANE (WYMAGANE) PARAMETRACH TECHNICZNYCH.

Wykonany system monitoringu wizyjnego kompatybilny i skonfigurowany z istniejącymi systemami monitoringu
w obiektach: szkoła, internat i warsztaty praktycznej nauki zawodu.
Cześć kamer systemu monitoringu wizyjnego w obiekcie szkoły zamontować z użyciem istniejącego oprzewodowania. Do nowych kamer dołożonych do istniejącego systemu monitoringu w obiekcie szkoła zastosować nowe oprzewodowanie.

MONTAŻU DOKONAĆ W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZY WYKONANIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO-
UŻYTKOWNIKA SYSTEMU.

WYCENA I OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH:

| Lp. | Nazwa urządzenia (wymagane parametry techniczne): | Ilość/jedn. miary: | Wartość netto za całość pozycji (wpisać): |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator IP 4K NVR Hikvision DS.-7732NXI-I4/S (32 kan,256Mb/s,4xSATA), lub równoważne. Montaż wewnątrz budynku szkoły | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Dysk HDD 3,5” western Digital Purple 8TB Sata III 6Gb/s,128MB WD84PURZ, lub równoważne Montaż wewnątrz budynku szkoły | 3 sztuki | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Kamera IP kopułowa Hikvision DS.-2CD1347G2H-LIU (4MPix,2,8mm,0,001lx,hybr.osw do 30m,audio,) 1W,16Szk, lub równoważne Montaż 16 sztuk na obiekcie szkoły Montaż 1 sztuka na obiekcie warsztatów | 17 sztuk | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Kamera zewnętrzna Ip kompaktowa Hikvision DS.-2C2T87G2H-LISU/SL (8MPIx,0,0005lx), lub równoważne Montaż 2 sztuki na obiekcie szkoły | 2 sztuki | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Kamera IP obrotowa zewnętrzna Hikvision DS.-2DE7A232IW-AEB(T5) (2MPix,4,8-153mm, zoomopt32x,Ir do 200m, acusense), lub równoważne Montaż 1 sztuka na obiekcie szkoły | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Kamera color zewnętrzna VU IP kompaktowa panoram. Hikvision DS.-2CD2T87G2P-LSU/SL(8MPIx,4mm,0,0005lx), lub równoważne Montaż 4 sztuki na obiekcie szkoły | 4 sztuki | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Puszka montażowo-łączeniowa DS.-1280ZJ-S do kamer komp. Hikvision Montaż wg. potrzeb na obiektach szkoła i warsztaty | 22 sztuki |  |
|  | Puszka montażowo-łączeniowa Ds.-1280ZJ-XS Montaż wg. potrzeb na obiektach szkoła i warsztaty | 2 sztuki |  |
|  | Bezprzewodowy punkt dostępowy EAP225,AC1350,2,4GHz,PoE802.3af, lub równoważne Montaż 1 sztuka na obiekcie warsztatów | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Szafa RACK 19” 18U 600mm wisząca Signal Montaż 1 sztuka na obiekcie szkoły Montaż 1 sztuka na obiekcie warsztatów | 2 sztuki |  |
|  | Patch panel 24 porty 5e+ uchwyt na kable Montaż 2 sztuki na obiekcie szkoły Montaż 1 sztuka na obiekcie warsztatów | 3 sztuki |  |
|  | Listwa zasilająca AC230V do szafy rack 19 9 gniazd z wyłącznikiem Montaż 1 sztuka na obiekcie szkoły Montaż 1 sztuka na obiekcie warsztatów | 2 sztuki |  |
|  | Organizer kabli poziomy Montaż 1 sztuka na obiekcie szkoły Montaż 1 sztuka na obiekcie warsztatów | 2 sztuki |  |
|  | Półka do szafy rack Montaż 3 sztuki na obiekcie szkoły Montaż 1 sztuka na obiekcie warsztatów | 4 sztuki |  |
|  | Switch PoE TP-LinkTL-SG1218MPE16xGE(16xPoE)2xsfp802.3af/at192, lub równoważne Montaż 1 sztuka na obiekcie warsztatów | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Switch Gigabit PoE TP-Link TL-SL2428P Smart 24xFE(24POE)2xsfp802.3af/AT 250womadasdn, lub równoważne Montaż 1 sztuka na obiekcie szkoły | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Switch Gigabit PoE Ultipower PRO0208afat8xfe,2xgf802afa/AT,120W AC, lub równoważne Montaż 2 sztuki na obiekcie szkoły | 2 sztuki | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Szafa RACK 19” 18U 600mm wisząca Signal, lub równoważne Montaż 1 sztuka na obiekcie szkoły Montaż 1 sztuka na obiekcie warsztatów | 2 sztuki |  |
|  | Przewód Netset UTP5e, lub równoważne Montaż 500mb na obiekcie szkoły Montaż 100mb na obiekcie warsztatów | 600mb | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Razem całość materiały netto: Obiekt szkoły i warsztatów | 1 komplet |  |
|  | Montaż i konfiguracja systemu netto: Obiekt szkoły i warsztatów | 1 usługa |  |
|  | Jednorazowa usługa szkoleniowa dla osób korzystających (obsługujących system) System monitoringu obiekt szkoły | 1 usługa |  |
|  | Wysokość w % i wartość w zł stawki VAT: Obiekt szkoły i warsztatów |  |  |
| RAZEM CAŁOŚĆ BRUTTO: Obiekt szkoły i warsztatów |  |  |  |

WYKONANIE CAŁOŚCI SYSTEMU W MAKSYMALNYM TERMINIE DO: 30.12.2024

- WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA TYLKO PO CENIE Z POWYŻSZEJ OFERTY.

- WYKONAWCA UDZIELI 3 LATA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA
(SPRZĘT MATERIAŁY TECHNICZNE I WYKONANĄ USŁUGĘ) OD DATY ODEBRANIA ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
Zamawiający wymaga bezpłatnego przeglądy systemu monitoringu wizyjnego na obiekcie szkoły
minimum 2 razy w roku przez okres trwania gwarancji.

- W PRZYPADKU NIE DOTRZYMANIA TERMINU LUB REZYGNACJI Z WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę handlową w wysokości 5% wartości całego zamówienia brutto.

Warunki płatności: PO WYKONANIU ZAMÓWIENIA I ODEBRANIA ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
Przelew 14 dni od daty wykonania usługi i akceptacji prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty użytego sprzętu i transportu, po stronie Wykonawcy.

Proponuję wykonanie całości zamówienia za kwotę: ……………………………zł brutto (wpisać)

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu*
*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania powierzonego mi zadania.
Ponoszę odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne ze sztuką wykonanie usługi.

AKCEPTUJĘ WARUNKI ZAPYTANIA

Podpis i pieczęć Wykonawcy: