(INTERNAT) USŁUGA: UT-1/XI/2024							Listopad: 2024
Zespół Szkół CKR w Sandomierzu

OŚWIADCZENIE OFERTOWE NA WYCENĘ WYKONANIA MONTAŻU I KONFIGURACJI
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO

Działając z pominięciem Ustawy z dnia 11 września 2019r PZP, tekst obowiązujący z aktualnymi zmianami. Zamówienia poniżej kwoty: 130 000 złotych netto nie wymagające stosowania Ustawy PZP
Przy aktualnym na 2024r kursie złotego dla PZP.
Postępowanie prowadzone na zlecenie zamawiającego: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego
im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie, ul. Mokoszyńska 1, 27-600 Sandomierz.

Miejsce wydatków: INTERNAT Rozdział budżetowy: 85410

Grupa §4000 (zbiorczy)-OGÓLNY zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług różnych

Niniejszym oświadczam, że znana mi jest treść i zakres zadania polegającego na wykonaniu:
SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO (system telewizji przemysłowej)
WG. WYZNACZONYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

Na obiekcie internat ZSCKR w Sandomierzu, przy ulicy Mokoszyńskiej 6, 27-600 Sandomierz.

Równocześnie PRZEDSTAWIAM OFERTĘ CENOWĄ NA WYKONYWANIE ZADANIA.

UWAGA:
SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO WYKONAĆ WG. WYZNACZONEJ PONIŻEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ-PODSTAWOWE PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
DO WYCENY MOŻNA ZASTOSOWAĆ SPRZĘT O RÓWNOWAŻNYCH LUB WYŻSZYCH PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA ZASTOSOWANIA SPRZĘTU O NIŻSZYCH NIŻ PODANE (WYMAGANE) PARAMETRACH TECHNICZNYCH.
PRZED WYCENĄ PRZEPROWADZIĆ WIZJĘ PRZEBIEGU-USYTUŁOWANIA SYSTEMU W TERENIE-BUDYNKU.

WYCENA I OPIS WYMAGAŃ TECHNICZNYCH:

| Lp. | Nazwa urządzenia (wymagane parametry techniczne): | Ilość/jedn. miary: | Wartość netto za całość pozycji (wpisać): |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rejestrator IP 4K NVR Hikvision DS.-7732NXI-I4/S (32 kan,256Mb/s,4xSATA K22371), lub równoważne | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Dysk HDD 3,5” western Digital Purple 8TB Sata III 6Gb/s,128MB WD84PURZ (M89325), lub równoważne | 2 sztuki | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Kamera IP sufitowa Hikvision DS.-2CD1343G2-I (4MPIx,2,8mm,0,01lx,IR do 30m,MD2,0, H26 K00512), lub równoważne | 24 sztuki | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Puszka montażowo-łączeniowa DS.-1280ZJ-S do kamer komp. Hikvision, lub równoważne | 24 sztuki |  |
|  | Szafa RACK 19”12U600mm wisząca Signal ( R912022), lub równoważne | 2 sztuki |  |
|  | Szafa RACK 19” 18U 600mm wisząca Signal (R9120223), lub równoważne | 1 sztuka |  |
|  | Patch panel 24 porty 5e+ uchwyt na kable | 4 sztuki |  |
|  | Listwa zasilająca AC 230V do szafy rack 19, 9 gniazd z wyłącznikiem | 4 sztuki |  |
|  | Organizer kabli poziomy | 3 sztuki |  |
|  | Switch TL-SG1016D TP-Link 16x10/100/1000 (N29940), lub równoważne | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Switch Gigabit PoE TP-Link TL-SG1218MPE 16xGE(16xPoE) 2xsfp802.3af/AT 192W N29966, lub równoważne | 3 sztuki | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Switch Gigabit PoE Ultipower 0800af802.af8xrj45 N29995, lub równoważne | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Kamera IP obrotowa ZEWNĘTRZNA Hikvision DS.-2De4425IW-DE (4MPIx,4,8-120mm,zoom optx25,IRdo100m,PoE+IP65) K17914, lub równoważne | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Kamera color VU IP kompaktowa panoram. Hikvision DS.-2CD2T87G2P-LSU/SL(8MPIx,4mm,0,0005lx), K03937, lub równoważne | 4 sztuki | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Przewód Netset UTP5e, lub równoważne | 200mb | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Switch PoE TP-Link TL-SL2428P Smart 24xFE2xsfp802.3af/at250W Omada sdn N29962, lub równoważne | 1 sztuka | Podać (wpisać) typ zastosowanego: |
|  | Razem całość materiały netto: | 1 komplet |  |
|  | Montaż i konfiguracja systemu netto: | 1 usługa |  |
|  | Jednorazowa usługa szkoleniowa dla osób korzystających (obsługujących system) | 1 usługa |  |
|  | Wysokość w % i wartość w zł stawki VAT: |  |  |
| RAZEM CAŁOŚĆ BRUTTO: |  |  |  |

WYKONANIE CAŁOŚCI SYSTEMU W MAKSYMALNYM TERMINIE DO: 10 DNI OD PISEMNEJ AKCEPTACJI OFERTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZA POMOCĄ PLATFORMY ZAKUPOWEJ ON.

- WYKONANIE CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA TYLKO PO CENIE Z POWYŻSZEJ OFERTY.

- WYKONAWCA UDZIELI 3 LATA GWARANCJI NA CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA
(SPRZĘT MATERIAŁY TECHNICZNE I WYKONANĄ USŁUGĘ) OD DATY ODEBRANIA ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.

- W PRZYPADKU NIE DOTRZYMANIA TERMINU LUB REZYGNACJI Z WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę handlową w wysokości 0,5% wartości całego zamówienia brutto za każde 2 dni zwłoki od ustalonego terminu wykonania.
Przy odstąpieniu od realizacji zamówienia z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca zapłaci On zamawiającemu karę handlową w wysokości 5% wartości całości zamówienia brutto.

Warunki płatności: PO WYKONANIU ZAMÓWIENIA I ODEBRANIA ROBÓT PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO.
Przelew 14 dni od daty wykonania usługi i akceptacji prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Wszelkie dodatkowe koszty, w tym koszty użytego sprzętu i transportu, po stronie Wykonawcy.

Proponuję wykonanie całości zamówienia za kwotę: ……………………………zł brutto (wpisać)

Oświadczenie w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO
Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych,
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu*
*W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania powierzonego mi zadania.
Ponoszę odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne ze sztuką wykonanie usługi.

AKCEPTUJĘ WARUNKI ZAPYTANIA

Podpis i pieczęć Wykonawcy: