Załącznik nr 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **ASORTYMENT** | **jm** | **Ilość zakupu**  | **Wartość jednostk. netto [PLN]** | **Wartość netto [PLN]** | **Stawka VAT** | **Cena brutto [PLN]** | **Producent/nr katalogowy** |
| **Pakiet 6 Akcesoria urologiczne kompatybilne z narzędziami produkcji Karl Storz** |
| 1. | Przetwornik ultradźwiękowy, kompatybilny z litotryptorem ultradźwiękowym CALCUSON firmy Karl Storz posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przewód łączący przetwornik ultradźwiękowy z generatorem (litotryptorem ultradźwiękowy CALCUSON firmy Karl Storz)posiadaną przez Zamawiającego | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kleszcze chwytające, do chwytania większych kamieni i fragmentów kamieni, bransze trójramienne, ząbkowane, śr. 10,5 Fr., dł. 38 cm, uchwyt sprężynowy, kompatybilne z optyką nefroskopową Hopkinsa 27292 AMA firmy Karl Storz, posiadaną przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kleszcze chwytające, do chwytania większych kamieni i fragmentów kamieni, obie bransze ruchome, ząbkowane, śr. 10,5 Fr., dł. 38 cm, kompatybilne z optyką nefroskopową Hopkinsa 27292 AMA firmy Karl Storz, posiadaną przez Zamawiającego. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kleszcze optyczne biopsyjne, obie bransze ruchome, do zastosowania z optyką Hopkinsa 27005AA firmy Karl Storz, posiadaną przez Zamawiającego.  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| **Razem** |  |  |  |  |

 ................................................................

 podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

 uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

 lub posiadających pełnomocnictwo