|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Szczecin, dnia 14 grudnia 2022r**

**Sygnatura: ZP/220/88/22**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „**wyrobów medycznych do wykonywania zabiegów radiologicznych oraz protez i łat naczyniowych**

**Wyjaśnienia 2**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego pytań dotyczącego treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z art. 135 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.2019 t.j. z dnia 2019.10.24 Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Wykonawca I**

**ZADANIE NR 15**

Czy zamawiający dopuści parametr w Lp. 1, 2, 3, 4?:

- proteza dziana, jednostronnie welurowana

- uszczelniona kolagenem

**Odpowiedź**

**Zamawiający dopuszcza.**

***Z poważaniem***

***Sprawę prowadzi:***

***Przemysław Frączek***

***Tel. 91 466 1087***