KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM 			              Bydgoszcz, dnia 27.04.2023 r.

PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY			              	Postępowanie nr 21 Z TP 23

ul. Seminaryjna 1,

85-326 Bydgoszcz

E.ZP.261.12.2023

# Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę aparatów USG do wkłuć obwodowych.

Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zapytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Pytanie 1

Czy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający dopuszcza (pkt. 5) częstotliwość głowicy convex o wartości 3,5 MHz ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza częstotliwość głowicy convex o wartości 3,5 MHz.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 27.04.2023 r.

Pytanie 2

Czy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający dopuszcza (pkt. 8) ilość elementów głowicy liniowej w ilości 128 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ilość elementów głowicy liniowej w ilości 128.

Zamawiający wymaga zaoferowania przedmiotu zamówienia zgodnie z Modyfikacją z dnia 27.04.2023 r.

Pytanie 3 :

Czy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ Zamawiający dopuszcza (pkt. 23) szkolenie dla personelu Zamawiającego (min. 10 osób) obejmujące zagadnienia wyłącznie z zakresu obsługi ultrasonografu ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla personelu Zamawiającego (min. 10 osób) obejmującego zagadnienia kliniczne z zakresu dostępu naczyniowego pod kontrolą USG potwierdzonego zaświadczeniem.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do naniesienia stosownych poprawek w złożonej dokumentacji ofertowej (Opis przedmiotu zamówienia), o ile zmiany wynikają z treści udzielonych
przez Zamawiającego odpowiedzi, powodują konieczność wprowadzenia korekt niezbędnych
dla prawidłowego przedstawienia (opisu) oferowanego przedmiotu zamówienia.