Goleniów, 03.07.2025 r.

Szacowanie wartości zamówienia

1. Zadanie inwestycyjne pn.:

„Utwardzenie terenu ogrodzenia wiaty śmietnikowej na terenie WM Szczecińska 26”

2. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Szczecińskiej 26

ul. Witosa 7, 72-100 Goleniów

NIP: 856-16-63-558

3. Przedmiot zamówienia wraz z opisem i zakresem:

Przedmiotem niniejszego szacowania wartości zamówienia jest:

„Utwardzenie terenu ogrodzenia wiaty śmietnikowej na terenie WM Szczecińska 26”

4. Informacje ogólne:

1) Wykonawca uzyska na własny koszt i ryzyko wszelkie niezbędne oświadczenia, zgody, pozwolenia oraz dokona wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z wykonaniem ww  zadań.

2) Wszystkie dostarczone materiały muszą być fabrycznie nowe i po odbiorze 	końcowym stanowić będą własność Zamawiającego.

5. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje:

- roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu i jego unieszkodliwienia:

- płyta jumbo – 15,0 m2,

- krawężnik  –   3,0 mb,

- roboty ziemne z wywozem urobku, unieszkodliwieniem lub wykorzystaniem – 7,6 m3,

- roboty montażowe - 20 m2

- usunięcie  warstwy wierzchniej  gruntu i przygotowanie podłoża, położenie  warstwę piasku lub pospółki

- zagęszczenie podłoża  mechanicznie , ułożenie warstwy izolacyjnej z folii budowlanej

- wykonanie zbrojenie płyty fundamentowej i wylanie betonu konstrukcyjnego na całą powierzchnię

Wybierając beton, zaleca się stosowanie minimum klasy B25 (C20/25).

- Roboty dodatkowe.

Wykonanie poprawy zjazdu z ulicy głównej w kierunku wiaty. ok. 10 m2

6. Pozostałe wymagania Zamawiającego:

1) Dostawa przedmiotu zamówienia we skazane przez Zamawiającego miejsca, realizowana będzie

przez Wykonawcę własnym transportem i na własny koszt.

2) Szczegóły niesprecyzowane niniejszym zapytaniem ofertowym ustalone zostaną z Wykonawcą

z chwilą podpisania umowy (szczegółowe zapisy regulaminu, wyznaczenie konkretnych osób w celu

realizacji zapisów zapytania/umowy, szczegółowe kwestie funkcjonowania systemu).

3) Wykonawca odpowiadać będzie za wszelkie szkody powstałe w związku z wykonywaniem przez

niego przedmiotu umowy. W przypadku gdyby wobec Zamawiającego skierowane zostały

jakiekolwiek roszczenia osób trzecich, powstałe w związku z usługami wykonywanymi przez

Wykonawcę, Wykonawca przejmie wszelką odpowiedzialność z tego tytułu i we własnym zakresie

zapewni realizację roszczeń.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

8. Obowiązki ogólne Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy fabrycznie nowy, Wykonawca oświadcza, że posiada stosowne doświadczenie i wiedzę w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz dysponuje wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków przewidzianych w projekcie umowy.

Oferta powinna uwzględniać koszty wszystkich czynności związanych 
z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak również wszystkie czynności związane                     z pracami przygotowawczymi oraz porządkowymi.

9. Termin wykonania zadania 30 dni od podpisania umowy.

10. Forma wynagrodzenia oraz warunki płatności:

Płatność wynagrodzenia: przewiduje się płatność jedną fakturą końcową, wystawioną 
i płatną maksymalnie 14 dni po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Cena ofertowa powinna uwzględniać wszystkie koszty związane prawidłową i kompletną realizacją pełnego zakresu zadania.

11. Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji ogólnej na przedmiot umowy w okresie minimum 24 miesięcy od dnia dokonania bezusterkowego odbioru końcowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie rękojmi, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

12. Sposób komunikacji:

Osobą odpowiedzialną za ustalenie wartości zamówienia jest Inspektor ds. Technicznych                         Adam Gulbinowicz, numer telefonu kontaktowego: 91 4664725, adres e-mail: a.gulbinowicz@tbs.goleniow.pl, w godzinach 7:30-14:30.

13. Termin i sposób ustalenia wartości zamówienia:

Oszacowaną wartość zamówienia należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Open Nexus do dnia 18.07.2025 r. do godziny 12:00  na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1).

14. Postanowienia końcowe:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

15. Postanowienia końcowe

- Poniższe postępowanie prowadzone jest w celu oszacowania wartości. Zamawiający oświadcza, iż informacje uzyskane w toku postępowania stanowić będą element informacyjny tylko dla Zamawiającego. Wyniki szacowania nie zostaną upublicznione, stanowić one będą podstawę do określenia wartości dla zamówienia publicznego.

- Zamawiający oświadcza, iż oferty złożone w niniejszym postępowaniu nie są dla oferentów wiążące.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy

Sporządził: Adam Gulbinowicz