## PAKIET 10
Załącznik 2 A Pakiet NR 10 – DOSTAWA TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH DO LABORATORIUM NA OKRES 36 MIESIĘCY.
CPV 33.69.65.00-0
L.P | Przedmiot Zamówienia | Ilość badań / na 36 m/cy | Wynagrodzenie jednostkowe za 1 szt. netto | Wynagrodzenie jednostkowe za 1 szt. brutto | Ilość sztuk/ zestawów w opakowaniu | Ilość oferowanych opakowań | Wynagrodzenie sumaryczne netto | Wynagrodzenie sumaryczne brutto
1 | Antygen Giardia lamblia w kale test kasetkowy, czułość min. 97%, swoistość min. 99% | 1200
2 | Krew utajona w kale – test kasetkowy, czułość: 40ng/ml oraz zestaw kontroli do każdego opakowania testu | 1200
3 | Przeciwciała przeciwko Helicobacter pylori w surowicy, krwi pełnej lub osoczu test kasetkowy. Czułość min. 93% w porównaniu do biopsji/histologii/RUT | 450
4 | Antygen Helicobacter pylori w kale- test kasetkowy | 1200
5 | Test kasetkowy do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w próbkach kału. Czułość min. 96%, swoistość min. 99% wyznaczona w porównaniu do metody ELISA. | 900
6 | Test kasetkowy do wykrywania genogrupy I i II norowirusa w próbkach ludzkiego kału. Czułość min. 96%, swoistość min. 99% wyznaczona w porównaniu do metody ELISA. | 600
7 | Syphilis – test kasetkowy w surowicy, osoczu i krwi pełnej. Test immunochromatograficzny .Czułość i swoistość: min. 99% | 750
8 | Test płytkowy (kasetkowy), immunoenzymatyczny, jednostudzienkowy (z jednym miejscem dozowania próbki) do równoczesnego wykrywania toksyn A/B Clostridium difficile oraz dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) na jednej kasetce. Koniugat – przeciwciała monoklonalne przeciwko antygenowi C. difficile i poliklonalne swoiste dla toksyn A/B. Wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0.7 ng/ml. Wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0.2 ng/ml. Wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0.8 ng/ml. Kontrola dodatnia (antygen) zawarta w zestawie. Skalowane pipetki zawarte w zestawie. Test z możliwością przechowywania próbki do badania bez potrzeby zamrażania do 72 godzin. Czułość, swoistość, dodatnia i ujemna wartość predykcyjna testu wyznaczona w oparciu o badania porównawcze min. 1000 próbek z hodowlą bakteryjną (dot. GDH) i hodowlą tkankową (dot. toksyn). | 450
9 | Influenza A/B ( GRYPA ) test kasetkowy .Wymazówki w zestawie oraz kontrole. Czułość min.97% | 300
10 | RSV – test kasetkowy z popłuczyn lub wymazu z jamy nosowo-gardłowej lub z wymazu z jamy gardłowej. Wymazówki w zestawie. | 400
11 | Campylobacter ssp. - test kasetkowy. Czułość i swoistość min. 99% | 150
12 | Jednostopniowy test do jednoczesnego, jakościowego wykrywania amfetaminy (1000 ng/ml), barbituranów (300 ng/ml), benzodiazepin (300 ng/ml), metabolitów kokainy (300 ng/ml), metamfetamin (1000 ng/ml), morfiny (300 ng/ml), metadonu (300 ng/ml), ecstasy (500 ng/ml), trójcyklicznych antydepresantów (1000 ng/ml) i metabolitów THC (50 ng/ml) w moczu ludzkim. Brak wpływu ciężaru właściwego(1.000-1,037) i pH (5-9) na wyniki testu. Wykrywalność min. 78 substancji pochodnych udokumentowana w metodyce. | 300
13 | Kalprotektyna w kale ,test kasetkowy .Czułość analityczna 50ug/g. | 600
14 | Waalera -Rosego odczynnik lateksowy + kontrole dodatnie i ujemne , minimum 50 oznaczeń w zestawie | 200
Razem
1.Odczynniki muszą posiadać znak CE
2.Odczynniki muszą być gotowe do użytku
3.Dostawa odczynników w ciągu trzech dni roboczych.
4.Zamówienia odczynników drogą email.
5Wymagane są dostawy odczynników transportem monitorowanym pod względem temperatury w.czasie transportu (2-8 st.C),
6.Termin ważności odczynników od momentu dostawy minimum 9 miesięcy
7.Metodyki w języku polskim do każdego rodzaju testu oraz karty charakterystyki.
8.Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa,seria,termin ważności
Parametry oceniane: Jakość
1) wielkość opakowania poszczególnych grup testów maksymalnie 20 szt. w opakowaniu - tak 20 pkt / nie 0 pkt
2) każdy poszczególny element zawarty w zestawie danego testu dokładnie opisany: nazwa produktu, seria, data ważności - tak 20 pkt / nie 0 pkt