## Arkusz1
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI MECHANICZNEJ
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
N-1-1/0 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 425x125
N-1-10/1 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x225
N-1-100/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 3013
N-1-101/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=98, a=90°, E,F=40
N-1-102/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 557
N-1-103/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
N-1-104/2 | N-1 | Anemostat kołowy nawiewny. Kolor RAL | D=125
N-1-105/3 | N-1 | Kanał prostokątny | 500 x 300 | 3460
N-1-106/3 | N-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=500, R=50, a=90°, E,F=50
N-1-107/3 | N-1 | Kanał prostokątny | 500 x 300 | 75
N-1-108/3 | N-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=500, R=50, a=90°, E,F=50
N-1-109/4 | N-1 | Kanał prostokątny | 500 x 300 | 1909
N-1-11/1 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 95
N-1-110/4 | N-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=500, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-111/4 | N-1 | Kanał prostokątny | 500 x 300 | 279
N-1-112/4 | N-1 | Kanał prostokątny | 500 x 300 | 2969
N-1-113/4 | N-1 | Łuk prostokątny | A=500, B=300, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-114/4 | N-1 | Kanał prostokątny | 500 x 300 | 2773
N-1-115/4 | N-1 | Łuk prostokątny | A=500, B=300, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-116/4 | N-1 | Kanał prostokątny | 500 x 300 | 3802
N-1-117/4 | N-1 | Łuk prostokątny | A=500, B=300, R=60, a=90°, E,F=50
N-1-118/4 | N-1 | Kanał prostokątny | 500 x 300 | 4838
N-1-119/4 | N-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=500, A2=500, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-12/1 | N-1 | Trójnik prosty | A=225, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-120/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=250, B=200, A3=325, B3=125, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-121/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x125
N-1-122/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 125 | 57
N-1-123/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 1765
N-1-124/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=250, B=200, A3=325, B3=125, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-125/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 125 | 57
N-1-126/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x125
N-1-127/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 1653
N-1-128/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=250, B=200, A3=325, B3=125, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-129/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x125
N-1-13/1 | N-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 2002
N-1-130/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 125 | 57
N-1-131/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-132/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 250 x 250 | 200
N-1-133/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 2153
N-1-134/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-135/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 285
N-1-136/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-137/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 3487
N-1-138/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 175
N-1-139/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=50
N-1-14/1 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x225
N-1-140/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
N-1-141/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 219
N-1-142/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=50
N-1-143/2 | N-1 | Anemostat kołowy nawiewny. Kolor RAL | D=125
N-1-144/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 200 x 250 x 250 | 200
N-1-145/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-146/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 182
N-1-147/2 | N-1 | Odsadzka | A=250, B=200, L=900, XY=477.4, a=33°, E,F=50 | 900
N-1-148/2 | N-1 | Redukcja | A=630, B=250, A2=250, B2=200, L=400, E,F=50 | 400
N-1-149/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 630 x 250 | 297
N-1-15/1 | N-1 | Trójnik prosty | A=225, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-150/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 630 x 250 | 250
N-1-151/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 630 x 250 | 1920
N-1-152/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=450, B=250, A3=630, B3=250, L=700, L3=50, a=90° | 700
N-1-153/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=450, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-154/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
N-1-155/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x225
N-1-156/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=450, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-157/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 58
N-1-158/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x125
N-1-159/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=450, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-16/1 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 95
N-1-160/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
N-1-161/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x225
N-1-162/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 450 x 250 | 250
N-1-163/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=450, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-164/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
N-1-165/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x225
N-1-166/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=450, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-167/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 58
N-1-168/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x125
N-1-169/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 450 x 250 | 524
N-1-17/1 | N-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 120
N-1-170/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=450, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-171/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
N-1-172/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x225
N-1-173/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 450 x 250 | 474
N-1-174/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=450, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-175/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
N-1-176/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x225
N-1-177/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=250, B=630, A3=300, B3=630, L=400, L3=50, a=90° | 400
N-1-178/3 | N-1 | Kanał prostokątny | 630 x 300 | 4762
N-1-179/4 | N-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=630, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-18/1 | N-1 | Trójnik prosty | A=225, B=225, A3=225, B3=225, L=350, L3=50, a=90° | 350
N-1-180/4 | N-1 | Kanał prostokątny | 630 x 300 | 2002
N-1-181/4 | N-1 | Redukcja | A=630, B=300, A2=650, B2=500, L=300, E,F=50 | 300
N-1-182/4 | N-1 | Trójnik prosty | A=500, B=650, A3=500, B3=500, L=830, L3=50, a=90° | 830
N-1-183/4 | N-1 | Kanał prostokątny | 650 x 500 | 1172
N-1-184/4 | N-1 | Odsadzka | A=650, B=500, L=700, XY=205.4, E,F=50 | 700
N-1-185/4 | N-1 | Redukcja | A=1340, B=695, A2=650, B2=500, L=500, E,F=50 | 500
N-1-186/4 | N-1 | Króciec elastyczny | 1340 x 695 | 150
N-1-187/4 | N-1 | Króciec elastyczny | 1340 x 695 | 150
N-1-188/4 | N-1 | Redukcja | A=800, B=400, A2=1340, B2=695, L=500, E,F=50 | 500
N-1-189/4 | N-1 | Odsadzka | A=800, B=400, L=1500, XY=576, a=10°, E,F=50 | 1500
N-1-19/1 | N-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 3663
N-1-190/4 | N-1 | Kanał prostokątny | 800 x 400 | 2285
N-1-191/4 | N-1 | Łuk prostokątny | A=400, B=800, R=200, a=90°, E,F=50
N-1-192/3 | N-1 | Kanał prostokątny | 800 x 400 | 4749
N-1-193/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=1155, B=800, A2=400, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-194/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 1155 x 800 | 705
N-1-196/1 | N-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 200 x 200 | 250
N-1-198/2 | N-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 300 x 400 x 300 | 300
N-1-199/4 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 300 x 630 | 300
N-1-199/4 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 630 x 300 | 300
N-1-2/0 | N-1 | Kanał prostokątny | 425 x 125 | 100
N-1-20/1 | N-1 | Redukcja | A=300, B=225, A2=225, L=300, E,F=50 | 300
N-1-200/4 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 500 x 300 | 300
N-1-201/0 | N-1 | Kanał prostokątny | 200 x 200 | 200
N-1-202/2 | N-1 | Czerpnia ścienna prostokątna + RAL | 800x1155
N-1-203/2 | N-1 | Anemostat kołowy nawiewny. Kolor RAL | D=125
N-1-204/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=50
N-1-205/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 151
N-1-206/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
N-1-207/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 114
N-1-208/2 | N-1 | Króciec elastyczny | D=125 | 50
N-1-209/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=200, B=250, R=100, a=36°, E,F=50
N-1-21/1 | N-1 | Trójnik prosty | A=300, B=225, A3=200, B3=200, L=300, L3=50, a=90° | 300
N-1-210/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 116
N-1-211/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=200, B=250, R=100, a=36°, E,F=50
N-1-212/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 342
N-1-213/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=200, B=250, R=100, a=36°, E,F=50
N-1-214/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 116
N-1-215/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=200, B=250, R=100, a=36°, E,F=50
N-1-216/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=400, B=300, A3=400, B3=300, L=500, L3=50, a=90° | 500
N-1-22/2 | N-1 | Redukcja | A=300, B=225, B2=250, L=200, E,F=50 | 200
N-1-23/1 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=300, R=50, a=90°, E,F=50
N-1-24/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 300 x 250 | 2704
N-1-25/1 | N-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 300 x 250 | 250 | 300 x 250 x250
N-1-26/2 | N-1 | Redukcja | A=300, B=250, A2=500, B2=300, L=300, XY=100, E,F=50 | 300
N-1-27/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x225
N-1-28/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 250
N-1-29/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=400, B=225, A2=325, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-3/0 | N-1 | Trójnik prosty | A=125, B=425, A3=200, B3=200, L=240, L3=50, a=90° | 240
N-1-30/2 | N-1 | Redukcja | A=250, B=200, A2=400, B2=225, L=300, E,F=50 | 300
N-1-31/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 200 x 250 | 250
N-1-32/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 341
N-1-33/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-34/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 2475
N-1-4/1 | N-1 | Kanał prostokątny | 200 x 200 | 3073
N-1-42/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 1094
N-1-43/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-44/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 729
N-1-45/2 | N-1 | Redukcja | A=250, B=200, A2=400, B2=300, L=300, XY=100, E,F=50 | 300
N-1-46/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 400 x 300 | 1910
N-1-47/2 | N-1 | Redukcja | A=300, B=300, A2=400, L=300, XY=50, E,F=50 | 300
N-1-48/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 300 x 300 | 1532
N-1-49/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=300, B=300, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
N-1-5/1 | N-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 200 x 200 x 250 | 200
N-1-50/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
N-1-51/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x225
N-1-52/2 | N-1 | Redukcja | A=300, B=300, A2=250, B2=200, L=300, Z=130, E,F=50 | 300
N-1-53/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-54/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 1464
N-1-55/2 | N-1 | Odsadzka | A=200, B=250, L=244, XY=60, a=40°, E,F=50 | 244
N-1-56/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=41°, E,F=50
N-1-57/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 254
N-1-58/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=41°, E,F=50
N-1-59/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 5784
N-1-6/1 | N-1 | Łuk prostokątny | A=160, B=200, A2=200, R=50, a=90°, E,F=50
N-1-60/2 | N-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 250 x 200 | 250
N-1-61/2 | N-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
N-1-62/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 250 x 200 | 200
N-1-63/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 73
N-1-64/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=250, B=200, A3=325, B3=125, L=425, L3=100, a=90° | 425
N-1-65/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x125
N-1-66/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 2521
N-1-67/2 | N-1 | Trójnik prosty | A=250, B=200, A3=325, B3=125, L=425, L3=100, a=90° | 425
N-1-68/2 | N-1 | Kratka nawiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa + żaluzja regulowana pionowa | 325x125
N-1-69/2 | N-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 572
N-1-70/2 | N-1 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=250, B=200, D3=160, L=350, L3=50, a=90° | 350
N-1-72/2 | N-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 160 x 160 | 250
N-1-73/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 560
N-1-74/2 | N-1 | Trójnik | D=160, D3=160, L=225, L3=130, a=90° | 225
N-1-75/2 | N-1 | Redukcja | D=160, D2=125, L=220, E,F=40 | 220
N-1-76/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 600
N-1-77/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
N-1-78/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=98, a=90°, E,F=40
N-1-79/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 61
N-1-8/1 | N-1 | Łuk prostokątny | A=200, B=200, R=50, a=90°, E,F=50
N-1-80/2 | N-1 | Anemostat kołowy nawiewny. Kolor RAL | D=125
N-1-81/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 1025
N-1-82/2 | N-1 | Trójnik | D=160, D3=125, L=225, L3=130, a=90° | 225
N-1-83/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 394
N-1-84/2 | N-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
N-1-85/2 | N-1 | kanał elastyczny izolowany cieplnie i akustycznie. Izolacja grubości min. 3 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej | D=125 | 427
N-1-86/2 | N-1 | Kolano elastyczne izolowane cieplnie i akustycznie. Izolacja grubości min. 3 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej | D=125, R=125, a=90°, E,F=50
N-1-87/2 | N-1 | Anemostat kołowy nawiewny. Kolor RAL | D=125
N-1-88/2 | N-1 | Redukcja | D=160, D2=125, L=100 | 100
N-1-89/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=187.5, a=45°
N-1-9/1 | N-1 | Kanał prostokątny | 200 x 200 | 530
N-1-90/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 892
N-1-91/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=98, a=45°, E,F=40
N-1-92/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 3592
N-1-93/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=98, a=90°, E,F=40
N-1-94/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 671
N-1-95/2 | N-1 | Odsadzka | D=125, L=206, XY=50, R=187.5, a=19° | 206
N-1-96/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 1897
N-1-97/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=98, a=90°, E,F=40
N-1-98/2 | N-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 1141
N-1-99/2 | N-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=98, a=90°, E,F=40
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
W-1-10/1 | W-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 1000
W-1-100/2 | W-1 | Redukcja | A=800, B=250, A2=600, B2=200, L=400, E,F=50 | 400
W-1-101/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 160 | 70
W-1-102/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=160, B=300, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-103/2 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=160, B=300, D2=160, L=250, E,F=50 | 250
W-1-104/2 | W-1 | Regulator stałego przepływu Vw.og=500m3/h z siłownikiem zamykającym podłączonym do automatyki | D=160 | 500
W-1-105/2 | W-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 1000
W-1-106/2 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=250, B=200, D2=160, L=300, E,F=50 | 300
W-1-107/2 | W-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 250 x 200 | 200
W-1-108/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=250, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-109/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 47
W-1-11/1 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=225, B=225, D2=160, L=300, E,F=50 | 300
W-1-110/2 | W-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 250 x 200 | 250
W-1-111/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 1482
W-1-112/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=250, B=200, A3=325, B3=125, L=425, L3=100, a=90° | 425
W-1-113/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x125
W-1-114/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 250 x 200 | 798
W-1-115/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=250, B=200, A3=325, B3=125, L=425, L3=100, a=90° | 425
W-1-116/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x125
W-1-117/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 800 x 250 | 4670
W-1-118/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-12/1 | W-1 | Trójnik prosty | A=225, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-120/2 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=300, B=200, D2=200, L=250, E,F=50 | 250
W-1-121/2 | W-1 | Regulator stałego przepływu Vw.og=830m3/h z siłownikiem zamykającym podłączonym do automatyki | D=200 | 500
W-1-122/2 | W-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=200 | 1000
W-1-123/2 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=300, B=200, D2=200, L=300, E,F=50 | 300
W-1-124/2 | W-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 200 x 300 | 200
W-1-125/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-126/2 | W-1 | Redukcja | A=325, B=225, A2=300, B2=200, L=200, E,F=50 | 200
W-1-127/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 463
W-1-128/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-129/2 | W-1 | Redukcja | A=800, B=250, B2=300, L=500, E,F=50 | 500
W-1-13/1 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-130/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 800 x 300 | 1767
W-1-132/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-133/2 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=300, B=200, D2=250, L=390, E,F=50 | 390
W-1-134/2 | W-1 | Regulator stałego przepływu Vw.og=1000m3/h z siłownikiem zamykającym podłączonym do automatyki | D=250 | 500
W-1-135/2 | W-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=250 | 1000
W-1-136/2 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=300, B=200, D2=250, L=390, E,F=50 | 390
W-1-137/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=200, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-138/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 200 | 633
W-1-139/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=300, B=200, A3=300, B3=200, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-14/1 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 95
W-1-140/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 200 | 122
W-1-141/2 | W-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 300 x 200 | 200
W-1-142/2 | W-1 | Redukcja | A=325, B=225, A2=300, B2=200, L=200, E,F=50 | 200
W-1-143/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 277
W-1-144/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-145/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 200 | 3293
W-1-146/2 | W-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 300 x 200 | 200
W-1-147/2 | W-1 | Redukcja | A=325, B=225, A2=300, B2=200, L=200, E,F=50 | 200
W-1-148/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 277
W-1-149/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-15/1 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 552
W-1-150/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=800, B=300, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-151/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 800 x 300 | 1266
W-1-152/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=800, B=300, R=300, a=26°, E,F=50
W-1-153/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 800 x 300 | 731
W-1-154/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=800, B=300, R=100, a=26°, E,F=50
W-1-155/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 800 x 300 | 586
W-1-156/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=800, B=300, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-157/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=800, R=50, a=90°, E,F=50
W-1-158/3 | W-1 | Kanał prostokątny | 800 x 300 | 2635
W-1-159/3 | W-1 | Redukcja | A=300, B=800, B2=850, L=500, E,F=50 | 500
W-1-16/1 | W-1 | Trójnik prosty | A=225, B=250, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-160/3 | W-1 | Trójnik prosty | A=300, B=850, A3=160, B3=300, L=250, L3=50, a=90° | 250
W-1-161/3 | W-1 | Kanał prostokątny | 850 x 300 | 1267
W-1-162/3 | W-1 | Podstawa dachowa prostokątna zespolona |  | 0
W-1-163/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=850, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-164/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 850 x 300 | 1996
W-1-165/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 850 x 350 | 893
W-1-166/4 | W-1 | Redukcja | A=850, B=300, B2=350, L=500, Z=181, E,F=50 | 500
W-1-167/4 | W-1 | Trójnik prosty | A=850, B=350, A3=225, B3=225, L=830, L3=115, a=90° | 830
W-1-169/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=850, B=350, R=60, a=90°, E,F=50
W-1-17/1 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-170/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=850, B=350, R=60, a=90°, E,F=50
W-1-171/4 | W-1 | Redukcja | A=1340, B=695, A2=850, B2=350, L=515, XY=74, E,F=50 | 515
W-1-172/4 | W-1 | Króciec elastyczny | 1340 x 695 | 150
W-1-173/4 | W-1 | Króciec elastyczny | 1340 x 695 | 150
W-1-174/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 1340 x 695 | 74
W-1-175/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=695, B=1340, A2=850, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-176/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=350, B=850, A2=1340, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-177/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 850 x 350 | 1670
W-1-178/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=350, B=850, R=60, a=90°, E,F=50
W-1-179/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=850, B=350, R=60, a=90°, E,F=50
W-1-18/1 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 95
W-1-180/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 850 x 350 | 776
W-1-181/4 | W-1 | Redukcja | A=550, B=850, A2=350, L=500, E,F=50 | 500
W-1-182/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 850 x 550 | 1210
W-1-183/4 | W-1 | Wyrzutnia ścienna prostokątna | 800x660
W-1-184/4 | W-1 | Wyrzutnia ścienna prostokątna | 800x660
W-1-185/2 | W-1 | Redukcja | A=225, B=225, A2=250, B2=200, L=170, E,F=50 | 170
W-1-186/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 2114
W-1-187/3 | W-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 250 x 200 | 250 | 300 x 160 x160
W-1-188/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
W-1-189/3 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 160 | 3300
W-1-19/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=50, a=90°, E,F=50
W-1-19/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=50, a=90°, E,F=50
W-1-190/3 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 3000
W-1-20/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 513
W-1-21/2 | W-1 | Redukcja | A=225, B=225, A2=250, B2=200, L=170, E,F=50 | 170
W-1-22/2 | W-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 200 x 250 | 250 | 250 x 200 x 250
W-1-23/2 | W-1 | Odsadzka | A=225, B=225, L=387, XY=250, a=56°, E,F=50 | 387
W-1-24/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 846
W-1-25/3 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=50, a=90°, E,F=50
W-1-25/3 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=50, a=90°, E,F=50
W-1-26/3 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 195
W-1-27/3 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=50, a=90°, E,F=50
W-1-27/3 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=50, a=90°, E,F=50
W-1-28/3 | W-1 | Odsadzka | A=225, B=225, L=500, XY=288.5, a=42°, E,F=50 | 500
W-1-29/3 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 3428
W-1-30/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=60, a=90°, E,F=50
W-1-30/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=60, a=90°, E,F=50
W-1-31/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 2906
W-1-32/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-33/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 1105
W-1-34/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=50, a=90°, E,F=50
W-1-34/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=50, a=90°, E,F=50
W-1-35/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 3433
W-1-37/4 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-39/4 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 4455
W-1-4/1 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-40/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=160, B=300, A3=325, B3=125, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-41/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 125 | 70
W-1-42/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x125
W-1-43/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 160 | 609
W-1-44/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=160, B=300, A3=325, B3=125, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-45/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 125 | 70
W-1-46/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x125
W-1-47/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 160 | 612
W-1-48/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=160, B=300, A3=325, B3=125, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-49/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 125 | 70
W-1-5/1 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 2819
W-1-50/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x125
W-1-51/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 160 | 220
W-1-52/2 | W-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 160 x 300 | 160
W-1-53/2 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=160, B=300, D2=160, L=200, E,F=50 | 200
W-1-54/2 | W-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 1000
W-1-55/2 | W-1 | Regulator stałego przepływu Vw.og=600m3/h z siłownikiem zamykającym podłączonym do automatyki | D=160 | 500
W-1-56/2 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=160, B=300, D2=160, L=200, E,F=50 | 200
W-1-57/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=160, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-58/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 30 x 16 | 6
W-1-6/1 | W-1 | Łuk prostokątny | A=225, B=225, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-60/3 | W-1 | Łuk prostokątny | A=160, B=300, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-61/3 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=160, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-62/3 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 160 | 638
W-1-63/3 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=160, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-64/3 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 160 | 1713
W-1-65/3 | W-1 | Łuk prostokątny | A=300, B=160, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-66/3 | W-1 | Kanał prostokątny | 300 x 160 | 1105
W-1-67/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=600, B=225, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-68/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
W-1-69/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-7/1 | W-1 | Kanał prostokątny | 225 x 225 | 17
W-1-70/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 340
W-1-71/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=600, B=225, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-72/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-73/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 340
W-1-74/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=600, B=225, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-75/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
W-1-76/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-77/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 340
W-1-78/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=600, B=225, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-79/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
W-1-8/1 | W-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=225, B=225, D2=160, L=300, E,F=50 | 300
W-1-80/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-81/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 350
W-1-82/2 | W-1 | Trójnik prosty | A=600, B=225, A3=325, B3=225, L=425, L3=50, a=90° | 425
W-1-83/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 325 x 225 | 350
W-1-84/2 | W-1 | Kratka wywiewna + przepustnica wielopłaszczyznowa | 325x225
W-1-85/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 482
W-1-86/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=600, B=225, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-87/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 211
W-1-88/2 | W-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | 600 x 200 | 200
W-1-89/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=600, B=225, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-9/1 | W-1 | Regulator stałego przepływu Vw.og=620m3/h z siłownikiem zamykającym podłączonym do automatyki | D=160 | 500
W-1-90/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 1093
W-1-91/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=600, B=225, R=100, a=90°, E,F=50
W-1-92/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 2867
W-1-93/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=600, B=225, R=100, a=45°, E,F=50
W-1-94/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 706
W-1-95/2 | W-1 | Łuk prostokątny | A=600, B=225, R=100, a=45°, E,F=50
W-1-96/2 | W-1 | Kanał prostokątny | 600 x 225 | 430
W-1-97/2 | W-1 | Redukcja | A=600, B=225, B2=200, L=400, E,F=50 | 400
W-1-98/2 | W-1 | Tłumik akustyczny | 600 x 200 | 1000
W-1-99/2 | W-1 | Regulator stałego przepływu Vw.og=2250m3/h z siłownikiem zamykającym podłączonym do automatyki | 600 x 200 | 500
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WO-1-1/2 | Wo-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-1-10/3 | Wo-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-1-11/3 | Wo-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 8
WO-1-12/3 | Wo-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-1-13/4 | Wo-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 1304
WO-1-14/4 | Wo-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-1-15/4 | Wo-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 3276
WO-1-16/4 | Wo-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-1-17/4 | Wo-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 1269
WO-1-18/4 | Wo-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=250 | 1000
WO-1-19/4 | Wo-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 554
WO-1-2/2 | Wo-1 | kanał elastyczny izolowany cieplnie i akustycznie. Izolacja grubości min. 3 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej | D=250 | 652
WO-1-20/4 | Wo-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=40
WO-1-21/4 | Wo-1 | Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | D=200
Wo-1-22/3 | Wo-1 | Przepustnica + siłownik z podłączeniem do automatyki | D=250 | 250
WO-1-3/2 | Wo-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 880
WO-1-4/2 | Wo-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-1-5/2 | Wo-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 2545
WO-1-6/2 | Wo-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-1-7/2 | Wo-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 940
WO-1-8/2 | Wo-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-1-9/3 | Wo-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 3184
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WO-2-1/1 | Wo-2 | kanał elastyczny izolowany cieplnie i akustycznie. Izolacja grubości min. 3 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej | D=250 | 652
WO-2-10/2 | Wo-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 2581
WO-2-11/2 | Wo-2 | Odsadzka | D=250, L=377, XY=130, R=200, a=42°, E,F=40 | 377
WO-2-12/3 | Wo-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 1800
WO-2-13/3 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=45°, E,F=50
WO-2-14/3 | Wo-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 83
WO-2-15/3 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=45°, E,F=50
WO-2-16/3 | Wo-2 | Odsadzka | D=250, L=639, XY=331, R=250, a=44°, E,F=50 | 639
WO-2-17/3 | Wo-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 2166
WO-2-18/4 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-2-19/4 | Wo-2 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=250 | 1000
WO-2-2/1 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-2-20/4 | Wo-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 280
WO-2-21/4 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-2-22/4 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=40
WO-2-23/4 | Wo-2 | Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | D=200
WO-2-24/+1 | Wo-2 | Przepustnica + siłownik z podłączeniem do automatyki | D=250 | 250
WO-2-3/1 | Wo-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 234
WO-2-4/1 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-2-5/1 | Wo-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 3210
WO-2-6/1 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-2-7/1 | Wo-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 313
WO-2-8/1 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-2-9/1 | Wo-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WO-3-1/2 | Wo-3 | kanał elastyczny izolowany cieplnie i akustycznie. Izolacja grubości min. 3 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej | D=250 | 625
WO-3-10/4 | Wo-3 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-3-11/4 | Wo-3 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 250
WO-3-12/4 | Wo-3 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-3-13/4 | Wo-3 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 2283
WO-3-14/4 | Wo-3 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-3-15/4 | Wo-3 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 2805
WO-3-16/4 | Wo-3 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=50
WO-3-17/4 | Wo-3 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=250 | 1000
WO-3-18/4 | Wo-3 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 220
WO-3-19/4 | Wo-3 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=40
WO-3-2/2 | Wo-3 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°
WO-3-20/4 | Wo-3 | Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | D=200
Wo-3-21/3 | Wo-3 | Kanał prostokątny | D=250 | 4800
Wo-3-22/4 | Wo-3 | Przepustnica + siłownik z podłączeniem do automatyki | D=250 | 250
WO-3-3/2 | Wo-3 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 1459
WO-3-4/2 | Wo-3 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=375, a=45°
WO-3-5/2 | Wo-3 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 548
WO-3-6/2 | Wo-3 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=375, a=45°
WO-3-7/2 | Wo-3 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=250 | 166
WO-3-8/2 | Wo-3 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WO-4-1/2 | Wo-4 | kanał elastyczny izolowany cieplnie i akustycznie. Izolacja grubości min. 3 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej | D=250 | 570
WO-4-10/2 | Wo-4 | Łuk prostokątny | A=400, B=300, R=100, a=90°, E,F=50
WO-4-14/4 | Wo-4 | Łuk prostokątny | A=400, B=300, A2=300, R=100, a=90°, E,F=50
WO-4-15/4 | Wo-4 | Kanał prostokątny | 400 x 300 | 797
WO-4-16/4 | Wo-4 | Łuk prostokątny | A=300, B=400, R=100, a=90°, E,F=50
WO-4-17/4 | Wo-4 | Kanał prostokątny | 400 x 300 | 1790
WO-4-18/4 | Wo-4 | Łuk prostokątny | A=300, B=400, R=100, a=90°, E,F=50
WO-4-19/4 | Wo-4 | Kanał prostokątny | 400 x 300 | 1556
WO-4-2/2 | Wo-4 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=400, B=300, D3=250, L=500, L3=50, a=90° | 500
WO-4-20/4 | Wo-4 | Redukcja | A=500, B=500, A2=300, B2=400, L=300, E,F=50 | 300
WO-4-21/4 | Wo-4 | Tłumik akustyczny | 500 x 500 | 1000
WO-4-22/4 | Wo-4 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=500, B=500, D2=400, L=300, E,F=50 | 300
WO-4-23/4 | Wo-4 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=400 | 185
WO-4-24/4 | Wo-4 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=400, R=250, a=90°, E,F=40
WO-4-25/4 | Wo-4 | Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | D=200
Wo-4-26/3 | Wo-4 | Kanał prostokątny | 400 x 300 | 500
Wo-4-27/3 | Wo-4 | Odsadzka | A=300, B=400, L=609, XY=308.6, a=37°, E,F=50 | 609
Wo-4-28/3 | Wo-4 | Kanał prostokątny | 400 x 300 | 4300
Wo-4-29/3 | Wo-4 | Przepustnica + siłownik z podłączeniem do automatyki | 300 x 400 | 300
WO-4-3/2 | Wo-4 | Kanał prostokątny | 400 x 300 | 1050
WO-4-4/2 | Wo-4 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=400, B=300, D3=250, L=500, L3=50, a=90° | 500
WO-4-5/2 | Wo-4 | kanał elastyczny izolowany cieplnie i akustycznie. Izolacja grubości min. 3 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej | D=250 | 570
WO-4-6/2 | Wo-4 | Kanał prostokątny | 400 x 300 | 1050
WO-4-7/2 | Wo-4 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=400, B=300, D3=250, L=500, L3=50, a=90° | 500
WO-4-8/2 | Wo-4 | kanał elastyczny izolowany cieplnie i akustycznie. Izolacja grubości min. 3 cm w płaszczu ochronnym z folii aluminiowej | D=250 | 570
WO-4-9/2 | Wo-4 | Kanał prostokątny | 400 x 300 | 776
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WO-5-1/4 | Wo-5 | Kanał prostokątny | 250 x 250 | 1318
WO-5-2/4 | Wo-5 | Łuk prostokątny | A=250, B=250, R=50, a=60°, E,F=50
WO-5-2/4 | Wo-5 | Łuk prostokątny | A=250, B=250, R=50, a=60°, E,F=50
WO-5-3/4 | Wo-5 | Kanał prostokątny | 250 x 250 | 3548
WO-5-4/4 | Wo-5 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=250, B=250, D2=250, L=355, E,F=50 | 355
WO-5-5/4 | Wo-5 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=250, R=250, a=90°, E,F=40
WO-5-6/4 | Wo-5 | Wentylator dachowy wywiewny chemoodporny + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | D=200
Wo-5-7/4 | Wo-5 | Łuk prostokątny | A=250, B=250, R=50, a=60°, E,F=50
Wo-5-7/4 | Wo-5 | Łuk prostokątny | A=250, B=250, R=50, a=60°, E,F=50
Wo-5-8/3 | Wo-5 | Przepustnica + siłownik z podłączeniem do automatyki | 250 x 250 | 250
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WPPOMOC-1-1/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=125, a=90°, E,F=50
WPPOMOC-1-10/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=125, a=90°, E,F=50
WPPOMOC-1-11/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 2434
WPPOMOC-1-19/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 1681
WPPOMOC-1-2/2 | WPpomoc-1 | Anemostat kołowy wywiewny. Kolor RAL | D=100
WPPOMOC-1-20/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-1-21/2 | WPpomoc-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=100 | 1000
WPPOMOC-1-22/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=45°, E,F=40
WPPOMOC-1-23/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 162
WPPOMOC-1-24/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=45°, E,F=40
WPPOMOC-1-25/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 271
WPPOMOC-1-26/2 | WPpomoc-1 | Króciec elastyczny | D=100 | 100
WPPOMOC-1-27/2 | WPpomoc-1 | Wentylator kanałowy + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | 260 x 180 x 180
WPPOMOC-1-28/2 | WPpomoc-1 | Króciec elastyczny | D=100 | 100
WPPOMOC-1-29/2 | WPpomoc-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=100 | 500
WPPOMOC-1-3/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 154
WPPOMOC-1-30/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 377
WPPOMOC-1-31/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=45°, E,F=40
WPPOMOC-1-32/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 72
WPPOMOC-1-33/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-1-34/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 3080
WPPOMOC-1-35/3 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-1-36/3 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=30°, E,F=40
WPPOMOC-1-37/3 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 685
WPPOMOC-1-38/3 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-1-39/3 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 1588
WPPOMOC-1-4/2 | WPpomoc-1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=100 | 100
WPPOMOC-1-40/3 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=60°, E,F=40
WPPOMOC-1-41/3 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 210
WPPOMOC-1-42/3 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-1-43/4 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 1440
WPPOMOC-1-44/4 | WPpomoc-1 | Wyrzutnia dachowa kołowa + podstawa dachowa + konstrukcja pod podstawę dachową | D=100
WPPOMOC-1-45/2 | WPpomoc-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 200 x 100 x 100 | 200
WPPOMOC-1-46/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=125, a=45°, E,F=50
WPPOMOC-1-47/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 106
WPPOMOC-1-48/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=125, a=45°, E,F=50
WPPOMOC-1-5/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 322
WPPOMOC-1-6/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=125, a=45°, E,F=50
WPPOMOC-1-7/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 106
WPPOMOC-1-8/2 | WPpomoc-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=125, a=45°, E,F=50
WPPOMOC-1-9/2 | WPpomoc-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 554
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WPPOMOC-2-1/2 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=125, a=90°, E,F=50
WPPOMOC-2-10/2 | WPpomoc-2 | Króciec elastyczny | D=100 | 100
WPPOMOC-2-11/2 | WPpomoc-2 | Wentylator kanałowy + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | 260 x 180 x 180
WPPOMOC-2-12/2 | WPpomoc-2 | Króciec elastyczny | D=100 | 100
WPPOMOC-2-13/2 | WPpomoc-2 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=100 | 500
WPPOMOC-2-14/2 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 376
WPPOMOC-2-15/2 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=45°, E,F=40
WPPOMOC-2-16/2 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 72
WPPOMOC-2-17/2 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-2-18/2 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 3080
WPPOMOC-2-19/3 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-2-2/2 | WPpomoc-2 | Anemostat kołowy wywiewny. Kolor RAL | D=100
WPPOMOC-2-20/3 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 25
WPPOMOC-2-21/3 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=60°, E,F=40
WPPOMOC-2-22/3 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 951
WPPOMOC-2-23/3 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-2-24/3 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 1954
WPPOMOC-2-25/3 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=60°, E,F=40
WPPOMOC-2-26/3 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 498
WPPOMOC-2-27/3 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-2-28/4 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 1440
WPPOMOC-2-29/4 | WPpomoc-2 | Wyrzutnia dachowa kołowa + podstawa dachowa + konstrukcja pod podstawę dachową | D=100
WPPOMOC-2-3/2 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 392
WPPOMOC-2-30/2 | WPpomoc-2 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 200 x 100 x 100 | 200
WPPOMOC-2-4/2 | WPpomoc-2 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=100 | 100
WPPOMOC-2-5/2 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 193
WPPOMOC-2-6/2 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-2-7/2 | WPpomoc-2 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=100 | 1000
WPPOMOC-2-8/2 | WPpomoc-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=100, R=100, a=90°, E,F=40
WPPOMOC-2-9/2 | WPpomoc-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 192
WPPRAC-2-1/2 | WPprac-2 | Anemostat kołowy wywiewny. Kolor RAL | D=125
WPPRAC-2-10/2 | WPprac-2 | Wentylator kanałowy + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | 260 x 180 x 180
WPPRAC-2-11/2 | WPprac-2 | Króciec elastyczny | D=125 | 100
WPPRAC-2-12/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=100, a=90°, E,F=40
WPPRAC-2-14/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=100, a=45°, E,F=40
WPPRAC-2-15/2 | WPprac-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 391
WPPRAC-2-16/2 | WPprac-2 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=125 | 500
WPPRAC-2-17/2 | WPprac-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 205
WPPRAC-2-18/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=50
WPPRAC-2-19/3 | WPprac-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 4618
WPPRAC-2-2/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=50
WPPRAC-2-20/4 | WPprac-2 | Wyrzutnia dachowa kołowa + podstawa dachowa + konstrukcja pod podstawę dachową | D=125
WPPRAC-2-3/2 | WPprac-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 287
WPPRAC-2-4/2 | WPprac-2 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
WPPRAC-2-5/2 | WPprac-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 1668
WPPRAC-2-6/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=100, a=90°, E,F=40
WPPRAC-2-7/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=100, a=90°, E,F=40
WPPRAC-2-8/2 | WPprac-2 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=125 | 1000
WPPRAC-2-9/2 | WPprac-2 | Króciec elastyczny | D=125 | 100
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WPPRAC1-1/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-10/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-11/2 | WPprac1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 500
WPPRAC1-12/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-13/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-14/2 | WPprac1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 500
WPPRAC1-15/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 230
WPPRAC1-16/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-17/2 | WPprac1 | Trójnik | D=160, D3=160, L=225, L3=130, a=90° | 225
WPPRAC1-18/2 | WPprac1 | Redukcja | D=160, D2=125, L=220, E,F=40 | 220
WPPRAC1-19/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 475
WPPRAC1-2/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 258
WPPRAC1-20/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-21/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 1257
WPPRAC1-22/2 | WPprac1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
WPPRAC1-23/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 331
WPPRAC1-24/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=50
WPPRAC1-25/2 | WPprac1 | Anemostat kołowy wywiewny. Kolor RAL | D=125
WPPRAC1-26/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=125, a=45°, E,F=40
WPPRAC1-27/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 181
WPPRAC1-28/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=125, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-29/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 114
WPPRAC1-3/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-30/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=125, a=45°, E,F=40
WPPRAC1-31/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=125, a=45°, E,F=40
WPPRAC1-32/2 | WPprac1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 160 x 160 | 250
WPPRAC1-33/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 5432
WPPRAC1-34/2 | WPprac1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=160 | 160
WPPRAC1-35/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=125, a=45°, E,F=40
WPPRAC1-36/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=125, a=45°, E,F=40
WPPRAC1-37/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 172
WPPRAC1-38/2 | WPprac1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 160 x 160 | 250
WPPRAC1-39/2 | WPprac1 | Trójnik | D=160, D3=125, L=225, L3=130, a=90° | 225
WPPRAC1-4/2 | WPprac1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 500
WPPRAC1-40/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 110
WPPRAC1-41/2 | WPprac1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
WPPRAC1-42/2 | WPprac1 | Anemostat kołowy wywiewny. Kolor RAL | D=125
WPPRAC1-43/2 | WPprac1 | Redukcja | D=160, D2=125, L=220, E,F=40 | 220
WPPRAC1-44/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 1317
WPPRAC1-45/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-46/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 6579
WPPRAC1-47/2 | WPprac1 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
WPPRAC1-48/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-49/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 3470
WPPRAC1-5/2 | WPprac1 | Króciec elastyczny | D=160 | 100
WPPRAC1-50/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 961
WPPRAC1-51/2 | WPprac1 | Odsadzka | D=125, L=206, XY=50, R=187.5, a=19° | 206
WPPRAC1-52/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 391
WPPRAC1-53/2 | WPprac1 | Anemostat kołowy wywiewny. Kolor RAL | D=125
WPPRAC1-54/3 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 3165
WPPRAC1-55/3 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-56/3 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 148
WPPRAC1-57/3 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WPPRAC1-58/4 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 1209
WPPRAC1-59/4 | WPprac1 | Wyrzutnia dachowa kołowa + podstawa dachowa + konstrukcja pod podstawę dachową | D=160
WPPRAC1-6/2 | WPprac1 | Wentylator kanałowy + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | 350 x 200 x 200
WPPRAC1-60/2 | WPprac1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 250 x 160 x 160 | 250
WPPRAC1-61/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 123
WPPRAC1-7/2 | WPprac1 | Króciec elastyczny | D=160 | 100
WPPRAC1-8/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 325
WPPRAC1-9/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
Wprac-1-62/2 | WPprac1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=40
Wprac-1-63/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 60
Wprac-1-64/2 | WPprac1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 148
Wprac-2-21/2 | WPprac-2 | Anemostat kołowy wywiewny. Kolor RAL | D=125
Wprac-2-22/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=50
Wprac-2-23/2 | WPprac-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 287
Wprac-2-24/2 | WPprac-2 | Przepustnica jednopłaszczyznowa | D=125 | 125
Wprac-2-25/2 | WPprac-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 1668
Wprac-2-26/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=100, a=90°, E,F=40
Wprac-2-27/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=100, a=90°, E,F=40
Wprac-2-28/2 | WPprac-2 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=125 | 1000
Wprac-2-29/2 | WPprac-2 | Króciec elastyczny | D=125 | 100
Wprac-2-30/2 | WPprac-2 | Wentylator kanałowy + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | 260 x 180 x 180
Wprac-2-31/2 | WPprac-2 | Króciec elastyczny | D=125 | 100
Wprac-2-32/2 | WPprac-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=125, R=125, a=90°, E,F=40
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WSZ-1-1/0 | WSz-1 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=100, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-1-10/0 | WSz-1 | Łuk prostokątny | A=160, B=125, R=100, a=90°, E,F=50
WSZ-1-11/0 | WSz-1 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 3957
WSZ-1-12/0 | WSz-1 | Łuk prostokątny | A=160, B=125, R=100, a=90°, E,F=50
WSZ-1-13/0 | WSz-1 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 214
WSZ-1-14/0 | WSz-1 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=100, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-1-15/0 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 505
WSZ-1-16/0 | WSz-1 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 975
WSZ-1-17/0 | WSz-1 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=125, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-1-18/0 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=125 | 505
WSZ-1-19/0 | WSz-1 | Odsadzka | A=160, B=125, L=372, XY=205, a=44°, E,F=50 | 372
WSZ-1-2/0 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 505
WSZ-1-20/0 | WSz-1 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 280
WSZ-1-21/0 | WSz-1 | Redukcja | A=200, B=125, A2=160, L=200, E,F=30 | 200
WSZ-1-23/0 | WSz-1 | Kanał prostokątny | 200 x 200 | 159
WSZ-1-24/1 | WSz-1 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 200 x 200 x 200 | 200
WSZ-1-25/1 | WSz-1 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=200, B=200, D2=160, L=275, E,F=50 | 275
WSZ-1-26/1 | WSz-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 1000
WSZ-1-27/1 | WSz-1 | Króciec elastyczny | D=160 | 100
WSZ-1-28/1 | WSz-1 | Wentylator kanałowy + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | 350 x 200 x 200
WSZ-1-29/1 | WSz-1 | Króciec elastyczny | D=160 | 100
WSZ-1-3/0 | WSz-1 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 975
WSZ-1-30/1 | WSz-1 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 1000
WSZ-1-31/1 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 3479
WSZ-1-32/2 | WSz-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=23°, E,F=50
WSZ-1-33/2 | WSz-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=23°, E,F=50
WSZ-1-34/3 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 3172
WSZ-1-35/3 | WSz-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-1-36/3 | WSz-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-1-37/4 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 1207
WSZ-1-38/4 | WSz-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-1-39/4 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 2347
WSZ-1-4/0 | WSz-1 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=100, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-1-40/4 | WSz-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-1-41/4 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 1523
WSZ-1-42/4 | WSz-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-1-43/4 | WSz-1 | Wyrzutnia dachowa kołowa + podstawa dachowa + konstrukcja pod podstawę dachową | D=160
WSZ-1-44/3 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 253
WSZ-1-45/0 | WSz-1 | Łuk prostokątny | A=125, B=200, A2=200, R=50, a=90°, E,F=50
WSZ-1-46/3 | WSz-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-1-47/3 | WSz-1 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-1-5/0 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 505
WSZ-1-6/0 | WSz-1 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 975
WSZ-1-7/0 | WSz-1 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=100, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-1-8/0 | WSz-1 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 505
WSZ-1-9/0 | WSz-1 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 214
Numer | System | Nazwa | Wymiary | Długość
WSZ-2-1/0 | WSz-2 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=100, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-2-10/0 | WSz-2 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=100, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-2-11/0 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 505
WSZ-2-12/0 | WSz-2 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 470
WSZ-2-13/0 | WSz-2 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=100, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-2-14/0 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 505
WSZ-2-15/0 | WSz-2 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 1055
WSZ-2-16/0 | WSz-2 | Łuk prostokątny | A=160, B=125, R=100, a=90°, E,F=50
WSZ-2-17/0 | WSz-2 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 98
WSZ-2-18/0 | WSz-2 | Redukcja | A=200, B=125, A2=160, L=200, E,F=30 | 200
WSZ-2-2/0 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 505
WSZ-2-20/0 | WSz-2 | Kanał prostokątny | 200 x 200 | 159
WSZ-2-21/1 | WSz-2 | Klapa p.poż. z krańcówkami końca i początku otwarcia oraz z siłownikami 24V | 200 x 200 x 200 | 200
WSZ-2-22/1 | WSz-2 | Redukcja prostokątno-kołowa | A=200, B=200, D2=160, L=275, E,F=50 | 275
WSZ-2-23/1 | WSz-2 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 1000
WSZ-2-24/1 | WSz-2 | Króciec elastyczny | D=160 | 100
WSZ-2-25/1 | WSz-2 | Wentylator kanałowy + wyłącznik serwisowy + regulator obrotów wraz z montażem przy rozdzielnicy el. | 350 x 200 x 200
WSZ-2-26/1 | WSz-2 | Króciec elastyczny | D=160 | 100
WSZ-2-27/1 | WSz-2 | Tłumik akustyczny, kołowy | D=160 | 1000
WSZ-2-28/1 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 3479
WSZ-2-29/2 | WSz-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=23°, E,F=50
WSZ-2-3/0 | WSz-2 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 470
WSZ-2-30/2 | WSz-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=23°, E,F=50
WSZ-2-31/3 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 2817
WSZ-2-32/3 | WSz-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-2-33/3 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 95
WSZ-2-34/3 | WSz-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=60°, E,F=40
WSZ-2-35/3 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 107
WSZ-2-36/3 | WSz-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-2-37/4 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 1627
WSZ-2-38/4 | WSz-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-2-39/4 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 1953
WSZ-2-4/0 | WSz-2 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=100, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-2-40/4 | WSz-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-2-41/4 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=160 | 1067
WSZ-2-42/4 | WSz-2 | Kolano, połączenie na uszczelkę | D=160, R=160, a=90°, E,F=40
WSZ-2-43/4 | WSz-2 | Wyrzutnia dachowa kołowa + podstawa dachowa + konstrukcja pod podstawę dachową | D=160
WSZ-2-44/0 | WSz-2 | Łuk prostokątny | A=125, B=200, A2=200, R=50, a=90°, E,F=50
WSZ-2-5/0 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 505
WSZ-2-6/0 | WSz-2 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 470
WSZ-2-7/0 | WSz-2 | Trójnik prostokątno-kołowy | A=125, B=160, D3=100, L=225, L3=50, a=90° | 225
WSZ-2-8/0 | WSz-2 | Kanał kołowy typu spiro połączenie na uszczelkę | D=100 | 505
WSZ-2-9/0 | WSz-2 | Kanał prostokątny | 160 x 125 | 470
Uwaga: 1.Zestawienie elementów instalacji wentylacji mechanicznej rozpatrywać łącznie z częścią opisową i rysunkową projektu. W przypadku niezgodności skontaktować się z projektantem. 2.Wszystkie wymiary przed zamówieniem należy sprawdzić na budowie. 3. Wszystkie kanały wentylacyjne z blachy stalowej zamawiać w klasie szczelności min. B. 4. Centrale wentylacyjne, materiał kanałów, izolacja wg części opisowej projektu.