## Zadanie 18
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY PO MODYFIKACJI
ZNAK SPRAWY: Z/59/PN/24
Nazwa wykonawcy:.................................................................................
Adres wykonawcy:..................................................................................
Zadanie 18 – Dostawy igieł i poliuretanowych drenów
Lp. | Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia | j.m. | ilość j.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto /Ilość j.m. x Cena jedn. netto/ | Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/ | VAT (%) | Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1 | Zestaw infuzyjny z zakrzywioną igłą Hubera , dren o długości 18-25cm wyposażony w zacisk klipsowy i dodatkowy łącznik Y z portem do podawania leków, sterylny, pojedynczo pakowany, rozmiar igły 20G, długość igły 25 mm, kolor żółty | szt. | 400
2 | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem lub osłonę zabezpieczającą przed samozakłuciem, zagięta pod kątem 900 z ostrzem Hubera do portu, miękkimi od strony skóry pacjenta (dwa górne do trzymania podczas zakładania i do zrobienia) • Rozmiary: 22G, 20G i 19G o długościach 15mm, 20 mm, 25 mm • 22G 15 mm, 20G 15 mm, 19G 15 mm są to pediatryczne igły. 22G, 0,7, 15 mm 22G, 0,7, 20 mm 22G, 0,7, 25 mm 20G, 0,9, 15 mm 20G, 0,9, 20 mm 20G, 0,9, 25 mm 19G, 1,1, 15 mm 19G, 1,1, 20 mm 19G, 1,1, 25 mm | szt. | 6000
3 | Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony dwoma systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34 ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wypływ wsteczny- zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów oraz produktówpochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok.600ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 200
4 | Poliuretanowy dren o długości 10cm zakończony trzema systemami bezigłowymi, wyposażony w zaciski umożliwiające zamknięcie światła drenu, objętość wypełnienia 0,34 ml, posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne szczelne zamknięcie silikonowej podzielnej membrany, objętość wypełnienia 0,02 ml nieprzeźroczysty, zerowy wpływ wsteczny- zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów oraz produktów pochodzenia odzwierzęcego, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. Przepływ max. ok.600ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami. Opakowanie folia papier. | szt. | 200
Wartość ogółem w zakresie zadania 18: