## Arkusz1
Załącznik nr 1a do SWZ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Cena jedn. | Wartość
1 |  | Instalacje elektryczne
1.1 |  | Rozdzielnice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające
1 | KNR 5-14 0101-06 | Montaż przyścienny rozdzielnic - rozdzielnica RG | szt. | 1 | 0 | 0
2 | KNR 5-14 0101-06 | Montaż przyścienny rozdzielnic - rozdzielnica RP | szt. | 1 | 0 | 0
3 | KNNR 5 0602-02 | Montaż szyny uziemiającej GSU | szt | 1 | 0 | 0
4 | KNNR 5 0602-02 | Montaż szyny uziemiającej MSU | szt | 5 | 0 | 0
5 | KNR AL-01 0402-02 | Montaż przycisku GPWP | szt. | 1 | 0 | 0
6 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewody HDGs 4x1,5mm2 | m | 11 | 0 | 0
7 | KNNR-W 9 1103-12 analogia | Uszczellnianie przejść p.poż. ochronnych | przepust. | 2 | 0 | 0
Razem dział: Rozdzielnice elektryczne i wewnętrzne linie zasilające | [5 empty] | 0
1.2 |  | Instalacja oświetleniowa
8 | KNR-W 5-08 0502-08 | Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe | kpl. | 27 | 0 | 0
9 | KNR-W 5-08 0512-01 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa ozn. 1 | kpl. | 13 | 0 | 0
10 | KNR-W 5-08 0512-01 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa ozn. 2 | kpl. | 2 | 0 | 0
11 | KNR-W 5-08 0512-01 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa ozn. 4 | kpl. | 7 | 0 | 0
12 | KNR-W 5-08 0512-01 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa ozn. 5 | kpl. | 4 | 0 | 0
13 | KNR-W 5-08 0512-01 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych - oprawa ozn. 8 | kpl. | 1 | 0 | 0
14 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym HDHp-J 3x1,5mm2 | m | 270 | 0 | 0
15 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym HDHp-J 4x1,5mm2 | m | 120 | 0 | 0
16 | KNNR 5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny Krotność = 2 | szt. | 8 | 0 | 0
17 | KNNR 5 0302-06 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 4 wylotach | szt. | 8 | 0 | 0
18 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż łączników instalacyjnych - łącznik 1-bieg. IP20/IP44 | szt. | 3 | 0 | 0
19 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż łączników instalacyjnych - łącznik świecznikowe IP20 | szt. | 3 | 0 | 0
20 | KSNR 5 0203-01 | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - czujnik ruchu | szt. | 2 | 0 | 0
21 | KNNR-W 9 1201-01 | Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz bezpośrednio na stanowisku roboczym | punkt | 72 | 0 | 0
22 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 | 0 | 0
23 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 6 | 0 | 0
Razem dział: Instalacja oświetleniowa | [5 empty] | 0
1.3 |  | Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustów
24 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym [230V-podwojne IP44] Krotność = 2 | szt. | 13 | 0 | 0
25 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym [230V-potrojne IP20] Krotność = 3 | szt. | 8 | 0 | 0
26 | KNNR 5 0301-02 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym [230V-podwójne IP20] Krotność = 2 | szt. | 6 | 0 | 0
27 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm | szt. | 62 | 0 | 0
28 | KNR 5-08 0306-01 | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników z tworzyw sztucznych natynkowo-wtynkowych do 2.5 mm2 przez przykręcenie z podłączeniem przewodów wtynkowych 2.5 mm2 (3 wyloty) | szt. | 45 | 0 | 0
29 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda wtyczkowe podwójne IP20 Krotność = 2 | szt. | 6 | 0 | 0
30 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda wtyczkowe potrójne IP20 Krotność = 3 | szt. | 8 | 0 | 0
31 | KNNR 5 0308-05 | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 - gniazda wtyczkowe podwójne IP44 Krotność = 2 | szt. | 13 | 0 | 0
32 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym [HDHp-J 3x2,5mm2) | m | 445 | 0 | 0
33 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu betonowym [HDHp-J 5x4mm2) | m | 10 | 0 | 0
34 | KNNR 5 1302-02 | Badanie linii kablowej nn - kabel 3-żyłowy | odc. | 6 | 0 | 0
35 | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 1 | 0 | 0
36 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 | 0 | 0
37 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 4 | 0 | 0
38 | KNNR 5 1303-03 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) | pomiar | 1 | 0 | 0
39 | KNNR 5 1303-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) | pomiar | 1 | 0 | 0
40 | KNR-W 4-03 1209-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 1 | 0 | 0
41 | KNR-W 4-03 1209-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania wyłącznika różnicowoprądowego | prób. | 1 | 0 | 0
42 | KNNR 5 1305-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) | prób. | 1 | 0 | 0
43 | KNNR 5 1305-02 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) | prób. | 9 | 0 | 0
Razem dział: Instalacja gniazd wtyczkowych i wypustów | [5 empty] | 0
Razem dział: Instalacje elektryczne | [5 empty] | 0
2 |  | Instalacje teletechniczne
2.1 |  | Instalacja RTV/SAT
44 | KNNR 5 0301-03 | Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym | szt. | 4 | 0 | 0
45 | KNNR 5 0302-04 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach | szt. | 4 | 0 | 0
46 | KNR AT-14 0107-01 analogia | Montaż gniazd RTV+SAT | szt. | 4 | 0 | 0
47 | KSNR 5 0203-01 analogia | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - multiswitch 504 | szt. | 1 | 0 | 0
48 | KSNR 5 0203-01 analogia | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - wzmacniacz rtv | szt. | 1 | 0 | 0
49 | KSNR 5 0203-01 analogia | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - ogranicznik przepieć | kpl. | 1 | 0 | 0
50 | KSNR 5 0203-01 analogia | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - antena TV DVB-T | szt. | 1 | 0 | 0
51 | KSNR 5 0203-01 analogia | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - antena TV DAB | szt. | 1 | 0 | 0
52 | KSNR 5 0203-01 analogia | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - antena radiowa UKF | szt. | 1 | 0 | 0
53 | KSNR 5 0203-01 analogia | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - konwerter | szt. | 2 | 0 | 0
54 | KSNR 5 0203-01 analogia | Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - czasza 110cm z konstrukcją | szt. | 1 | 0 | 0
55 | KNR AT-15 0104-02 | Układanie peszla/rurek podtynkowych o średnicy do 16 mm | m | 180 | 0 | 0
56 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewód ANtenowy | m | 180 | 0 | 0
57 | KNNR 5 0205-04 | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 - przewód Antenowy | m | 25 | 0 | 0
58 | KNR AT-10 0117-01 | Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - łącze miedziane | pomiar | 4 | 0 | 0
59 | KNR AL-01 0603-03 analogia | Uruchomienie i pomiary linii | lin. | 4 | 0 | 0
60 | KNR AL-01 0604-01 analogia | Praca próbna i testowanie systemu | szt | 1 | 0 | 0
Razem dział: Instalacja RTV/SAT | [5 empty] | 0
Razem dział: Instalacje teletechniczne | [5 empty] | 0
3 |  | Instalacje Zewnętrzne
3.1 |  | Instalacje zewnętrzne elektryczne (CPV 45310000-3)
61 | KNNR 5 0701-05 | Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. III-IV | m3 | 21 | 0 | 0
62 | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m3 | 4 | 0 | 0
63 | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mmv - rura typu DVK75 | m | 52 | 0 | 0
64 | KNNR 5 0708-03 | Układanie kabli o masie do 12 kg/m w rowach kablowych mechanicznie metodą uciągu czołowego | m | 52 | 0 | 0
65 | KNR 13-06 0210-04 | Obrobienie i podłączenie kabli o przekroju do 150 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach | szt | 2 | 0 | 0
66 | KNR 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii na kablu - budowa | m | 52 | 0 | 0
67 | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 21 | 0 | 0
68 | KNNR 5 1302-03 | Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy | odc. | 1 | 0 | 0
69 | KNR 4-03 1205-01 | Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego | pomiar. | 1 | 0 | 0
70 | KNR-W 5-08 0901-04 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych | pomiar | 1 | 0 | 0
71 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej | pomiar | 1 | 0 | 0
72 | KNR-W 5-08 0902-01 | Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej | pomiar | 1 | 0 | 0
Razem dział: Instalacje zewnętrzne elektryczne (CPV 45310000-3) | [5 empty] | 0
3.2 |  | Instalacja uziemiająca i odgromowa
73 | KNR 5-08 0611-05 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat.III | m | 45 | 0 | 0
74 | KNR 5-08 0604-01 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm | m | 82 | 0 | 0
75 | KNR 5-08 0607-04 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej - pręt o śr. do 10 mm | m | 28 | 0 | 0
76 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej | szt. | 4 | 0 | 0
77 | KNR 5-08 0617-05 | Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2 | szt. | 8 | 0 | 0
78 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt. | 30 | 0 | 0
79 | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
80 | KNNR 5 1304-02 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) | szt. | 3 | 0 | 0
81 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) | szt. | 1 | 0 | 0
82 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) | szt. | 3 | 0 | 0
Razem dział: Instalacja uziemiająca i odgromowa | [5 empty] | 0
Razem dział: Instalacje Zewnętrzne | [5 empty] | 0
|  | Razem netto |  |  |  | 0
|  | Podatek VAT 8% |  |  |  | 0
|  | Razem brutto |  |  |  | 0