Załącznik nr 1 – formularz asortymentowo-cenowy

PAKIET 11 – POJEMNIKI, PŁYTKI, PIPETY

| Lp | Przedmiot zamówienia | j.m. | Ilość | Ilość i wielkość opakowania | Producent/ nr katalogowy lub symbol | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki aseptyczne (sterylizowane radiacyjnie) z nakręcaną pokrywką na płyny ustrojowe o pojemności ok. 20–30 ml (każdy pojemnik opisany datą ważności); sterylizowane radiacyjnie Opakowanie a 1000 szt. lub a 500 szt | szt. | 3 000 | Liczba op……….. a .... szt |  |  |  |
| 2. | Pojemniki aseptyczne na kał z pokrywką lub zakrętką i łopatką (każdy pojemnik opisany datą ważności) Opakowanie max. po 50 szt. | szt. | 200 | Liczba op……….. a .... szt |  |  |  |
| 3. | Płytki Petriego (aseptyczne) o średnicy 9 cm z żebrami wentylacyjnymi Opakowanie a 1000 szt. lub a 500 szt | szt. | 16 000 | Liczba op……….. a .... szt |  |  |  |
| 5. | Niejałowe pipety Pasteura o pojemności ok. 3ml Opakowanie max. po 500 szt. | szt. | 13 000 | Liczba op……….. a .... szt |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość netto |  |
|  |  |  |  |  |  | Podatek VAT% |  |
|  |  |  |  |  |  | Wartość VAT w zł |  |
|  |  |  |  |  |  | Razem wartość brutto |  |