**znak sprawy: ZP/220/65/22**

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn**: „**Dostawa kaniul obwodowych oraz rękawic chirurgicznych**”

 **ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA na zadaniu 4**

 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie (dalej: „*Zamawiający”* ) na podstawie art. 253 ust 1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.2019 poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej „PZP” zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania **na zadaniu 4.**

**Zadanie 4**

a)Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:

**Oferta nr 3 - ANMAR Spółka z o. o ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**

**Oferta nr 4 - Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków**

**Oferta nr 5 - Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź**

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

**z postępowania wykluczono 0 wykonawców**

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:

**w postępowaniu odrzucono 1 ofertę tj.**

**Oferta nr 3 - ANMAR Spółka z o. o ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy**

**Uzasadnienie faktyczne:** Wykonawca dla rękawic w pozycji 1 zadania 4 nie potwierdził wymaganej siły zrywania przed starzeniem dla rozmiarów 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5. Karta techniczna potwierdza siłę zrywania dla rozmiarów od 5,5 do 9,0 i wynosi 9N lub min. 12,5N. Załączony Raport z testu rękawic podaje jedynie siłę zrywania dla rozmiaru 7,5. Wykonawca dla pozycji 2 zadania 4 również nie potwierdził parametru siły zrywania przedstawiając raport z testu rękawic jedynie dla rozmiaru 7,5 podczas gdy Zamawiający wymagał złożenia dokumentów dla pozostałych wymaganych rozmiarów tj. 6,0-8,5.

**Uzasadnienie prawne:** Oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust 1 pkt 5) PZP, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia

d) spośród ofert nie podlegających odrzuceniu za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta złożona przez wykonawcę:

**Oferta nr 5 - Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź**

**Cena oferty brutto: 83 160,00 PLN**

**Termin płatności: 60 dni**

**Termin dostaw cząstkowych: 1 dzień**

Uzasadnienie wyboru – Oferta uzyskała największą ilość punktów w kryteriach przyjętych do oceny ofert. Wykonawca nie podlega wykluczeniu. Oferta zgodna z swz.

**e) streszczenie oceny i porównania złożonych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium oraz łączna punktacja:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Numer oferty/ Nazwa Wykonawcy** | **Cena brutto** **- 90%** | **Termin płatności – 5%** | **Termin dostawy cząstkowej -5%** | **Suma** |
| **Oferta nr 4 - Mercator Medical S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków** | **82,80** | **5** | **5** | **92,80** |
| **Oferta nr 5 - Skamex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Częstochowska 38/52 93-121 Łódź** | **90** | **5** | **5** | **100** |

**Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą po dniu 10-04-2023r**

 **Z poważaniem**

 **Dyrektor SPSK-2**

 **/podpis w oryginale/**

**Sprawę prowadzi:**

**Przemysław Frączek**

**T. 91-466-1087**