**1.Nazwa oraz adres Zamawiającego:**

Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc

10-357 Olsztyn ul. Jagiellońska 78, KRS 0000000456, NIP 739 29 54 808, Regon 000295739

**2. Tryb udzielenia zamówienia:**

Zapytanie ofertowe

**3*.* Opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiot zamówienia obejmuje wydobycie pompy z otworu studni głębinowej znajdującej się na 67 metrze poniżej poziomu gruntu oraz przegląd kamerą podwodną przestrzeni z filtrem poniżej pompy.

**4. Zakres prac:**

4.1. Wydobycie urwanej pompy

4.2.Inspekcja studni podwodną kamerą (wizualna ocena stanu studni) z zapisem na CD

 obejmująca:

1. ocenę stanu rur użytych do zabudowy otworu;
2. sprawdzenie drożności otworu pod kątem braku przeszkód uniemożliwiających wykonanie regeneracji;
3. kontrolę filtra studni w celu oceny ilości nagromadzonych osadów, ich rodzaju i lokalizacji.

 4.3. Badania i pomiary studni obejmujące:

1. sprawdzenie stanu uszczelnienia pomiędzy rurą nadfiltrową a rurą okładzinową

4.4. Opracowanie dokumentacji z wykonanych badań i pomiarów oraz przebiegu inspekcji kamerą

 wraz z wnioskami i zaleceniami dotyczącymi dalszej eksploatacji studni - w wersji papierowej i

 elektronicznej z zapisem na CD. W przypadku konieczności wykonania regeneracji wskazanie

 optymalnej metody uwzględniającej konstrukcję filtra i stan techniczny studni.

**5.**  **Zamawiający zobowiązuje się do:**

 5.1. Umożliwienia dojazdu do studni

 5.2. Przygotowania przy studni podłączenia umożliwiającego korzystanie z energii elektrycznej

 230/400V.

**6. Warunki udziału w postępowaniu:**

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 6.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

 prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 6.2. Posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny i dysponują osobami

 zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

**7. Warunki odbioru:**

 7.1. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony protokół po wykonaniu prac oraz po przekazaniu Zamawiającemu dokumentacji z wykonanych prac w wersji papierowej i elektronicznej na CD.

**8. Termin wykonania zamówienia:** do tygodnia po przekazaniu zlecenia.