## Pakiet_nr_1
Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 1 - Zakup i dostawa środków dezynfekcyjnych do pomieszczeń czystych

Lp	Asortyment	Producent, nr katalogowy (jeżeli posiada)	J. m.	Ilość opakowań	Cena jedn. netto zł za opakowanie	Wartość netto zł (kolumna 5 x 6)	Podatek VAT %	Cena jedn. brutto zł	Wartość brutto zł / (kolumna 7+VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Niejonowy, sterylny, neutralny detergent w sprayu o pH w zakresie 6,7–7,3 przeznaczony do obszarów krytycznych. / Butelka 1l wyposażona w zwalidowany system SDS i zamknięta hermetycznie w podwójne worki foliowe w warunkach sterylnych. Produkt wytwarzany zgodnie z normą ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 oraz Europejską / Deklaracją o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC w akredytowanym zakładzie produkcyjnym.		op (6 butelek 1-litrowych)	15
2	Filtrowany w pomieszczeniu czystym alkohol (70/30 v/v), zarówno IPA jak i denaturowany etanol, rozcieńczony w wodzie dejonizowanej. Mieszanina alkoholu została przefiltrowana przez filtry 0,2 mikrona, a następnie rozlana do podwójnego worka foliowego w pomieszczeniu czystym o klasie C (ISO Class 7). W pełni regulowany spryskiwacz pozwalający na dozowanie płynu w postaci strumienia lub mgiełki, umożliwiając dokładne zwilżenie powierzchni. Specjalna konstrukcja spryskiwacza zmniejsza ryzyko inhalacji. Systemu zamknięcia gwarantujący, że zawartość opakowania pozostaje sterylna w trakcie używania. Certyfikaty analityczne załączone do każdej serii produktu. Okres trwałości produktu wynosi 2 lata od daty produkcji. Produkt wytwarzany zgodnie z normą ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 oraz Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC w akredytowanym zakładzie produkcyjnym.		op (6 butelek 1-litrowych)	30
3	Filtrowany w pomieszczeniu czystym alkohol (70/30 v/v), zarówno IPA jak i denaturowany etanol, rozcieńczony w wodzie dejonizowanej. Mieszanina alkoholu została przefiltrowana przez filtry 0,2 mikrona, a następnie rozlana do podwójnego worka foliowego w pomieszczeniu czystym o klasie C (ISO Class 7). W pełni regulowany spryskiwacz pozwalający na dozowanie płynu w postaci strumienia lub mgiełki, umożliwiając dokładne zwilżenie powierzchni. Specjalna konstrukcja spryskiwacza zmniejsza ryzyko inhalacji. Systemu zamknięcia gwarantujący, że zawartość opakowania pozostaje sterylna w trakcie używania. Certyfikaty analityczne załączone do każdej serii produktu. Okres trwałości produktu wynosi 2 lata od daty produkcji. Produkt wytwarzany zgodnie z normą ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 oraz Europejską Dyrektywą o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC w akredytowanym zakładzie produkcyjnym		op kanister 5 L	80
4	Sterylny rotacyjny środek dezynfekujący o szerokim spektrum działania,zawiera czwartorzędowy związek amonu i WFI, dedykowany do wysokiej jakości pomieszczeń czystych i obszarów krytycznych. Produkt potrójnie pakowany do worka foliowego umożliwiającego łatwe przenoszenie do pomieszczeń czystych klasy A i B.		op. 5 L	80
5	Sterylny, gotowy do użycia, sklasyfikowany jako niedrazniacy preparat dezynfekcyjny o szerokim spektrum działania i wysokiej skutecznosci sporobójczej; oparty o podchloryn sodu zawierajacy 0,5% (5000 ppm) wolnego chloru; przefiltrowany przez filtry 0,2 mikrona; pakowany do podwójnego worka foliowego w pomieszczeniu czystym o klasie C (ISO Class 7) i wysterylizowany radiacyjnie promieniami gamma.		op ( 6 butelek 946 ml )	2

Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy certyfikaty analityczne wymienione w opisie przedmiotu zamówienia.

## Pakiet_nr_2
Formularz asortymentowo-cenowy

Pakiet nr 2 - Zakup i dostawą mopów

Lp	Asortyment	Producent, nr katalogowy (jeżeli posiada)	J. m.	Ilość op.	Cena jedn. netto zł za op.	Wartość netto zł (kolumna 5 x 6)	Podatek VAT %	Cena jedn. brutto zł	Wartość brutto zł / (kolumna 7+VAT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Jednorazowe, białe, chłonne mopy wykonane z mikrofibry o wymiarach 14,6 cm x 40 cm. Do zastosowania z programem do monitorowania jakości sprzątania polecanym przez Centers for Disease Control and Prevention (pozytywna opinia producenta). Chłonność minimum 299ml. Mop musi posiadać 3-strefy (chłonną, zbierająca oraz rezerwuar dla środka dezynfekcyjnego o powolnym uwalnianiu z ułatwiającym poślizg paskiem włókniny na środku o wym. 4 cm x 40 cm. Krótsze końce wzmocnione podwójnym szwem. Zakładki końcowe o głębokości 6cm. Waga min. 40g		1 op ( 50 szt )	40