Legionowo, 22 września 2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

- Przedmiot zamówienia: ułożenie w istniejącej kanalizacji teletechnicznej kabla telefonicznego XzTKMXpw 10x4x0,6 w relacji bud. nr 43 – bud. nr 20a na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Długość kabla wynosi ok. 400 m.

- Termin realizacji usługi: do dnia 30 października 2020 r.

- Zakres czynności do wykonania:

- ułożenie kabla telefonicznego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej,

- w budynku nr 20a zarobienie kabla na głowicach Krone,

- w budynku nr 43 poprowadzenie kabla do piwnicy ze studni kablowej, wejście przez strop do pomieszczenia na parterze i zakończenie kabla w istniejącej szafie teleinfomatycznej na patch panelu telefonicznym RACK 19” kat. 3  25xRJ45,

- Informacja dotycząca organizacji usługi:

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie Zamawiającego przepisów BHP, oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą posiadać aktualne atesty                       i świadectwa dopuszczające do użytku.

- W cenę zostaną wliczone koszty dojazdów, koszt materiałów użytych do wykonania zlecenia.

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za realizację zlecenia nastąpi na podstawie faktury Wykonawcy, wystawionej w oparciu o podpisany protokół odbioru usługi.

- Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany                   na fakturze w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury VAT przez Zamawiającego.

- Przed złożeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas prac.

- Wykonawca oświadcza, że posiada osoby dysponujące odpowiednimi uprawnieniami do wykonywania przedmiotu zlecenia.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe zabezpieczenie realizowanych prac przed osobami trzecimi, oraz szkody materialne wyrządzone osobom trzecim podczas realizacji usługi.

- Prace prowadzone będą od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 15:00.

- Ustala się okres gwarancji 2 lata.

5. Osoby wyznaczone do kontaktów ze strony Zamawiającego:

Janusz Sarna: 602 757 202