## Lokalizacja 1 - FAC
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Ceny w Części A w kolumnie nr 7 oraz Stawkę rbg w Części B w kolumnie nr 3 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane w Części A: do kolumy nr 7 - Cena wykonania jednego przeglądu (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) netto (zł) oraz w Części B: do kolumny 3 - Stawka roboczogodziny netto w zł, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
► | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) w Części C kolumnie 2 zostały wyliczone z 23% stawką VAT i jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.
Lokalizacja 1
CZĘŚĆ A. Usługa konserwacji, przeglądów i czynności serwisowych w okresie trwania umowy (24 m-ce)
Lp. | Lokalizacja | Wykaz klimatyzatorów | Miejsce zainstalowania | Ilość sztuk | Ilość wymaganych przeglądów (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) w okresie umowy | Cena wykonania jednego przeglądu (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) netto (zł) | Cena wykonania jednego przeglądu (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) brutto (zł) | Wartość netto wykonania przeglądów (wraz z konserwacą i czynnościami serwisowymi) w okresie trwania umowy (zł) | STAWKA VAT (%) | Wartość brutto wykonania przeglądów (wraz z konserwacą i czynnościami serwisowymi) w okresie trwania umowy (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+7x10 | 9=6x7 | 10 | 11=9+9x10
USK nr 2 ul. Żeromskiego 113
1. | budynek nr 1, parter | FUJITSU | Stacja Dializ - sala odpraw | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2. |  | KAISAI | Stacja Dializ - pomieszczenie techniczne | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
3. |  | KAISAI | Rozdzielnia prądu | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
4. | budynek nr 1, I piętro | MDV | Klinika Neurologii, pokój zabiegowy, | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
5. |  | KAISAI | Pokój lekarski | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
6. |  | MDV 2,5 Kw | Klinika Nefrologii, sala nr 1, nr 2, nr 4 | 3 | 12 |  | 0 | 0 | 23% | 0
7. |  | MDV 3,5 Kw | Klinika Nefrologii pokój lekarski | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
8. | budynek nr 1, II piętro | FUJITSU ASYG18LFCA | BHP | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
9. | budynek nr 1, III piętro | Fujitsu | Pokój p. Dyrektor | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
10. | budynek nr 2, 3, I piętro | LENOX | Klinika Nefrologii, pokój badań | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
11. |  | LENOX | Sala Odpraw | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
12. |  | Midea | Klinika Nefrologii, sala intensywnego nadzoru | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
13. |  | KAISAI 5 Kw | Klinika Nefrologii, gabinet zabiegowy | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
14. |  | LENOX | Klinika Nefrologii, gabinet ordynatora, | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
15. |  | LENOX 2,6 kW | Klinika Nefrologii, sala "R" | 3 | 12 |  | 0 | 0 | 23% | 0
16. |  | LENOX 2,5 kW | Klinika Nefrologii, sala Odpraw (z balkonem) | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
17. | budynek nr 2, 3, II piętro | FUJITSU, 3,5 kW | Pokój profesora | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
18. |  | TOSHIBA | Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorekatalnej sala operacyjna | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
19. |  | SIESTA 3,5 kW | Serwerownia, pomieszczenie techn. | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
20. |  | KAISAI | Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorekatalnej gabinet zabiegowy | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
21. |  | KAISAI | Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorekatalnej Sala pooperacyjna | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
22. |  | SIESTA 3,5 kW | Klinika Chirurgii i Kolorektalnej, gabinet ordynatora | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
23. | budynek nr 2, 3, III piętro | GREE 2,6 Kw | Urologia, Blok Operacyjny | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
24. |  | ROHS LADY COOL 3,5 kW | Klinika Urologii, pokój lekarski | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
25. |  | FUJITSU, 3,5 kW | Klinika Urologii, sala wybudzeń | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
26. |  | FUJITSU,4,0 kW | Klinika Urologii, sala opatrunkowa | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
27. |  | FUJITSU 8,0 kW ASYG30LFCA | Blok Operacyjny Urologii | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
28. | budynek nr 3, piwnica | MC QUAY | Rezonans | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
29. |  | MITSUBISHI 7,0 Kw | Rezonans | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
30. |  | Fujitsu | Serwerownia | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
31. |  | ASCON | Rezonans | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
32. |  | ARGO/MDV 7,2 Kw | Sterylizacja | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
33. |  | Daikin | Apteka szpitalna | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
34. |  | Fujitsu | UPS | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
35. |  | KAISAI | UPS | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
36. |  | RCOOL 2,4 Kw | Serwer | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
37. | budynek nr3, parter | KAISAI | OIOM | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
38. |  | Fujitsu | Serwerownia | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
39. |  | MDV | RTG | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
40. |  | MDV | Serwerownia (Izba Przyjęć) | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
41. |  | Fujitsu | Tomograf | 3 | 12 |  | 0 | 0 | 23% | 0
42. | budynek nr3, I piętro | LG 3,5 kW | Kamera Gamma | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
43. |  | FUJITSU ASYG18LFCA | Przychodnia Kardiologiczna - pom. nr 1 i nr 2 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
44. | budynek nr3, II piętro | FUJITSU | Klinika Laryngologii pomieszczenie przygotowawcze | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
45. |  | FUJITSU | Klinika Laryngologii, Blok Operacyjny | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
46. |  | MIDEA | Sala 258 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
47. |  | KAISAI | Blok operacyjny | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
48. |  | FUJITSU | Klinika Laryngologii, sala pooperacyjna | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
49. |  | POLAR | Klinika Neurologii pokój lekarski | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
50. |  | LG | Sala 203 | 2 | 8 |  | 0 | 0 | 23% | 0
51. |  | LG | Klinika Neurologii | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
52. |  | SANYO | Klinika Neurologii, sala pooperacyjna | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
53. |  | KAISAI | Klinika Neurologii, tabletkownia | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
54. |  | KAISAI | Klinika Laryngologii, pokój kierownika | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
55. |  | FUJITSU | Klinika Neurochirurgii, sala intensywnej terapii | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
56. | budynek nr 3, III piętro | FUJITSU ASYG18LFCA | Urologia | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | RAZEM Część A | 0 | - | 0
CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce)
L.p. | Szacunkowa ilość roboczogodzin przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) | Stawka roboczogodziny netto w zł | Szacunkowa wartość netto w zł robocizny / 24 miesiące | STAWKA VAT (%) | Szacunkowa wartość brutto w zł robocizny / 24 miesiące
1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+4x5
1 | 150 |  | 0 | 23% | 0
CZĘŚĆ C. WARTOŚĆ OFERTY
Lp. | Ceny / Koszty |  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 |  | 3 | 5=3+3x4
1. | Cena za wykonaną usługę konserwacji, przeglądy i czynności serwisowe w okresie trwania umowy (24 m-ce) (RAZEM CZĘŚĆ A) |  | 0 | 0
2. | Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) (CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość netto w zł robocizny) |  | 0 | 0
3. | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) |  | 120000 | 147600
WARTOŚĆ OFERTY - Lokalizacja 1 = część (A+B+C): |  |  | 120000 | 147600

## Lokalizacja 2 - FAC
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Ceny w Części A w kolumnie nr 7 oraz Stawkę rbg w Części B w kolumnie nr 3 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane w Części A: do kolumy nr 7 - Cena wykonania jednego przeglądu (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) netto (zł) oraz w Części B: do kolumny 3 - Stawka roboczogodziny netto w zł, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
► | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) w Części C kolumnie 2 zostały wyliczone z 23% stawką VAT i jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.
Lokalizacja 2
CZĘŚĆ A. Usługa konserwacji, przeglądów i czynności serwisowych w okresie trwania umowy (24 m-ce)
Lp. | Lokalizacja | Wykaz klimatyzatorów | Miejsce zainstalowania | Ilość sztuk | Ilość wymaganych przeglądów (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) w okresie umowy | Cena wykonania jednego przeglądu (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) netto (zł) | Cena wykonania jednego przeglądu (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) brutto (zł) | Wartość netto wykonania przeglądów (wraz z konserwacą i czynnościami serwisowymi) w okresie trwania umowy (zł) | STAWKA VAT (%) | Wartość brutto wykonania przeglądów (wraz z konserwacą i czynnościami serwisowymi) w okresie trwania umowy (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+7x10 | 9=6x7 | 10 | 11=9+9x10
USK nr 2 pl. Hallera 1
1. | Budynek nr 4 | MIDEA | Serwerownia | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2. |  | FUJITSU | Izba Przyjęć, parter | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
3. |  | MDV | Tomograf | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
4. |  | MITSUBISHI HEAVY 3,5 Kw | Tomograf | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
5. |  | KAISAI | Sala fizjoterapii | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
6. |  | KAISAI | Sala fizjoterapii | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
7. |  | LG | Pokój lekarski nr 26 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
8. |  | FUJITSU | Gabinet zabiegowy nr 137, I piętro | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
9. |  | KAISAI | Sala 273 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
10. |  | KAISAI | Sala 271 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
11. |  | KAISAI | Sala ćwiczeń 266 | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
12. |  | MIDEA | Maszynownia windy | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
13. |  | FUJITSU | Maszynownia | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
14. |  | MITSUBISHI ELECTRIK | Pomieszczenie odpadów medycznych | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
15. |  | FUJITSU ASYG24LFCA | Rozdzielnia prądu | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
16. | Budynek nr 6 | FUJITSU ASYG18LFCA | Klinika Dermatologii - Fototerapia | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
17. |  | FUJITSU ASYG24LFCA | Klinika Dermatologii | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
18. |  | kaisai 3,5 kW | Klinika Dermatologii gabinet zabiegowy | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
19. |  | FUJITSU ASYG18LFCA | Klinika Dermatologii - pom. lodówek | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | RAZEM Część A | 0 | - | 0
CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce)
L.p. | Szacunkowa ilość roboczogodzin przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) | Stawka roboczogodziny netto w zł | Szacunkowa wartość netto w zł robocizny / 24 miesiące | STAWKA VAT (%) | Szacunkowa wartość brutto w zł robocizny / 24 miesiące
1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+4x5
1 | 50 |  | 0 | 23% | 0
CZĘŚĆ C. WARTOŚĆ OFERTY
Lp. | Ceny / Koszty |  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 |  | 3 | 4
1. | Cena za wykonaną usługę konserwacji, przeglądy i czynności serwisowe w okresie trwania umowy (24 m-ce) (RAZEM CZĘŚĆ A) |  | 0 | 0
2. | Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) (CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość netto w zł robocizny) |  | 0 | 0
3. | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) |  | 60000 | 73800
WARTOŚĆ OFERTY - Lokalizacja 2 = CZĘŚĆ (A+B+C): |  |  | 60000 | 73800

## Lokalizacja 3 - FAC
UWAGA:
► | Zamawiający zastrzega, iż ocenie zostanie poddana tylko ta oferta, która będzie zawierała 100% oferowanych propozycji cenowych.
► | Ceny w Części A w kolumnie nr 7 oraz Stawkę rbg w Części B w kolumnie nr 3 należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
► | Formularz zawiera formuły ułatwiajace sporządzenie oferty. Wystarczy wprowadzić dane w Części A: do kolumy nr 7 - Cena wykonania jednego przeglądu (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) netto (zł) oraz w Części B: do kolumny 3 - Stawka roboczogodziny netto w zł, zaakceptować bądź zmienić stawkę podatku VAT, aby uzyskać cenę oferty.
► | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) w Części C kolumnie 2 zostały wyliczone z 23% stawką VAT i jest to kwota zarezerwowana przez Zamawiającego na ten cel - może, choć nie musi być wykorzystana w całości.
►
Lokalizacja 3
CZĘŚĆ A. Usługa konserwacji, przeglądów i czynności serwisowych w okresie trwania umowy (24 m-ce)
Lp. | Lokalizacja | Wykaz klimatyzatorów | Miejsce zainstalowania | Ilość sztuk | Ilość wymaganych przeglądów (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) w okresie umowy | Cena wykonania jednego przeglądu (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) netto (zł) | Cena wykonania jednego przeglądu (wraz z konserwacją i czynnościami serwisowymi) brutto (zł) | Wartość netto wykonania przeglądów (wraz z konserwacą i czynnościami serwisowymi) w okresie trwania umowy (zł) | STAWKA VAT (%) | Wartość brutto wykonania przeglądów (wraz z konserwacą i czynnościami serwisowymi) w okresie trwania umowy (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7+7x10 | 9=6x7 | 10 | 11=9+9x10
USK nr 2 ul. Pieniny 30
1. | Budynek główny | MITSUBISHI | Serwerownia | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
2. |  | HYUNDAI | Pok. lek. I p. | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
3. |  | HYUNDAI | Pok. lek. III p. | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
4. | Budynek po prosektorium | KAISAI | Pomieszczenie odpadów medycznych | 1 | 4 |  | 0 | 0 | 23% | 0
[7 empty] | RAZEM Część A | 0 | - | 0
CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce)
L.p. | Szacunkowa ilość roboczogodzin przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) | Stawka roboczogodziny netto w zł | Szacunkowa wartość netto w zł robocizny / 24 miesiące | STAWKA VAT (%) | Szacunkowa wartość brutto w zł robocizny / 24 miesiące
1 | 2 | 3 | 4=2x3 | 5 | 6=4+4x5
1 | 50 |  | 0 | 23% | 0
CZĘŚĆ C. WARTOŚĆ OFERTY
Lp. | Ceny / Koszty |  | Wartość netto (zł) | Wartość brutto (zł)
1 | 2 |  | 3 | 5=3+3x4
1. | Cena za wykonaną usługę konserwacji, przeglądy i czynności serwisowe w okresie trwania umowy (24 m-ce) (RAZEM CZĘŚĆ A) |  | 0 | 0
2. | Szacunkowa wartość robocizny przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) (CZĘŚĆ B. Szacunkowa wartość netto w zł robocizny) |  | 0 | 0
3. | Szacunkowe koszty zakupu materiałów oraz koszty części i podzespołów użytych przy naprawach nie objętych zakresem konserwacji w okresie trwania umowy (24 m-ce) |  | 20000 | 24600
WARTOŚĆ OFERTY - Lokalizacja 3 = 1+2+3: |  |  | 20000 | 24600
Suma całkowita z 3 lokalizacji
|  |  | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
| LOKALIZACJA 1 |  | 120000 | 147600
| LOKALIZACJA 2 |  | 60000 | 73800
| LOKALIZACJA 3 |  | 20000 | 24600
| SUMA CAŁKOWITA OFERTY |  | 200000 | 246000