## Arkusz1
Załącznik nr 7
Opis przedmiotu zamówienia Dostawa środków ochrony indywidualnej na potrzeby bieżącej działalności SPWZOZ w Stargardzie w podziale na 8 pakietów
Pakiet 1 - Komplet odzieży chirurgicznej
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Odzież operacyjna jednorazowa niejałowa: -bluza operacyjna wykonana z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze min. 35g/m2,przepuszczającej powietrze,wycięcie V pod szyją,w rozmiarach S,M,L,XL,XXL,XXXL - spodnie operacyjne wykonane z włókniny SMS lub SMMS o gramaturze min. 35g/m2,przepuszczającej powietrze,wiązane na troki,nogawki bez ściągaczy,w rozmiarachS,M,L,XL,XXl,XXXL. | 10000 | komplet
RAZEM
Pakiet 2 - Fartuchy operacyjne sterylny standard,wzmocnione
Lp. | Rodzaj asortymentu | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Fartuchy operacyjne standard* - jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS - rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny - szwy wykonane techniką ultradźwiękową - tylne części fartucha zachodzące na siebie - u góry zapinany na rzep, -troki fartucha łączone kartonikiem, -sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na założenie fartucha zapewniająca zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora. -w rozmiarach M,L,XL,XXL -gramatura min. 35g/m2, -odporność na penetrację płynów min. 49 H2O, -odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa -w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, -każdy fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w papier krepowy, -na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu. -opakowanie zbiorcze-podwójny system pakowania tj. karton transportowy oraz opakowanie wewnętrzne. | 17000 | sztuka
2. | Fartuchy operacyjne wzmocnione do „zabiegów mokrych”* - jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny, wykonany z włókniny typu SMS lub SMMS - rękaw zakończony elastycznym mankietem - szwy wykonane techniką ultradźwiękową - dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej fartucha i w rękawach przymocowane na całej powierzchni nie punktowo od wewnątrz, wykonane z włókniny paroprzepuszczalnej o gramaturze min. 35g/m2 -tylne części fartucha zachodzące na siebie, -u góry zapinany na rzep, -troki fartucha łączone kartonikiem, -sposób złożenia i konstrukcja zezwalająca na założenie fartucha zapewniająca zachowanie sterylności z przodu i z tyłu operatora, -w rozmiarach M,L,XL,XXL, -gramatura min. 35g/m2 w części niewzmocnionej -odporność na penetrację płynów mmin.80 H2O w obszarze wzmocnień, -odporność na rozerwanie na sucho/mokro min. 100kPa, -w opakowaniu wraz z fartuchem min. 2 ściereczki do rąk, -każdy fartuch pakowany podwójnie, wewnątrz w papier krepowy, -na opakowaniu odklejana etykieta z numerem serii, datą ważności produktu, -opakowanie zbiorcze -podwójny system pakowania tj. karton transportowy oraz opakowanie wewnętrzne. | 3000 | sztuka
RAZEM
Pakiet 3 - Rękawice diagnostyczne wyciągane od spodu
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe z możliwością pojedynczego wyjmowania za mankiet od spodu opakowania, zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III, posiadające- AQL 1,0 ( potwierdzone badaniami wytwórcy), grubość na palcu 0,1+/- 0,02, rolowany mankiet ułatwiający zakładanie, uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń. Rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 - raport z badań producenta lub laboratorium. Rękawice zgodnie z normą EN 374 - 5 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium . Rękawice zgodne z normą EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium Deklaracja zgodności CE. Rozmiar rękawic do wyboru zamawiającego. Zamawiający wraz z pierwszą dostawą wymaga dostarczenia nieodpłatnie 20 sztuk pojedynczych uchwytów lub uchwytów typu koszyk z opcją umocowania na ścianie. pakowane po 250 sztuk. | 1000 | opakowanie
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu 3: - rękawice zgodne z normą EN 455-1,2,3,4 - raport z badań producenta lub laboratorium, - rękawice zgodnie z normą EN 374 - 5 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium - karta techniczna, - deklaracja zgodności CE, - rękawice zgodne z normą EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium na pudełku widoczne: oznakowanie CE, AQL, data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta/ adres,
Pakiet 4 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe
Lp. | Nazwa materiału | Ilość opakowań | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, grubość na palcach 0,1 +/-0,02 mm, dług. rękawicy min. 240 mm, AQL 1,0-1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455- 1,2,3,4 - raport badań producenta lub laboratorium, zgodność z normą EN 374 - 5 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium , - rękawice zgodne z normą EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium oznakowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, op. a 100szt. Zamawiający wraz z pierwszą dostawą wymaga dostarczenia nieodpłatnie uchwytów typu koszyk, kompatybilnych z opakowaniem rękawic z opcją umocowania na ścianie w ilości 40 sztuk. Rozmiar rękawic do decyzji zamawiającego. | 32000 | opakowanie
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu 4: - rękawice zgodne z normą EN 455 -1,2,3,4 - raport z badań producenta lub laboratorium, - rękawice zgodnie z normą EN 374 - 5 - potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium , - rękawice zgodne z normą EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium - karta techniczna, - na pudełku widoczne: oznakowanie CE, AQL, data produkcji, data ważności, nr serii, nazwa producenta/ adres,
Pakiet 5 - Rękawice diagnostyczne lateksowe
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękawice diagnostyczne, lateksowe bezpudrowe rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III, AQL od 1 do 1,5, długość rękawicy min.240mm, rękawice zgodne z normami:EN 455- 1,2,3,4 (potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium), EN 374 - 5 - potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium , - rękawice zgodne z normą EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium posiadające deklaracje zgodności CE, rozmiary XS, S, M, L, XL do decyzji zamawiającego, oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii, nazwa producenta/adres wytwórcy, opakowanie po 100 szt. | 1000 | opakowanie
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu 5: - rękawice zgodne z normą EN 455- 1,2,3,4 - raport z badań producenta lub laboratorium, - rękawice zgodnie z normą EN 374 - 5 -potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium, - rękawice zgodne z normą EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium - karta techniczna, - deklaracja zgodności CE - oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii, nazwa producenta/adres wytwórcy,
Pakiet 6 - Rękawice diagnostyczne lateksowe typu zwiększonego ryzyka
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękawice diagnostyczne lateksowe, bezpudrowe, niejałowe o grubszych ściankach (rękawice typu zwiększonego ryzyka) przeznaczone dla ratownictwa medycznego, teksturowane, pasujące na lewą i prawą dłoń, rękawice zgodne z normami: EN 455- 1,2,3,4 (potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium), EN 374 - 5 -potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium , - rękawice zgodne z normą EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium posiadające deklarację zgodności CE, Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny I klasy i środek ochrony indywidualnej kategorii III, posiadające oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy. Op. a 50 sztuk. Rozmiar :S, M, L., XL | 500 | opakowanie
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu 6: - karta techniczna produktu, - rękawice zgodne z EN 455-1,2,3,4 potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium, - rękawice zgodne z normą EN 374 - 5 - potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium - rękawice zgodne z normą EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium - deklaracja zgodności CE, - oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności ,LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy,
Pakiet 7 - Rękawice diagnostyczne nitrylowe do procedur wysokiego ryzyka
Lp. | Nazwa materiału | Ilość | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, do procedur wysokiego ryzyka, koloru pomarańczowego, mankiet rolowany, długość rękawicy minimum 270 mm, grubość na palcu 0,20 mm, na dłoni 0,13 mm posiadające AQL 1,5. Oznakowane jako wyrób medyczny w klasie I, oraz środek ochrony indywidualnej klasy III zgodne z normami EN 455- 1,2,3,4 (potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium), EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium, EN 374 - 5 -potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium , posiadające deklarację zgodności CE, posiadające oznaczenia umieszczone fabrycznie na opakowaniu znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/adres wytwórcy, pakowane po 100 sztuk, dostępne w rozmiarach S-XL | 500 | opakowanie
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu 7: - rękawice zgodne z normą EN 455- 1,2,3,4 potwierdzone raportem badań producenta lub laboratorium, - rękawice zgodne z normą EN 374 - 5 potwierdzone certyfikatem wydanym przez jednostkę notyfikowaną, - rękawice zgodne z normą EN 16523-1 potwierdzone raportem z badań producenta lub laboratorium - deklaracja zgodności CE, - karta techniczna producenta, - oznaczenia umieszczone na opakowaniu: znak CE, AQL, data produkcji, data ważności, LOT/nr partii lub serii, nazwa producenta/ adres wytwórcy,
Pakiet 8 - Odzież z fizeliny
Lp. | Nazwa materiału | ilość sztuk | Jednostka miary | Cena netto | Cena brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Stawka VAT | Oferowany produkt | Producent
1. | Fartuch z włókniny o gramaturze min. 20g/m2 jednorazowego użytku, niejałowy, zielony lub niebieski, rękaw długi ściągnięty gumką lub zakończony mankietem , wiązane na troki, rozmiar do wyboru przez zamawiającego min. L,XL | 55000 | sztuka
2. | Czepek medyczny typu beret, wykonany z włókniny, jednorazowego użytku, niejałowy, ściągnięty gumką, zielony lub niebieski, średnica powyżej 50 cm | 55000 | sztuka
3. | Czepek medyczny w kształcie furażerki, wykonany z włókniny, jednorazowego użytku, niejałowy, posiadajacy wstawke antypotną na całym obwodzie, wiązany na troki | 6000 | sztuka
4. | Maska medyczna z gumkami, niejałowa, wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny, posiada wkładkę modelującą na nos, jednorazowego użytku | 300000 | sztuka
5. | Maska medyczna wiązana na troki, niejałowa, wykonana z trzech warstw niepylącej i hipoalergicznej włókniny, posiada wkładkę modelującą na nos, jednorazowego użytku | 5000 | sztuka
6. | Komplet pościeli medycznej jednorazowego użytku wykonany z włókniny o gramaturze min. 20g/m2, niejałowy, zawiera: prześcieradło, poszwę na kołdrę, poszewkę na poduszkę | 6000 | komplet
7. | Prześcieradło jednorazowego użytku wykonane z włókniny o gramaturze min. 20g/m2, niejałowe, rozmiar min. 130x210cm | 5000 | sztuka
8. | Koszula dla pacjenta z włókniny o gramaturze min. 35g/m2, nieprześwitująca, kolorowa, jednorazowego użytku, niejałowa, wiązana z tyłu, nie wkładana przez głowę | 3000 | sztuka
RAZEM
Wymagania dotyczące Pakietu 8: - deklaracja zgodności CE, - karta techniczna producenta, - certyfikaty