## Część nr 1
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo_ilościowy - częśc nr 1 – po zmianach z dnia 15.05.2023
Odczynniki kontrole, materiały eksploatacyjne do identyfikacji drobnoustrojów i genów oporności na antybiotyki wraz z dzierżawą aparatu.
Lp. | Asortyment | Jm | Wielkość opakowania (podać) | liczba opakowań na 24 mce | wartość netto netto za jm | wartość netto razem | VAT [%] | Cena (wartość brutto) razem | nr katalogowy | producent, nazwa handlowa
Odczynniki
1. | Zestaw do wykrywania patogenów górnych dróg oddechowych umożliwiający wykrycie następujących drobnoustrojów: Adenowirus, Coronarowirusy: 229E, HKU1, OC43, NL63, SARS – CoV2, Enterowirus, wirusy Influenza: A, AH1, AH3, B, wirusy Parainfluenza: 1, 2, 3, 4, Metapneumowiurs, wirus RVS, Rhinowirusy, Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma Pneumoniae, Bordetella pertusis | op. |  | 12
2. | Zestaw do wykrywania patogenów zakażeń krwi umożliwiający wykrycie następujących drobnoustrojów: Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agalactiae, Bacteroides fragilis, Stenotrophomonas maltophilia, Enteric bacteria, Eschericha coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, Serratia marcescens, Acinetobacter baumannii, Proteus, Salmonella spp., Haemophilus influenzae, Pseudomonas aeruginosa, Neisseriae meningitidis, Enterobacter cloacae, Enterococcus faecalis , Enterococcus faecium, Candida albicans, Candida glabrata, Candida tropicalis, Candida krusei, Candida parapsilosis, Cryptococcus neoformans/gattii, oraz wykrywanie oporności: IMP, KPC, OXA-48, NDM, VIM, mcr-1, CTX-M, mecA/C, MRSA, vanA/B | op. |  | 16
3. | Zestaw do wykrywania patogenów jelitowych umożliwiający wykrycie następujących drobnoustrojów: Campylobacter (jejuni, coli i upsaliensis), Clostridium difficile (toxin A/B), Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus i cholerae), Vibrio cholerae, Diarrheagenic E. coli/Shigella, Enteroaggregative E. coli/Shigella (EAEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC) 1t/st, Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx 1 / stx 2, E. coli O157, Shigella / Enteroinvasive E. coli (EIEC), Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lambia, Adenovirus F 40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Sapovirus (I, II, IV i V) | op. |  | 2
4. | Zestaw do wykrywania patogenów z płynu mózgowo-rdzeniowego: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Cytomegalovirus (CMV), Cryptoccocus neoformans/Gatti, Enterowirus, Herpex simplex virus 1 (HSV-1), Herpes simplex virus 2 (HSV-2), Human herpesvirus 6 (HHV-6), Human parechovirus, Varicella zoster virus (VZV) | op. |  | 2
5. | zestaw do wykrywania patogenów dolnych dróg oddechowych umożliwiający wykrycie: Acinetobacter calcoaceticus-baumannii complex, Enterobacter aerogenes, Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae group, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus agalactiae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, Influenza A, Influenza B, Adenovirus, Coronavirus, Parainfluenza virus, Respiratory Syncytial virus, Human Rhinovirus/Enterovirus, Human Metapneumovirus,Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus (MERS-CoV) oraz wykrywanie oporności mecA/mecC i MREJ, CTX-M, KPC, NDM, Oxa48-like, VIM, IMP | op. |  | 2
6. | Zestaw do wykrywania najczęstszych patogenów związanych z infekcjami stawów | op. |  | 2
7. | Podłoże transportowe do ropy umożliwiajace przeżycie bakterii tlenowych i beztlenowych do 72 godz od pobrania a’10 szt | op. |  | 50
Kalibratory, kontrole, materiały eksploatacyjne, akcesoria dla w/w ilości oznaczeń
6.
7.
8.
10. | Czynsz dzierżawny analizatora | 1 m-c |  | 24
razem
Parametry Analizatora
1. Analizator do wieloparametrowego PCR (Multipleks PCR) w systemie zamkniętym i w pełni zautomatyzowanym. 2. System zapewniający zintegrowaną izolację DNA, amplifikację i detekcję w jednym procesie bez konieczności przenoszenia próbki w obrębie aparatu i/lub do innych urządzeń; 3. Odczynniki gotowe do użycia ze skrócona do minimum preparatyka przed analityczna, stanowiące zamknięty układ reakcyjny, zabezpieczone przed uszkodzeniami i kontaminacją; 4. System wykorzystujący technologię nested multipleks PCR, charakteryzujący się podwyższoną czułością i specyficznością oznaczeń; 5. Testy w formie panelów, wykorzystujących technikę multipleks PCR do wykrywania wielu patogenów jednocześnie. 6. Możliwość wykonywania pojedynczej próbki bez straty odczynników; 7. Możliwość przeprowadzenia badania bezpośrednio z próbki pobranej od pacjenta lub dodatniego posiewu krwi bez wstępnej ekstrakcji DNA; 8. Panele testowe posiadają 2 zintegrowane kontrole wewnętrzne monitorujące poprawność wykonania oznaczenia na każdym jego etapie, bez konieczności ich odrębnego dodawania; 9. Maksymalny czas analizy < 70 minut; 10. Czas pracy manualnej przy przygotowaniu oznaczenia < 5 minut; 11. Analizator posiada możliwość podłączenia do LIS i wysyłania zaprogramowanych wcześniej wyników przeprowadzanych badań w sposób jednostronny 12. Kompletny zestaw zawierający: aparat z zestawem komputerowym z oprogramowaniem do analizatora, czytniki kodów kreskowych do identyfikacji odczynników oraz UPS; 13. Dołączona stacja robocza do przygotowywania próbek, ułatwiająca prace manualną; 14. Oprogramowanie automatycznie ustala wynik i generuje raport na podstawie oceny produktów reakcji PCR metodą denaturacji DNA; 15. Wynik gotowy do interpretacji; 16. System nie wymagający posiadania i spełniania kryteriów dla Pracowni Biologii Molekularnej; 17. System gwarantujący minimalizację ryzyka zakażenia pracowników laboratorium; 18. Kompatybilne z aparatem odczynniki multipleks PCR zestawione w 4 panelach pozwalające na detekcję grup patogenów i mechanizmów oporności na antybiotyki. Dostawa aparatu: do 14 dni od daty zawarcia umowy, Szkolenie w zakresie obsługi aparatu i oprogramowania – do 2 dni od daty dostarczenia aparatu Warunki gwarancji: Serwis gwarancyjny przez cały okres trwania umowy (dojazdy, naprawy, części zamienne, robocizna i inne wliczone w umowę), Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim Montaż stanowiskowy, szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji zapobiegawczej, rozwiązywania drobnych problemów technicznych.

## Część nr 2
Załącznik nr 2
Formularz asortymentowo_ilościowy - częśc nr 2 – po zmianach z dnia 15.05.2023
Lp. | Asortyment | szacunkowa liczba oznaczeń na 24 m-ce | Wielkość opakowania (podać) | ilość opakowań do wskazanej ilości oznaczeń (podać) | wartość netto za 1 op. | wartość netto razem | VAT [%] | cena (wartość brutto) razem | nr katalogowy odczynnika | producent, nazwa handlowa
Odczynniki
1. | Test biochemiczny do oznaczenia lekowrażliwości ORAZ MECHANIZMÓW OPORNOŚCI bakterii z oznaczeniem wartości MIC wg wytycznych EUCAST dla: - Bakterii Gram ujemnych - Bakterii Gram dodatnich - Bakterii rodzaju Streptococus sp | 500
2. | Panele o oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych | 5400
3. | Panele do oznaczenie lekowrażliwości rozszerzonej dla bakterii Gram dodatnich i Gram ujemnych minimum 130 dołków z antybiotykami | 50
4. | Testy automatyczne do identyfikacji grzybów | 25
razem
Wymagana tabela pomocnicza z wyszczególnieniem każdego odczynnika, ilością oznaczeń/sztuk w opakowaniu, opakowań, ceny, nr katalogowego.
Lp. | Asortyment |  | Jm | Ilość | wartość netto za 1 mc | wartość netto razem | VAT [%] | Cena (wartość brutto) razem | model / typ analizatora i niezbędengo sprzętu
1. | Dzierżawa aparatu do identyfikacji oraz lekowrażliwości drobnoustrojów o parametarch określonych poniżej |  | m-c | 24
razem
Cena oznaczenia musi obejmować wszystkie odczynniki oraz materiały zużywalne np. buliony, wskaźniki, końcówki do pipet, kontrole aparatury dodatkowej. Oferta musi również zawierać nazwy, nr katalogowe i ceny wszystkich dostępnych testów do proponowanego aparatu oraz nazwy, nr katalogowe i ceny wszystkich materiałów zużywalnych, nazwę aparatu, nr fabryczne, rok produkcji. Dostawa aparatu wraz z oprogramowaniem sprzętem komputerowym oraz wytrząsarkami typu Vortex: do 14 dni od daty zawarcia umowy, Szkolenie w zakresie obsługi aparatu i oprogramowania – do 2 dni od daty dostarczenia aparatu, Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim
|  |  |  | Odczynniki oraz dzierżawa analizatora |  | wartość netto razem | VAT [%] | cena (wartość brutto) razem
Lp | Parametry techniczne aparatu (graniczne)
1 | Aparat nowy (rok produkcji nie starszy 2020 r.), modułowy z możliwością rozbudowy o kolejne moduły.
2 | Pojemność aparatu do identyfikacji i lekowrażliwości co najmniej 40 stacji inkubacyjno - pomiarowych.
3 | Automatyczny system do diagnostyki mikrobiologicznej wykonujący szybkie testy identyfikacyjne oraz oznaczający wrażliwość na antybiotyki drobnoustrojów Gram (-) oraz Gram (+) oraz identyfikację grzybów i drożdżaków
4 | Pełna automatyzacja wykonywanych badań (inkubacja, odczyt wyników) w obrębie aparatu.
5 | System wykonujący wszystkie niezbędne testy do uzyskania pełnej identyfikacji
6 | Brak konieczności dodawania w sposób automatyczny lub manualny jakichkolwiek odczynników do wywołania reakcji biochemicznych po napełnieniu testów
7 | Możliwość wykonywania testów identyfikacji i lekowrażliwości oddzielnie oraz łącznie na jednym module testowym
8 | Testy służące do analiz mikrobiologicznych powinny być bezpieczne. Szczelne i nieodwracalne zamknięcie testów po napełnieniu, bez możliwości kontaktu z materiałem zakaźnym
9 | Podwójne (geometrycznie wzrastające) rozcieńczenia dla poszczególnych antybiotyków na modułach testowych, bez omijania stężeń pośrednich dla danego zakresu leku (pełne zakresy stężeń na modułach testowych) - zgodnie z zaleceniami EUCAST
10 | Odczyt testów lekowrażliwości oparty o system podwójnych wskaźników - min. 2 różne uzupełniające się metody detekcji (wzrost masy bakteryjnej - pomiar gęstości inokulum bakterii, intensywność metabolizmu bakterii)
11 | Możliwość wykonania testu identyfikacji i lekowrażliwości w trybie 0,25 i 0,5 McFarlanda
12 | Możliwość wykrywania mechanizmów oporności z uwzględnieniem MRS (S. aureus, CoN Staphylococcus), HLAR, ESBL ("Fenotypowy test potwierdzający" na każdym panelu G(-)), hiperprodukcja chromosomalnych β-laktamaz u Klebsiella oxytoca - Hyper K1 (OXY), oporność enterokoków na glikopeptydy - VRE (VanA, VanB), MLSb, BL, oporność gronkowców na glikopeptydy (VISA, VRSA), podejrzenie KPC oraz MBL
13 | Wbudowane oprogramowanie w formie graficznej wraz z systemem eksperckim weryfikującym i nadzorującym poprawność uzyskiwanych wyników badań (zgodność identyfikacji z lekowrażliwością, zgodność w obrębie grup leków, interpretacja wg. zaleceń EUCAST v.9.0 oraz aktualizacja przez wydzierżawiającego do wyższych wersji EUCAST
14 | Możliwość wdrożenia procedury bezpośredniej inokulacji modułów testowych oraz uzyskania wyniku identyfikacji i lekowrażliwości z pozytywnych podłoży do posiewu krwi oraz płynów ustrojowych za pomocą probówek z żelem separującym/ dołączyć opis procedury do instrukcji obsługi analizatora
15 | Niezależny, zwalidowany przez producenta program kontroli jakości aparatu (QC), pozwalający na sprawdzenie poprawności jego działania z użyciem modułów testowych oraz wszystkich niezbędnych odczynników zastosowanych do wykonania badania (w oparciu o szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC), w tym możliwość kontroli detekcji mechanizmów oporności
16 | Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej.
17 | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania w czasie trwania Umowy
18 | Dostawa, instalacja, uruchomienie analizatora na koszt Wykonawcy oraz demontaż po zakończonej umowie i transport zwrotny oraz naprawy w przypadku awarii po stronie Zleceniobiorcy
19 | W cenei oferty szkolenia i serwis przez cały okres trwania umowy a taże przeglądy serwisowe obejmujące wyminę niezbędnych części zużywalnych
20 | W cenie oferty okresowe przeglądy serwisowe wraz z wymianą koniecznych części
21 | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem, a systemem informatycznym funkcjonującym w Szpitalu
22 | Oprogramowanie analizatora w języku polskim.