Częstochowa, 29.04.2021.

ZP.26.1.13.2021

Odpowiedzi na pytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu:

Dostawa aparatury laboratoryjnej wraz z montażem, uruchomieniem i przeprowadzeniem szkolenia z obsługi dla Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

W związku z pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w ramach ww. postępowania Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1:

Czy zamawiający dopuści ofertę na automatyczny kalorymetr izoperiboliczny charakteryzujący się wyższymi parametrami technicznymi niż wymagane ze względu na ciągłą kontrolę i stabilizację temperatury płaszcza stosując obieg wody oraz automatyczną pracę aparatu?

Parametry proponowanego kalorymetru:

- metoda pracy: izoperiboliczna

- automatyczne napełnianie i opróżnianie wody

- automatyczny obieg wody

- wbudowany termostat do regulowania temperatury wody na stałym poziomie

- precyzja 0,1%

- Test w trybie dynamicznym: 10min.; w trybie klasycznym: 15 min.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości zaoferowania automatycznego kalorymetru izoperibolicznego. Zamawiający wymaga zaoferowania kalorymetru zgodnie z SWZ.

Pytanie nr 2:

W poz. 10. „Czas przeznaczony na test: nie większy niż 8 minut w trybie dynamicznym i 12 minut w trybie Equilibrium” Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „tryb Equilibrium”.

Odpowiedź nr 2:

Jako tryb Equilibrium Zamawiający definiuje tryb osiągnięcia równowagi temperaturowej przez kalorymetr.

Kanclerz

mgr inż. Maria Róg