## pakiet nr 1
PAKIET NR 1
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Implant wykonany ze stopu tytanu w kształcie kielichowatym w rozmiarach: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. W części gwintowanej posiadający otworki, które służą lepszemu przerastaniu tkanek miękkich. Implant bez ograniczeń wiekowych. |  | 100
2 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 2 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 2
PAKIET NR 2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Komponent udowy anatomiczny, wykonany ze stopu CoCrMo, osadzany na cemencie kostnym, dostępny w 10 rozmiarach z zachowaniem PCL (CR) oraz 10 z usunięciem PCL (PS) dla wersji Fix Bearing. Komponent udowy PS typu open box. |  | 100
2 | Komponent udowy anatomiczny, wykonany ze stopu CoCrMo posiadajacy podwójne napylenie czystym tytanem i hydroksyapatytem w wersji bezcementowej, dostępny w 10 rozmiarach z zachowaniem PCL (CR) oraz 6 dodatkowych rozmiarach opcji narrow. |  | 5
3 | Komponent udowy anatomiczny, wykonany z CoCrMo, w wersji cementowanej z powłoką antyalergiczną TiNbN w wersji CR i PS w przynajmniej w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | 10
4 | Komponent udowy anatomiczny, wykonany ze stopu tytanu posiadajacy powłokę antyalergiczną TiNbN w wersji bezcementowej, dostępny w 10 rozmiarach z zachowaniem PCL (CR) oraz 6 dodatkowych rozmiarach opcji narrow. |  | 5
5 | Komponent piszczelowy wykonany z tytanu (Ti-6AL-4V), powierzchnia kontaktu z wkładką polietylenową polerowana, osadzany na cemencie kostnym, dla stabilnych (Fix bearing wkładów), w 10 rozmiarach. Modułowa konstrukcja tacy piszczelowej w wersji Fix Bearing wyposażona w mechanizm blokujący wkładkę, który zapobiega ruchowi wkładki oraz zabezpiecza przed zwichnięciem. Na dolnej powierzchni komponentu krótki trzpień ze skrzydełkami antyrotacyjnymi dla lepszej stabilizacji, satynowe wykończenie oraz zagłębienia dla lepszego połączenia z cementem kostnym. Taca piszczelowa posiada możliwość dokręcenia trzpienia. |  | 120
6 | Trzpienie do tacy piszczelowej o dł. 40mm w 2 średnicach 8 i 10mm oraz długościach 60 i 80 mm w średnicy 8mm. |  | 10
7 | Wkładki piszczelowe do elementów udowych wykonane z polietylenu UHMWPE pozbawionego stearynianiu wapnia w wersji CR, AS( anterior stabilized) i PS w wersji fix bearing. Każdy rozmiar wkładki w min. 5 grubościach (10,12,14,17,20mm). System posiadający oznakowania kolorystyczne poszczególnych elementów endoprotezy ułatwiający dobór implantów. |  | 100
8 | Wkładki piszczelowe z witaminą E do elementów udowych wykonane z polietylenu UHMWPE pozbawionego stearynianiu wapnia w wersji CR, AS( anterior stabilized) i PS w wersji fix bearing. Każdy rozmiar wkładki w min. 5 grubościach (10,12,14,17,20mm). System posiadający oznakowania kolorystyczne poszczególnych elementów endoprotezy ułatwiający dobór implantów. |  | 20
9 | Moduł udowy do tzw lekkich rewizji, mocowany do pierwotnego komponentu udowego za pomocą śrub. Anatomiczny (prawy, lewy), w 3 rozmiarach. Powierzchcnia kontaktu z kością pokryta powłoką antyalergiczną TiNbN. |  | 5
10 | Trzpienie do modułu udowego w 3 długościach i 4 średnicach. Wykonane ze stopu Titanium Aluminium Vanadium. |  | 5
11 | Wkładka stawowa typu super stabilized, z powiększonym pegiem, zapewniającym półzwiązanie protezy. Dostępna w 9 grubościach. |  | 5
Endoproteza stawu kolanowego zawiasowa
12 | Komponent udowy i piszczelowy anatomiczny, wykonany ze stopu CoCr, wykończenie powierzchni polegające na wysoce precyzyjnym, wieloosiowym szlifowaniu CNC, które umożliwia wygładzenie elementu, a następnie lustrzane polerowanie powierzchni metalu, aż do uzyskania wartości chropowatości zbliżonej do ceramiki (Ra = 0,01 μm) , dostępny w 3 rozmiarach |  | 3
13 | Trzpień cementowany w 2 średnicach (12 i 15mm) i 4 długościach (40, 90, 105, 160mm) |  | 6
14 | Centralizer polietylenowy w 2 średnicach 12 i 15 mm |  | 6
15 | Trzpień bezcementowy, presfitowy, z podłużnym ożebrowaniem w 5 średnicach (14,15,16,17 i 18mm) i 4 długościach (45, 100, 125, 175mm) |  | 6
16 | Augment piszczelowy pełny, wykonany z tytanu, wolny od niklu, w 2 rozmiarach i 3 wysokościach (5,10 i 15mm) |  | 3
17 | Augment piszczelowy połowiczy, wykonany z tytanu, wolny od niklu, w 2 rozmiarach i 2 wysokościach (10 i 15mm) |  | 3
18 | Rękaw polietylenowy dla zawiasu |  | 1
19 | Rękaw CoCr dla zawiasu, wysokopolerowany |  | 1
20 | Śruby do mocowania augmentów w 2 długościach |  | 1
21 | Implant rzepki wykonany z polietylenu UHMWPE pozbawionego stearynianiu wapnia w 6 rozmiarach |  | 1
Implanty do wypełniania nasady kości udowej i piszczelowej
22 | Implant stożkowy, do uzupełnienia nasady bliższej kości piszczelowej w 3 rozmiarach. Wykonany ze stopu TiAlV, o strukturze porowatej uzyskiwanej dzięki specjalnej technologii druku 3D. |  | 3
23 | Implant cylindryczny, do uzupełnienia nasady bliższej kości piszczelowej w 2 rozmiarach. Wykonany ze stopu TiAlV, o strukturze porowatej uzyskiwanej dzięki specjalnej technologii druku 3D. |  | 3
24 | Implant do wypełniania nasady bliższej kości piszczelowej w kształcie stopnia, w 2 rozmiarach. Wykonany ze stopu TiAlV, o strukturze porowatej uzyskiwanej dzięki specjalnej technologii druku 3D. |  | 3
25 | Implant stożkowy, do uzupełnienia nasady dalższej kości udowej w 4 rozmiarach. Wykonany ze stopu TiAlV, o strukturze porowatej uzyskiwanej dzięki specjalnej technologii druku 3D. |  | 3
cement kostny z antybiotykiem
26 | cement kostny 40 g z Gentamycyną |  | 120
RAZEM
Lp | UŻYCZENIE INSTRUMENTARIUM
27 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 5 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 3
PAKIET NR 3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary, wkładka zawsze jest w rozmiarze elementu udowego zachowując optymalne dopasowanie. Opcje CR/CS i PS w 10 rozmiarach o wysokościach 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16mm oraz w opcji PS dodatkowo 18 i 20mm. |  | 25
2 | Element udowy stawu kolanowego, bezcementowy, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszajacym się promieniu, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr. w opcji CR i PS. Grubość w części tylnej dla opcji PS 9mm, a dla opcji CR 8mm. W opcji PS klatka miedzykłykciowa o nacyleniu 18 stopni. W 14 rozmiarach dla każdej ze stron w tym 10 rozmiarów standard i 4 rozmiary wąskie. |  | 25
3 | Element piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, bezcementowy, napylony porowatym tytanem, wykonany ze stopu CoCr z wysoce polerowaną pwierzchnią artykulacji. W części dolnej posiada 4 pegi napylone porowatym tytanem. Kompatybilny z wkładką rotacyjną CR i PS. Dostępny w dziesięciu rozmiarach (1-10). |  | 25
RAZEM
4 | Zestaw instrumentarium do systemu kompatybilny z systemem. Zestaw użyczony bezpłatnie. | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dostawy materiałów ortopedycznych wraz z instrumentarium - na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 4
PAKIET NR 4
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Element rewizyjny udowy endoprotezy stawu kolanowego, cementowany, anatomiczny (prawy i lewy) o proporcjonalnym i stopniowo zmniejszajacym się promieniu. Grubość w części tylnej - 9mm. Zmienna szerokość boksu (14,1 - 20,0mm) względem rozmiaru. Posiada konus o stałym kącie 5 stopni koślawości do zamontowania kołnierza przynasadowego, adaptera z offsetem, trzpienia przedłużąjącego. Wykonany ze stopu CoCr, dostępny w 10 rozmiarach dla każdej ze stron. |  | 10
2 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji zatrzaskowej, cementowany,wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokośći 0,75mm 2 stopniowe pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 10 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  | 10
3 | Element rewizyjny piszczelowy stawu kolanowego w opcji rotacyjnej, cementowany,wykonany z CoCr z wysoce polerowaną powierzchnią górną oraz chropowatą powierzchnią dolną (microblast) z lożami na cement o głębokośći 0,8mm 2 stopniowe pochylenie konusa względem tacy. Element piszczelowy dostępny w 9 rozmiarach. Kompatybilny z wkładką pierwotną i rewizyjną. |  | 10
4 | Wkładka zatrzaskowa wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System zatrzaskowy minimalizujący mikroruchy wkładki oraz pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/-2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Spodnia część wkładki posiada 3 zakładki blokujące ją na poziomie tacy piszczelowej. Dodatkowo wzmocniona pinem tytanowym. Wkładka dostepna w wysokościach 6-26mm ze skokiem co 2mm dla rozmiarów 1-10. |  | 10
5 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem Pentaerythritol Tetrakis stabilizującym wolne rodniki. System pozwalający na połączenie elementu udowego i piszczelowego w zakresie +/- 2 rozmiary. Rozmiar wkładki dopasowujemy do rozmiaru komponentu udowego 1:1. Dodatkowo wzmocniona tytanowym pinem na całej długości konusa. Wkładka dostępna w wysokościach 6-26mm ze skokiem co 2mm dla rozmiarów 1-10. |  | 10
6 | Augmenty udowe dystalne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4, 8, 12 i 16mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  | 10
7 | Augmenty udowe tylne wykonane z CoCr, cementowane, o grubości 4, 8, 12mm. Posiadające lożę na cement o głębokości 0,8mm. |  | 10
8 | Augmenty piszczelowe, wykonane z CoCr, cementowane, dostępne w opcji uniwersalnej dla grubości 5mm oraz opcji LM/RL i RM/LL dla grubości 10mm, 15mm, w rozmiarach 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10 odpowiednich dla rozmiarówtacy piszczelowej. |  | 10
9 | Trzpień cementowany, tytanowy, uniwersalny o średnicy 14mm i długości 30mm, 50mm, 80mm, 130mm oraz o średnicy 16mm i długości 80mm i 130mm. |  | 10
10 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, antyrotacyjny, uniwersalny do elementu udowego i piszczelowego. Dostępny o średnicy 10m, 12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm i długościach 60mm, 110mm, 160mm. |  | 10
11 | Adapter rewizyjny, offsetowy 2mm, 4mm, 6mm pozwalający na ustawienie pozycji offsetu w zakresie 360 stopni. |  | 10
12 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 30mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenie poprzez schodkową budowę. |  | 10
13 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części dystalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenie poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  | 10
14 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenie poprzez schodkową budowę. Rozmiary 30mm, 35mm, 40mm, 50mm, 55mm. |  | 10
15 | Kołnierz piszczelowy, symetryczny w opcji cementowanej w rozmiarze 29mm, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenia poprzez schodkową budowę. |  | 10
16 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem w części proksymalnej, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenie poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  | 10
17 | Kołnierz udowy, symetryczny w opcji bezcementowej z napyleniem porowatym tytanem na całej długości, uzupełniający ubytki kostne wewnątrz przynasady, zapewniający stabilność rotacyjną i progresywnie przenoszący obciążenie poprzez schodkową budowę. Rozmiary 29mm, 37mm, 45mm, 53mm, 61mm oraz 69mm. |  | 10
18 | Wkładka rotacyjna wykonana z polietylenu z przeciwutleniaczem stabilizującym wolne rodniki, wzmocniona metalowym rdzeniem, z możliwością związania protezy do systemu zawiasowego poprzez użycie metalowego pinu. w 4 rozmiarach: XXS w grubościach od 12mm do 24mm ze skokiem co 2mm oraz XS, S, M w grubościach od 12mm do 32mm ze skokiem co 2mm. |  | 10
RAZEM
Lp | UŻYCZENIE INSTRUMENTARIUM
19 | Zestaw instrumentarium do systemu kompatybilny z systemem. Zestaw użyczony bezpłatnie. | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dostawy materiałów ortopedycznych wraz z instrumentarium - na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 5
PAKIET NR 5
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 22,225mm o długości +4 i +7mm oraz 28mm o długości szyjki +1,5; + 5; +8,5; + 12mm oraz 32mm o długości szyjki +1; +5; + 9; +13mm. Stożek 12/14. |  | 130
2 | Trzpień bezcementowy ze stopu tytanu, prosty, prostokątny przekrój poprzeczny, zwężający się dystalnie, w opcji kołnierzowej i bezkołnierzowej oraz w opcji CCD 125° i 135°, (Offset: Standard 135°; High +7mm 135°, Coxa Vara +7mm 125°; Coxa Vara 0mm 125°, Short Neck -5mm 135°). Uniwersalny dla biodra prawego i lewego, na całej długości pokryty hydroksyapatytem (średnia grubość 155μm), posiadający na całej powierzchni wzdłużne i poprzeczne nacięcia umożliwiające bardzo dobrą pierwotna stabilizację. Rozmiary 8 - 20 o długości trzpienia 115 - 190mm w zależności od opcji. Dostępny trzpień dysplastyczny w opcji standardowej i z nadbudową krętarzową rozmiar 6. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. |  | 20
3 | Głowa metalowa CoCr o średnicy 36mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm oraz 40mm o długości szyjki -2, +1,5; + 5; +8,5; + 12, +15,5mm. Stożek 12/14 |  | 20
4 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. Opcje bezotworowa oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących dostępne w średnicach 48 - 66mm co 2mm. |  | 150
5 | Śruba do kości gąbczastej o średnicy 6,5mm, w długościach 15 - 70mm, co 5mm. |  | 20
6 | Zaślepka do panewki bezcementowej. |  | 150
7 | Trzpień, mocowany w przynasadzie, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu, pokryty w częsci bliższej i kołnierzowej porowatym tytanem oraz w całości hydroksyapatytem, kołnierzowy o geometrii portójnego stożka. CCD 130°, w 12 rozmiarach, w wersji Standard i High Offset, o długości trzpienia 97 - 119mm. Równomierny wzrost rozmiaru ML o 1mm między rozmiarami. Lateralizacja o 6mm w rozmiarach 1-4 oraz o 8mm w rozmiarach 5-12. Stożek 12/14, szyjka spłaszczona w płaszczyźnie ML. Dostosowany do technik małoinwazyjnych, instrumentarium posiada frez do przygotowaniakości pod kołnierz. |  | 50
8 | Wkładka polietylenowa crosslink o srednicy wewnętrznej: 22,225mm neutralna w rozmiarach 38-46mm, 28mm neutralna w rozmiarach 44-72mm, z kołnierzem w rozmiarach 48-66mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm, 32mm neutralna i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 48-76mm, 36mm neutralna w rozmiarach 56-76mm oraz lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z 10-stopniową reorientacją w rozmiarach 52-76mm; 40mm lateralizowana 4mm w rozmiarach 56-60mm. |  | 150
9 | Panewka hemisferyczna, bezcementowa, pokryta porowatym tytanem o zaawansowanej strukturze 3D, współczynnik tarcia 1,2 oraz 80% porowatość przy średniej wielkości porów 300um, posiadająca uniwersalny mechanizm osadzania wkładek polietylenowych i ceramicznych. W opcji bezotworowej w średnicach 44-66mm co 2mm oraz z możliwością zastosowania 3 śrub mocujących o średnicach 48-66mm co 2mm. |  | 1
10 | Wkładka polietylenowa moderate-crosslink o średnicy wewnętrznej: 28mm neutralna i lateralizowana 4mm z reorientacją 10 stopni w rozmiarach 44-66mm, z kołnierzem i lateralizowana 4mm w rozmiarach 48-66mm, 32mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10 stopni w rozmiarach 48-76mm i z kołnierzem w rozmiarach 52-76mm; 36mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10 stopni w rozmiarach 52-76mm i z kołnierzem w rozmiarach 56-76mm, 40mm neutralna, lateralizowana 4mm i lateralizowana 4mm z reorientacją 10 stopni w rozmiarach 56-76mm |  | 1
RAZEM
Lp | UŻYCZENIE INSTRUMENTARIUM
11 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 sztuce z każdego rodzaju i rozmiaru.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 6
PAKIET NR 6
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach, cementowany, tylnoreferencyjny, zapewniający dodatkową stabilizację tylną, o pojedynczym promieniu w zakresie -20 do +90° dla zapewnienia maksymalnej stabilności, z odchyleniem kołnierza przedniego 5° ułatwiającym dobór optymalnego rozmiaru, z szerokim kątem Q oraz głęboką bruzdą rzepki dla uniknięcia zwichnięcia rzepki oraz zapewnienia jej ciągłej stabilizacji. Zachowująca strukturę kostną – cięcie dystalne i tylne tylko 9 mm. |  | 500
2 | Komponent piszczelowy ze stopu CoCr w minimum 8 rozmiarach. |  | 500
3 | Wkładka stawowa wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu wzbogaconego witaminą E w wersji PS w minimum 8 grubościach, z 4-punktowym mocowaniem dla redukcji mikroruchów. |  | 500
RAZEM
4 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 7
PAKIET NR 7
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Komponent udowy dostępny w pięciu rozmiarach. Anatomiczny z podziałem na prawą i lewą stronę, cementowany. Z możliwością stosowania augmentów wyrównujących ubytki kostne oraz trzpieni przedłużających. cementowany. Wykonany ze stopu CoCrMo. |  | 40
2 | Komponent piszczelowy. Dostępny w pięciu rozmiarach. Możliwość zastosowania trzpieni piszczelowych w wariancie bezcementowym oraz augmentów wyrównujących ubytki kostne, występujące w dwóch wysokościach 5 i 10mm. Cementowany. Wykonany ze stopu Corom. |  | 40
3 | Wkładka stawowa wykonana z wysoko usieciowanego polietylenu. Dostępna w pięciu rozmiarach oraz wysokościach: 10.5, 13, 15.5, 18, 20.5 i 23mm. Wysokość skoku 21mm, maksymalna wysokość wraz z augmentem wynosi 33mm. swoboda obrotu +/- 4 stopnie. |  | 40
4 | Augment piszczelowy BalanSys Rev dostępny w dwóch rozmiarach: 5 i 10mm. Kąt inklinacji wynoszący 8 stopni. Wykonany ze stopu CoCrMo. |  | 60
5 | Augment udowy dostępny w dwóch rozmiarach 5 i 10mm. Występujący w wersji dystalnej i proksymalnej. Wykonany ze stopu CoCrMo. |  | 60
6 | Trzpień identyczny dla komponentu piszczelowego i udowego. Dostępny w długościach: 80mm i średnicach w zakresie od 10 do 24mm z przeskokiem co 2; 140 mm i średnicach w zakresie od 10 do 18 mm, z przeskokiem co 1 oraz 20,22,24 mm; 200 mm i średnicach od 10 do 18 mm, z przeskokiem co 1. Prosty oraz offsetowany z przesunięciem wynoszącym 4mm. Zakończony stożkiem Morse’a. Bezcementowy. Wykonany ze stopu CoCrMo. |  | 60
7 | Ostrze do napędu. |  | 60
RAZEM
8 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 8
PAKIET NR 8
Lp | OPIS PRZEDMIOTU | producent/ nr katalogowy | ilość szt. | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
1 | Trzpień krótki, przynasadowy, bezcementowy, oszczędzający krętarz większy. Kształt tzw. triple taper, kształt klina A/P o kącie rozwarcia 7stopni. W M/L profil łuku co ułatwia wprowadzanie. Stała krzywizna na łuku Adamsa Część bliższa pokryta porowatym tytanem o porowatości 30%, w części dalszej piaskowany. Dystalny koniec zaokrąglony (łatwiejsze wprowadzenie), zredukowany przyśrodkowo dla minimalizacji ryzyka konfliktu z korówka przy bardziej koślawym wprowadzeniu. Trzpień w dwóch kątach CCD: standard 134 stopnie i lateralizowany 131 stopni (zmiana offsetu +5mm). Offsety w zakresie 34,1-53.2mm; 12 rozmiarów Dostępne instrumentarium dedykowane do dostępów małoinwazyjnych |  | 100
2 | Panewka typu press-fit " Trabecular - trójprzestrzenna", panewka wykonana monolitycznie (nieklejone elementy ) ze stopu tytanu Ti6Al4V w rozmiarach 44 - 64mm. Wbudowany 1mm press-fit vs frez; Posiadają uniwersalny mechanizm mocowania wkładki umożliwiający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustka wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji) |  | 50
3 | Panewka typu press-fit ze stopu tytanu, pokryta okładziną porowatego tytanu napylona metodą plasma spray i dodatkowo warstwą hydroksyapatytu; kształt hemisferyczny z wbudowanym brzeżnym poszerzeniem o wartości 1,7mm (w kształcie bruzd o przebiegu równoleżnikowym) dla poprawy fiksacji w pierścieniu kostnym panewki; średnica od 44mm do 72mm włącznie ze skokiem co 2 mm. Panewka umożliwiająca dodatkową stabilizację śrubami. Wszystkie otwory zaślepione fabrycznie. Panewki podczas implantacji podawane na impaktorze zapewniającym oparcie centralne jak i brzeżne na zewnętrznej krawędzi dla lepszej kontroli śródoperacyjnej. Posiadają uniwersalny mechanizm mocowania wkładki umożliwiający dowolne rotacyjne umiejscowienie wkładek asymetrycznych dla zapewnienia maksymalnego pokrycia głowy. Możliwość implantacji wkładek polietylenowych, ceramicznych jak i metalowych. Centralny techniczny otwór panewki zaślepiany specjalną wypustką wkładki (brak konieczności dodatkowych zaślepek i ułatwienie centralizacji wkładu podczas implantacji) |  | 50
4 | Wkładka z polietylenu wysokousieciowanego o zwiększonej twardości, przystosowana do głów o średnicy 28, 32 i 36 mm, dostępna w wersji standard oraz z 20 stopniową nadbudową antyluksacyjną; Wkładki posiadają pierścień fiksujący do panewki wykonany z tytanu. Posiadają centralną wypustkę zamykającą montażowy otwór panewki i jednocześnie centralizują wkładkę |  | 100
5 | Głowa metalowa o średnicy 28, 32mm w 6 długościach szyjki i 36 mm w 5 długościach szyjki |  | 200
6 | Głowa bipolarna w rozmiarach 41-57mm pod głowy wewnętrzne 28mm. |  | 100
7 | Śruby kostne 6,5mm. W rozmiarach 20mm-60mm. |  | 10
8 | Ostrze do piły oscyklacyjnej |  | 100
RAZEM
9 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 9
PAKIET NR 9
Lp | OPIS PRZEDMIOTU | producenty/ nr katalogowy | ilość szt. | Cena jed. netto | VAT % | cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto
protezoplastyka całkowita stawu kolanowego
całkowita proteza stawu kolanowego, kłykciowa, modularna, cementowana, 3-elementowa (udo,piszczel, wkładka) z opcją przedłużek piszczelowych. El. Udowy anatomiczny (left, right) w 10 rozmiarach, CoCr, cementowany, przedni flange odchylony 5st. Element udowy w 2 wersjach: PS standardowy, KR o asymetrycznych kłykciach. Możliwość śródoperacyjnego ustawienia rotacji zew i kąta koślawości w przedziale 0-9 st; resekcja dystalna płynnie korygowana co 1mm; System tylnoreferencyjny; el. Piszczelowy- tytanowy, w 10 rozmiarach, zawiera gnizdo zaślwpione fabrycznioe polietylenowym korkiem - wymienne na przedłuzkę piszczelową w razie potrzeby (3 długości:20-40-60mm, fi 15,5mm); Piszczel bez zadanego tyłopochylenia (regulowane wkładką i instrumentacyjnie); wkładki PE w 10 rozmiarach i mini 6 wysokościach (10-11-12-14-16-20mm) fiksowane do płyty piszczelowej; wkładki w 2 opcjach: PS i KR. Tyłopochylenie PS- 0st, KR -3st; Wkładki KR wklęsło-wypukłe, anatomiczne (left/right); Element Udowy PS open box, rozmiar rośnie ku przodowi; 3stopnie asymetryczny cam - zabezpiecza przed dyslokacją; w głebokim zgięiu punkt kontaktu z wkładką jest poniżej linii stawu - większy jump distance i mniejsze siły ścianające na płytę piszczelową; niewielkie wycięcie puszki PS na udzie - oszczędność kości i małe ryzyko odłamania kłykcia w małych rozmiarach; Implanty w opcji cementowanej i bezcementowej. Taca piszczelowa bezcementowa bezkilowa z dwoma pegami i spikiem, drukowana, trabekularna.
1 | element udowy |  | 50
2 | element piszczelowy |  | 50
3 | element udowy bezcementowu |  | 50
4 | element piszczelowy bezcementowy |  | 50
5 | wkładka piszczelowa |  | 100
6 | przedłużka piszczelowa |  | 10
7 | cement kostny z gentamycyną 40g |  | 100
8 | ostrze piły oscylacyjnej |  | 100
RAZEM:
9 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego w pełnym zakresie rozmiarów oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 10
PAKIET NR 10
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | System szycia łąkotek all – inside. Implant o wysokiej wytrzymałości na wyrwanie min 70 N. System zbudowany z dwóch miękkich implantów wykonanych z nici połączonych ze sobą nierozpuszczalną nicią # 2-0 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej . Zastosowanie implantów miękkich pozwala na idealne dopasowanie się do warunków powierzchni tkanki przez co uzyskujemy solidne i pewne mocowanie. Wstępnie zawiązany przesuwny węzeł w osłonie szwu implantu eliminuje konieczność artroskopowego wiązania węzła. Konstrukcja implantu umożliwia kolejne dociągnięcie 2 pojedynczych szwów materacowych. Igły z implantami znajdują się w jednym ergonomicznym narzędziu umożliwiającym wprowadzanie implantu jedną ręką, przy każdej rotacji. Umieszczone w rękojeści pokrętło do implantacji umożliwia jednoręczne i powtarzalne dostarczanie implantów w różnych orientacjach narzędzia. Zrzucenie implantu i przeładowanie potwierdzone sygnałem dźwiękowym. Implant wyposażony jest w zintegrowany ogranicznik głębokości 10–18 mm (zwiększane co 2 mm), dostępny jest w czterech różnych opcjach: wygięcie w górę 12 i 24 stopnie, w dół 12 stopni i w wersji prostej. System umożliwia założenie implantów bez wyciągania rękojeści z kolana. |  | 120
2 | Jednorazowe narzędzie artroskopowe ułatwiające wprowadzanie implantów lub narzędzi dostawowo przez portal artroskopowy. Wygięte na całej długości, w kształcie rynny. Produkt jednorazowy, sterylny. Pakowany pojedynczo |  | 10
3 | Drut wiercący z miarką co 5 mm, o średnicy 2,4 mm, zakończony ostrym grotem wiercącym pod płytkę udową. Dostępny z otwartym końcem lub zamkniętym oczkiem do przeciągania nitek. Średnica kanału - 4 mm. Sterylny |  | 60
4 | Drut wiercący z oczkiem do przeciągania nitek, o średnicy 2.4 mm i długości 435 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny |  | 20
5 | Drut wiercący piszczelowy o średnicy 2,4 mm i długości 311 mm. Pakowany pojedynczo, sterylny |  | 20
6 | Drut nitynolowy do śruby interferencyjnej o średnicy 1,1mm. Wycechowane oznaczenia na drucie w długościach 25mm oraz 30mm. Pakowany sterylnie |  | 10
7 | Śruba interferencyjna biokompozytowa do rekonstrukcji więzadła przedniego ACL i tylnego PCL. Implant zbudowany w 30 % z dwufazowego fosforanu wapnia (BCP) i w 70% z PLDLA. Śruba o konikalnym kształcie, posiada miękki gwint o dużym skoku na całej długości ułatwiający wprowadzanie. Proces połączenia dwóch materiałów wzmacnia parametry implantu a mikro pory oraz otwory wzdłuż osi implantu ułatwia przebudowę i przerost kością. Udowodniona min. 98% przebudowa w kość. W celu łatwiejszego i precyzyjniejszego wprowadzania gniazdo śruby stożkowe sześcioramienne. Implant w wersji sterylnej pakowany pojedynczo. Wymiary: Długość 20 mm o średnicach 6-10 mm (skok co 1 mm), wyposażone w osłonkę ułatwiającą wprowadzenie w kanał. Długość 30 mm o średnicach 7-12 mm (skok co 1 mm). |  | 60
8 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 2 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z nici plecionej niewchłanianej #2 wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 4 mechanizmami blokującymi o długości 60mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 14mm za pomocą wolnych końców nici wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. W komplecie z implantem drut udowy o średnicy 2,4mm długości 408mm zakończony grotem o średnicy 4mm. Drut zaopatrzony od strony grotu w miarkę do 200mm skalowana co 5mm, z drugiej strony zaopatrzony w oczko otwarte do przeciągnięcia nici. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  | 40
9 | System do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty mocowaniu korówkowym. Płytka z 3 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o długości 12mm szerokości 3,5mm na stałe połączona z pętlą z taśmy niewchłanianej o szerokości 1,85mm wykonanej z rdzenia z poliestru oplecionego UHMWPE - polietylenem o ultra wysokiej masie cząsteczkowej. Pętla samozaciskowa z 5 mechanizmami blokującymi o długości 60 mm umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale udowym bądź piszczelowym. Pętlą do podciągnięcia przeszczepu z możliwością zmniejszania swojej długości do 13 mm za pomocą wolnych końców taśm wychodzących z górnej części implantu. Zmniejszenie długości pętli powoduje wciągnięcie przeszczepu do kanału kostnego. Dociąganie pętli od strony zewnętrznej stawu. Płytka implantu dodatkowo zaopatrzona w nici #5 w kolorze niebieskim do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę oraz nić #2 w kolorze biało czarnym do obrócenia płytki poza kanałem. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  | 120
10 | Śruba interferencyjna tytanowa z miękkim gwintem. Gniazdo typu hex 3.5 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylny. Do wprowadzania śruby zalecany jest drut nitynolowy 2 mm. Wymiary: długość 25 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), długość 35 mm o średnicach 7 mm - 10 mm (skok co 1 mm), |  | 80
11 | Śruba interferencyjna tytanowa w pełni gwintowana. Implant pakowany pojedynczo, sterylny. Zalecany drut nitynolowy o średnicy 2mm. Wymiary: długość 20 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 25 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), długość 30 mm o średnicach 7-10 mm (skok co 1 mm), |  | 60
12 | Kotwica do rekonstrukcji obrąbka panewki stawu barkowego. Kotwica tytanowa wyposażona w jedną mocną nić z plecionki ortopedycznej w rozmiarze #2. Kotwice tytanowe o wymiarach 2.8 x 11.7 mm. Kotwica założona na jednorazowy śrubokręt-podajnik. |  | 40
13 | Implant niewchłanialny tytanowy. Wkręt z szerokim rdzeniem, gwintowany na całej długości o średnicy 5,5mm i długości 16,3mm. Wkręt z dwiema nićmi niewchłanialnymi o grubości USP2, w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Zestaw wkręt z nićmi na podajniku. Podajnik ze znacznikami oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu. Separacja podajnika od wkrętu samoistna po zwolnieniu nici. Sterylny. |  | 40
14 | Set do pobierania przeszczepu z bloczka kostnego. Komplet złożony z dwóch gwintowanych pinów do zablokowania przymiaru w kości oraz ostrza do piły w celu przycięcia kości. Ostrze z ograniczeniem głębokości ciecia. |  | 10
15 | Implant bezwęzłowy w wersji Biokompozytowej oraz PEEK do stabilizacji tkanki w kości, implant kaniulowany, wkręcany dostępny w średnicy 3,5mm x 15,8mm, 4,75mm x 19,1mm oraz 5,5 mm x 19,1mm z PEEKowym początkiem do mocowania przeszczepu. Założony na jednorazowy wkrętak ze znacznikiem pozwalającymi na pełną kontrolę i ocenę prawidłowego założenia implantu. Implant umożliwia śródoperacyjną kontrolę napięcia tkanki. Implant przeładowany jedną dodatkową przesuwną nicią pozwalającą na założenie dodatkowego szwu po pełnym zablokowaniu implantu w kości. |  | 30
16 | System szycia łąkotek metodą inside – outside. System zaopatrzony w giętką prowadnice umożliwiającą dogięcie śródoperacyjne oraz igłę nitynolową z oczkiem – jednorazowy sterylny zestaw umożliwia założenie kilku szwów łąkotki u jednego pacjenta. W zestawie dokręcany zacisk ułatwiający wprowadzenie igły w tkanki. Pakowane pojedynczo, sterylne |  | 40
17 | Mocna nić niewchłaniala o grubości #2, długości 26", w kolorze niebieskim, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5". |  | 10
18 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2, długości 26", w różnych kolorach, o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych zakończona pętlą 1,5". |  | 10
19 | Specjalistyczna nić dedykowana do obszycia ścięgna w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. Oplatany szew polimerowy w rozmiarze #2 długość całkowita 101,6 cm o dwurodzajowej strukturze: polietylenowych włóknach wewnętrznych oraz plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić w kształcie pętli długość robocza 50,8 cm. Pętla z nici połączona z prostą igłą o długości 76 mm do obszycia graftu. Produkt dostępny w dwóch kolorach – niebieskim oraz biało-zielonym. Produkt sterylny |  | 20
20 | Mocna niewchłanialna nić o grubości #2 i długości 96,5 cm w kolorze niebieskim. Nić wykonana z plecionki o dwurdzeniowej strukturze, polietylenowych włóknach wewnętrznych i plecionych poliestrowych włóknach zewnętrznych. Nić zakończona igłą 26,5 mm 1/2 koła. |  | 24
21 | Pętla nitinolowa służąca do przeciągania szwów w środowisku wodnym bez utraty swojej funkcji. Jednorazowa o wymiarach 1,5 na 300 mm. |  | 10
22 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. |  | 20
23 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-niebieskim, grubości min #2 niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji przeszczepu przy rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego, bądź tylnego w technice Internal Brace, szycia stożka rotatorów oraz niestabilności stawów barkowo-obojczykowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 91,4 cm. |  | 20
24 | Taśma chirurgiczna wykonana z ultra mocnego materiału szewnego w kolorze biało-czarnym, grubości min #2, niewchłanialna o min. szerokości 2 mm. Przeznaczona do augmentacji i szycia stożka rotatorów, niestabilności stawów barkowo-obojczykowych i stawów skokowych. Taśma zakończona typową nicą chirurgiczną umożliwiającą wykorzystanie jej wraz z kotwicami bezwęzłowymi. Długość robocza taśmy 18 cm. |  | 20
25 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 3,5mm, 3,8mm, 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13 cm. Ostrza tnące do tkanki miękkiej w trzech wariantach: gładkie na gładkie, gładkie na zęby i zęby na zęby. |  | 240
26 | Oryginalne, jednorazowego użycia końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do shavera proste dostępne w średnicach 4mm, 5mm, 5,5mm oraz długości 13cm. Ostrza tnące do kości w dwóch wariantach: frez owalny oraz frez okrągły. |  | 60
27 | Oryginalne, jednorazowe końcówki do shavera artroskopowego firmy Arthrex. Końcówki do procedury mikrozłamań dostępne w długości 7cm i 13cm. Ostrza nakłuwające o średnicach 1mm, 1,5mm oraz głębokości wiercenia 4mm i 6mm. Kąt zagięcia 0, 30, 45 stopni. |  | 40
28 | Oryginalne dreny artroskopowe w torze napływu do pompy artroskopowej firmy Arthrex. Dreny pakowane pojedynczo, sterylnie w opakowaniach zbiorczych po 10 sztuk. Możliwa do wykonania kontrola drenu przed jego właściwym użyciem za pomocą testu w systemie Clamp-Off Test. |  | 300
29 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. |  | 60
30 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* w wersji wydłużonej. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. |  | 40
31 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 50*. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. |  | 40
32 | Oryginalna elektroda bipolarna (RF) : dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno - koagulacyjna do procedur artroskopowych. Sterowana za pomocą przycisków umieszczonych na jej obudowie (2 przyciski) lub ze sterownika nożnego. Dostępna w wersji ze ssaniem. Końcówki zagięte pod kątem 90* typu haczyk. Elektroda przeznaczona do urządzenia RF Synergy firmy Arthrex. |  | 40
33 | Mocna nić w rozmiarze #0. Nić zakończona pętlą 38. Nić dostępna w kolorze biało/niebieskim i biało/czarnym |  | 20
34 | Autologiczny system regeneracji chrząstki oparty na osoczu bogatopłytkowym i żywych chondrocytach. Jednorazowy system sterylny składający się z: Podwójnej strzykawki (3 szt.), systemu do przygotowania autologicznej trombiny (1 szt.), urządzenie do pobierania tkanki autologicznej (1 szt.), ostrze shavera 4 mm x 13 cm (1szt.), kaniula z końcówką luerlock wprowadzająca, zakrzywiona z obturatorem (1 szt.). Wymagane instrumentarium: Wirówka z pojemnikami i tubami na strzykawki separujące krew, przeciwwaga, konsola do shavera |  | 20
35 | Kaniula artroskopowa miękka – elastyczna, z podwójnym kołnierzem uszczelniającym, łatwa do wprowadzenia, do operacji artroskopowych stawu ramiennego. Dostępność w rozmiarach: - o średnicy 6 mm i długości od 20 do 50mm- o średnicy 8 mm i długości od 20-60 mm - o średnicy 10 mm i długości od 20-50 mm |  | 20
36 | Guzik do mocowania piszczelowego wypukły w kształcie kapelusza tytanowy w czterech rozmiarach średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20mm oraz odpowiednio w średnicach wewnętrznych 4 mm, 7 mm, 9 mm i 9 mm. Guziki z dwoma otworami z nacięciem podłużnym umożliwiającym założenie pętli oraz w średnicy zewnętrznej 11mm, 14mm, 17mm i 20 mm dodatkowo z jednym lub dwoma otworami na przeprowadzenie nici/taśmy. Implant w wersji sterylnej zapakowany pojedynczo. |  | 120
37 | Miękka kotwica do rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5 |  | 10
38 | Miękka kotwicado rekonstrukcji stożka rotatorów o średnicy 2,6 mm i długości 19 mm, bezwęzłowa, działająca w systemie chińskiej pułapki. Kotwica założona na jednorazowy podajnik. Implant przeładowany nicią #5. Technika nie wymagająca nawiercenia ani nabijania otworu pod kotwicę - samonabijająca. |  | 10
39 | Jednorazowy zestaw do implantacji kotwic miękkich przeznaczonych do naprawy uszkodzonego stożka rotatorów o średnicach 2,6 mm zawierający wiertło sztywne do kotwicy 2,6 mm, prosty prowadnik oraz trokar. |  | 10
40 | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym, w szczególności do szycia uszkodzeń typu Ramp. Narzędzie zakrzywione 25 stopni w prawo lub lewo, wstępnie załadowane sztywną nicią 2-0. Do przepychania nitki przez narzędzie służą dwa koła wykonane z antypoślizgowego materiału. Dla łatwiejszej identyfikacji kolor narzędzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne |  | 10
41 | Narzędzie jednorazowego użytku do przeszywania tkanek miękkich w artroskopii barku. Narzędzie złożone z rękojeści kaniulowanej z wcięciem umożliwiającym przesunięcie nici bądź pętli z drutu nitynolowego oraz końcówką wygiętą pod kątem 25 stopni w prawo lub w lewo. Narzędzie przeładowane pomocnicza nicią zakończona pętlą. |  | 10
42 | Jednorazowe kaniulowane narzędzie typu lasso dedykowane do zabiegów w stawie kolanowym, w szczególności do szycia uszkodzeń typu Ramp. Narzędzie zakrzywione 25 stopni w prawo lub lewo, wstępnie załadowane sztywną nicią 2-0. Do przepychania nitki przez narzędzie służą dwa koła wykonane z antypoślizgowego materiału. Dla łatwiejszej identyfikacji kolor narzędzia zakrzywionego w lewo jest inny od zakrzywionego w prawo. Pakowane pojedynczo, sterylne |  | 10
RAZEM
43 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 11
PAKIET NR 11
LP | Opis produktu/systemu |  |  | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA BEZCEMENTOWA STAWU BIODROWEGO
1 | Trzpień bezcementowy, tytanowy, krótki, przynasadowy. Pozwala zachować naturalną anatomię dzięki zmiennej przyśrodkowej krzywiźnie. Dostępny w minimum 30 rozmiarach. Konstrukcja trzpienia zapewnia minimalną resekcję kości. W trzech płaszczyznach posiadający kształt klina (zapewnione dobre pierwotne umocowanie i stabilizacja rotacyjna), zwężający się dystalnie, spłaszczony. Pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo (plasma). Duża rozpiętość offsetu 31-59 mm. Kąt szyjkowy 127-140°, długość 87-135mm. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, krótki, przynasadowy Pozwala zachować naturalną anatomię dzięki zmiennej przyśrodkowej krzywiźnie. Dostępny w minimum 30rozmiarach.Konstrukcja trzpienia zapewnia minimalną resekcję kości. W trzech płaszczyznach posiadający kształt klina(zapewnione dobre pierwotne umocowanie i stabilizacja rotacyjna) , zwężający się dystalnie, spłaszczony. Pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo (plasma). Duża rozpiętość offsetu 31-59 mm. Kąt szyjkowy 127-140°, długość 87-135mm. | Trzpień bezcementowy, tytanowy, krótki, przynasadowy Pozwala zachować naturalną anatomię dzięki zmiennej przyśrodkowej krzywiźnie. Dostępny w minimum 30rozmiarach.Konstrukcja trzpienia zapewnia minimalną resekcję kości. W trzech płaszczyznach posiadający kształt klina(zapewnione dobre pierwotne umocowanie i stabilizacja rotacyjna) , zwężający się dystalnie, spłaszczony. Pokryty tytanową okładziną porowatą napylaną próżniowo (plasma). Duża rozpiętość offsetu 31-59 mm. Kąt szyjkowy 127-140°, długość 87-135mm. |  | 350
2 | głowa-metalowa - średnica 28, 32, 36 z minimum 4 długościami szyjki | głowa-metalowa - średnica 28, 32, 36 z minimum 4 długościami szyjki | głowa-metalowa - średnica 28, 32, 36 z minimum 4 długościami szyjki |  | 350
3 | Wkładka z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą antyluksacyjną. | Wkładka z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą antyluksacyjną. | Wkładka z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie w wersji standardowej i z kapą antyluksacyjną. |  | 350
4 | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację. Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary min. 46-68mm. | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację . Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary min. 46-68mm. | Panewka tytanowa press-fit. Powierzchnia panewki szorstka, porowata, pokryta regularnie występującymi uwypukleniami ułatwiającymi pierwotne ufiksowanie i późniejszą osteointegrację . Panewka występuje w wersji z otworami na śruby i bez otworów. Istnieje możliwość zastosowania tytanowych zaślepek niewykorzystanych otworów do śrub. Rozmiary min. 46-68mm. |  | 350
5 | Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka typu Wagner. Rozmiar determinowany przez średnicę w części bliższej od 13 do 24mm w postępie, co 1 mm. Dwie wersje kąta szyjkowo-trzonowego: 125 st., 135 st. Konstrukcja trzpienia umożliwia dowolne ustawienie ante oraz retrowersji. W instrumentarium pełen zestaw trzpieni przymiarowych. | Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka typu Wagner. Rozmiar determinowany przez średnicę w części bliższej od 13 do 24mm w postępie, co 1 mm. Dwie wersje kąta szyjkowo-trzonowego: 125 st., 135 st. Konstrukcja trzpienia umożliwia dowolne ustawienie ante oraz retrowersji. W instrumentarium pełen zestaw trzpieni przymiarowych. | Trzpień do implantacji bezcementowej, tytanowy. Przekrój trzpienia okrągły, zaopatrzony w antyrotacyjne żeberka typu Wagner. Rozmiar determinowany przez średnicę w części bliższej od 13 do 24mm w postępie, co 1 mm. Dwie wersje kąta szyjkowo-trzonowego: 125 st., 135 st. Konstrukcja trzpienia umożliwia dowolne ustawienie ante oraz retrowersji. W instrumentarium pełen zestaw trzpieni przymiarowych. |  | 15
6 | Trzpień bezcementowy rewizyjny modularny przeznaczony do rewizyjnej endoprotezoplastyki stawu biodrowego. Trzpień endoprotezy tytanowy, złożony z komponentu krętarza i części dystalnej (trzpienia śródszpikowego). Część krętarzowa w dwóch typach (standardowej i szerokiej) o długości od 55mm do 105mm ze skokiem co 10mm – wyposażona w otwór po stronie przyśrodkowej z możliwością regulacji ante/retrotorsji w zakresie +/- 40 stopni. Kąt szyjkowo udowy 135 stopni, offset 44mm. Część dystalna (trzpień) w dwóch wersjach – prosta i zakrzywiona, w grubościach od 14 do 28mm (ze skokiem co 2mm) i dł. 120, 140, 200 i 260mm. Trzpienie w wersji typu Wagner oraz z możliwością ryglowania dystalnego. Obie części łączone ze sobą za pomocą stożka Morse`a. Stożek głowy 12/14. |  |  |  | 35
7 | Test do wykrywania alfa-defensyny w płynie stawowym, test diagnostyczny wykrywający alphadefensynę białko pojawiające się w zainfekowanych (bakteryjnie lub grzybiczo) tkankach i płynie stawowym 5szt/op. | Test do wykrywania alfa-defensyny w płynie stawowym, test diagnostyczny wykrywający alphadefensynę białko pojawiające się w zainfekowanych ( bakteryjnie lub grzybiczo) tkankach i płynie stawowym 5szt/op. | Test do wykrywania alfa-defensyny w płynie stawowym, test diagnostyczny wykrywający alphadefensynę białko pojawiające się w zainfekowanych ( bakteryjnie lub grzybiczo) tkankach i płynie stawowym 5szt/op. |  | 15
8 | śruba do mocowania panewki 20-60 mm (skok co 5mm) | śruba do mocowania panewki 20-60 mm (skok co 5mm) | śruba do mocowania panewki 20-60 mm (skok co 5mm) |  | 40
RAZEM
9 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 12
PAKIET NR 12
LP | Opis produktu/systemu |  |  | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA CEMENTOWA STAWU KOLANOWEGO, kondylarna, modularna, totalna
1 | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w min. 5 rozmiarach | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w min. 6 rozmiarach | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w min. 6 rozmiarach |  | 450
2 | część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 8 rozmiarach | część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 8 rozmiarach | część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 8 rozmiarach |  | 450
3 | wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm oraz dodatkowo 20mm i 23mm | wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm oraz dodatkowo 20mm i 23mm | wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm oraz dodatkowo 20mm i 23mm |  | 450
4 | przedłużka do tacy piszczelowej dla mocowania wkładek >17mm |  |  |  | 50
5 | śruba do mocowania wkładek >17mm |  |  |  | 50
6 | Część udowa anatomiczna z chromo kobaltu, w min. 10 rozmiarach zapewniająca dopasowanie implantu do każdego pacjenta. Rozmiary elementów udowych rosnące co 2 mm w płaszczyźnie A/P umożliwiające idealne dopasowanie do wielkości kości udowej |  |  |  | 150
7 | Część piszczelowa tytanowa o kształcie anatomicznym w 7 rozmiarach lewych i 7 prawych zapewniających maksymalne pokrycie przekroju piszczeli i ustawienie właściwego położenia implantu |  |  |  | 150
8 | Wkładki typu CR, MC (Medial Congruent) i PS wykonane z wysoko usieciowanego polietylenu stabilizowanego antyoksydacyjnie witaminą E w celu uzyskania najdłuższej trwałości, mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w 7 wysokościach dla CR i 8 wysokościach dla PS. Wysokość wkładek CR i PS w zakresie 10 mm do 14 mm w skoku rozmiarowym co jeden milimetr umożliwiających optymalne ustawienie balansu i napięcia tkanek miękkich. |  |  |  | 150
9 | przedłużka do tacy piszczelowej |  |  |  | 50
10 | Cement kostny 1x40g z gentamycyną Szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego Do stosowania podczas jedno- i dwuetapowych zabiegów rewizyjnych Zielony kolor cementu ułatwia jego identyfikację w trakcie zabiegu chirurgicznego Cement o wysokiej lepkości | Cement kostny 1x40g z gentamycyną Szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego Do stosowania podczas jedno- i dwuetapowych zabiegów rewizyjnych Zielony kolor cementu ułatwia jego identyfikację w trakcie zabiegu chirurgicznego Cement o wysokiej lepkości | Cement kostny 1x40g z gentamycyną Szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego Do stosowania podczas jedno- i dwuetapowych zabiegów rewizyjnych Zielony kolor cementu ułatwia jego identyfikację w trakcie zabiegu chirurgicznego Cement o wysokiej lepkości |  | 900
11 | Cement kostny 1x40g z Gentamycyna + klindamycyna dla podwójnej ochrony Szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego Do stosowania podczas jedno- i dwuetapowych zabiegów rewizyjnych Zielony kolor cementu ułatwia jego identyfikację w trakcie zabiegu chirurgicznego Cement o wysokiej lepkości | Cement kostny 1x40g z Gentamycyna + klindamycyna dla podwójnej ochrony Szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego Do stosowania podczas jedno- i dwuetapowych zabiegów rewizyjnych Zielony kolor cementu ułatwia jego identyfikację w trakcie zabiegu chirurgicznego Cement o wysokiej lepkości | Cement kostny 1x40g z Gentamycyna + klindamycyna dla podwójnej ochrony Szerokie spektrum działania przeciwbakteryjnego Do stosowania podczas jedno- i dwuetapowych zabiegów rewizyjnych Zielony kolor cementu ułatwia jego identyfikację w trakcie zabiegu chirurgicznego Cement o wysokiej lepkości |  | 100
RAZEM
12 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 13
PAKIET NR 13
LP | Opis produktu/systemu |  |  | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
SYSTEM REWIZYJNY PANEWKI STAWU BIODROWEGO
1 | Panewka rewizyjna, bezcementowa stawu biodrowego wykonana z tantalu, o porowatej strukturze, zbliżonej w ujęciu 3D do struktury kości gąbczastejsferyczne w rozmiarach 50 – 74 mm ze skokiem co 2 mm. | Panewki rewizyjne, sferyczne w rozmiarach 48 – 80 mm ze skokiem co 2 mm. | Panewki rewizyjne, sferyczne w rozmiarach 48 – 80 mm ze skokiem co 2 mm. |  | 50
2 | Wkładki panewkowe z polietylenu cross-link neutralne lub z nachyleniem 10º dla średnicy głowy 28, 32, 36 i 40mm | Wkładki panewkowe z polietylenu cross-link neutralne lub z nachyleniem 10º dla średnicy głowy 28, 32, 36 i 40mm | Wkładki panewkowe z polietylenu cross-link neutralne lub z nachyleniem 10º dla średnicy głowy 28, 32, 36 i 40mm |  | 50
3 | Elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70mm) i 4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30mm), wykonana z tantalu | Elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70mm) i 4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30mm). | Elementy uzupełniające ubytki stropu w 6 średnicach (50, 54, 58, 62, 66 i 70mm) i 4 wysokościach/grubościach (10, 15, 20 i 30mm). |  | 50
4 | Elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26, 32 i 38mm), wykonana z tantalu | Elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26, 32 i 38mm) | Elementy uzupełniające ubytki dna w 3 średnicach (26, 32 i 38mm) |  | 50
5 | Protezy kolumny miednicy w 4 rozmiarach 54 i 58 mm prawe i lewe, wykonana z tantalu | Protezy kolumny miednicy w 4 rozmiarach 54 i 58 mm prawe i lewe | Protezy kolumny miednicy w 4 rozmiarach 54 i 58 mm prawe i lewe |  | 50
6 | Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°, wykonana z tantalu | Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°. | Klinowate podkładki w 3 wysokościach 5°, 10° i 15°. |  | 50
7 | Śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach 20-60 mm | Śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach 20-60 mm | Śruby do mocowania elementów Ø 6,5 mm o długościach 20-60 mm |  | 50
8 | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) , rozmiary 56-74 mm | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy 48-68 mm | Koszyki rekonstrukcyjne anatomiczne (prawy, lewy) po 10 rozmiarów każdy 48-68 mm |  | 50
9 | KOSZYK REWIZYJNY STAWU BIODROWEGO Tytanowy, anatomiczny (prawy, lewy) implant panewkowy w rozmiarach 46, 50, 56, 62 mm o sztywnej konstrukcji. Flansze umożliwiające zamocowanie implantu poza panewką i liczne otwory dla śrub Ø 6,5 mm, jedna z flansz zaostrzona – Możliwość ufiksowania implantu przez wbicie w kość kulszową. |  |  |  | 25
RAZEM
10 | Zestaw instrumentarium do systemu kompatybilny z systemem. Zestaw użyczony bezpłatnie. | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dostawy materiałów ortopedycznych wraz z instrumentarium - na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 14
PAKIET NR 14
LP | Opis produktu/systemu |  |  | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
ENDOPROTEZA CAŁKOWITA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO
1 | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w min. 5 rozmiarach | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w min. 5 rozmiarach | część udowa z chromokobaltu, anatomiczna, w min. 5 rozmiarach |  | 150
2 | część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 8 rozmiarach | część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 8 rozmiarach | część piszczelowa tytanowa, uniwersalna, w min. 8 rozmiarach |  | 150
3 | wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm. | wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm. | wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, z możliwością mocowania na całym obwodzie odpowiednio o grubości 9mm, 10mm, 12mm, 14mm, 17mm. |  | 150
4 | przedłużka prosta lub offsetowa | przedłużka prosta lub offsetowa | przedłużka prosta lub offsetowa |  | 300
5 | podkładka udowa lub piszczelowa | podkładka udowa lub piszczelowa | podkładka udowa lub piszczelowa |  | 150
6 | Element udowy zawiasowy, anatomiczny w min. 5 rozmiarach | Element udowy zawiasowy, anatomiczny w min. 5 rozmiarach | Element udowy zawiasowy, anatomiczny w min. 5 rozmiarach |  | 150
7 | Wkładka stawowa do tacy zawiasowej w min. 6 grubościach 12, 14, 17, 20, 23, 26 mm. | Wkładka stawowa do tacy zawiasowej w min. 6 grubościach 12, 14, 17, 20, 23, 26 mm. | Wkładka stawowa do tacy zawiasowej w min. 6 grubościach 12, 14, 17, 20, 23, 26 mm. |  | 150
8 | Taca piszczelowa zawiasowa chromowo-kobaltowo-molibdenowa w 6 rozmiarach | Taca piszczelowa zawiasowa chromowo-kobaltowo-molibdenowa w 6 rozmiarach | Taca piszczelowa zawiasowa chromowo-kobaltowo-molibdenowa w 6 rozmiarach |  | 150
9 | Elementy tantalowe do rekonstrukcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej we wszystkich dostępnych rozmiarach | Elementy tantalowe do rekonstrukcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej we wszystkich dostępnych rozmiarach | Elementy tantalowe do rekonstrukcji nasady dalszej kości udowej i nasady bliższej kości piszczelowej we wszystkich dostępnych rozmiarach |  | 75
RAZEM
10 | Zestaw instrumentarium do systemu kompatybilny z systemem. Zestaw użyczony bezpłatnie. | użyczenie każdorazowo do wykonania zabiegu na czas trwania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Dostawy materiałów ortopedycznych wraz z instrumentarium - na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga wyszczególnienia i wycenienia wszystkich części składowych kompletów.
(Zamawiający wymaga możliwości zakupu poszczególnych elementów osobno).
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 15
PAKIET NR 15
LP | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | ilość sztuk | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe - Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant |  | 60
2 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wersja BTB- Implant typu endobutton: ostro zakończona 13mm płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową, dodatkowa bezwęzłowa pętla do bloczka kostnego. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. |  | 10
3 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe wydłużone Implant typu endobutton: ostro zakończona, wydłużona - 20mm, płytka tytanowa połączona z samozaciskową, regulowaną i bezwęzłową pętlą polietylenową. Płytka z wystającym pierścieniem ograniczającym jej przemieszczanie względem kanału udowego. Oparcie czoła przeszczepu o strop kanału udowego. W zestawie nić prowadząca implant. |  | 20
4 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie udowe lub piszczelowe - śruba kompozytowa: PLDLA i betaTCP, średnica 6-11mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. |  | 20
5 | Rekonstrukcja ACL:mocowanie udowe lub piszczelowe. Śruba interferencyjna tytanowa. Gwint półokrągły dla ochrony przeszczepu. Średnica 711mm, długość 20-35mm, zakres odpowiednio dla średnicy. Pakowane pojedynczo, sterylne. |  | 20
6 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe -Implant - 2 pętle polietylenowe samozaciskowe, regulowane, bezwęzłowe. Przeszczep przewieszony przez cztery pętle. |  | 60
7 | Rekonstrukcja ACL: mocowanie piszczelowe - Guzik tytanowy, średnica 10mm, |  | 60
8 | Szydło do prowadzenia przeszczepu |  | 15
9 | Wiertło wielorazowe 4,5mm |  | 60
10 | Wiertło jednorazowe 4,5mm z miarką i oczkiem szydła |  | 10
11 | Zestaw jednorazowy do ToggleLoc: miarka, wiertło 4.5mm, zatyczka, szydło, drut prowadzący, marker |  | 1
12 | Trepan do pobierania kości gąbczastej, średnica 7-11mm |  | 20
13 | Taśma z igłami łąkotkowymi |  | 20
14 | Igła z nicią wzmocnioną Maxbraid (12 szt.) |  | 20
15 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik |  | 20
16 | Zestaw Miękka uniwersalna kotwica z igłami, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 1,4mm, krótki podajnik, prowadnica, wiertło 1,4mm |  | 20
17 | Wielorazowa prowadnica short 1.4mm |  | 20
18 | Wiertło short 1,4mm |  | 20
19 | Jednorazowa prowadnica short 1.4mm z wiertłem |  | 20
20 | Miękka uniwersalna kotwica z igłami tnącymi, wykonana z plecionki poliestrowej, na sterylnym podajniku. Średnica 2.9mm.Dwie różnokolorowe, wzmocnione nici. Krótki podajnik. |  | 20
21 | Wielorazowa prowadnica short 2,9mm |  | 20
22 | Wiertło short 2.9mm |  | 20
23 | Wielorazowy punch 2,9mm |  | 20
RAZEM
24 | użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy | użyczenie na czas obowiązywania umowy
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania stałego zestawu depozytowego oferowanego przedmiotu zamówienia w ilości:
po 1 szt. każdego rozmiaru.
Szczegółowy sposób realizacji określa umowa.

## pakiet nr 16
PAKIET NR 16 - akcesoria do narządzi posiadanych przez Zamawiającego
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Producent/nazwa własna/nr katalogowy | Ilość szt. | cena jedn. netto | stawka podatku VAT (w %) | cena jedn. brutto | WARTOŚĆ NETTO | WARTOŚĆ BRUTTO
1 | Baterie do wiertarki PRO6200 Linvatec/ piły akumulatorowej PRO6300 Linvatec posiadanej przez Zamawiającego* ; Pojemność: 2,5 Ah (amperogodzin)/33 Wh Napięcie: 13,2VWaga: 530g Typ: z fosforanem żelaza i litu (4 ogniwa) Bateria musi być kompatybilna z ładowarką firmy Conmed, znajdującą się na wyposażeniu zamawiającego. |  | 6
2 | Bateria mała sterylna NiMH 12 volt do rękojeści Hall |  | 16
3 | Osłona do baterii małej Hall Pro3520 |  | 16
4 | Bateria duża sterylna NiMH 9,6 volt do rękojeści Hall |  | 10
5 | Osłona do baterii dużej Hall Pro3115 |  | 10
6 | Bateria Litowa mała, sterylizowana. Pojemność: 1,1 Ah (amperogodzin)/15 Wh. Napięcie: 13,2V. Waga: 335g. Typ: z fosforanem żelaza i litu (4 ogniwa). |  | 6
7 | Oryginalne ostrza do shavera artroskopowego firmy Linvatec posiadanej przez Zamawiającego *; wielorazowego użycia, długość części roboczej ostrza 13 cm; pakowane sterylnie, oznaczone kolorami dla identyfikacji; nie wymagających stosowania adapterów łączacych ostrza z rękojeścią shavera; kryza ostrza zaopatrzona we wskaźniki ilości i użyć/sterylizacji. |  | 300
8 | Ostrza do piły akumulatorowej Linvatec posiadanej przez Zamawiającego*; jednorazowego użycia, sterylne, pakowane pojedyńczo; w asortymencie ostrza małe (szer. 5,5 mm x dł. 25,5 mm x grubość 0,6mm) do pobierania bloczków kostnych przy rekonstrukcji wiązadła krzyżowego metodą BTB. Rózne rozmiary, szerokie i wąskie. |  | 1000
9 | Ostrza do piły akumulatorowej Linvatec posiadanej przez Zamawiającego*; jednorazowego użycia, sterylne, pakowane po 5 sztuk w opakowaniu; Długość ostrza 90 mm, szerokość 13 mm, grubość 1,27 mm |  | 1000
RAZEM
UWAGA! Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym.