Chełmno, 28.11.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/286/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Zakup wraz z dostawą aparatu RTG typu ramię C dla ZOZ w Chełmnie”, nr post. 66/2024.

1. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: Załącznik nr 2 Pkt 76

Czy Zamawiający może doprecyzować zapis w tym punkcie zapewniający dostępność części zamiennych przez 10 lat, IT 5 lat liczonych od daty instalacji aparatu?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje zapis w powyższym punkcie poprzez modyfikację załącznika nr 2 do SWZ.

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - § 6 Pkt 3

Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisu o przedłużeniu gwarancji na czas niesprawności aparatu?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - § 6 Pkt 4

Czy Zamawiający może zrezygnować z zapisu o wymogu wymiany wadliwego aparatu na rzecz naprawy sprzętu?

Odpowiedź: § 6 Pkt 4  PPU brzmi: „Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się w dostarczonym sprzęcie usterki lub wady ukryte wynikające z wadliwego zaprojektowania, użycia niewłaściwych materiałów lub defektów produkcyjnych, wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu. Zgłoszenie niesprawności urządzenia przez zamawiającego winno być dokonane niezwłocznie”.

Zamawiający nie widzi potrzeby zmiany powyższego. Wykonawca w myśl powyższego będzie  zobowiązany do bezpłatnej wymiany na przedmiot wolny od wad lub naprawy niesprawnego sprzętu.

Dotyczy: Załącznik nr 4 do SWZ - § 6 Pkt 6

Czy Zamawiający może wydłużyć czas naprawy do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia? Jest to standardowy czas na naprawę sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia § 6 Pkt 6:

„W przypadku zgłoszenia usterki / awarii naprawa nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od daty zgłoszenia. Czas usunięcia usterki może być wydłużony do 21 dni roboczych od momentu zdiagnozowania usterki w przypadku gdy zachodzi konieczność sprowadzenia części zamiennych. Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy – 3 naprawy tego samego elementu”.

2. Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym zakresie.

W zakresie terminu związania ofertą:

w rozdziale XI ust. 1 zmienia

Było: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 31.12.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 03.01.2025 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

W zakresie terminu składania ofert:

w rozdziale XIII ust. 1 pkt 1 zmienia

Było: Ofertę należy złożyć: do dnia 03.12.2024 r. do  godz. 10:00.

Jest: Ofertę należy złożyć: do dnia 05.12.2024 r. do  godz. 10:00.

W zakresie terminu otwarcia ofert:

w rozdziale XIV ust.  1 zmienia

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.12.2024 r.  o godzinie 10.15.

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2024 r. o godzinie 10.15.