Opis wymagań granicznych

Dotyczy: części 2

Wymagania graniczne dotyczące gotowych podłoży różnicujących w probówkach

| Lp. | - Nazwa parametru ** | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych produktów lub udostępniony na stronie internetowej producenta zawierający nie mniej danych niż: - Nazwa i numer katalogowy produktu - Nr serii (Nr Lot) podłoża - Data ważności podłoża - Ogólna charakterystyka pożywki: - wygląd; - wartość pH; - barwa; - objętość (ml) dla podłoży płynnych - ocena jałowości podłoża - ocena żyzności oraz selektywności pożywki z uwzględnieniem wykazu szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC użytych do oceny właściwości odżywczych i wybiórczych podłoża |  |
| 2. | Instrukcja techniczna podłoża zawierająca nie mniej informacji niż: - Opis podłoża - Skład chemiczny podłoża z uwzględnieniem ewentualnych suplementów tj. substancji wzbogacających lub hamujących oraz podaniem ilości poszczególnych składników (g/l i ml/l) - Przechowywanie - Określenie sposobu oceny wyhodowanych drobnoustrojów - Kontrola jakości podłoża |  |
| 3. | Każda probówka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem lub trwałą naklejką z nadrukiem zawierającą informację: nazwa producenta, nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności |  |
| 4. | Probówki z podłożem zapakowane w pudełku. Pudełko oznakowane nazwą podłoża, nazwą producenta, datą ważności |  |
| 5. | Powierzchnia podłoży stałych (skos): gładka, pozbawiona wszelkich nierówności, nie zawierająca nadmiernej ilości wody kondensacyjnej lub nadmiernie wysuszona |  |
| 6. | Minimalny termin ważności podłoża 6 tygodni od daty dostawy |  |
| 7. | Zachowana barwa pożywki, wygląd oraz grubość skosu w okresie terminu ważności w warunkach przechowywania wskazanych przez producenta |  |
| 8. | Zachowana jałowość podłoża w okresie terminu ważności w warunkach przechowywania wskazanych przez producenta |  |
| 9. | Jednoznaczna interpretacja wyników reakcji zgodna z instrukcją techniczną producenta |  |

Uwaga:

* Niespełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w powyższych tabelach spowoduje odrzucenie oferty.

** Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania  zamawianej ilości badań/oznaczeń kontrolnych zgodnie z procedurami określonymi przez producenta zestawów odczynnikowych.