Specyfikacja techniczna nowych wodomierzy DN 20 wody zimnej (min. wymagania)

-Wodomierz skrzydełkowy
-Suchobieżny
-jednostrumieniowy
-zabezpieczenie antymagnetyczne
-klasa dokładności R 125
-długość wodomierza 130mm
- Q3=4,0m3/h
-korpus mosiężny
-ocena zgodności z dyrektywą MID wydaną przez notyfikowaną jednostkę certyfikująca , liczniki winny być oznakowane cechą ze znakiem CE i MID .