Załącznik nr 1.3 do SWZ

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO URZĄDZENIA**

**Dostawa wytrząsarki o ruchu okrężno-drgającym na potrzeby Wydziału Medycznego KUL** Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem, rozładunkiem, montażem, instalacją, uruchomieniem oraz ustawieniem 3 wytrząsarek o ruchu okrężno-drgającym.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Wytrząsarka o ruchu okrężno-drgającym – 3 sztuki** | | |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** | |  |
| **Producent** | |  |
| **Typ/model/kod producenta** | |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Impulsowy tryb pracy |  |
|  | Rodzaj ruchu - okrężny |  |
|  | Max wymiar wytrząsanych pojemników 30mm |  |
|  | Stały tryb pracy |  |
|  | Prędkość 2800 obr/min (+/-10%) |  |
|  | Amplituda ruchu 4.5 mm |  |
|  | Max obciążenie (z przystawką) 0,1 kg |  |
|  | Wymiary max (szer. × wys. × gł.) 100 x 70 x 100 mm |  |
|  | Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia 5-40°C |  |
|  | Max dopuszczalna wilgotność względna 80 % |  |
|  | Zasilanie: 230V 50/60Hz |  |
|  | Max. waga urządzenia 0.6 kg |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | |

**DOKUMENT NALEŻY PODPISAĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM,   
PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM.**