## P
Przedmiar poglądowy ul.Podgórze i Liściasta
Lp. | Indeks | Nazwa | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. | Wartość netto
I. | Roboty drogowe
1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 | KNR 2-01 0129-10 D.01.02.04 | Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2 oraz transport na odl. 5 km Obmiar: 27,6 x 3,0 + 102,5 x 3,0 + 112,3 x 3,0 + 18,0 x 3,0 + 278,0 x 3,0 = 1.615,20 m2 | m2 | 1615.2 |  | 0
2 | KNNR 6 0803-02 D.01.02.04 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce cementowo- piaskowej 0,6 x 18,0 = 10,80 m2 | m2 | 10.8 |  | 0
3 | KNR 2-31 0815-03 | Rozebranie nawierzchni z polbryku (wjazdy + sięgacz) z polbruku grub. 8 cm na podsypce cem-piaskowej oraz transport na odl. 5 km 23,6 x 6,0 + 4,2 x 12,30 + 4,0 x 1,0 x 38 = 345,26 m2 | m2 | 345.26 |  | 0
4 | KNNR 1 0101-03 | Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm, szer i głębokość dołów 0.5 m oraz transport na odl. 5 km | SZT | 2 |  | 0
2 |  | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  | 0
5 | KNNR 1 0111-02 D.01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pa-górkowatym lub górskim. trasay od I-I do X-X | km | 1.47 |  | 0
6 | KNR 2-01 0206-04 D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 6 km | m3 | 12875.11 |  | 0
7 | KNNR 1 0213-02 D.02.01.01 | Wykopy wykonywane mechanicznie w gr.kat. IV z transportem urobku na na¬syp do 1 km wraz z zagęszczeniem w nasypie do współcz. min. 1,0 | m3 | 882.28 |  | 0
3 |  | KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA |  |  |  | 0
8 | KNR 2-31 0402-04 D.08.01.01 | Ława pod krawężniki betonowe - betonowa z oporem, beton C12/15 | m3 | 219.39 |  | 0
9 | KNR 2-31 0403-01 D.08.01.01 | Krawężniki betonowe 15/30/100 (łukowe, najazdowe, skosowa, proste) gr. 15cm. | m | 3064.55 |  | 0
10 | KNR 2-31 0403-01 D.08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 12x25 cm | m | 185.74 |  | 0
11 | KNR 2-31 0407-05 D.08.03.01 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. | m | 4031.27 |  | 0
4 |  | KONSTRUKCJE I NAWIERZCHNIE |  |  |  | 0
12 | KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | 14032.23 |  | 0
13 | KNNR 6 0106-06 D.04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 15 cm (jezdnie, chodniki i ciągi pieszo jezdne) | m2 | 13535.08 |  | 0
14 | KNNR 6 0104-035 D.04.02.01 | Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cmm (wjazdy, dojścia do furtek) | m2 | 497.15 |  | 0
15 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji, stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm 82,78x 5,5 = 455,29 m2 | m2 | 455.29 |  | 0
16 | KNR 2-31 0109-03 0109-04 | Podbudowa betonowa bez dylatacji, stabilizacja Rm=2,5MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 455.29 |  | 0
17 | KNR AT-04 0101-03 D.02.03.01 | Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m 30,0x5,5 + 30,39x5,5 + 82,79x5,5 + 239,08x5,5 = 2.102,44 m2 | m2 | 2102.44 |  | 0
18 | KNNR 6 0106-04 D.04.02.01 | Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 5 cm poduszka piaskowa (30,0x5,5 + 30,39x5,5 + 82,79x5,5 + 239,08x5,5) = 2102,43 m2 posdypka pod obrzeża betonowe 0,1x4 031,27 = 403,13 m2, RAZEM 2.505,56 m2 | m2 | 2505.56 |  | 0
19 | KNR 2-31 0204-03 D. 05.02.01 | Podbudowa z tłucznia kamiennego klinowana klińcem - warstwa dolna z tłucznia gr 15 cm - jezdnie | m2 | 8476.56 |  | 0
20 | KNR 2-31 0204-05 D.05.02.01 | Podbudowa z tłucznia kamiennego klinowana klińcem - warstwa górna z tłucz¬nia - grub.po zagęszcz.10 cm | m2 | 8476.56 |  | 0
21 | KNR 2-31 0109-03 D.04.06.01 | Podbudowa betonowa B-10 bez dylatacji - grub.warstwy po zagęszczeniu 15 cm z dowozem na odl. do 15 km - zjazdy | m2 | 445.05 |  | 0
22 | KNR 2-31 0511-03 D.05.03.23a | Nawierzchnie wraz z miejscowo ułożoną nawierzchnią z płyt z wypustkami koloru żółtego (28m2) w rejonie przejśćia dla pieszyc z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - kolorowa - chodniki, zjazdy, dojścia do furtek | m2 | 5555.67 |  | 0
23 | KNR 2-31 0511-03 D.05.03.23a | Nawierzchnie jezdni z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - szara | m2 | 8476.56 |  | 0
5 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  | 0
24 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt | 160 |  | 0
25 | KNR 2-31 1406-03 | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt | 5 |  | 0
26 | KNR 5-10 0303-02 D.04.01.01 | Układanie rur ochronnych dwudzielnych HDPE 160 na kabach i kanalizacji telekomunikacyjnej w wykopie. | m | 175.5 |  | 0
27 | Kalkulacja własna | Doprojektowanie i wykonanie 3 przepustów pod drogą (przy wale) w ul. Podgórze i Liściastej fi 60 cm o długości do 15 m każdy | m | 45 |  | 0
28 | Kalkulacja własna | Doprojektowania i wykonanie drenażu francuskiego odwadniającego teren przy ul Podgórze na 2 odcinkach po około 30 m z kruszywa zabezpieczonego geowłókniną ok 1m3 drenażu na 1 mb i odprowadzenie do kanalizacji deszczowej rurami fi 150 – 200 mm | m | 60 |  | 0
6 |  | ZIELEŃ |  |  |  | 0
29 | KNR 2-01 0505-01 D.09.01.01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 3000 |  | 0
30 | KNR 2-01 0510-01 D.09.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm | m2 | 3000 |  | 0
7 |  | DOCELOWE OZNAKOWANIE RUCHU |  |  |  | 0
31 | KNR 2-31 0703-03 D.01.02.04 | Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych. Wywóz przez wykonawcę na miejsce składowania – zaplecze MZD w Płocku przy ulicy Jedrzejewo lub inne wskazane przez MZD miejsce i po protokolarnym przekazaniu zeskładuje. | szt. | 10 |  | 0
32 | KNR 2-31 0702-01 D.01.02.04 | Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Wywóz przez wykonawcę na miejsce składowania – zaplecze MZD w Płocku przy ulicy Jedrzejewo lub inne wskazane przez MZD miejsce i po protokolarnym przekazaniu zeskładuje. | szt. | 10 |  | 0
33 | KNR 2-31 0702-01 D.07.02.01 | Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. | szt. | 100 |  | 0
34 | KNR 2-31 0702-05 | Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 | szt. | 108 |  | 0
35 | KNR 2-31 0706-06 D.07.01.01 | Mechaniczne malowanie linii na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych farbą chlorokauczukową, chemo lub termoutwardzalną - P-10; P-11, P-13, P-14, P-21a | m2 | 35 |  | 0
8 | Oznakowanie stałe i czasowe na czas wykonywania robót. |  |  |  |  | 0
36 | Kalk własna | Aktualizacja stalej i opracowanie czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem i wprowadzeniem | kpl | 1 |  | 0
9 | Tablice informacyjne o dofinansowaniu |  |  |  |  | 0
37 | Kalk własna | Ustawienie tablic informujących o dofinansowaniu | kpl | 1 |  | 0
Oświetlenie uliczne
1 |  | Roboty przygotowawcze
1. | KNNR-W 9 1002-06 | Demontaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg mocowanych na słupie lub ścianie | szt | 8 |  | 0
2. | KNNR-W 9 1005-03 | Demontaż opraw oświetlenia zewnętrznego na trzpieniu słupa lub wysięgniku | kpl. | 9 |  | 0
3. | KNNR-W 9 1001-08 | Demontaż słupów oświetleniowych o masie 100-300 kg wraz z wysięgnikami | szt | 5 |  | 0
4. | KNNR-W 9 1001-08 | Demontaż parkowych słupów oświetleniowych aluminiowych typu SAL A1 S-70 z fundamentem - do ponownego montażu | szt | 1 |  | 0
5. | KNNR 5 0905-01 | Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob­nych o przekroju 4x50 mm2 - Analogia - demontaż przewodu AsXSn 2x25 mm2 0,5x169 = 84,5 m 0.0845 | km | 0.085 |  | 0
2 |  | Roboty ziemne
6. | KNR-W 2-01 0702-01 | Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II | m | 1225 |  | 0
7. | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III | m3 | 56 |  | 0
8. | KNNR 5 0701-02 | Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III celem nałożenia przepustów dzielonych na istniejące kable 0,4 kV | m3 | 23.68 |  | 0
9. | KNNR 5 0706-01 | Nasypanie warstwy piasku grub. 0,1 m na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m | m | 1400 |  | 0
10. | KNNR 5 0702-05 | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. III-IV | m3 | 415.68 |  | 0
11. | KNR 4-01 0108-02 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km grunt.kat. III | m3 | 56 |  | 0
3 |  | Roboty montażowe
12. | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych DVK o śr. do 75 mm | m | 68 |  | 0
13. | KNNR 5 0705-01 | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. do 110 mm | m | 68 |  | 0
14. | KNNR 5 0707-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YAKxS 5x25 mm2 | m | 1554 |  | 0
15. | KNNR 5 0713-02 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YAKxS 5x25 mm2 | m | 136 |  | 0
16. | KNNR 5 1005-01 | Montaż rur osłonowych stalowych na słupie | m | 3 |  | 0
17. | KNNR 5 0717-06 | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 5x25mm2 | m | 3 |  | 0
18. | KNR-W 5-10 0803-02 | Montaż z kosza podnośnika samochodowego odgromników dla linii niskiego napięcia | kpl | 3 |  | 0
19. | KNR 5-10 0603-07 | Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - w tym słup nr 44/5 50 | szt. | 50 |  | 0
20. | KNR-W 5-08 0407-01 | Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg | szt. | 4 |  | 0
21. | KNR-W 2-25 0614-01 | Ręczne układanie folii na kablu - budowa | m | 1554 |  | 0
22. | KNR 5-10 0603-08 | Zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekroju do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
23. | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 34 |  | 0
24. | KNNR 5 1002-01 | Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie | szt. | 34 |  | 0
25. | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych typu SAL A1, wys. 4 m o masie do 100 kg | szt. | 9 |  | 0
26. | KNNR 5 1001-01 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg (aluminiowe SAL A1 zmiana lokalizacji -przestawienie) | szt. | 1 |  | 0
27. | KNNR 5 0411-05 | Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.III o objętości w wykopie do 0.25 m3 pod rozdzielnice - analogia dla fundamentów do słupów | szt. | 43 |  | 0
28. | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku w kierunku ulicy, oprawa LED 4000K, 72 W z autonomiczną redukcją mocy | szt. | 13 |  | 0
29. | KNNR 5 1004-02 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku w kierunku ulicy, oprawa LED 4000K, 60 W z autonomiczną redukcją mocy | szt. | 30 |  | 0
30. | KNNR 5 1003-03 | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarń do 10 m | kpl. przew. | 43 |  | 0
31. | KNNR 5 1006-01 | Tablica bezpiecznikowa wnękowa | szt. | 43 |  | 0
32. | KNNR-W 9 1110-03 SST-p.5.3 | Malowanie znaków, liter i cyfr o wys. 10 cm - numeracja latarni oświetleniowych | szt. | 43 |  | 0
33. | KNR 5-02 1305-04 SST-p.5.3 | Montaż uziomów szpilkowych 3 m + bednarka w gruncie kat. III | uziom | 14 |  | 0
34. | KNR-W 5-08 0611-04 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głęb. do 0.8 m w gruncie kat. I­II | m | 35 |  | 0
5 |  | Pomiary
35. | KNNR 5 1302-04 | Badanie linii kablowej nn - kabel 5-żyłowy | odc. | 50 |  | 0
36. | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) | szt. | 43 |  | 0
37. | KNNR 5 1304-01 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) | szt. | 6 |  | 0
38. | Kalkulacja własna | Obsługa geodezyjna | kpl | 1 |  | 0
III, | Kanalizacja deszczowa
1 |  | Roboty ziemne
1. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 1.47 |  | 0
2. | KNNR 1 0111-02 D.01.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samowyład. | m3 | 6343.15 |  | 0
3. | KNR 2-25 0417-01 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV - wykopy ręczne | m3 | 634.32 |  | 0
4. | KNR 2-25 0417-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. - pogłębienie pod studnie | m3 | 268 |  | 0
5. | KNNR 4 1411-02 poz. 4.4.4 Spec | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 204.83 |  | 0
6. | KNNR 4 1411-05 -poz. 4.4.4Spec | Podłoża pod kanały i obiekty z chudego betonu podłoża pod wyloty, studnie | m3 | 317.38 |  | 0
7. | KNNR 1 0214-05 poz. 4.4.5 Spec | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 5422.81 |  | 0
8. | kalkulacja własna -poz. 4.4.5 Spec | Koszt piasku wraz z dowozem | m3 | 5422.81 |  | 0
2 |  | Roboty montażowe |  |  |  | 0
9. | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 605.62 |  | 0
10. | KNNR 4 1308-04 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm | m | 465.27 |  | 0
11. | KNNR 4 1308-05 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.315 mm | m | 679.92 |  | 0
12. | KNNR 4 1308-06 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.400 mm | m | 112.5 |  | 0
13. | KNNR 4 1308-07 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn.500 mm | m | 176.5 |  | 0
14. |  | Wykonanie kaskady | szt | 3 |  | 0
15. | KNNR 4 1321-02 | Kształtki PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm- trójnik równoprzelotowy | szt | 3 |  | 0
16. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200/250 mm - trójnik | szt | 3 |  | 0
17. | KNNR 4 1321-02 | Kształtki PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200/315 mm- trójnik | szt | 3 |  | 0
18. | KNNR 4 1321-03 | Kształtki PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm - kolano 45 stopni | szt | 6 |  | 0
19. | KNNR 4 1321-02 | Kształtki PP kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 200 mm- zaślepki | szt | 15 |  | 0
20. | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 67 |  | 0
21. | KNNR 4 1424-02 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i wpustem kl D400 o wymiarach 620x420 mm mocowane zawiasowo | szt. | 68 |  | 0
22. | KNNR 4 1417-02 | Wpusty uliczne chodnikowe boczne fi 600 kl C250 | szt. | 8 |  | 0
23. | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 425 425 z włazem żeliwnym kl D400 | szt. | 3 |  | 0
24. | Kalkulacja własna | Odwodnienie liniowe np. Faerfix - super 150 KS kl C250 | m | 24 |  | 0
25. | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | m | 15 |  | 0
26. | KNNR 4 1610-03 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 250 mm | m | 22 |  | 0
27. | KNNR 4 1610-04 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300 -500 mm | m | 28 |  | 0
28. | Kalkulacja własna | Inspekcja kanałów kamerą TV, wraz z podaniem spadków kanałau | m | 1 |  | 0
IV. | Usunięcie kolizji na sieci gazowej
1 | KNNR1 0202-03 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębier­nymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-II z transp.urob­ku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m | 37.3 |  | 0
2 | KNNR1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odteqłość do 1 km (qrunt kat. III) | m | 3 |  | 0
3 | KNR-W 2-19 0301-06 | Montaż rurociągi* z rur polietylenowych (HDPE) o Sr. nominalnnei 63 mm z rur w zwojach | m | 59.2 |  | 0
4 | KNR-W 2-19 0306-05 | Rury ochronne (osłonowe) z PCW o śr. nominalnej 110 mm | m | 17 |  | 0
5 | KNR-W 2-19 0303-06 | Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomo­cą kształtek elektrooporowych | szt | 3 |  | 0
6 | KNR 2-25 0612-02 | Rury ochronne osłonowe AROT 110 | m | 3 |  | 0
7 | KNR 2-25 0612-02 | Rury ochronne osłonowe AROT 160 | m | 8.6 |  | 0
8 | KNR 2-19 0219-01 | Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczneqo | m | 59.2 |  | 0
9 | KNR-W 2-19 0211-01 | Próba szczelności gazociągów o śr.nom. 65 mm na ciśnienie do 0.6 MPa | m | 59.2 |  | 0
10 | KNNR1 0318-01 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 1.5 m w gr.kat. I-III | m3 | 7.1 |  | 0
11 | KNNR1 0214-04 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych, rowów,wykopć obiektowych spycharkami z za- gęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 38.18 |  | 0
V. | Kanalizacja sanitarna
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 1.14 |  | 0
2 |  | Roboty zabezpieczające |  |  |  | 0
2 | KNR 2-25 0417-01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | 1143 |  | 0
3 | KNR 2-25 0417-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m | 1143 |  | 0
3 |  | Roboty ziemne |  |  |  | 0
4 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 1920.24 |  | 0
5 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 1920.24 |  | 0
6 | KNNR 1 0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat. III) | m3 | 1920.24 |  | 0
7 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 | 1920 |  | 0
8 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 1920 |  | 0
9 | KNR 2-01 0322-07 | Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. III-IV wraz z rozbiórką(szer. do 1 m) | m2 | 4572 |  | 0
10 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | m3 | 91.36 |  | 0
11 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - z wymianą gruntu 50 % | m3 | 1920 |  | 0
12 | analiza własna | Koszt piasku z dowozem | m2 | 960 |  | 0
13 | analiza własna | Pompowanie wód z wykopów | godz. | 800 |  | 0
14 | analiza własna | Badanie stopnia zagęszczenia gruntu | kpl. | 1 |  | 0
4 |  | Roboty montażowe |  |  |  | 0
15 | KNNR 4 1308-03 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm | m | 1142.88 |  | 0
16 | KNNR 4 1308-02 | Kanały z rur PP łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m | 0 |  | 0
17 | KNNR 4 1413-03 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 22 |  | 0
18 | KNNR 4 1413-04 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb. | [0.5 m] stud. | 11 |  | 0
19 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o śr 1200 mm | szt. | 0 |  | 0
20 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o śr 1000 mm | szt. | 0 |  | 0
21 | KNNR 4 1417-02 | Studzienki kanalizacyjne tworzywowe o śr 425 mm właz typ D400 | szt. | 30 |  | 0
22 | KNNR 4 1610-02 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm | odc. -1 prób. | 15 |  | 0
23 | analiza własna | Inspekcja kanałów kamerą TV wraz z podaniem spadków kanału | m | 1143 |  | 0
VI. | Sieć wodociągowa
1 |  | Roboty przygotowawcze
1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km | 0.182 |  | 0
2 |  | Roboty zabezpieczające |  |  |  | 0
2 | KNR 2-25 0417-01 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - budowa | m | 182 |  | 0
3 | KNR 2-25 0417-02 | Barierki ochronne z desek na słupkach drewnianych - rozebranie | m | 182 |  | 0
3 |  | Roboty ziemne |  |  |  | 0
4 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. | m3 | 240.24 |  | 0
5 | KNNR 1 0313-04 | Ażurowe umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. III-IV | m2 | 600.6 |  | 0
6 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm | m3 | 21.84 |  | 0
7 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV - z wymianą gruntu 50 % | m3 | 242 |  | 0
8 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) | m3 | 242 |  | 0
4 |  | Roboty montażowe |  |  |  | 0
9 | KNNR 4 1009-04 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm | m | 180 |  | 0
10 | KNNR 4 1009-03 | Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 90 mm | m | 4 |  | 0
11 | KNR-W 2-19 0102-01 | Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 182 |  | 0
12 | KNR 4-05I 0227-01 | Demontaż hydrantu podziemnego o średnicy nominalnej 80 mm | kpl. | 2 |  | 0
13 | KNNR 4 1119-01 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm | kpl | 1 |  | 0
14 | KNNR 4 1119-01 | Hydranty pożarowe podziemne o śr. 80 mm - ponowny montaż zdemontowanych hydrantów | kpl | 2 |  | 0
15 | KNNR 4 1010-07 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 160 mm | złącz. | 1 |  | 0
16 | KNNR 4 1010-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 110 mm | złącz. | 4 |  | 0
17 | KNNR 4 1010-03 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego o śr. zewn. 90 mm | złącz. | 1 |  | 0
18 | KNNR 4 1011-04 | Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 110 mm wraz z kształtkami | złącz. | 3 |  | 0
19 | analiza własna | Montaż kształtek ciśnieniowych zgrzewanych doczołowo | kpl | 3 |  | 0
20 | analiza własna | Demontaż studni wodomierzowej | kpl. | 1 |  | 0
21 | KNNR 4 1708-01 | Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania czołowego - rurociągi o śr. 40 mm (nakłady na 1 m przyłącza) | m | 2.5 |  | 0
22 | KNNR 4 1702-02 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 110 mm | szt. | 1 |  | 0
23 | KNNR 4 1113-01 | Zasuwy typu"E" z obudową o śr.50-65 mm montowane na rurociągach PVC i PE | kpl. | 1 |  | 0
24 | KNNR 4 1606-02 | Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. 160 mm | 200m -1 prób. | 2 |  | 0
25 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm | odc.200m | 2 |  | 0
26 | KNNR 4 1612-01 | Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm | odc.200m | 2 |  | 0
| Razem netto: |  |  |  |  | 0
| Razem brutto: |  |  |  |  | 0