COZL/DZP/MJ/3413/Z-148/2022																	Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

Część 1 pojemniki kriogeniczne

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* | Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemnik kriogeniczny dla objętości 60-160 ml do mrożenia w oparach ciekłego azotu. Pojemność całkowita 500 ml. Wymiar max 122 mm x 230 mm. Wykonany z EVA, wolny od ftalenów (DEHP/DOP FREE). Wyposażony w małe pojemniczki do archiwizacji próbek mrożonego materiału. Wyposażony w zewnętrzny worek ochronny o wymiarach max 145 mm x 275 mm. | Szt. | 360 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy

COZL/DZP/MJ/3413/Z-148/2022																	Kosztorys ofertowy	- Załącznik nr 1

Część 2 sterylne pojemniki transportowe

| Lp | Asortyment | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto* | Wartość brutto ogółem* | Producent/ Nazwa/Nazwa na fakturze* |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny pojemnik transportowy. Służący do dozowania składników krwi poprzez dren z plastikową igłą. Objętość nominalna 300 ml. W opakowaniu zbiorczym po 35 sztuk. | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

*) wypełnia wykonawca

…..................................................

podpis osoby upoważnionej 
do reprezentacji Wykonawcy