## Część 4
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 4: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 1
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylna bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym. - jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu, wyposażony w 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, - osłonka o gładkich krawędziach uruchamiająca się automatycznie podczas jej cofania, - filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, - wyposażona w port górny oraz kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - pakowana: jedna sztuka, twardy blister (PVC+TYVEC) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru, - uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, - opakowanie transportowe: 50 sztuk Rozmiary – od 14G do 24G | szt. | 5000 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych: - miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm z zakończeniem luer-lock, - dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um, - jałowy, opakowanie jednostkowe typu blister pack z kolorowym kodem niebieskim identyfikującym rodzaj przyrządu, - długość komory kroplowej min 60mm, w części przezroczystej min 50mm, - bez zawartości ftalanów | szt. | 4000 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Koreczki do kaniuli luer-lock: - opakowanie jednostkowe papier-folia,- koreczek luer-lock posiada tylko jedno zakończenie meskie, - nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, produkt niepirognny, sterylizowany tlenkiem etylenu, - opakowanie zbiorcze a 250szt. | 1op=250 | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Igły do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym, jałowa, nasadka igły dopasowana do końcówki typu luer i luer-lock, rozmiar 1,2 mm x30 mm | 1op=100 szt. | 25 |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Strzykawki jednorazowe – 2 ml. - typu Luer, jałowa, - przeźroczysty cylinder, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 60 |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Strzykawki jednorazowe – 5 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 60 |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Strzykawki jednorazowe – 10 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Strzykawki jednorazowe – 20 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=50 sztuk | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Uniwersalne igły do penów : - kompatybilne ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych w Polsce, łatwe nakręcanie i odkręcanie igły jednorazowego użytku,sterylne, rozmiary: 0,33 mm x 12 mm ; 0,30 mm x 8 mm; 0,25 mm x 6 mm; 0,25 mm x 8 mm. | op= 100szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 100 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 30 |  | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 50-60 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond (końcówka ścięta prosto lub pod kątem) - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Igły jednorazowe bezpieczne - osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonaniu iniekcji, - osłonka zintegrowana z igłą, - ostrze igły ścięte trój płaszczyznowo, - nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - połączenie zarówno ze strzykawkami luer oraz luer-lock, - słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego, - ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady, -opakowanie typu blister-pack, - sterylizowana tlenkiem etylenu. Igły oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość 22G (0,7x40), 21G (0,8x40),20G (0,9x40) | 1op.=50szt. | 100 |  | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Nakłuwacze uniwersalne - jednorazowe, jałowe - kostrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu, uniemożliwiające przypadkowe zakłucie. 23 G/1,8 mm oraz 21G/2,4 mm | 1op=100szt | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Igły jednorazowe „luer”, ostre - rurka igły wykonana z gładkiej wytrzymałej stali nierdzewnej, cienkie ścianki zapewniają właściwe tempo strumienia, - końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach, niska siła wkłucia i przesuwu, nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, - Opakowanie: 1 sztuka papier/folia. Romiar nr. 18 G ( 1,2X 40), 20 G (0,9 X 40), 21 G (0,8 X 40), 22G (0,7X 40) - igły kompatybilne ze strzykawkami, końcówka luer. | 1op=100szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem pakiet nr 1 poz. 1-14 |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu . Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
• dla asortymentu w pakiecie 1 z wyjątkiem poz. 11 i 12, wymaga się jednakowych, pasujących do siebie końcówek typu Luer.
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.

## Pakiet_1 (hidden)
Pakiet nr 1: Dostawa drobnego sprzętu medycznego dla Szpitala Nowowiejskiego.
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Sterylna bezpieczna kaniula do żył obwodowych z portem iniekcyjnym. - jednorazowego użytku, typu Luer – Lock, Cewnik kaniuli wykonany z poliuretanu, wyposażony w 6 pasków kontrastujących w promieniach RTG. - igła (mandryn) wykonana ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, - osłonka o gładkich krawędziach uruchamiająca się automatycznie podczas jej cofania, - filtr hydrofobowy zabezpieczający przed wypływem krwi po wprowadzeniu kaniuli do naczynia, - wyposażona w kolorystycznie barwione skrzydełka z możliwością przyszycia do skóry oraz w samodomykający się koreczek portu górnego barwiony kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - pakowana: jedna sztuka, twardy blister (PVC+TYVEC) z kolorowym nadrukiem zgodnym z identyfikacją kolorystyczną rozmiaru, - uchwyt umożliwiający wykonanie wkłucia jedną ręką, - opakowanie transportowe: 50 sztuk Rozmiary – od 14G do 24G | szt. | 3000 |  | 0 | 0 | 8% | 0
2 | Aparat do przetaczania płynów infuzyjnych: - miękki elastyczny dren o długości min. 150 cm z zakończeniem luer-lock, - dwukanałowy ostry kolec komory kroplowej ze zmatowioną powierzchnią, - filtr zabezpieczający przed większymi cząsteczkami o wielkości oczek 15 um, - jałowy, opakowanie jednostkowe typu blister pack z kolorowym kodem niebieskim identyfikującym rodzaj przyrządu, | szt. | 3500 |  | 0 | 0 | 8% | 0
3 | Koreczki do kaniuli luer-lock: - opakowanie jednostkowe papier-folia,- koreczek luer-lock posiada tylko jedno zakończenie meskie, - nie zawiera lateksu, nie zawiera ftalanów, produkt niepirognny, sterylizowany tlenkiem etylenu, - opakowanie zbiorcze a 250szt. | 1op=250 | 12 |  | 0 | 0 | 8% | 0
4 | Igły do pobierania i rozpuszczania leków z otworem bocznym, jałowa, nasadka igły dopasowana do końcówki typu luer i luer-lock, rozmiar 1,2 mm x30 mm | 1op=100 szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
5 | Strzykawki jednorazowe – 2 ml. - typu Luer, jałowa, - przeźroczysty cylinder, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 60 |  | 0 | 0 | 8% | 0
6 | Strzykawki jednorazowe – 5 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
7 | Strzykawki jednorazowe – 10 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przypadkowemu wycofaniu tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=100szt. | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
8 | Strzykawki jednorazowe – 20 ml. - jałowa jednorazowego użytku, typu Luer - przeźroczysta, - o łatwym i równomiernym przesuwie tłoka, - podziałka, niezmywalna w kolorze granat lub czarny, - pierścień zabezpieczający przed przypadkowym wycofaniem tłoka, - pakowane papier- folia. | 1op=50 sztuk | 16 |  | 0 | 0 | 8% | 0
9 | Uniwersalne igły do penów : - kompatybilne ze wszystkimi rodzajami i typami wstrzykiwaczy insulinowych dostępnych w Polsce, łatwe nakręcanie i odkręcanie igły jednorazowego użytku,sterylne, rozmiary: 0,33 mm x 12 mm ; 0,30 mm x 8 mm; 0,25 mm x 6 mm; 0,25 mm x 8 mm. | op= 100szt. | 15 |  | 0 | 0 | 8% | 0
10 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 100 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 50 |  | 0 | 0 | 8% | 0
11 | Strzykawka jednorazowa typu Jeanette - pojemność 50-60 ml, - zakończona lejkowato, z końcówką do cewników i sond, - sterylna, - z podziałką niezmywalną, - tłok gumowy. | szt. | 20 |  | 0 | 0 | 8% | 0
12 | Igły jednorazowe bezpieczne - osłona igły aktywowana jedną ręką natychmiast po dokonaniu iniekcji, - osłonka zintegrowana z igłą, - ostrze igły ścięte trój płaszczyznowo, - nasadka igły kodowana kolorystycznie w zależności od rozmiaru, - połączenie zarówno ze strzykawkami luer oraz luer-lock, - słyszalne kliknięcie oznaczające aktywację mechanizmu zabezpieczającego, - ostrze zabezpieczone poprzez podwójny mechanizm blokady, -opakowanie typu blister-pack, - sterylizowana tlenkiem etylenu. Igły oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym grubość 22G (0,7x40), 21G (0,8x40),20G (0,9x40) | 1op.=50szt. | 200 |  | 0 | 0 | 8% | 0
13 | Nakłuwacze uniwersalne - jednorazowe, jałowe - kostrukcyjnie zabezpieczone przed ponownym użyciem, ostrze schowane przed i po użyciu, uniemożliwiające przypadkowe zakłucie. 23 G/1,8 mm oraz 21G/2,4 mm | 1op=100szt | 60 |  | 0 | 0 | 8% | 0
14 | Igły jednorazowe „luer”, ostre - rurka igły wykonana z gładkiej wytrzymałej stali nierdzewnej, cienkie ścianki zapewniają właściwe tempo strumienia, - końcówka igły ostrzona w trzech płaszczyznach, niska siła wkłucia i przesuwu, nasadki barwione zgodnie z kodem ISO ułatwiające szybkie rozpoznanie rozmiaru igły, - Opakowanie: 1 sztuka papier/folia. Romiar nr. 18 G ( 1,2X 40), 20 G (0,9 X 40), 21 G (0,8 X 40), 22G (0,7X 40) - igły kompatybilne ze strzykawkami, końcówka luer. | 1op=100szt. | 80 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem pakiet nr 1 poz. 1-14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
• pakowane papier folia.
• Opakowanie powinno otwierać się tylko w miejscu do tego przeznaczonym, wyraźnie oznaczone serią ,
datą produkcji i ważności produktu .Igły muszą być oznaczone barwnym kodem identyfikacyjnym określającym średnicę i długość.
• dla asortymentu w pakiecie 1 z wyjątkiem poz. 11 i 12, wymaga się jednakowych, pasujących do siebie końcówek typu Luer,
UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 1 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację. UWAGA! Zgodnie z pkt 3.2 ppkt 2 Wypełniony Formularz cenowy - opis przedmiotu zamówienia, WYKONAWCA opatruje własnoręcznym podpisem.

## Część 5
FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | [7 empty] | Załącznik nr 1 do Umowy
Część nr 5: Dostawa rękawiczek jednorazowych dla Szpitala Nowowiejskiego/Apteka 2
Lp | Opis asortymentu | Jm | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto (4 x 5) | Cena jednostkowa brutto (z VAT) (5x8+5) | Stawka VAT % | Wartość brutto (z VAT) (6x8+6) | Nazwa artykułu spełniajacego wymagania z kol. 2 (ew. marka, typ, pochodzenie) UWAGI
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Rękawice chirurgiczne sterylne bezpudrowe z lateksu: • o obniżonej zawartości protein ( poniżej 50 ug/g), • sterylizowane radiacyjnie, odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374 (z wyłączeniem pkt. 5.3.2 normy) potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, • powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, powierzchnie pokryte obustronnie polimerem lub silikonem (zamawiający dopuszcza rękawiczki z mikroteksturą na całej powierzchni, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana) • mankiet prosty wykończony równomiernie rolowanym rantem, • szczelnie pakowane parami, • anatomicznie dopasowane do kształtu dłoni, • zróżnicowane na prawą i lewą dloń, • elastyczne o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne, • minimalna długość rękawicy 290 mm. (+/ -10 - 20 mm) • opakowanie zewnętrzne folia-folia, odporne na wilgoć, • opakowanie jednostkowe powinno zawierać: umieszczona data sterylizacji, termin ważności, nr serii, rozmiar,nazwa producenta, informacje w języku polskim oraz znak CE. deklaracja zgodności oraz Certyfikat CE, raport z badań producenta na zgodność EN-455-1,2,3 (z 5 lat). Certyfikat ISO 9001 lub ISO 13485 potwierdzający, że wyroby są produkowane w zakładzie gdzie jest wdrożony SZJ Dostępne rozmiary: 6.5 - 9.0. AQL ≤ 1.0 | par | 100 |  | 0 | 0 | 8% | 0
Razem część 5 poz. 1 |  |  |  |  | 0 | x | x | 0
Uwaga: Formularz asortymentowo-cenowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca, aby podpis złożony był na podpisywanym dokumencie PDF (podpis wewnętrzny) – taki sposób podpisu umożliwia szybką i prawidłową weryfikację.