|  |  | ELEMER USŁUGI ELEKTRYCZNE Mateusz Rutkowski tel. (+48) 89 539-69-60 ul. Herdera 1B biuro@elemer.pl 10-691 Olsztyn www.elemer.pl NIP 571-171-86-16 REGON 381801503 |
| --- | --- | --- |
| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |
| Rodzaj opracowania: | Załączniki Projektu Budowlanego |  |
| Obiekt: | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barczewko |  |
| Kategoria obiektu: | XXVI |  |
| Lokalizacja: | Barczewko, działki: 281401_5.0001.273/2, 281401_5.0001.494, 281401_5.0001.498, 281401_5.0001.505 Gmina Barczewo, powiat olsztyński Województwo warmińsko-mazurskie Obręb 0001 Barczewko |  |
| Inwestor: | Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo |  |
| Olsztyn, lipiec 2024 |  |  |

Spis treści

1. Warunki techniczne	2

2. Uzgodnienie koncepcji z Energa Oświetlenie	3

3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Energa Oświetlenie	4

4. Decyzja od Powiatowej Służby Drogowej	5

5. Informacja BIOZ	6

str. 2

Warunki techniczne

str. 3

Uzgodnienie koncepcji z Energa Oświetlenie

str. 4

Uzgodnienie dokumentacji projektowej z Energa Oświetlenie

# Decyzja od Powiatowej Służby Drogowej

# Informacja BIOZ

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

| NAZWA I ADRES BUDOWY | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Barczewko |  |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR | Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo |  |
| PROJEKTANT | mgr inż. Łukasz Andryszczyk |  |

ODPIS DO INFORMACJI

- Zakres robót dla zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

Projekt budowy kablowej linii nn 0,4kV

Zakres robót obejmuje:

- Wykonanie wykopów dla kabli;

- Montaż rur osłonowych;

- Montaż kabli nn 0,4kV w wykopie;

- Montaż latarni oświetleniowych;

- Wykonanie uziomów;

- Zasypanie rowów kablowych.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Na działkach, na których prowadzona będzie inwestycja występują następujące obiekty budowlane:

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV;

- Napowietrzna linia elektroenergetyczna nn 0,4kV;

- Podziemne uzbrojenie terenu: kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4kV; kablowa linia telekomunikacyjna; wodociąg; kanalizacja sanitarna.

- Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

W rejonie przewidywanych do realizacji elementów sieci elektroenergetycznej nn występują elementy stanowiące zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Napowietrzna linia elektroenergetyczna SN 15kV; napowietrzna linia elektroenergetyczna nn 0,4kV; kablowa linia elektroenergetyczna nn 0,4kV; gazociąg.

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania

Zagrożenia mogą występować przy następujących pracach:

- Przy wykonywaniu wykopów – ze względu na prowadzenie prac w pobliżu uzbrojenia podziemnego;

- Przy pracach łączeniowych, oraz przy pracy w pobliżu czynnych linii elektroenergetycznych – ze względu na możliwość porażenia prądem.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Pracownicy wykonujący prace budowlane powinni być przeszkoleni w zakresie BHP oraz posiadać umiejętności zawodowe i stosowne uprawnienia do wykonywanej pracy.

Członkowie zespołu pracowników są zobowiązani:

- Wykonywać prace zgodnie z zasadami bezpieczeństwa pracy oraz zgodnie z poleceniami i wskazówkami osoby kierującej zespołem;

- Stosować odzież ochronną i roboczą oraz sprzęt ochrony osobistej wymagany przy wykonywaniu danego rodzaju prac;

- Reagować na nieprzestrzeganie przepisów BHP przez innych pracowników i informować o tym kierującego zespołem (brygadzistę);

- powstrzymać się od wykonywania pracy gdy pojawią się zagrożenia dla życia i zdrowia.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia lub w ich sąsiedztwie w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

Prace powinny być wykonywane w kaskach. Prace w warunkach szczególnego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego powinny być wykonywane przez dwie osoby.

Pracownik ma obowiązek przerwać prace, gdy zaistnieją warunki stwarzające zagrożenie.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy:

- Przygotować miejsce pracy;

- Zastosować wymagane zabezpieczenia;

- Założyć ogrodzenia, barierki i wywiesić w razie potrzeby tablice ostrzegawcze;

- Pouczyć pracowników zespołu o warunkach pracy oraz zagrożeniach w sąsiedztwie miejsca pracy.

Przy wykonywaniu prac należy stosować następujące zasady:

- Rozszerzenie prac poza zakres jest zabronione;

- Usuwanie ogrodzeń, osłon w czasie prac jest zabronione;

- Przechodzenie poza strefę robót jest zabronione;

- Korzystanie ze sprzętu ochronnego jest obowiązkowe.

Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany:

- Zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi z miejsca pracy.