| Część nr 2 | Sprawa Nr 9/D/2023 |
| --- | --- |
| ARKUSZ ASORTYMENTOWO-CENOWY PO ZMIANACH Z DNIA 28.03.2023 |
| CPV 33141119-7 | Załącznik Nr 2/2 |

| Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa | Producent | Kraj pochodzenia | JM | Liczba | Cena jedn. netto (pln) | Wartość netto (pln) | Stawka VAT | Wartość brutto (pln) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompres gazowy niesterylny 7,5cm x 7,5cm x 12 warstw min. 13-nitkowy. Opakowanie maks. 100 sztuk. |  |  |  | op. 100 sztuk | 5524 |  |  |  |  |
| 2 | Kompres gazowy niesterylny 5cm x 5cm x 12 warstw min. 13-nitkowy. Opakowanie maks. 100 sztuk. |  |  |  | op. 100 sztuk | 1080 |  |  |  |  |
| 3 | Kompres gazowy sterylny 5cm x 5cm x 8 warstw min. 13-nitkowy Opakowanie: 2 lub 3 pojedyncze kompresy w blistrze. Opakowanie zbiorcze: maks.: 50 blistrów. |  |  |  | op. 75 sztuk (pojedynczych kompresów). | 4256 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ OFERTY: |  |  |  |

Do każdej dostawy należy dołączyć certyfikat kontroli jakości.

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Na potwierdzenie spełniania przez oferowane dostawy warunków SWZ, Wykonawcy załączą do oferty:

- deklaracja zgodności producenta,

- dokument potwierdzający, że oferowane kompresy są zarejestrowane jako inwazyjne oraz są wykonane z gazy bielonej metodą nadtlenkową lub bezchlorową (Zamawiający dopuszcza w pozycji nr 1, pozycji nr 2 kompresy niejałowe sklasyfikowane w klasie I reguła 4, zgodnie z nową normą MDR, która weszła w życie 26.05.2021 r.).

Miejsce dostawy: Zespół Medyczny w Warszawie oraz Terenowe Stacje w Bydgoszczy, Wrocławiu, Krakowie, Szczecinie, Ełku, Lublinie, Gdańsku.

…………………………………

(znak graficzny podpisu)

# Footnotes

Wielkość opakowań w kolumnie „JM”, służy wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Wielkość oferowanych opakowań musi być zgodna z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w kolumnie „Nazwa”.