## Zad.I - wyposażenie plecaków
Zestawienie cenowe Załacznik nr 3 do SWZ /po modyfikacji/
Zadanie I - wyposażenie plecaków PRM, PRS, PSPR1 oraz IPMED
Lp. | Opis przemiotu zamówienia | Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla PRM/IPMED Lp. | Nazwa produktu | Nazwa producenta | JM | Ilość | Cena jednost. brutto | Razem wartość brutto /kol.7*kol8/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ZAMÓWIENIE PODSTAWOWE
1 | Opatrunek indywidualny | WET PRM - poz. 1 |  |  | szt | 400
2 | Opatrunek hemostatyczny | WET PRM - poz. 2 |  |  | szt | 120
3 | Opaska zaciskowa (staza taktyczna) | WET PRM - poz. 3 |  |  | szt | 25
4 | Opatrunek brzuszny | WET PRM- poz. 4 |  |  | szt | 90
5 | Gaza wypełniająca | WET PRM - poz. 5 |  |  | szt | 500
6 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | WET PRM- poz. 6 |  |  | szt | 400
7 | Rurka nosowo-gardłowa roz. 7,0mm | WET PRM - poz. 15 |  |  | szt | 5
8 | Rurka nosowo-gardłowa roz. 7,5mm | WET PRM - poz. 15 |  |  | szt | 5
9 | Lubrykant w żelu do rurki nosowo-gardłowej, ktraniowej i intubacyjnej | WET PRM- poz. 16 |  |  | szt | 5
10 | Rurka intubacyjna z mankietem roz. 7 w komplecie strzykawka,prowadnica i stabilizator. | WET PRM- poz. 17 |  |  | szt | 5
11 | Rurka intubacyjna z mankietem roz. 7,5w komplecie strzykawka,prowadnica i stabilizator. | WET PRM- poz. 17 |  |  | szt | 5
12 | Rurka intubacyjna z mankietem roz. 8 w komplecie strzykawka,prowadnica i stabilizator. | WET PRM- poz. 17 |  |  | szt | 5
13 | Strzykawka do rurki intubacyjnej | WET PRM- poz. 18 |  |  | szt | 20
14 | Prowadnica do rurki intubacyjnej | WET PRM- poz. 19 |  |  | szt | 20
15 | Stabilizator do rurki intubacyjnej | WET PRM- poz. 20 |  |  | szt | 20
16 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 3 w komplecie strzykawka, zagryzak oraz tasiemka do mocowania rurki. | WET PRM- poz. 22 |  |  | kpl | 5
17 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 4 w komplecie strzykawka, zagryzak oraz tasiemka do mocowania rurki. | WET PRM- poz. 22 |  |  | kpl | 5
18 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 5 w komplecie: strzykawka, zagryzak oraz tasiemka do mocowania rurki. | WET PRM - poz. 22 |  |  | kpl | 5
19 | Maska krtaniowa silikonowa rozm 3 (LMA). Jednorazowa, sterylna maska krtaniowa. |  |  |  | szt. | 25
20 | Maska krtaniowa silikonowa rozm 4 (LMA)Jednorazowa, sterylna maska krtaniowa. |  |  |  | szt. | 25
21 | Maska krtaniowa silikonowa rozm 5 (LMA). Jednorazowa, sterylna maska krtaniowa. |  |  |  | szt. | 25
22 | Strzykawka do rurki krtaniowej | WET PRM - poz. 23 |  |  | szt | 5
23 | Taśma mocująca rurkę krtaniową | WET PRM- poz. 24 |  |  | szt | 5
24 | Ssak reczny typu gruszka | WET PRM - poz. 27 |  |  | szt | 1
25 | Worek samorozprężalny | WET PRM - poz. 28 |  |  | szt | 5
26 | Przewód tlenowy, długości min 2 m. Dodatkowe wyposażenie do worka samorozprężalnego. | WET PRM- poz. 28 |  |  | szt | 5
27 | Filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV,hepatits C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci. Dodatkowe wyposażenie do worka samorozprężalnego. | WET PRM- poz. 28 |  |  | szt | 5
28 | Igła do odbarczania odmy prężnej 2,1x83mm | WET PRM- poz. 29 |  |  | szt | 1
29 | Opatrunek hydrożelowy 28-40x40-60cm | WET PRM- poz. 31 |  |  | szt | 10
30 | Opatrunek hydrożelowy mały o powierzchni 400cm2 | WET PRM- poz. 31 |  |  | szt | 10
31 | Opatrunek hydrożelowy w butelce min 100-150ml | WET PRM- poz. 32 |  |  | szt | 10
32 | Opatrunek hydrożelowy 10x10 cm (WSP) - materiał bazowy z naniesionym półpłynnym żelem |  |  |  | szt | 5
33 | Staza elastyczna do wkłucia z metalową klamrą | WET PRM - poz. 39 |  |  | szt | 1
34 | Sygnalizator świetlny zielony | WET PRM- poz. 55 |  |  | szt | 200
35 | Sygnalizator świetlny żółty | WET PRM- poz. 55 |  |  | szt | 200
36 | Sygnalizator świetlny czerwony | WET PRM- poz. 55 |  |  | szt | 200
37 | Pas do stabilizacji miednicy: - posiada automatycznie zatrzymującą się klamrę z ząbkami, ząbki blokują ją w sytuacji użycia zbyt dużej siły naciągu; - możliwość przesuwania pasa pod poszkodowanym; - materiał przenikalny dla promieni X (z wyjątkiem 2 ząbków zaciskowych umieszczonych w klamrze). - pas jest wyposażeniem torby PSPR1 |  |  |  | szt | 10
38 | Jednorazowy wskaźnik CO2 w powietrzu wydychanym. EASY CAP 2 |  |  |  | szt | 20
39 | Zestaw rurek ustno - gardłowych jałowych Guedela 6 szt. w zestawie. Wykonane z termoplastycznego PCV przeźroczystego i kodowane kolorami o owalnym przekroju kanału rurki oraz zaokrąglonych krawędziach wlotu i kołnierza. |  |  |  | szt | 5
40 | Worki na odpady medyczne czerwone 60 L pakowane po 10 szt. wykonane z folii LDPE |  |  |  | szt | 10
41 | Worki na odpady medyczne czerwone 120 L pakowane po 10 szt. wykonane z folii LDPE |  |  |  | szt | 10
Wyposażenie IPMED:
42 | Opatrunek indywidualny | WET IPMED- poz. 1 |  |  | szt. | 150
43 | Opatrunek hemostatyczny | WET IPMED- poz. 2 |  |  | szt. | 150
44 | Opska zaciskowa (staza taktyczna) | WET IPMED- poz. 3 |  |  | szt. | 150
45 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | WET IPMED- poz. 4 |  |  | szt. | 150
46 | Gaza wypełniająca | WET IPMED- poz. 5 |  |  | szt. | 150
47 | Rurka nosowo gardłowa | WET IPMED- poz. 7 |  |  | szt. | 150
48 | Nożyczki ratownicze | WET IPMED- poz. 8 |  |  | szt. | 150
49 | Marker permanentny | WET IPMED- poz. 10 |  |  | szt. | 150
Razem zamówienie podstawowe(A)
Okres ważności środków materiałowych (posiadających określony termin ważności w WET ) w dniu dostawy nie powinien być krótszy, niż 80%całkowitego okresu ważności.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia brakuje określonego terminu ważności Zamawiający wymaga aby środki materiałowe posiadały datę prodkcji nie wczesniej niż IV kwartał 2021r.
ZAMÓWIENIE OPCJONALNE Zamawiający określa rodzaj zamówienia opcjonalnego tożsamy z zamówieniem podstawowym. Cena jednostkowa w zamówieniu podstawowym i zamówieniu opcjonalnym musi być taka sama.
Lp. | Opis przemiotu zamówienia | Wymagania eksploatacyjno-techniczne dla PRM/IPMED Lp. | Nazwa produktu | Nazwa producenta | JM | Ilość | Cena jednost. brutto | Razem wartość brutto /kol.7*kol8/
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
ZAMÓWIENIE OPCJONALNE
1 | Opatrunek indywidualny | WET PRM - poz. 1 |  |  | szt | 400
2 | Opatrunek hemostatyczny | WET PRM - poz. 2 |  |  | szt | 120
3 | Opaska zaciskowa (staza taktyczna) | WET PRM - poz. 3 |  |  | szt | 10
4 | Opatrunek brzuszny | WET PRM- poz. 4 |  |  | szt | 90
5 | Gaza wypełniająca | WET PRM - poz. 5 |  |  | szt | 500
6 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | WET PRM- poz. 6 |  |  | szt | 400
7 | Rurka nosowo-gardłowa roz. 7,0mm | WET PRM - poz. 15 |  |  | szt | 5
8 | Rurka nosowo-gardłowa roz. 7,5mm | WET PRM - poz. 15 |  |  | szt | 5
9 | Lubrykant w żelu do rurki nosowo-gardłowej, ktraniowej i intubacyjnej | WET PRM- poz. 16 |  |  | szt | 300
10 | Rurka intubacyjna z mankietem roz. 7 w komplecie strzykawka,prowadnica i stabilizator. | WET PRM- poz. 17 |  |  | szt | 5
11 | Rurka intubacyjna z mankietem roz. 7,5w komplecie strzykawka,prowadnica i stabilizator. | WET PRM- poz. 17 |  |  | szt | 5
12 | Rurka intubacyjna z mankietem roz. 8 w komplecie strzykawka,prowadnica i stabilizator. | WET PRM- poz. 17 |  |  | szt | 5
13 | Strzykawka do rurki intubacyjnej | WET PRM- poz. 18 |  |  | szt | 20
14 | Prowadnica do rurki intubacyjnej | WET PRM- poz. 19 |  |  | szt | 20
15 | Stabilizator do rurki intubacyjnej | WET PRM- poz. 20 |  |  | szt | 20
16 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 3 w komplecie strzykawka, zagryzak oraz tasiemka do mocowania rurki. | WET PRM- poz. 22 |  |  | kpl | 5
17 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 4 w komplecie strzykawka, zagryzak oraz tasiemka do mocowania rurki. | WET PRM- poz. 22 |  |  | kpl | 5
18 | Rurka krtaniowa typu LT-D, rozmiar 5 w komplecie: strzykawka, zagryzak oraz tasiemka do mocowania rurki. | WET PRM - poz. 22 |  |  | kpl | 5
19 | Maska krtaniowa silikonowa rozm 3 (LMA). Jednorazowa, sterylna maska krtaniowa. |  |  |  | szt. | 25
20 | Maska krtaniowa silikonowa rozm 4 (LMA)Jednorazowa, sterylna maska krtaniowa. |  |  |  | szt. | 25
21 | Maska krtaniowa silikonowa rozm 5 (LMA). Jednorazowa, sterylna maska krtaniowa. |  |  |  | szt. | 25
22 | Strzykawka do rurki krtaniowej | WET PRM - poz. 23 |  |  | szt | 5
23 | Taśma mocująca rurkę krtaniową | WET PRM- poz. 24 |  |  | szt | 5
24 | Ssak reczny typu gruszka | WET PRM - poz. 27 |  |  | szt | 1
25 | Worek samorozprężalny | WET PRM - poz. 28 |  |  | szt | 5
26 | Przewód tlenowy, długości min 2 m. Dodatkowe wyposażenie do worka samorozprężalnego. | WET PRM- poz. 28 |  |  | szt | 5
27 | Filtr bakteryjny dla dorosłych dla HIV,hepatits C, TBC bez wymiennika ciepła i wilgoci. Dodatkowe wyposażenie do worka samorozprężalnego. | WET PRM- poz. 28 |  |  | szt | 5
28 | Igła do odbarczania odmy prężnej 2,1x83mm | WET PRM- poz. 29 |  |  | szt | 1
29 | Opatrunek hydrożelowy 28-40x40-60cm | WET PRM- poz. 31 |  |  | szt | 10
30 | Opatrunek hydrożelowy mały o powierzchni 400cm2 | WET PRM- poz. 31 |  |  | szt | 10
31 | Opatrunek hydrożelowy w butelce min 100-150ml | WET PRM- poz. 32 |  |  | szt | 10
32 | Opatrunek hydrożelowy 10x10 cm (WSP) - materiał bazowy z naniesionym półpłynnym żelem |  |  |  | szt | 5
33 | Staza elastyczna do wkłucia z metalową klamrą | WET PRM - poz. 39 |  |  | szt | 1
34 | Sygnalizator świetlny zielony | WET PRM- poz. 55 |  |  | szt | 200
35 | Sygnalizator świetlny żółty | WET PRM- poz. 55 |  |  | szt | 200
36 | Sygnalizator świetlny czerwony | WET PRM- poz. 55 |  |  | szt | 200
37 | Ssak ręczny, mechaniczny pistoletowy. Przeznaczony do odsysania nagromadzonej krwi, śluzu, śliny itp. Oraz lepkich składników pokarmu. Przeznaczomy do odsysania pacjentów z różnych grup wiekowych. Na wyposazeniu ma dren dla dorosłych i dren dla dzieci oraz adapter do podłączenia cewnika do odsysania. -zbiornik na treści jednorazowy z pokrywą (300 ml) - pokrywa wyposażona w zawór przeciwprzelewowy oraz zawór chroniący przed cofaniem się odessanych treści. -zbiornik jest samoczynnie zamykany przy jego wymianie -waga ssaka: 275 g. -wymiary 180 x180x175 mm - maksymalne podciśnienie - 60 kPa/-450 mmHg -przepływ > 20l/min. |  |  |  | szt. | 6
38 | Zestaw wymienny do ssaka ręcznego poz. 37 dla dorosłych |  |  |  | szt. | 6
39 | Pas do stabilizacji miednicy: - posiada automatycznie zatrzymującą się klamrę z ząbkami, ząbki blokują ją w sytuacji użycia zbyt dużej siły naciągu; - możliwość przesuwania pasa pod poszkodowanym; - materiał przenikalny dla promieni X (z wyjątkiem 2 ząbków zaciskowych umieszczonych w klamrze). - pas jest wyposażeniem torby PSPR1 |  |  |  | szt | 10
40 | Jednorazowy wskaźnik CO2 w powietrzu wydychanym. EASY CAP 2 |  |  |  | szt | 20
41 | Zestaw rurek ustno - gardłowych jałowych Guedela 6 szt. w zestawie. Wykonane z termoplastycznego PCV przeźroczystego i kodowane kolorami o owalnym przekroju kanału rurki oraz zaokrąglonych krawędziach wlotu i kołnierza. |  |  |  | szt | 5
42 | Worki na odpady medyczne czerwone 60 L pakowane po 10 szt. wykonane z folii LDPE |  |  |  | szt | 10
43 | Worki na odpady medyczne czerwone 120 L pakowane po 10 szt. wykonane z folii LDPE |  |  |  | szt | 10
Wyposażenie IPMED:
44 | Opatrunek indywidualny | WET IPMED- poz. 1 |  |  | szt. | 150
45 | Opatrunek hemostatyczny | WET IPMED- poz. 2 |  |  | szt. | 250
46 | Opatrunek na rany penetracyjne klatki piersiowej | WET IPMED- poz. 4 |  |  | szt. | 150
47 | Gaza wypełniająca | WET IPMED- poz. 5 |  |  | szt. | 150
48 | Rurka nosowo gardłowa | WET IPMED- poz. 7 |  |  | szt. | 150
49 | Nożyczki ratownicze | WET IPMED- poz. 8 |  |  | szt. | 150
50 | Marker permanentny | WET IPMED- poz. 10 |  |  | szt. | 150
Razem zamówienie opcjonalne (B)
Razem za całość zamówienia (A+B) /wartość przenieść do formularza ofertowego/
Okres ważności środków materiałowych (posiadających określony termin ważności w WET ) w dniu dostawy nie powinien być krótszy, niż 80% całkowitego okresu ważności.
Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia brakuje określonego terminu ważności Zamawiający wymaga aby środki materiałowe posiadały datę prodkcji nie wczesniej niż IV kwartał 2021r.
Uwaga! Dokument należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osób figurujących w odpowiednich rejestrach i uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy lub uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z upoważnieniem.