1. **Informacje wprowadzające**.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu prosi
o przedstawienie oferty na opracowanie koncepcji projektowej zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków sanitarnych z obszaru objętego „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”.

Postępowanie prowadzone będzie w trybie zapytania ofertowego zgodnie z §5 pkt. II Regulaminu Udzielania Zamówień.

1. **Opis przedmiotów zamówienia.**

Opracowanie koncepcji projektowej zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków sanitarnych
z obszaru objętego „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”.

Szczegółowy zakres obejmuje:

1. Opracowanie koncepcji zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych dla obszaru objętego „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla zespołu zabudowy mieszkaniowej na osiedlu Tyniec”, Uchwała Nr XXIX/353/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27.10.2016r. w przewidywanych układach komunikacyjnych:
* tereny dróg publicznych – ulice lokalne;
* tereny dróg publicznych – ulice dojazdowe;
* tereny dróg publicznych – ciągi pieszo – rowerowe.
1. Wytyczne do opracowania koncepcji:
2. Część opisowa:
3. koncepcja powinna posiadać opisowe rozwiązanie układu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla danego wyznaczonego obszaru (trasa, sposób włączenia do istniejącej sieci, zastosowane materiały, średnice, studnie rewizyjne, lokalizację przepompowni ścieków);
4. wykonać bilans zapotrzebowania na wodę i odbioru ścieków dla jednostki bilansowej.
5. Część graficzna:
6. rozwiązanie graficzne przedstawić na mapie zasadniczej w skali 1:500
z uwzględnieniem warunków zagospodarowania terenu;
7. rozwiązanie graficzne winno zawierać:
* granice działek,
* ulice i ich nazwy,
* numery działek,
* planowane układy ulic i zagospodarowanie terenu,
* punkty wysokościowe i warstwice,
* istniejące i planowane sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej;
1. planowane sieci wodociągowe powinny mieć opisane: średnice, oznaczone kierunki przepływu, materiał przewodu, długość odcinków pomiędzy węzłami (załamania – zmiany kierunku przepływu, węzły zasuw), numeracje węzłów,
2. planowane sieci kanalizacji sanitarnej powinny mieć opisane: średnice, oznaczone kierunki przepływu, materiał przewodu, długość odcinków pomiędzy studniami (załamania – zmiany kierunku przepływu, studnie), spadki, numeracja studni, rzędne dna kanału.
3. Koncepcja winna zawierać szacunkową wartość prac z rozbiciem na sieć wodociągową, sieć kanalizacyjną dla 1 mb (wg aktualnie obowiązujących stawek) i obiekty.
4. Ustalenia dodatkowe:
5. Należy uwzględnić obciążenie istniejącej infrastruktury wod - kan.
6. Opracowywana koncepcja sieci wodociągowej winna uwzględniać możliwość jej dalszej rozbudowy w kierunku ulicy Nędzerzewskiej poprzez rurociąg umożliwiający zasilanie w wodę Dzielnicy Winiary.
7. Mapa zasadnicza po stronie Wykonawcy.
8. **Termin i miejsce wykonania zadania.**
9. Termin podpisania umowy: w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o rozstrzygnięciu postępowania.
10. Termin wykonania opracowania: do 30.12.2022r.
11. **Forma płatności.**

Termin płatności: przelew, 14 dni od daty podpisania protokołu końcowego odbioru dokumentacji.

1. **Warunki gwarancji:**

**-**

1. **Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcą:**

Osobą upoważnioną do kontaktu oraz koordynatorem prac jest:

* Zastępca Dyrektora ds. Eksploatacji – Małgorzata Lisiecka, tel. 62 760 80 50, 515 552 941.
1. **Opis kryteriów i sposobu oceny ofert:**

Cena – 100%

Cena podana w formularzu ofertowym nie będzie negocjowana.

1. **Klauzula informacyjna RODO.**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

8.1.1 Na podstawie obowiązujących przepisów, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się:

* listownie na adres: 62-800 Kalisz, ul. Nowy Świat 2a,
* telefonicznie: 62 760 80 00;
* drogą mailową: ido@wodociagi-kalisz.pl.

8.1.2 Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;

* + 1. Odbiorcami  danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
		2. Dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku podpisania umowy na czas jej trwania, rozszerzając o okres gwarancji i rękojmi, a po zakończeniu tego okresu dodatkowo o okres ochrony przed roszczeniowej (do 6 lat).
		3. Obowiązek podania danych osobowych wynika z Regulaminu Udzielania Zamówień.
		4. W odniesieniu danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
	1. Posiada Pani/Pan:
* na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
* na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
* na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
* prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
	1. Nie przysługuje Pani/Panu:
* w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
* prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
* na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje Państwu prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
	1. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
	2. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają profilowaniu oraz nie będą przekazywane do państw trzecich.
1. **Oświadczenia i dokumenty jakie powinni dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków w postępowaniu:**
2. Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1).
3. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
4. Zaakceptowany projekt umowy (załącznik nr 2) oraz Regulamin Porządkowy PWiK Spółka z o.o. (załącznik nr 3).
5. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 4).
6. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 5).
7. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 6).
8. Kopię opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.