GUM2021 ZP0076 Gdańsk, dnia 24.06.2021r.

**Do uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający zawiadamia, iż na zgłoszone pisemnie pytania udziela odpowiedzi w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) jak niżej:

**Dot. pakietu 2 i pakietu 3:**

**Pytanie 1 –** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przeprowadzenia instalacji i szkolenia z użytkowania urządzeń? Sprzęt wymaga wyłącznie podłączenia do gniazda elektrycznego i uruchomienia zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi w języku polskim i angielskim.

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzenia instalacji i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia z jego obsługi.

**Dot. pakietu 5**
**Pytanie 2 –** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu uruchomienia i szkolenia pracowników w zakresie obsługi pompy próżniowej?

**Odpowiedź:** Zamawiający odstępuje od wymogu przeprowadzenia instalacji i uruchomienia sprzętu oraz szkolenia z jego obsługi.

**Pytanie 3 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu wykonania naprawy gwarancyjnej z 7 do 10 dni roboczych?

**Odpowiedź:** Tak.

**Pytanie 4 –** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu przystąpienia do naprawy gwarancyjnej z 48 do 72 godzin?

**Odpowiedź:** Tak.

W załączeniu zmodyfikowany projekt umowy.

  *Kanclerz /-/ mgr Marek Langowski*