**Oczyszczalnia Ścieków Pomorzany**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Urządzenie | Marka /model | Rok produkcji (przejęcia na stan przez ZWiK) | Nr inwentarzowy | Naprawy/remonty | Uwagi |
| 1. | Kocioł zewnętrzny | DANSTOKER DHF no 7 | 30.06.2011 | 310-0037 | Serwis 1x/rok |  |
| 2. | Kocioł spalania osadu nr 1 | DANSTOKER OPTI 500 | 30.06.2011 | 653/658-0268 | Serwis 3x/rok |  |
| 3. | Kocioł spalania osadu nr 2 | DANSTOKER OPTI 500 | 30.06.2011 | 653/658-0269 | Serwis 3x/rok |  |
| 4. | Suszarka osadu nr 1 | KRUGER A/S D 2000 H | 30.06.2011 | 475/477-0006÷8 | Serwis 3x/rok |  |
| 5. | Suszarka osadu nr 2 | KRUGER A/S D 2000 H | 30.06.2011 | 475/477-0011÷13 | Serwis 3x/rok |  |
| 6. | Gazogenerator nr 1 | MB 3042 L3/MDE/CES | 30.06.2011 | 345-0002 | Serwis zgodny z DTR | Wymiana na nowy w 2025 |
| 7. | Gazogenerator nr 2 | MB 3042 L3/MDE/CES | 30.06.2011 | 345-0003 | Serwis zgodny z DTR | Wymiana na nowy w 2025 |
| 8. | Gazogenerator nr 3 | MB 3042 L3/MDE/CES | 30.06.2011 | 345-0004 | Serwis zgodny z DTR | Wymiana na nowy w 2025 |
| 9. | Dmuchawa #1 | TurboMAX MAX300-C080 | 29.12.2022 | 442-0013 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 10. | Dmuchawa #2 | TurboMAX MAX300-C080 | 29.12.2022 | 442-0014 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 11. | Dmuchawa #3 | TurboMAX MAX300-C080 | 29.12.2022 | 442-0015 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 12. | Dmuchawa #4 | TurboMAX MAX300-C080 | 30.06.2021 | 442-0006 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 13. | Prasa Taśmowa nr 1 | KLEIN SNP 2700-14 | 30.06.2011 | 449-0041 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 14. | Prasa Taśmowa nr 2 | KLEIN SNP 2700-14 | 30.06.2011 | 449-0042 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 15. | Prasa Taśmowa nr 3 | KLEIN SNP 2700-14 | 30.06.2011 | 449-0043 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 16. | Prasa Taśmowa nr 4 | KLEIN SNP 2700-14 | 30.06.2011 | 449-0044 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 17. | Zagęszczarka Taśmowa nr 1 | KLEIN BGT 2500-4-1 | 30.06.2011 | 653/658-0249 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 18. | Zagęszczarka Taśmowa nr 2 | KLEIN BGT 2500-4-1 | 30.06.2011 | 653/658-0250 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 19. | Zagęszczarka Taśmowa nr 3 | KLEIN BGT 2500-4-1 | 30.06.2011 | 653/658-0251 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 20. | Zagęszczarka Taśmowa nr 4 | KLEIN BGT 2500-4-1 | 30.06.2011 | 653/658-0252 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 21. | Kocioł WKF nr 1 | VIESSMAN VITOPLEX 200 SX2 | 30.06.2011 | 310-0035 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 22. | Kocioł WKF nr 2 | VIESSMAN VITOPLEX 200 SX2 | 30.06.2011 | 310-0036 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 23. | Transformator nr 1 | SEA-VICENZA TTR-CR | 30.06.2011 | 613-0001 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 24. | Transformator nr 2 | SEA-VICENZA TTR-CR | 30.06.2011 | 613-0002 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 25. | Szafy sterownicze 1 | RTS (OTV) Siemens | 30.06.2011 | 610-0297 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 26. | Szafy sterownicze 2 | RTS (OTV) Siemens | 30.06.2011 | 610-0299 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 27. | Szafy sterownicze | RZ 1÷6 Siemens | 30.06.2011 | 610-0296 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 28. | Szafy sterownicze | SS 1÷6 Siemens | 30.06.2011 | 610-0298 | Serwis zgodny z DTR |  |

**Zakład Produkcji Wody Miedwie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Urządzenie | Marka /model | Rok produkcji | Nr inwentarzowy | Naprawy/remonty | Uwagi |
| 1. | Pompa diagonalna | POWER-WAFAPOMP | 2007 | 440/441-0884 | Serwis zgodny z DTR | 2500 m3/h |
| 2. | Pompa diagonalna | POWER-WAFAPOMP | 2007 | 440/441-0885 | Serwis zgodny z DTR | 2500 m3/h |
| 3. | Pompa diagonalna | POWER-WAFAPOMP | 2007 | 440/441-0886 | Serwis zgodny z DTR | 700 m3/h |
| 4. | Pompa diagonalna | POWER-WAFAPOMP | 2007 | 440/441-0887 | Serwis zgodny z DTR | 2500 m3/h |
| 5. | Instalacja zgarniaczy osadu | ZICKERT | 2009 | 653/654-0143 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 6. | Instalacja zgarniaczy osadu | ZICKERT | 2009 | 653/654-0144 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 7. | Instalacja zgarniaczy osadu | ZICKERT | 2009 | 653/654-0145 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 8. | Instalacja zgarniaczy osadu | ZICKERT | 2009 | 653/654-0146 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 9. | Instalacja zgarniaczy osadu | ZICKERT | 2009 | 653/654-0147 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 10. | Instalacja zgarniaczy osadu | ZICKERT | 2009 | 653/654-0148 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 11. | Pompy płuczące | KSB | 2010 | 440/441-0914 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 12. | Pompy płuczące | KSB | 2010 | 440/441-0915 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 13. | Pompy płuczące | ABS | 2006 | 440/441-0860 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 14. | Pompy płuczące | ABS | 2006 | 440/441-0861 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 15. | Pompy pośrednie | ABS | 2006 | 440/441-0857 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 16. | Pompy pośrednie | ABS | 2006 | 440/441-0858 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 17. | Pompy pośrednie | ABS | 2006 | 440/441-0859 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 18. | Dmuchawy | AERZEN | 2014 | 442/445-0157 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 19. | Dmuchawy | AERZEN | 2014 | 442/445-0158 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 20. | Dmuchawy | AERZEN | 2006 | 442/445-0032 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 21. | Dmuchawy | AERZEN | 2006 | 442/445-0033 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 22. | Ozonator | WEDECO | 2020 | 653-0059 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 23. | Ozonator | WEDECO | 2022 | 653-0060 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 24. | Ozonator | WEDECO | 2006 | 654-0125 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 25. | Ozonator | WEDECO | 2006 | 654-0126 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 26. | Instalacja inżektorowa do załadunku i rozładunku węgla | ABS | 2006 | 653/654-0132 | Serwis zgodny z DTR | 2 szt. |
| 27. | Instalacja inżektorowa do załadunku i rozładunku węgla | ABS | 2006 | 653/654-0133 | Serwis zgodny z DTR | 2 szt. |
| 28. | Instalacja neutralizacji chloru | SEEN | 2010 | 601-8016 | Serwis zgodny z DTR |  |
| 29. | Agregat prądotwórczy | LONCIN | 2017 | 344-0041 | Serwis zgodny z DTR | 250kW |
| 30. | Agregat prądotwórczy | HIMOINSA | 2009 | 747/748-0061 | Serwis zgodny z DTR | 45kW |
| 31. | Agregat prądotwórczy | FOGO | 2015 | 344-0040 | Serwis zgodny z DTR | 40kW |
| 32. | Rozdzielnia napięcia | ELEKTROBUDOWA | 2005 | 610-0197 | Serwis zgodny z DTR | 15kV |
| 33. | Rozdzielnia napięcia | ELEKTROBUDOWA | 2008 | 610-0214 | Serwis zgodny z DTR | 6kV |
| 34. | Przetwornice częstotliwości (falowniki) | DANFOSS | 2024 | 612-0020 | Serwis zgodny z DTR | 450kW |
| 35. | Przetwornice częstotliwości (falowniki) | DANFOSS | 2009 | 347-0005 | Serwis zgodny z DTR | 132kW |
| 36. | Przetwornice częstotliwości (falowniki) | DANFOSS | 2009 | 347-0006 | Serwis zgodny z DTR | 132kW |
| 37. | Przetwornice częstotliwości (falowniki) | ABB | 2019 | 347-0032 | Serwis zgodny z DTR | 160kW |
| 38. | Przetwornice częstotliwości (falowniki) | ABB | 2006 | 611-0057 | Serwis zgodny z DTR | 110kW  5szt. |