**załącznik nr 8 D**

**Wytyczne dotyczące opracowania dokumentacji powykonawczej**

1. Dokumentacja powykonawcza powinna odzwierciedlać w 100% stan faktyczny oddanego obiektu, urządzenia bądź instalacji.
2. Dokumentacja powykonawcza w formie elektronicznej powinna być wierną kopią dokumentacji w wersji papierowej. Wymagane jest dostarczenie dokumentacji w formie elektronicznej w formie skanu z pieczątkami i podpisami (każdy dokument w osobnym pliku, tj. oddzielnie OT, KZM, rysunki, protokoły, instrukcje, DTRki) w formacie pdf oraz w wersji edytowalnej (opis techniczny - word, tabele - excel, rysunki - dwg).
3. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać:

* Strona tytułowa zawierająca nazwę zadania, branżę, imię i nazwisko autora, dane firmy wykonującej projekt, datę wykonania, numer umowy/zamówienia.
* Spis zawartości wraz z numerami stron poszczególnych elementów spisu.
* Aktualne zaświadczenie o posiadaniu uprawnień do wykonywania pomiarów elektrycznych
* Protokoły prób i pomiarów parametrów technicznych instalacji.
* Protokoły elektrycznych pomiarów okresowych zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami

Dokumentacja powykonawcza powinna być dostarczona wpięta do segregatorów.. Poszczególne części dokumentacji powinny być oddzielone od siebie opisanymi zakładkami.

Dokumentacja powykonawcza winna mieć kolejno ponumerowane strony zgodne z spisem treści.

Zestawienie zastosowanych materiałów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nr KZM | branża / instalacja | opis materiału / model | producent |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |