Załącznik nr 2.1 - Kosztorys ofertowy

Część 1 – Zestaw do przetoczeń portu z igłą Hubera

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła do portów z ostrzem Hubera, ze skrzydełkami, zagięta pod kątem 90º, z przedłużeniem PVC bez DEHP o długości 26cm (całość), z zaciskiem i łącznikiem Luer Lock. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły. Możliwość podawania cytostatyków. kompatybilna z tomografią komputerową i rezonansem magnetycznym. Igła z prostym drenem Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, lub dodatkowym portem na linii. Długość igły: 20, 25, mm, 19G-kremowa, 20G-żółta, 22G-czarna | zestaw | 4 000 |  |  |  |
| 2. | Bezpieczna igła do portów zaopatrzona w mechanizm zabezpieczający przed zakłuciem personelu, zagięta pod kątem 90º z ostrzem Hubera do portu, z przedłużką min 20 cm z zaciskiem na linii, z automatycznym pozytywnym ciśnieniem podczas wyciągania igły, miękkimi podkładkami od strony skóry pacjenta, Kodowanie rozmiarów za pomocą kolorowej identyfikacji. Igła z prostym drenem lub dodatkowym portem na linii. Długość igły: 15, 17, 20, 25, 30, 35 mm, 19G-kremowa, 20G-żółta, 22G-czarna | zestaw | 3 995 |  |  |  |
| 3. | Przylepny opatrunek z przezroczystą folią poliuretanową oddychająca, zapobiega gromadzeniu się wilgoci pod opatrunkiem, a tym samym jego przedwczesnemu przemieszczeniu. Bariera chroniąca przed bakteriami i wirusami, zapewniająca ochronę przed ryzykiem zanieczyszczenia, Nieprzepuszczalna dla cieczy w celu uniknięcia przemieszczenia w razie przypadkowego zanurzenia z paskiem z możliwością wpisania daty założenia opatrunku. Rozmiar 12x14 cm, okienko 3x7,5 cm. | zestaw | 2 000 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 - Kosztorys ofertowy

Część 2 – Porty dożylne z zestawem wprowadzającym

| Lp. | Asortyment | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. brutto * | Wartość brutto* | Producent/Numer katalogowy * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszczepialny Port naczyniowy z komorą i kaniulą wykonaną w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę. 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym port z wyczuwalnym momentem blokady, o wysokośći komory portu 10,1 mm +/- 0,5mm, długość cewnika 60 cm. Komora portu może posiadać oznaczenie radiologiczne zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera. Skład zestawu powinien zawierać minimum: - silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 6,5 Fr lub 7,2 Fr do wyboru w chwili zamówienia z oznaczeniem długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. - tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - "tępy" bez powierzchni tnącej, - narzędzie do unoszenia naczynia, - igła Hubera prosta, - strzykawka 10ml, - narzędzie do przepłukania cewnika, - rozszerzacz z rozrywalną koszulką, - prowadnica w pochewce, - igła wprowadzająca 18Gx70mm, - 2 mocowania cewnika, - karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Skład portu może zawierać zestaw do USG. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3-5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. | zestaw | 645 |  |  |  |
| 2. | Wszczepialny Port naczyniowy z komorą i kaniulą wykonaną w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „łezki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym port z wyczuwalnym momentem blokady, o wysokości komory portu 12,2mm +/- 0,5mm długość cewnika 60 cm. Komora portu może posiadać oznaczenie radiologiczne zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera. Skład zestawu powinien zawierać minimum: - silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 7,2 Fr z oznaczeniem długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. - tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - "tępy" bez powierzchni tnącej, - narzędzie do unoszenia naczynia, - igła Hubera prosta, - strzykawka 10ml, - narzędzie do przepłukania cewnika, - rozszerzacz z rozrywalną koszulką, - prowadnica w pochewce, - igła wprowadzająca 18Gx70mm, - 2 mocowania cewnika, - karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Skład portu może zawierać zestaw do USG. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3-5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. | zestaw | 150 |  |  |  |
| * RAZEM: |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy