Kraków, dnia 08.11.2024 r.

Nr sprawy: DFP.271.192.2024.AMW

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków dla podmiotów udzielających świadczenia osobom dorosłym w 2024 r wraz z dostawą, uruchomieniem i szkoleniem: mikroskop optyczny i fluorescencyjny, separator komórkowy, termocyklery do reakcji PCR lub real time PCR, wirówki laboratoryjne, zamrażarki – 20 ° C i niskotemperaturowe.

Zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedzi na pytania wykonawców:

Pytanie nr 1

Dotyczy części nr VI

Czy Zamawiający wymaga, aby wirówka była dostarczona wraz z rotorem wychylnym, osłoniętym o

parametrach nie gorszych niż: max poj.: 8 x 550 ml (lub 8 x 1000 ml) max. obroty: 4.600 rpm, max.

przysp.: 7.144 x g ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje, aby wirówka została dostarczona z rotorem zgodnym z wymogami w załączniku 1a (opis przedmiotu zamówienia).