Poznań, 16.02.2024 r.

AZ.281.2.2.2024

dot. postępowania przetargowego na **Wykonanie robót budowlanych polegających** **na wymianie okien oraz renowacji drzwi wejściowych w historycznym budynku Muzeum Narodowego w Poznaniu**

**ODPOWEIDŹ NA PYTANIE**

Zamawiający, Muzeum Narodowe w Poznaniu informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ.

**Pytanie 1:**

W odpowiedziach nr 6 i 18 z dnia 14.02.2024 r. Zamawiający zapisał: okna wewnętrzne stalowe. Czy to oznacza, że Zamawiający zmienia zapisy dokumentacji i nie dopuszcza już okien aluminiowych?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z dokumentacją projektową Zamawiający dopuszcza okna stalowe lub aluminiowe.

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIAKCJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SWZ)**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy PZP, Zamawiający zmienia treść SWZ w ten sposób, że Dokumentację Projektową, załącznik nr 10 SWZ, uzupełnia o dodatkowy opis stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego pisma.

**Niniejsze odpowiedzi i zmiany stają się integralną częścią SWZ.**

**Należy je uwzględnić przy składaniu ofert.**

**ZATWIERDZAM:**

dr Maria Gołąb

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych