Kraków, dnia 13.06.2022 r.

ZZP-271-26-22/22

PYTANIA I ODPOWIEDZI V

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr ZP-22/22

Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SP ZOZ w Krakowie uprzejmie informuje, że w dniu 08.06.2022 r. wpłynęło do Zamawiającego pytanie do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie nr 1

dotyczy pakietu X, poz. 1

Zgodnie z definicją wyrobu medycznego podaną w art. 2 ust. 1 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń nie jest wyrobem medycznym.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń posiadające deklaracje zgodności CE producenta potwierdzającą dopuszczenie do obrotu? Środki dezynfekujące kompatybilne z urządzeniem są produktami biobójczymi zarejestrowanymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przeznaczonymi do dezynfekcji powietrza, powierzchni, materiałów, wyposażenia i sprzętu w miejscach publicznych włącznie z placówkami służby zdrowia, obszarem klinicznym i w przemyśle.

Odpowiedź:

Zamawiający uznaje, że urządzenie nie jest wyrobem medycznym. Zamawiający zmienia  stawkę podatku VAT z 8% na 23%.

Pytanie nr 2

dotyczy pakietu X, poz. 1, 2.1, 2.2

Czy Zamawiający dla potwierdzenia  aktywność wobec: B, V, F, S  zgodnie z normą NFT 72-281 lub PN EN 17-272 wymaga przedstawienia badań zaoferowanego urządzeniem wraz z zaoferowanym środkiem?

Wskazane normy traktują urządzenie i stosowane środki jako zestaw. Zastosowanie przypadkowego urządzenia z przypadkowym preparatem nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji. Urządzenia są fabrycznie kalibrowane pod odpowiednie właściwości i stężenia chemii, a także w ten sposób przebadane.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dołączenia do Pakietu X do każdego oferowanego preparatu następujące dokumenty:

- Deklarację zgodności producenta.

- Ulotkę w języku polskim.

Ponadto Zamawiający wymaga by preparaty z poz. 2 do 4 były przebadane zgodnie z normą EN 17-272 lub NFT 72-281. Na wezwanie Zamawiającego Oferent przedstawi Raport (skrócony) potwierdzający skuteczność mikrobiologiczną preparatu.

Pytanie nr 3

dotyczy pakietu X, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 14 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Powyższe zmiany stanowią integralną część SWZ, w związku z tym należy uwzględnić je przy sporządzaniu oferty, pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Podstawa prawna: art. 135 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Michał Tochowicz - Dyrektor

…………………………..

(w imieniu Zamawiającego)

Załączniki:

- Załącznik nr 1.10 do SWZ – Formularz cenowy Pakiet X po zmianie z dnia 13.06.2022 r.