## część 2
załącznik nr 3.2 do SWZ
Lp. | Nazwa oraz opis produktu | Producent | Nr katalogowy | wielkosć opakowania w szt. | ilość opakowań | Cena jedn. netto (PLN) | VAT | Cena jedn. brutto (PLN) | Wartość netto (PLN) | Wartość brutto (PLN)
1. | Końcówki do pipet o pojemności 1-200 µl, żółte, długość 49,50mm, pakowane w formacie Multirack, sterylizowane,( 1op.=10 pudełek po 96 szt) 1op. = 960 sztuk końcówek |  |  | 960 | 1
2. | Końcówki do pipet o pojemności 100-1200 µl, niebieskie, długość 70,94mm, pakowane w formacie Multirack, sterylizowane, (1op.=10 pudełek po 60 sztuk ) - 1op. = 600 sztuk końcówek |  |  | 600 | 1
3. | 24-dołkowe, przezroczyste, płaskodenne płytki wielodołkowe, pakowane pojedynczo, sterylne, Ultra-Low Attachment, zawierają kowalencyjnie związaną warstwę hydrożelu, która skutecznie hamuje przyczepność komórek. Powierzchnia minimalizuje wchłanianie białek, aktywację enzymów i aktywację komórkową. Powierzchnia niecytotoksyczna, biologicznie obojętna i nie ulega degradacji. Nieodwracalne pokrywy z pierścieniami kondensacyjnymi w celu zmniejszenia zanieczyszczenia. Indywidualne kody alfanumeryczne do identyfikacji dołków. Sterylizowane promieniowaniem gamma i apirogenne. Objętość dołka: 3,4 ml; powierzchnia wzrostu komórek około 1,9 cm²; zalecana średnia objętość dołka: 0,38–0,57 ml; 1op. 24szt. |  |  | 24 | 1
4. | Okrągłodenne probówki 12x75mm, 5 ml z polistyrenem mają ocenę 1400 RCF. Bez RNazy / DNazy. 5 ml okrągłodenna probówka z polistyrenu, bez zakrętki, niesterylna, 1 opakowanie 1000 sztuk Szeroko stosowane i przywoływane w protokołach laboratoryjnych Sterylna, niepirogenność badana do poziomu poniżej 0,1 EU / ml; 1op. 1000szt. |  |  | 1000 | 28
5. | Stożkowe probówki wirówkowe typu falcon o pojemności 50 ml z polipropylenu (PP) mają wskaźnik 16 000 RCF. Sterylne probówki pakowane po 25 sztuk w workach i po 500 sztuk w opakowaniu zbiorczym. Bez RNazy / DNazy. Przybliżone wymiary: średnica zewnętrzna 30 mm; Długość 115 mm Sterylizowane promieniowaniem gamma, niecytotoksyczne i niepirogeniczne Granatowe drukowane podziałki i białe pole do opisu. Płaska w kolorze modrakowym zakrętka z polietylenu umożliwia manipulowanie jedną ręką i zapewnia równe miejsce do pisania; 1op. 500szt. |  |  | 500 | 3
6. | Probówka stożkowa 17x120mm, 15 ml z polipropylenu o wysokiej przejrzystości. maksymalna prędkość wirowania 6000 RCF. Probówki są sterylizowane promieniami gamma, nie pyrogenne, wyposażone w nakrętkę z polietylenową uszczelką zapewniającą dobrą szczelność na całym obwodzie. Probówki mają ciemnoniebieską skalę oraz białe pole do opisu. Pakowane w workach po 50szt; 500szt. w opakowaniu zbiorczym; Pojemność: 15 mL; Maks. RCF: 6000; kolor: jasny; korek kolor: ciemnoniebieski Średnica zewnętrzna: 17 mm, długość: 120 mm; 1op. 500 szt. |  |  | 500 | 8
7. | 100 mm szalka do hodowli komórek, polistyren traktowany TC, 1 opakowanie 200 szt., sterylne Wymiary: średnica zewnętrzna 89,43 mm x 19.18mm; obszar wzrostu komórek: 58,1 cm²; zalecana średnia objętość: 16 - 17,5 ml; średnica: 100 mm; OD: 89,43 mm; 1op. 200szt. |  |  | 200 | 1
8. | Płytka 6-dołkowa do hodowli komórkowych z przezroczystym płaskim dnem, TC- treated, z pokrywką, pojedynczo pakowana, sterylna, opakowanie zbiorcze 50 sztuk. 6-dołkowa płytka składa się z przezroczystego polistyrenu poddanego obróbce TC. Płaskie dno, z pokrywką o niskim współczynniku parowania, pakowane pojedynczo, sterylne, 50 sztuk/opakowanie. Unikalna labiryntowa pokrywa, pierścienie kondensacyjne i konstrukcja z głębokimi dołkami kontrolują zanieczyszczenie, redukują parowanie i minimalizują efekty krawędziowe. Obszar wzrostu komórek: 9,6 cm², objętość robocza mediów wynosi: 2,5-3 ml, objętość robocza trypsyny wynosi 0,2-0,3 ml; 1op. 50szt. |  |  | 50 | 1
9. | Płytka 96-dołkowa do hodowli komórkowych z przezroczystym płaskim dnem, TC- treated, z pokrywką, pojedynczo pakowana, sterylna, opakowanie zbiorcze 50 sztuk 96-dołkowa płytka składa się z przezroczystego dziewiczego polistyrenu traktowanego TC. z pokrywą o niskim odparowaniu, pojedynczo pakowane, sterylne, 50 / opakowanie. Unikalne labiryntowe wieczko, pierścienie kondensacyjne i głębokie studzienki kontrolują zanieczyszczenie, zmniejszają parowanie i minimalizują efekty krawędzi. Niepirogenne. Obszar wzrostu komórek: 0,32 cm², objętość dołka: 0,37 ml, objętość robocza mediów wynosi: 0,1-0,2 ml, zalecana wielkość robocza: 40-275 µL; 1op. 50szt. |  |  | 50 | 3
10. | butelka do hodowli komórek 75 cm² z prostą szyjką i wentylowanym korkiem,poj. 250 ml, 5 w opakowaniu wewnętrznym, 100 w opakowaniu zbiorczym; Niepirogenny testowany do mniej niż 0,1 EU / ml Podziałka wolumetryczna i pole do pisania Wentylowane nasadki zawierają membranę hydrofobową 0,2 µm zapewniającą optymalną wymianę gazową przy jednoczesnej ochronie przed zanieczyszczeniem Obszar i objętość wzrostu są nominalne ” Kształt kolby: prostokątny, rodzaj szyjki: prosty, obróbka powierzchniowa: poddany obróbce TC, rodzaj zakrętki: wentylowany, średnica korka: 22 mm, sterylny: tak, powierzchnia: 75 cm²; 1 op. 100szt. |  |  | 100 | 1
11. | butelka do hodowli komórek z prostą szyjką i wentylowanym korkiem, 750 ml, 5 w opakowaniu wewnętrznym, 40 w opakowaniu zbiorczym, Niepirogenny testowany do mniej niż 0,1 EU / ml Podziałka wolumetryczna i pole do pisania Wentylowane nasadki zawierają membranę hydrofobową 0,2 µm zapewniającą optymalną wymianę gazową przy jednoczesnej ochronie przed zanieczyszczeniem Obszar i objętość wzrostu są nominalne Kształt kolby: Prostokątny; Styl szyi: Prosty; Obróbka powierzchniowa: poddana obróbce TC; Cap Style: Wentylowany; Średnica nasadki: 32 mm; Sterylne, powierzchnia 175cm²; 1op. 40szt. |  |  | 40 | 1
12. | butelka do hodowli komórek ze skośną szyjką i wentylowanym korkiem, 250 ml, 5 w opakowaniu, 60 w opakowaniu Bezpieczne układanie w stosy zapewnia stabilność przed przypadkowymi upadkami lub rozlaniem oraz ochronę przed zanieczyszczeniem (kolby z pochyloną szyjką) Niepirogenny testowany do mniej niż 0,1 EU / ml Podziałka wolumetryczna i pole do pisaniaWentylowane nasadki zawierają membranę hydrofobową 0,2 µm zapewniającą optymalną wymianę gazową przy jednoczesnej ochronie przed zanieczyszczeniem Obszar i objętość wzrostu są nominalne Kształt kolby: Prostokątny, Rodzaj szyjki: Kątowa, Obróbka powierzchni: Poddana obróbce TC, Rodzaj nasadki: Wentylowany, Średnica korka: 28 mm, Sterylne, Powierzchnia: 75 cm²; 1op. 60 szt. |  |  | 60 | 1
13. | Płytki 96-dołkowe biał, przezroczyste płaskie dno mikropłytki poddane obróbce TC, z pokrywką, sterylne, 8 w opakowaniu wewnętrznym, 32 w opakowaniu zbiorczym, 96-dołkowa mikropłytka z biało / przezroczystym dnem składa się z przezroczystego polistyrenu poddanego obróbce TC. Płaskie dno, z pokrywką, pakowane pojedynczo, sterylne, 32 szt.; Pierwotny polistyren o jakości kryształu Niepirogenny Poddane standardowej hodowli tkankowej (TC),Wygodne opakowanie typu medycznego z odrywanym otworem do indywidualnej prezentacji produktu Poszczególne tacki są wykonane z PET (kod 1) i nadają się do recyklingu. 96-dołkowe mikropłytki są kompatybilne z systemami automatyki i spełniają standardowe wymiary ANSI / SBS dla mikropłytek Objętość robocza mediów wynosi 0,1-0,2 ml, objętość studzienki: 0,37 ml, obszar wzrostu komórek: 0,34 cm², zalecana objętość robocza: 25-340 µl, sterylne, przechowywanie: od -20 do + 60 ° C; 1op. 32szt. |  |  | 32 | 2
14. | Pipety serologiczne 5 ml PS, 0,1 podziałka , sterylne pakowane indywidualne ,worek 50 szt., opakowanie zbiorcze 200 szt.; 1op. 200szt. |  |  | 200 | 2
15. | Pipety serologiczne 10 ml PS, 0,1 podziałka , sterylne pakowane indywidualne ,worek 50 szt., opakowanie zbiorcze 200 szt.; 1op. 200szt. |  |  | 200 | 11
16. | Płytka 96-cio dołkowa. Ultra-niska powierzchnia przywiązania z kowalencyjnie związanym hydrożelem, który minimalizuje przyczepność komórek, absorpcję białka, aktywację enzymów i aktywację komórek Nowa geometria studni pomaga w tworzeniu sferoidów w środku studni. Optycznie przezroczyste okrągłe dno z czarnym nieprzezroczystym korpusem mikropłytki 96-studzienkowy czarny / przezroczysty okrągły dno Ultra-niski załącznik sferoidalny mikropłytkowy, z pokrywką, jałowy. Pojemność dołka 300ul. Zalecana objętość robocza 0,075-0,30ul µL.; 1 op. 5 szt. |  |  | 5 | 8
17. | 25 cm²butelka do hodowli komórek ze skośną szyjką i wentylowanym korkiem,poj. 70 ml, 20 w opakowaniu wewnętrznym, 100 w opakowaniu zbiorczym. Bezpieczne układanie w stosy zapewnia stabilność przed przypadkowymi upadkami lub rozlaniem oraz ochronę przed zanieczyszczeniem (kolby z pochyloną szyjką) Niepirogenny testowany do mniej niż 0,1 EU / ml Podziałka wolumetryczna, pole do pisania Wentylowane nasadki zawierają membranę hydrofobową 0,2 µm zapewniającą optymalną wymianę gazową przy jednoczesnej ochronie przed zanieczyszczeniem Obszar i objętość wzrostu są nominalne ” Kształt kolby: Prostokątny, Rodzaj szyjki: Kątowa, Obróbka powierzchni: Poddana obróbce TC, Rodzaj nasadki: Wentylowany, Średnica korka: 20 mm, Sterylny: Tak, Powierzchnia: 25 cm²; 1op. 100szt. |  |  | 100 | 1
18. | Stalowa płytka wielokrotnego użytku w formacie MTP do spektrometrów MALDI-TOF (384 pozycje o średnicy ok. 800 um + 90 pozycji kalibracyjnych); płytka automatycznie rozpoznawana przez oprogramowanie kontrolne flexControl firmy Bruker |  |  | 1 | 1
19. | Szczoteczka/wycior do źródła MALDI – dł. 25 cm (3 sztuki w opakowaniu) |  |  | 1 | 1
RAZEM
Formularz należy złożyć w formie elektronicznej (kwalifikowany podpis elektroniczny) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym